{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":48,"n_cols":31,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[44,1,44,26],[40,20,40,27],[39,20,39,27],[38,20,38,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[46,1,46,26],[8,11,9,11],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[38,14,39,14],[39,7,39,13],[38,15,39,15],[38,16,39,16],[38,17,39,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[42,1,42,26],[38,0,38,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 21"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Київоблгаз\", ПАТ \"Житомиргаз\""]
["Боярське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №21"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 70А-43-14 чинно до 23.07.2019 р.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"КИЇВ - ЗАХІД УКРАЇНИ -2\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8216.2989600000001},34.4,{"$f":"P11/3.6","v":9.5555555555555554},{"$f":"S11*238.8459","v":9100.0287900000003},38.1,{"$f":"S11/3.6","v":10.583333333333334},null,null,null,-16.7,-15.3,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$39+$N$39","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8216.2989600000001},34.4,9.5555555555555554,{"$f":"S12*238.8459","v":9100.0287900000003},38.1,10.583333333333334,null,null,null,-16,-14.8,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,-16.5,-15.5,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,-16.3,-15.4,null,null,null,0," "]
[7,92.227199999999996,3.7980999999999998,0.8609,0.1065,0.1421,3.2000000000000002E-3,3.4500000000000003E-2,2.7799999999999998E-2,5.1499999999999997E-2,6.8999999999999999E-3,1.2757000000000001,1.4657,0.73150000000000004,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,{"$f":"V17*238.8459","v":11643.737625},48.75,{"$f":"V17/3.6","v":13.541666666666666},-17.399999999999999,-16.600000000000001,null,null,null,100.0001," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,-17.5,-16.7,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,-17.7,-15.1,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,-15.8,-14.8,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,91.749399999999994,4.0284000000000004,0.91269999999999996,0.1103,0.14940000000000001,3.2000000000000002E-3,3.73E-2,3.04E-2,5.7700000000000001E-2,6.1999999999999998E-3,1.3579000000000001,1.5569,0.73550000000000004,8199.5797469999998,34.33,9.5361111111111097,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,{"$f":"V23*238.8459","v":11629.406870999999},48.69,{"$f":"V23/3.6","v":13.524999999999999},-15.3,-13.8,null,null,null,99.999800000000008," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.5797469999998,34.33,9.5361111111111097,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,-15.5,-14.6,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.5797469999998,34.33,9.5361111111111097,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,-14.5,-13.6,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.5797469999998,34.33,9.5361111111111097,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,-14.5,-13.6,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.5797469999998,34.33,9.5361111111111097,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,-15.1,-14.1,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.5797469999998,34.33,9.5361111111111097,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.5797469999998,34.33,9.5361111111111097,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,90.427800000000005,4.5852000000000004,0.97489999999999999,0.1069,0.15959999999999999,3.5000000000000001E-3,4.3099999999999999E-2,3.5000000000000003E-2,6.7500000000000004E-2,1.0500000000000001E-2,1.5994999999999999,1.9864999999999999,0.74639999999999995,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,{"$f":"V30*238.8459","v":11533.868511000001},48.29,{"$f":"V30/3.6","v":13.413888888888888},-15,-13.2,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P31*238.8459","v":8197.191288},34.32,{"$f":"P31/3.6","v":9.5333333333333332},{"$f":"S31*238.8459","v":9078.5326590000004},38.01,{"$f":"S31/3.6","v":10.558333333333332},null,null,null,-14.8,-13.4,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,null,null,null,-14.7,-13.2,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,{"$f":"P33/3.6","v":9.5333333333333332},9078.5326590000004,38.01,{"$f":"S33/3.6","v":10.558333333333332},null,null,null,-14.4,-12.8,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,null,null,null,-13.2,-12.4,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9078.5326590000004,38.01,{"$f":"S36/3.6","v":10.558333333333332},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,89.736599999999996,4.8785999999999996,1.0044,0.1076,0.16470000000000001,3.8E-3,4.4200000000000003E-2,3.6600000000000001E-2,7.3899999999999993E-2,8.6E-3,1.6774,2.2635999999999998,0.75239999999999996,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,{"$f":"V37*238.8459","v":11483.710872},48.08,{"$f":"V37/3.6","v":13.355555555555554},-12.7,-12.2,6.0000000000000001E-3,0.02,"відсут",100.00000000000001,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,null,null,null,-12.7,-12.4,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199,34.33,9.5399999999999991,9084,38.03,10.56]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Боярського ЛВУМГ                                                                                                                                         Табак С.М.                                                                        01.03.2017 р.                "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                                             Клименко І.А.                                                                  01.03.2017 р.                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби газовимірювань та метрології                                                                                                                         Прима Ю.І.                                                                      01.03.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":73,"n_cols":6,"rows_kept":73,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[63,0,63,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[55,0,62,0],[5,0,54,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №21"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Київська область","ГРС Б. Церква",38.030044579973726,9083.3202247439458,10.563901272214924]
[null,"ГРС В. Половецьке",38.032081705626688,9083.8067838539409,10.564467140451857]
[null,"ГРС Піщане",38.03206846009806,9083.8036202137355,10.564463461138351]
[null,"ГРС Острійки",38.031596512514561,9083.6908974684011,10.564332364587377]
[null,"ГРС Фастів-1",38.031596512514561,9083.6908974684011,10.564332364587377]
[null,"ГРС Фастів-2",38.031037240730235,9083.5573176957296,10.564177011313953]
[null,"ГРС Кожанка",38.031903097110089,9083.7641239420464,10.564417526975024]
[null,"ГРС Мотовилівка",38.032144253726976,9083.8217232112474,10.56448451492416]
[null,"ГРС р/г Фастівський",38.035999632509245,9084.74256462634,10.56555545347479]
[null,"ГРС Триліси",38.031950826913246,9083.7755240098377,10.564430785253679]
[null,"ГРС В.Снітинка",38.03222045117041,9083.8399226582023,10.56450568088067]
[null,"ГРС Дорогінка",38.031973600594831,9083.7809634103123,10.564437111276343]
[null,"ГРС Васильків",38.032155543786502,9083.8244197956756,10.564487651051806]
[null,"ГРС Ворзель",38.034612095370782,9084.4111570697205,10.565170026491884]
[null,"ГРС Гребінки",38.032229659520297,9083.8421220348191,10.564508238755637]
[null,"ГРС Глеваха",38.032074663126025,9083.8051017815324,10.564465184201673]
[null,"ГРС Устимівка",38.032009456386476,9083.7895274191378,10.564447071218465]
[null,"ГРС Багрин (Калинівка)",38.032326569043683,9083.8652684771514,10.56453515806769]
[null,"ГРС Плесецьке",38.032051609660911,9083.799595555909,10.564458780461363]
[null,"ГРС Тр.Новоселиця",38.032074890848698,9083.8051561721586,10.564465247457971]
[null,"ГРС Вишеньки",38.032365258266111,9083.8745092393019,10.564545905073919]
[null,"ГРС Чайка",38.032440353715522,9083.8924454795015,10.564566764920977]
[null,"ГРС ЛОС",38.032440353715522,9083.8924454795015,10.564566764920977]
[null,"ГРС Жорнівка",38.032199788664585,9083.8349875034019,10.564499941295718]
[null,"ГРС Забір'я",38.032338635484166,9083.8681504969882,10.564538509856712]
[null,"ГРС Димер (місто)",38.031767451967596,9083.7317256559072,10.564379847768777]
[null,"ГРС Іванків",38.032248621253835,9083.8466509671307,10.564513505903843]
[null,"ГРС Димер - 2 (Агромарс)",38.031111447710806,9083.5750417287909,10.564197624364112]
[null,"ГРС Блиставиця",38.033180121030711,9084.0691358696895,10.564772255841865]
[null,"ГРС Катюжанка",38.03202376361201,9083.7929446412982,10.564451045447781]
[null,"ГРС Рокитно",38.031946668217245,9083.7745307223486,10.564429630060346]
[null,"ГРС Шпитьки",38.03235037526602,9083.870954495751,10.564541770907228]
[null,"ГРС Стоянка",38.032500196557272,9083.9067386968982,10.564583387932576]
[null,"ГРС Ірпінь",38.031656143398855,9083.7051400606288,10.564348928721904]
[null,"ГРС Чорнобиль",38.032896522796229,9084.0013995941354,10.564693478554508]
[null,"ГРС Зелений Мис",38.032104769434092,9083.8122925497773,10.564473547065026]
[null,"ГРС Оране",38.031883516649458,9083.759447229304,10.564412087958182]
[null,"ГРС Зорин",38.031684855027251,9083.7119977153525,10.564356904174236]
[null,"ГРС Обуховичі",38.031197537011217,9083.5956038052282,10.564221538058671]
[null,"ГРС Поліське",38.031876181151667,9083.7576951757328,10.564410050319907]
[null,"ГРС Красятичі",38.032065631083391,9083.8029445151806,10.564462675300941]
[null,"ГРС Макарів",38.032396136449918,9083.8818843669033,10.5645544823472]
[null,"ГРС Бородянка",38.031917646177916,9083.7675989272466,10.564421568382754]
[null,"ГРС Грузьке",38.032187428081329,9083.8320352287701,10.564496507800369]
[null,"ГРС Клавдієво",38.032051604395903,9083.7995942983835,10.564458778998862]
[null,"ГРС Забуяння",38.032272598498494,9083.8523778337112,10.564520166249581]
[null,"ГРС Мигалки",38.031719171687428,9083.7201941089388,10.56436643657984]
[null,"прямий споживач АГНКС Бородянка \"Ітера Україна\"",38.031200122439159,9083.5962213240909,10.5642222562331]
[null,"прямий споживач АГНКС Б.Церква-2 \"Екогаз-2005\"",38.030485490242675,9083.4255343539535,10.564023747289632]
[null,"прямий споживач АГНКС - Фастів",38.030526868113213,9083.4354172886815,10.564035241142559]
["Житомирська область","ГРС  Народичі",38.032195495791086,9083.833962168168,10.564498748830857]
[null,"ГРС Яжберень",38.032233686127313,9083.8430837733958,10.564509357257586]
[null,"ГРС Малин",38.032686592800438,9083.9512586753535,10.564635164666788]
[null,"ГРС Федорівка",38.032384259874121,9083.8790476954691,10.564551183298367]
[null,"ГРС Недашки",38.031585176094147,9083.6881898108659,10.564329215581708]
[null,"ГРС Радомишль",38.032556379601623,9083.9201577866916,10.564598994333783]
[null,"ГРС Брусилів",38.032190044442586,9083.8326601359295,10.564497234567385]
[null,"ГРС Ковганівка",38.032190044442586,9083.8326601359295,10.564497234567385]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 21",null,{"$f":"AVERAGE(C6:C63)","v":38.032089798249984},{"$f":"AVERAGE(D6:D63)","v":9083.8087167438389},10.564469388402776]
[]
[]
[]
["Головний інженер  Боярського ЛВУМГ                                                                Табак С.М.                                                          01.03.2017 р.                                                                                  "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                 Клименко І.А.                                                      01.03.2017 р.                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби газовимірювань та метрології                                               Прима Ю.І.                                                         01.03.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]