{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":47,"n_cols":31,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,8,3,21],[38,16,39,16],[7,13,9,13],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[38,14,39,14],[39,7,39,13],[38,15,39,15],[4,10,4,19],[39,20,39,27],[38,20,38,27],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[6,1,7,12],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,7,9,7],[6,25,9,25],[6,13,6,22],[6,26,9,26],[6,27,9,27],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[41,13,41,15],[41,21,41,22],[42,13,42,15],[42,21,42,22],[40,20,40,27],[38,17,39,17],[38,0,38,13],[8,11,9,11],[6,0,9,0],[8,3,9,3],[8,8,9,8],[46,13,46,15],[46,21,46,22],[43,13,43,15],[43,21,43,22],[44,13,44,15],[44,21,44,22],[45,13,45,15],[45,21,45,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 400"]
["Філія \"УМГ \"Прикарпаттрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Івано - Франківськгаз\", ПАТ \"Тернопільгаз\", ДП \"Укравтогаз\","]
["Богородчанське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"ДП \"Укрспирт\" та філією \"Агрогаз\""]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,"Маршрут № 400"]
["Свідоцтво № ІФ 760 чинне до  12.06.2019р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Союз\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8167.1205891899999},34.194099999999999,9.4984000000000002,{"$f":"S11*238.8459","v":9053.2149936000005},37.904000000000003,10.5289,null,null,null,-20.6]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167.1205891899999,34.194099999999999,9.4984000000000002,9053.2149936000005,37.904000000000003,10.5289,null,null,null,-18.600000000000001,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B12:M12)+$K$39+$N$39","v":0}]
[3," ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167.1205891899999,34.194099999999999,9.4984000000000002,9053.2149936000005,37.904000000000003,10.5289,null,null,null,-16.600000000000001,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167.1205891899999,34.194099999999999,9.4984000000000002,9053.2149936000005,37.904000000000003,10.5289,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167.1205891899999,34.194099999999999,9.4984000000000002,9053.2149936000005,37.904000000000003,10.5289,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,96.210999999999999,2.0238,0.627,9.8900000000000002E-2,9.6000000000000002E-2,1.6999999999999999E-3,1.8800000000000001E-2,1.2699999999999999E-2,1.2999999999999999E-2,4.0000000000000001E-3,0.73799999999999999,0.15509999999999999,0.69750000000000001,8165.1859373999996,34.186,9.4961000000000002,9050.9698421399989,37.894599999999997,10.526300000000001,{"$f":"V16*238.8459","v":11893.45101345},49.795499999999997,13.832100000000001,-20.100000000000001,-15.9,null,null,null,100,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8165.1859373999996,34.186,9.4961000000000002,9050.9698421399989,37.894599999999997,10.526300000000001,null,null,null,-20,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8165.1859373999996,34.186,9.4961000000000002,9050.9698421399989,37.894599999999997,10.526300000000001,null,null,null,-20.6,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8165.1859373999996,34.186,9.4961000000000002,9050.9698421399989,37.894599999999997,10.526300000000001,null,null,null,-20,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8165.1859373999996,34.186,9.4961000000000002,9050.9698421399989,37.894599999999997,10.526300000000001,null,null,null,-20.2,null,2.03E-4,"<0,0002",0,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8165.1859373999996,34.186,9.4961000000000002,9050.9698421399989,37.894599999999997,10.526300000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8165.1859373999996,34.186,9.4961000000000002,9050.9698421399989,37.894599999999997,10.526300000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,96.235600000000005,2.0192000000000001,0.62160000000000004,9.8000000000000004E-2,9.5000000000000001E-2,1.6999999999999999E-3,1.8200000000000001E-2,1.26E-2,1.32E-2,2.5999999999999999E-3,0.73260000000000003,0.1497,0.69730000000000003,8164.7798993699998,34.1843,{"$f":"P23/3.6","v":9.4956388888888892},9050.5638041099992,37.892899999999997,{"$f":"S23/3.6","v":10.525805555555555},{"$f":"V23*238.8459","v":11894.90797344},49.801600000000001,{"$f":"V23/3.6","v":13.833777777777778},-20.7,-16.2,null,null,null,100,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8164.7798993699998,34.1843,9.4956388888888892,9050.5638041099992,37.892899999999997,10.525805555555555,null,null,null,-20.8,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8164.7798993699998,34.1843,9.4956388888888892,9050.5638041099992,37.892899999999997,10.525805555555555,null,null,null,-21.3,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8164.7798993699998,34.1843,9.4956388888888892,9050.5638041099992,37.892899999999997,10.525805555555555,null,null,null,-20.5,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8164.7798993699998,34.1843,9.4956388888888892,9050.5638041099992,37.892899999999997,10.525805555555555,null,null,null,-19.899999999999999,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8164.7798993699998,34.1843,9.4956388888888892,9050.5638041099992,37.892899999999997,10.525805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8164.7798993699998,34.1843,9.4956388888888892,9050.5638041099992,37.892899999999997,10.525805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,96.415499999999994,1.9360999999999999,0.58609999999999995,9.1499999999999998E-2,8.9300000000000004E-2,1E-3,1.7000000000000001E-2,1.2E-2,6.0000000000000001E-3,3.8E-3,0.7026,0.1391,0.6956,8153.2436424000007,34.136000000000003,9.482222222222223,9038.3110094399999,37.8416,10.511555555555555,{"$f":"V30*238.8459","v":11892.92555247},49.793300000000002,{"$f":"V30/3.6","v":13.831472222222223},-20.2,-16.5,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8153.2436424000007,34.136000000000003,9.482222222222223,9038.3110094399999,37.8416,10.511555555555555,null,null,null,-20.3,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8153.2436424000007,34.136000000000003,9.482222222222223,9038.3110094399999,37.8416,10.511555555555555,null,null,null,-20.5,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8153.2436424000007,34.136000000000003,9.482222222222223,9038.3110094399999,37.8416,10.511555555555555,null,null,null,-20.3,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8153.2436424000007,34.136000000000003,9.482222222222223,9038.3110094399999,37.8416,10.511555555555555,null,null,null,-20.6,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8153.2436424000007,34.136000000000003,9.482222222222223,9038.3110094399999,37.8416,10.511555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8153.2436424000007,34.136000000000003,9.482222222222223,9038.3110094399999,37.8416,10.511555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,96.319299999999998,1.9534,0.59189999999999998,9.2899999999999996E-2,0.09,1.5E-3,1.7500000000000002E-2,1.26E-2,1.2500000000000001E-2,4.1000000000000003E-3,0.75639999999999996,0.1479,0.69640000000000002,{"$f":"P37*238.8459","v":8152.7659506},34.134,9.4816666666666674,{"$f":"S37*238.8459","v":9037.6183563300001},37.838700000000003,10.51075,{"$f":"V37*238.8459","v":11885.13917613},49.7607,{"$f":"V37/3.6","v":13.822416666666665},-20,-16.2,null,null,null,100,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P38*238.8459","v":8152.7659506},34.134,{"$f":"P38/3.6","v":9.4816666666666674},{"$f":"S38*238.8459","v":9037.6183563300001},37.838700000000003,{"$f":"S38/3.6","v":10.51075},null,null,null,-19.8,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8162.551253363531,34.17496910503187,9.4930508290686273,9048.2109519237674,37.883049078605779,10.523077970704692]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Басистюк  В.С.",null,null,null,null,null,null,null,"02.03.2017р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,null,null,null,null,"02.03.2017р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,null,null,null,null,"02.03.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":33,"n_cols":8,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,4],[23,0,23,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[5,0,8,0],[9,0,22,0],[32,9,32,10],[27,3,27,5],[27,7,27,8],[28,3,28,5],[28,7,28,8],[29,3,29,5],[29,7,29,8],[30,0,30,3],[32,0,32,3],[30,7,30,8],[32,7,32,8],[31,3,31,5],[31,7,31,8]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 400"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано - Франківська область","ГРС Братишів",37.882637933464416,9048.1127515924491,10.522954981517893]
[null,"ГРС Осмолода",37.880118245755639,9047.5109345139263,10.522255068265455]
[null,"ГРС Ясень",37.882212961722935,9048.0112488343802,10.522836933811925]
[null,"ГРС КС 21 Союз",37.885703540198499,9048.8449591918961,10.523806538944028]
["Тернопільська область","ГРС Чортків",37.882723281868884,9048.1331367089279,10.522978689408022]
[null,"ГРС Чортків",37.890499203161241,9049.9903836283302,10.525138667544789]
[null,"ГРС Чортків",37.876123265166839,9046.5567497797128,10.521145351435234]
[null,"ГРС Шульганівка",37.88238239745349,9048.0517178639366,10.522883999292636]
[null,"ГРС Білобожниця",37.881714987554652,9047.8923097459792,10.522698607654069]
[null,"ГРС Джурин",37.882147444139385,9047.9956002281706,10.522818734483161]
[null,"ГРС Палашівка",37.882747717964783,9048.1389731702457,10.522985477212439]
[null,"ГРС Передмістя",37.882658691377181,9048.1177095348048,10.522960747604772]
[null,"ГРС Золотий Потік",37.882652288658676,9048.1161802717415,10.522958969071855]
[null,"ГРС Бучач",37.882631942771994,9048.1113207401249,10.522953317436665]
[null,"ГРС Бариш",37.882566669467749,9048.0957304790263,10.522935185963263]
[null,"ГРС Монастириськ",37.88232292933737,9048.03751414822,10.522867480371492]
[null,"ГРС Коропець",37.8828972255656,9048.1746824477195,10.523027007101556]
[null,"ГРС Задарів",37.882843749725239,9048.1619099625004,10.523012152701455]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 400",null,37.883049078605779,9048.2109519237674,10.523069188501605]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,"Басистюк В.С.",null,null,null,"02.03.2017р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище",null,null,"підпис","дата"]
["Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,"02.03.2017р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,"02.03.2017р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]