{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":47,"n_cols":31,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,12,4,17],[44,13,44,15],[44,21,44,22],[45,13,45,15],[45,21,45,22],[38,14,39,14],[38,16,39,16],[38,15,39,15],[40,20,40,27],[7,13,9,13],[39,7,39,13],[38,0,38,13],[46,13,46,15],[46,21,46,22],[41,13,41,15],[41,21,41,22],[42,13,42,15],[42,21,42,22],[43,13,43,15],[43,21,43,22],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[6,13,6,22],[6,26,9,26],[6,27,9,27],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[38,17,39,17],[39,20,39,27],[38,20,38,27],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[6,0,9,0],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[6,1,7,12],[8,11,9,11],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,7,9,7],[8,8,9,8]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 404"]
["Філія \"УМГ \"Прикарпаттрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Івано - Франківськгаз\" та ПАТ \"Тисменицягаз\""]
["Богородчанське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 404 "]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 760 чинне до  12.06.2019р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Пасічна - Тисмениця\"",null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8542.8490744800001},35.767200000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.9353333333333342},{"$f":"S11*238.8459","v":9455.3359508400008},39.587600000000002,{"$f":"S11/3.6","v":10.996555555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$39+$N$39","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8542.8490744800001,35.767200000000003,{"$f":"P12/3.6","v":9.9353333333333342},9455.3359508400008,39.587600000000002,{"$f":"S12/3.6","v":10.996555555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3," ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8542.8490744800001,35.767200000000003,{"$f":"P13/3.6","v":9.9353333333333342},9455.3359508400008,39.587600000000002,{"$f":"S13/3.6","v":10.996555555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8542.8490744800001,35.767200000000003,{"$f":"P14/3.6","v":9.9353333333333342},9455.3359508400008,39.587600000000002,{"$f":"S14/3.6","v":10.996555555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8542.8490744800001,35.767200000000003,{"$f":"P15/3.6","v":9.9353333333333342},9455.3359508400008,39.587600000000002,{"$f":"S15/3.6","v":10.996555555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,92.899600000000007,3.4464000000000001,1.3208,0.24510000000000001,0.42720000000000002,1.5E-3,0.1278,0.1191,0.25440000000000002,6.1999999999999998E-3,0.70909999999999995,0.44280000000000003,0.73780000000000001,8535.8031204299987,35.737699999999997,{"$f":"P16/3.6","v":9.9271388888888872},9447.1913056499998,39.5535,{"$f":"S16/3.6","v":10.987083333333333},{"$f":"V16*238.8459","v":12070.34028699},50.536099999999998,{"$f":"V16/3.6","v":14.037805555555554},7.9,-2.2000000000000002,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8535.8031204299987,35.737699999999997,9.9271388888888872,9447.1913056499998,39.5535,10.987083333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8535.8031204299987,35.737699999999997,9.9271388888888872,9447.1913056499998,39.5535,10.987083333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8535.8031204299987,35.737699999999997,9.9271388888888872,9447.1913056499998,39.5535,10.987083333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8535.8031204299987,35.737699999999997,9.9271388888888872,9447.1913056499998,39.5535,10.987083333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8535.8031204299987,35.737699999999997,9.9271388888888872,9447.1913056499998,39.5535,10.987083333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8535.8031204299987,35.737699999999997,9.9271388888888872,9447.1913056499998,39.5535,10.987083333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,92.976900000000001,3.4759000000000002,1.3856999999999999,0.23860000000000001,0.4194,1.5E-3,0.1181,0.1069,0.19650000000000001,5.7000000000000002E-3,0.70720000000000005,0.36759999999999998,0.73540000000000005,8494.2439338299992,35.563699999999997,9.8788055555555552,9436.7776244100005,39.509900000000002,10.974972222222222,{"$f":"V23*238.8459","v":12076.932433829999},50.563699999999997,{"$f":"V23/3.6","v":14.045472222222221},6,-4.2,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8494.2439338299992,35.563699999999997,9.8788055555555552,9436.7776244100005,39.509900000000002,10.974972222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8494.2439338299992,35.563699999999997,9.8788055555555552,9436.7776244100005,39.509900000000002,10.974972222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8494.2439338299992,35.563699999999997,9.8788055555555552,9436.7776244100005,39.509900000000002,10.974972222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8494.2439338299992,35.563699999999997,9.8788055555555552,9436.7776244100005,39.509900000000002,10.974972222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8494.2439338299992,35.563699999999997,9.8788055555555552,9436.7776244100005,39.509900000000002,10.974972222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8494.2439338299992,35.563699999999997,9.8788055555555552,9436.7776244100005,39.509900000000002,10.974972222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,92.744299999999996,3.4502999999999999,1.4398,0.25979999999999998,0.45639999999999997,1.6000000000000001E-3,0.1273,0.1147,0.2046,5.3E-3,0.61980000000000002,0.57609999999999995,0.73929999999999996,8539.0036554899998,35.751100000000001,9.9308611111111116,9450.4873790700003,39.567300000000003,10.990916666666667,{"$f":"V30*238.8459","v":12060.45206673},50.494700000000002,{"$f":"V30/3.6","v":14.026305555555556},17.3,7.8,"<0,0001","<0,0002",0,100,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8539.0036554899998,35.751100000000001,9.9308611111111116,9450.4873790700003,39.567300000000003,10.990916666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8539.0036554899998,35.751100000000001,9.9308611111111116,9450.4873790700003,39.567300000000003,10.990916666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8539.0036554899998,35.751100000000001,9.9308611111111116,9450.4873790700003,39.567300000000003,10.990916666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8539.0036554899998,35.751100000000001,9.9308611111111116,9450.4873790700003,39.567300000000003,10.990916666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8539.0036554899998,35.751100000000001,9.9308611111111116,9450.4873790700003,39.567300000000003,10.990916666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8539.0036554899998,35.751100000000001,9.9308611111111116,9450.4873790700003,39.567300000000003,10.990916666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,92.220200000000006,3.7757000000000001,1.5673999999999999,0.26100000000000001,0.45519999999999999,1.5E-3,0.1211,0.1077,0.17960000000000001,5.1999999999999998E-3,0.60770000000000002,0.69769999999999999,0.74329999999999996,8555.5079071799992,35.8202,9.9500555555555561,9467.7798222299989,39.639699999999998,11.011027777777777,{"$f":"V37*238.8459","v":12052.25965236},50.4604,{"$f":"V37/3.6","v":14.016777777777778},9.5,2.2000000000000002,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P38*238.8459","v":8555.5079071799992},35.8202,{"$f":"P38/3.6","v":9.9500555555555561},{"$f":"S38*238.8459","v":9467.7798222299989},39.639699999999998,{"$f":"S38/3.6","v":11.011027777777777},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8527.5565284675249,35.703173169259017,9.9175481025719492,9447.4891202910785,39.554746890321667,10.987429691756017]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Басистюк  В.С.",null,null,null,null,null,null,null,"02.03.2017р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,null,null,null,null,"02.03.2017р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,null,null,null,null,"02.03.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":20,"n_cols":8,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,4],[10,0,10,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[5,0,9,0],[14,3,14,5],[14,7,14,8],[15,3,15,5],[15,7,15,8],[16,3,16,5],[16,7,16,8],[17,0,17,3],[17,7,17,8],[18,3,18,5],[18,7,18,8],[19,0,19,3],[19,7,19,8]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 404"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано - Франківська область","ГРС Стримба",39.549999999999997,9447,10.99]
[null,"ГРС Стримба",39.549999999999997,9448,10.99]
[null,"ГРС Перерісль",39.549999999999997,9447,10.99]
[null,"ГРс Липове",39.549999999999997,9447,10.99]
[null,"ГРС Марківці",39.549999999999997,9447,10.99]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 404",null,39.549999999999997,9447,10.99]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,"Басистюк В.С.",null,null,null,"02.03.2017р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище",null,null,"підпис","дата"]
["Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,"02.03.2017р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,"02.03.2017р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]