## 43
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 43
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Яготинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Яготинське ЛВУМГ | [5 empty] | Маршрут № 43
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № |  | 70А-100-15 |  | чинно до |  | 31.12.2018р. |  |  |  | по газопроводу "ШЕБЕЛИНКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ" | [10 empty] | за період з |  | 2017-02-01 |  | по | 2017-02-28
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси за вуглеводнями, °С | Вміст сірководню, г/м3 | Вміст меркаптанової сірки, г/м3 | Вміст механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8210 | 34.3725 | 9.55 | 9090 | 38.0585 | 10.57 | 11527 | 48.2604 | 13.41 | [5 empty] | 0
2 | [13 empty] | 8210 | 34.3725 | 9.55 | 9090 | 38.0585 | 10.57 | [8 empty] | 0
3 | [13 empty] | 8210 | 34.3725 | 9.55 | 9090 | 38.0585 | 10.57 | [8 empty] | 0
4 | [13 empty] | 8210 | 34.3725 | 9.55 | 9090 | 38.0585 | 10.57 | [8 empty] | 0
5 | [13 empty] | 8210 | 34.3725 | 9.55 | 9090 | 38.0585 | 10.57 | [8 empty] | 0
6 | 92,1535 | 3,8360 | 0,8612 | 0,1056 | 0,1396 | 2,5773E-5 | 0,0343 | 0,0269 | 0,0389 | 0,0056 | 1,2900 | 1,5083 | 0,6076 | 8180 | 34.2477 | 9.51 | 9061 | 37.9359 | 10.54 | 11624 | 48.6693 | 13.52 | [5 empty] | 0
7 | [13 empty] | 8180 | 34.2477 | 9.51 | 9061 | 37.9359 | 10.54 | [8 empty] | 0
8 | 91,7644 | 4,0204 | 0,9187 | 0,1120 | 0,1469 | 3,3645E-5 | 0,0362 | 0,0284 | 0,0370 | 0,0061 | 1,3317 | 1,5981 | 0,6103 | 8191 | 34.2938 | 9.53 | 9072 | 37.9835 | 10.55 | 11613 | 48.6214 | 13.51 | [5 empty] | #REF! | #REF!
9 | [13 empty] | 8191 | 34.2938 | 9.53 | 9072 | 37.9835 | 10.55 | [8 empty] | 0
10 | [13 empty] | 8191 | 34.2938 | 9.53 | 9072 | 37.9835 | 10.55 | [8 empty] | 0
11 | [13 empty] | 8191 | 34.2938 | 9.53 | 9072 | 37.9835 | 10.55 | [8 empty] | 0
12 | [13 empty] | 8191 | 34.2938 | 9.53 | 9072 | 37.9835 | 10.55 | [8 empty] | 0
13 | 91,1090 | 4,2987 | 0,9388 | 0,1098 | 0,1513 | 1,4400E-5 | 0,0379 | 0,0301 | 0,0438 | 0,0122 | 1,5495 | 1,7190 | 0,6142 | 8187 | 34.2756 | 9.52 | 9066 | 37.9596 | 10.54 | 11569 | 48.4355 | 13.45 | [5 empty] | 0
14 | [13 empty] | 8187 | 34.2756 | 9.52 | 9066 | 37.9596 | 10.54 | [8 empty] | 0
15 | [13 empty] | 8187 | 34.2756 | 9.52 | 9066 | 37.9596 | 10.54 | [5 empty] | <0,006 | <0,02 |  | 0
16 | [13 empty] | 8187 | 34.2756 | 9.52 | 9066 | 37.9596 | 10.54 | [8 empty] | 0
17 | [13 empty] | 8187 | 34.2756 | 9.52 | 9066 | 37.9596 | 10.54 | [8 empty] | 0
18 | [13 empty] | 8187 | 34.2756 | 9.52 | 9066 | 37.9596 | 10.54 | [8 empty] | 0
19 | [13 empty] | 8187 | 34.2756 | 9.52 | 9066 | 37.9596 | 10.54 | [8 empty] | 0
20 | 90.237 | 4.6861 | 0.9978 | 0.1106 | 0.1608 | 0.0001 | 0.0419 | 0.0338 | 0.0588 | 0.0082 | 1.6445 | 2.0204 | 0.6206 | 8195 | 34.31 | 9.53 | 9075 | 37.99 | 10.55 | 11519 | 48.23 | 13.4 | -13.5 | -13.9 |  |  |  | 0
21 | [13 empty] | 8195 | 34.31 | 9.53 | 9075 | 37.99 | 10.55 | [8 empty] | 0
22 | [13 empty] | 8195 | 34.31 | 9.53 | 9075 | 37.99 | 10.55 | [8 empty] | 0
23 | [13 empty] | 8195 | 34.31 | 9.53 | 9075 | 37.99 | 10.55 | [7 empty] | відсут | 0
24 | [13 empty] | 8195 | 34.31 | 9.53 | 9075 | 37.99 | 10.55 | [8 empty] | 0
25 | [13 empty] | 8195 | 34.31 | 9.53 | 9075 | 37.99 | 10.55 | [8 empty] | 0
26 | [13 empty] | 8195 | 34.31 | 9.53 | 9075 | 37.99 | 10.55 | [8 empty] | 0
27 | 90,4543 | 4,6110 | 0,9799 | 0,1093 | 0,1574 | 9,2309E-5 | 0,0413 | 0,0326 | 0,0575 | 0,0062 | 1,4976 | 2,0529 | 0,6197 | 8196.0686 | 34.32 | 9.53 | 9076 | 38 | 10.56 | 11529 | 48.27 | 13.41 | [5 empty] | 100 | ОК
28 | [13 empty] | 8196.0686 | 34.32 | 9.53 | 9076 | 38 | 10.56 | [8 empty] | 0
29 | [27 empty] | 0
30 | [27 empty] | 0
31 | [27 empty] | 0
Вміст одоранту при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу | [13 empty] | 8194 | 34.31 | 9.53 | 9075 | 37.99 | 10.55
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ Приймак М.А.
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії Бугера Т.О.
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Начальник служби газовимірювань та метрології Калитюк О.А 02.03.2017р
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата

## д43
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 43
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | МДж/м³ | ккал/м³ | кВт*год./м³
Київська | Іванків | 37.99 | 9074 | 10.55
| Мартусівка | 37.99 | 9074 | 10.55
| Кучаків | 37.99 | 9074 | 10.55
| Старинська | 37.99 | 9073 | 10.55
| Стріла | 37.99 | 9074 | 10.55
| Жовтневе | 37.99 | 9074 | 10.55
| Семенівка | 37.99 | 9074 | 10.55
| Березань | 37.99 | 9074 | 10.55
| Морозівка | 37.99 | 9074 | 10.55
| Лукаші | 37.99 | 9074 | 10.55
| Баришівка | 37.99 | 9074 | 10.55
| Яготин | 37.99 | 9074 | 10.55
| Нечипорівка (Київська обл.) | 37.99 | 9074 | 10.55
| АГНКС Бориспіль | 37.99 | 9073 | 10.55
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №43 |  | 37.99 | 9074 | 10.55
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ Приймак М.А.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  |  | прізвище | підпис | дата
Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії Бугера Т.О.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  |  | прізвище | підпис | дата
Начальник служби газовимірювань та метрології Калитюк О.А
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  |  | прізвище | підпис | дата