## 44
[13 empty] | 4 | 8187 | 34.28 | 9.52 | 9066 | 37.96 | 10.54 | 11488 | 48.1 | 13.36
[13 empty] | 5 | 8193 | 34.3039 | 9.53 | 9072 | 37.9834 | 10.55 | 11496 | 48.1304 | 13.37
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 44
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Яготинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Яготинське ЛВУМГ | [5 empty] | Маршрут № 44
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № |  | 70А-100-15 |  | чинно до |  | 31.12.2018р. |  | по газопроводу "ЄФРЕМІВКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ" відвод до м. Черкаси | [12 empty] | за період з |  | 2017-02-01 |  | по | 2017-02-28
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси за вуглеводнями, °С | Вміст сірководню, г/м3 | Вміст меркаптанової сірки, г/м3 | Вміст механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8193 | 34.3039 | 9.53 | 9072 | 37.9834 | 10.55 | 11496 | 48.1304 | 13.37 | [5 empty] | 0
2 | [13 empty] | 8193 | 34.3039 | 9.53 | 9072 | 37.9834 | 10.55 | [8 empty] | 0
3 | [13 empty] | 8193 | 34.3039 | 9.53 | 9072 | 37.9834 | 10.55 | [8 empty] | 0
4 | [13 empty] | 8193 | 34.3039 | 9.53 | 9072 | 37.9834 | 10.55 | [8 empty] | 0
5 | [13 empty] | 8193 | 34.3039 | 9.53 | 9072 | 37.9834 | 10.55 | [8 empty] | 0
6 | 91,1692 | 4,3076 | 0,9159 | 0,1088 | 0,1501 | 3,1959E-5 | 0,0371 | 0,0291 | 0,0500 | 0,0047 | 1,3076 | 1,9198 | 0,7408 | 8189 | 34.2873 | 9.52 | 9070 | 37.9726 | 10.55 | 11565 | 48.4202 | 13.45 | [5 empty] | 0
7 | [13 empty] | 8189 | 34.2873 | 9.52 | 9070 | 37.9726 | 10.55 | [8 empty] | 0
8 | 90,9453 | 4,4262 | 0,9309 | 0,1102 | 0,1529 | 4,6729E-7 | 0,0389 | 0,0311 | 0,0536 | 0,0041 | 1,4008 | 1,9061 | 0,7422 | 8195 | 34.3115 | 9.53 | 9076 | 37.9975 | 10.55 | 11561 | 48.4049 | 13.45 | [5 empty] | #REF! | #REF!
9 | [13 empty] | 8195 | 34.3115 | 9.53 | 9076 | 37.9975 | 10.55 | [8 empty] | 0
10 | [13 empty] | 8195 | 34.3115 | 9.53 | 9076 | 37.9975 | 10.55 | [8 empty] | 0
11 | [13 empty] | 8195 | 34.3115 | 9.53 | 9076 | 37.9975 | 10.55 | [8 empty] | 0
12 | [13 empty] | 8195 | 34.3115 | 9.53 | 9076 | 37.9975 | 10.55 | [8 empty] | 0
13 | 91,4646 | 4,1553 | 0,9174 | 0,1110 | 0,1491 | 4,6399E-5 | 0,0368 | 0,0292 | 0,0483 | 0,0053 | 1,3458 | 1,7369 | 0,7379 | 8191 | 34.2948 | 9.53 | 9072 | 37.9826 | 10.55 | 11590 | 48.5262 | 13.48 | [5 empty] | 0
14 | [13 empty] | 8191 | 34.2948 | 9.53 | 9072 | 37.9826 | 10.55 | [8 empty] | 0
15 | [13 empty] | 8191 | 34.2948 | 9.53 | 9072 | 37.9826 | 10.55 | [8 empty] | 0
16 | [13 empty] | 8191 | 34.2948 | 9.53 | 9072 | 37.9826 | 10.55 | [8 empty] | 0
17 | [13 empty] | 8191 | 34.2948 | 9.53 | 9072 | 37.9826 | 10.55 | [8 empty] | 0
18 | [13 empty] | 8191 | 34.2948 | 9.53 | 9072 | 37.9826 | 10.55 | [8 empty] | 0
19 | [13 empty] | 8191 | 34.2948 | 9.53 | 9072 | 37.9826 | 10.55 | [8 empty] | 0
20 | 90.0431 | 4.7641 | 0.9859 | 0.1086 | 0.1592 | 0.0002 | 0.0419 | 0.0333 | 0.0584 | 0.0048 | 1.5239 | 2.2766 | 0.7501 | 8187 | 34.28 | 9.52 | 9066 | 37.96 | 10.54 | 11488 | 48.1 | 13.36 | [5 empty] | 0
21 | [13 empty] | 8187 | 34.28 | 9.52 | 9066 | 37.96 | 10.54 | [5 empty] | <0,006 | <0,02 |  | 0
22 | [13 empty] | 8187 | 34.28 | 9.52 | 9066 | 37.96 | 10.54 | [8 empty] | 0
23 | [13 empty] | 8187 | 34.28 | 9.52 | 9066 | 37.96 | 10.54 | [7 empty] | відсут | 0
24 | [13 empty] | 8187 | 34.28 | 9.52 | 9066 | 37.96 | 10.54 | [8 empty] | 0
25 | [13 empty] | 8187 | 34.28 | 9.52 | 9066 | 37.96 | 10.54 | [8 empty] | 0
26 | [13 empty] | 8187 | 34.28 | 9.52 | 9066 | 37.96 | 10.54 | [8 empty] | 0
27 | 89,7369 | 4,8263 | 0,9867 | 0,1103 | 0,1566 | 7,6923E-5 | 0,0408 | 0,0315 | 0,0531 | 0,0057 | 1,3664 | 2,6855 | 0,6262 | 8179.9943 | 34.25 | 9.51 | 9057 | 37.92 | 10.54 | 11440 | 47.9 | 13.3 | -10.2 | -13.4 |  |  |  | 100 | ОК
28 | [13 empty] | 8179.9943 | 34.25 | 9.51 | 9057 | 37.92 | 10.54 | [8 empty] | 0
29 | [27 empty] | 0
30 | [27 empty] | 0
31 | [27 empty] | 0
Вміст одоранту при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу | [13 empty] | 8191 | 34.29 | 9.53 | 9071 | 37.98 | 10.55
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ Приймак М.А.
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії Бугера Т.О.
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Начальник служби газовимірювань та метрології Калитюк О.А 02.03.2017р
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата

## д44
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 44
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | МДж/м³ | ккал/м³ | кВт*год./м³
Київська | Пер.-Хмельницький | 37.98 | 9071 | 10.55
| Циблі | 37.98 | 9071 | 10.55
| Соснова | 37.98 | 9071 | 10.55
| Помоклі | 37.98 | 9071 | 10.55
| Дівички | 37.98 | 9071 | 10.55
| Хоцьки | 37.98 | 9071 | 10.55
| АГНКС Переяслав-Хмельницький | 37.97 | 9069 | 10.55
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 44 |  | 37.98 | 9071 | 10.55
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ Приймак М.А.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  |  | прізвище | підпис | дата
Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії Бугера Т.О.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  |  | прізвище | підпис | дата
Начальник служби газовимірювань та метрології О.А.Калитюк
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  |  | прізвище | підпис | дата