{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,13,6,22],[41,0,41,13],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[7,13,9,13],[6,0,9,0],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,12,9,12],[8,4,9,4],[8,3,9,3],[8,6,9,6],[8,7,9,7],[4,8,4,20],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[6,1,7,12],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 641"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"ЛУГАНСЬКГАЗ\""]
["Новопсковський  п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 641"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводах \"Краснодарський Край - Серпухов \" 1н. та 2 н.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.02.2017 р.",null," по","28.02.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,93.698300000000003,3.0545,0.75570000000000004,7.8100000000000003E-2,9.69E-2,1.4E-3,2.0400000000000001E-2,1.6E-2,5.79E-2,5.4999999999999997E-3,1.9646999999999999,0.25059999999999999,0.71340000000000003,{"$f":"P11*238.8459","v":8151.8105670000004},34.130000000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.4805555555555561},{"$f":"S11*238.8459","v":9030.7634790000011},37.81,{"$f":"S11/3.6","v":10.502777777777778},{"$f":"V11*238.8459","v":11734.499067000001},49.13,{"$f":"V11/3.6","v":13.647222222222222},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100.00000000000003}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8151.8105670000004},34.130000000000003,9.4805555555555561,{"$f":"S12*238.8459","v":9030.7634790000011},37.81,10.502777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151.8105670000004,34.130000000000003,9.4805555555555561,9030.7634790000011,37.81,10.502777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151.8105670000004,34.130000000000003,9.4805555555555561,9030.7634790000011,37.81,10.502777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151.8105670000004,34.130000000000003,9.4805555555555561,9030.7634790000011,37.81,10.502777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151.8105670000004,34.130000000000003,9.4805555555555561,9030.7634790000011,37.81,10.502777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151.8105670000004,34.130000000000003,9.4805555555555561,9030.7634790000011,37.81,10.502777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,93.763999999999996,2.8035000000000001,0.68700000000000006,7.0499999999999993E-2,9.4600000000000004E-2,6.9999999999999999E-4,2.01E-2,1.83E-2,2.98E-2,6.3E-3,2.2151999999999998,0.28999999999999998,0.71179999999999999,8094.4875510000002,33.89,9.4138888888888896,8968.6635449999994,37.549999999999997,10.430555555555555,{"$f":"V18*238.8459","v":11667.622215000001},48.85,{"$f":"V18/3.6","v":13.569444444444445},null,null,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[9,93.604299999999995,2.8755999999999999,0.75229999999999997,8.6900000000000005E-2,0.1237,5.0000000000000001E-4,2.0500000000000001E-2,1.8700000000000001E-2,3.2199999999999999E-2,5.8999999999999999E-3,2.1789999999999998,0.3004,0.71389999999999998,8118.3721410000007,33.99,9.4416666666666664,8994.9365939999989,37.659999999999997,10.46111111111111,11684.341428,48.92,13.588888888888889,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8118.3721410000007,33.99,{"$f":"P20/3.6","v":9.4416666666666664},8994.9365939999989,37.659999999999997,{"$f":"S20/3.6","v":10.46111111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8118.3721410000007,33.99,9.4416666666666664,8994.9365939999989,37.659999999999997,10.46111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8118.3721410000007,33.99,9.4416666666666664,8994.9365939999989,37.659999999999997,10.46111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,93.709100000000007,2.9104000000000001,0.70540000000000003,7.4300000000000005E-2,0.10249999999999999,6.9999999999999999E-4,2.1100000000000001E-2,1.9199999999999998E-2,2.9499999999999998E-2,8.8999999999999999E-3,2.2183999999999999,0.20050000000000001,0.71189999999999998,8111.2067640000005,33.96,9.4333333333333336,8987.7712170000013,37.630000000000003,10.452777777777778,11691.506805000001,48.95,13.597222222222223,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8111.2067640000005,33.96,9.4333333333333336,8987.7712170000013,37.630000000000003,10.452777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,93.573300000000003,2.9862000000000002,0.74460000000000004,7.4800000000000005E-2,9.8500000000000004E-2,5.9999999999999995E-4,2.0299999999999999E-2,1.8200000000000001E-2,3.0300000000000001E-2,8.6E-3,2.1267999999999998,0.31769999999999998,0.71379999999999999,8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,8997.3250530000005,37.67,10.463888888888889,11686.729887,48.93,13.591666666666667,null,null,null,null,null,99.999900000000011,"ок"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,{"$f":"P26/3.6","v":9.4444444444444446},8997.3250530000005,37.67,{"$f":"S26/3.6","v":10.463888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,8997.3250530000005,37.67,10.463888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,8997.3250530000005,37.67,10.463888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,8997.3250530000005,37.67,10.463888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,8997.3250530000005,37.67,10.463888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,8997.3250530000005,37.67,10.463888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,94.637799999999999,2.4937,0.63739999999999997,7.6399999999999996E-2,9.8799999999999999E-2,6.9999999999999999E-4,2.1100000000000001E-2,1.8800000000000001E-2,2.4299999999999999E-2,7.9000000000000008E-3,1.7814000000000001,0.20169999999999999,0.70630000000000004,8111.2067640000005,33.96,9.4333333333333336,8987.7712170000013,37.630000000000003,10.452777777777778,11736.887526,49.14,13.65,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8111.2067640000005,33.96,{"$f":"P33/3.6","v":9.4333333333333336},8987.7712170000013,37.630000000000003,{"$f":"S33/3.6","v":10.452777777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8111.2067640000005,33.96,9.4333333333333336,8987.7712170000013,37.630000000000003,10.452777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8111.2067640000005,33.96,9.4333333333333336,8987.7712170000013,37.630000000000003,10.452777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8111.2067640000005,33.96,9.4333333333333336,8987.7712170000013,37.630000000000003,{"$f":"S36/3.6","v":10.452777777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8111.2067640000005,33.96,9.4333333333333336,8987.7712170000013,37.630000000000003,10.452777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8111.2067640000005,33.96,9.4333333333333336,8987.7712170000013,37.630000000000003,10.452777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"P39/3.6","v":0},0,null,{"$f":"S39/3.6","v":0},0,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"P40/3.6","v":0},0,null,{"$f":"S40/3.6","v":0},0,null,0,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"P41/3.6","v":0},0,null,{"$f":"S41/3.6","v":0},0,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.2335130000001,34.020000000000003,9.4499999999999993,9002.3551850000003,37.69,10.47]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ                                                                                                              Кечеджі О.Д.                                                                          01.03.2017 р.                 "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                                              Гоцанюк Т.О.                                                                        01.03.2017 р.                           "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                                   Ісаєв В.С.                                                                                01.03.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,2,11,3],[13,2,13,3],[15,2,15,3],[11,4,11,5],[13,4,13,5],[15,4,15,5],[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №641"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська","ГРС Старобільськ",37.69,9002,10.47]
[null,"ГРС Технікум",37.69,9002,10.47]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 641",null,37.69,9002,10.47]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ                     Кечеджі О.Д.                                                                                       ",null,"                  Кечеджі О.Д.",null,"                           01.03.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                    Гоцанюк Т.О.                                                                                                      ",null,"                   Гоцанюк Т.О.",null,"                                  01.03.2017 р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології",null,"            Ісаєв В.С.",null,"                                  01.03.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]