{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 63"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Лубнигаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 63"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Єлецьк-Курськ-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244,34.520000000000003,9.59,9128,38.22,10.62,11399,47.73,13.26,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244,34.520000000000003,9.59,9128,38.22,10.62,11399,47.73,13.26,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244,34.520000000000003,9.59,9128,38.22,10.62,11399,47.73,13.26,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244,34.520000000000003,9.59,9128,38.22,10.62,11399,47.73,13.26,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244,34.520000000000003,9.59,9128,38.22,10.62,11399,47.73,13.26,null,null,null,null,null,0," "]
[6,88.308999999999997,6.0590000000000002,1.413,0.11899999999999999,0.188,3.0000000000000001E-3,3.7999999999999999E-2,2.9000000000000001E-2,4.2000000000000003E-2,8.0000000000000002E-3,1.5740000000000001,2.218,0.76239999999999997,8323,34.85,9.6805555555555554,9215,38.58,10.716666666666667,11583,48.49,13.469444444444445,-18.8,-14.8,0,3.3E-3,null,99.999999999999986,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8323,34.85,9.6805555555555554,9215,38.58,10.716666666666667,11583,48.49,13.469444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8323,34.85,9.6805555555555554,9215,38.58,10.716666666666667,11583,48.49,13.469444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8323,34.85,9.6805555555555554,9215,38.58,10.716666666666667,11583,48.49,13.469444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8323,34.85,9.6805555555555554,9215,38.58,10.716666666666667,11583,48.49,13.469444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8323,34.85,9.6805555555555554,9215,38.58,10.716666666666667,11583,48.49,13.469444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8323,34.85,9.6805555555555554,9215,38.58,10.716666666666667,11583,48.49,13.469444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[13,89.391300000000001,5.4930000000000003,1.327,0.121,0.17699999999999999,2.7000000000000001E-3,3.5999999999999997E-2,2.8000000000000001E-2,4.1000000000000002E-2,7.0000000000000001E-3,1.325,2.0510000000000002,0.75460000000000005,8308,34.78,9.6611111111111114,9200,38.520000000000003,10.700000000000001,11623,48.66,13.516666666666666,-19.2,-15.2,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8308,34.78,9.6611111111111114,9200,38.520000000000003,10.700000000000001,11623,48.66,13.516666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8308,34.78,9.6611111111111114,9200,38.520000000000003,10.700000000000001,11623,48.66,13.516666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8308,34.78,9.6611111111111114,9200,38.520000000000003,10.700000000000001,11623,48.66,13.516666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8308,34.78,9.6611111111111114,9200,38.520000000000003,10.700000000000001,11623,48.66,13.516666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8308,34.78,9.6611111111111114,9200,38.520000000000003,10.700000000000001,11623,48.66,13.516666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8308,34.78,9.6611111111111114,9200,38.520000000000003,10.700000000000001,11623,48.66,13.516666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[20,87.838200000000001,6.2889999999999997,1.496,0.121,0.188,2.8E-3,3.5999999999999997E-2,2.8000000000000001E-2,0.04,8.9999999999999993E-3,1.532,2.42,0.76680000000000004,8334,34.89,9.6916666666666664,9226,38.630000000000003,10.730555555555556,11563,48.41,13.447222222222221,-17.8,-13.4,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8334,34.89,9.6916666666666664,9226,38.630000000000003,10.730555555555556,11563,48.41,13.447222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8334,34.89,9.6916666666666664,9226,38.630000000000003,10.730555555555556,11563,48.41,13.447222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8334,34.89,9.6916666666666664,9226,38.630000000000003,10.730555555555556,11563,48.41,13.447222222222221,null,null,null,null,"відсут.",0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8334,34.89,9.6916666666666664,9226,38.630000000000003,10.730555555555556,11563,48.41,13.447222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8334,34.89,9.6916666666666664,9226,38.630000000000003,10.730555555555556,11563,48.41,13.447222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8334,34.89,9.6916666666666664,9226,38.630000000000003,10.730555555555556,11563,48.41,13.447222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[27,87.855900000000005,6.1150000000000002,1.488,0.128,0.20899999999999999,3.0999999999999999E-3,4.1000000000000002E-2,3.3000000000000002E-2,5.1999999999999998E-2,1.6E-2,1.6339999999999999,2.4249999999999998,0.76739999999999997,8324,34.85,9.6805555555555554,9216,38.58,10.716666666666667,11546,48.34,13.427777777777779,-13.6,-11.7,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8324,34.85,9.6805555555555554,9216,38.58,10.716666666666667,11546,48.34,13.427777777777779,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Вміст одоранта  при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8306.190487055479,34.776509472153563,9.6603564143407645,9196.6432481090997,38.505244644029183,10.696545972902427]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                                        28.02.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                                28.02.2017 року                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                                   28.02.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[11,0,11,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,10,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 63"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Лука",38.498835098603259,9195.2889180774837,10.694120860723126]
[null,"ГРс Ісківці",38.507398104273918,9197.3341568735977,10.696499473409421]
[null,"ГРС Безсали",38.50676748801127,9197.1835367647909,10.696324302225353]
[null,"ГРС Яцини",38.507907080470623,9197.4557237513782,10.696640855686285]
[null,"ГРС Кейбалівка",38.50818922737421,9197.5231133824982,10.696719229826169]
[null,"ГРС Каплинці",38.505802565099096,9196.953068883402,10.696056268083082]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 63",null,38.505244644029183,9196.8198117233296,10.695901290008106]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                ",null,null,null,null,"28.02.2017 року"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                                                 ",null,null,null,null,"28.02.2017 року"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є",null,null,null,null,"28.02.2017 року"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]