{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[50,12,50,15],[7,1,8,12],[8,13,10,13],[7,13,7,22],[46,12,46,15],[48,12,48,15],[9,4,10,4],[42,0,42,13],[9,3,10,3],[44,20,44,27],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[9,8,10,8],[7,26,10,26],[7,24,10,24],[7,23,10,23],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[5,23,5,24],[9,12,10,12],[5,21,5,22],[9,14,9,16],[9,17,9,19],[9,20,9,22],[8,14,8,22],[2,6,2,24],[5,26,5,27],[9,7,10,7],[9,10,10,10],[7,25,10,25],[7,27,10,27],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,5,10,5],[9,6,10,6],[7,0,10,0],[9,11,10,11],[42,18,43,18],[42,19,43,19],[42,14,43,14],[43,7,43,13],[42,15,43,15],[42,16,43,16],[42,17,43,17],[9,9,10,9],[4,21,4,22],[4,23,4,24],[4,26,4,27],[2,0,2,3],[4,0,4,4]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 860"]
["Філія \"УМГ \"Черкаситрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\", ПАТ \"Кременчукгаз\", ДП \"Укравтогаз\", ТОВ \"Кременчукавтогаз\""]
["Кременчуцьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 860"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Кременчуцького промислового майданчика"]
["Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Диканька-Кременчук-Кривий Ріг\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8237.795091},34.49,{"$f":"P12/3.6","v":9.5805555555555557},{"$f":"S12*238.8459","v":9126.3018389999997},38.21,{"$f":"S12/3.6","v":10.613888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B12:M12)+$K$43+$N$43","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8237.795091},34.49,9.5805555555555557,{"$f":"S13*238.8459","v":9126.3018389999997},38.21,10.613888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC15=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,90.984999999999999,4.343,1.0840000000000001,0.121,0.20300000000000001,4.0000000000000001E-3,5.1999999999999998E-2,4.2999999999999997E-2,5.8000000000000003E-2,1E-3,1.65,1.456,"0,7414",8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,"11 643","48,75",{"$f":"V17/3.6","v":13.541666666666666},"-12,3",null,null,null,null,100.00000000000004,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,{"$f":"P21/3.6","v":9.5888888888888903},9133.4672160000009,38.24,{"$f":"S21/3.6","v":10.622222222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,91.454099999999997,4.1322000000000001,1.0622,0.1196,0.1923,4.3E-3,5.0299999999999997E-2,4.2299999999999997E-2,7.17E-2,1.1000000000000001E-3,1.5124,1.3574999999999999,"0,7382",8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,"11 675","48,88",13.577777777777778,"-10,7",null,null,null,null,100,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,{"$f":"P27/3.6","v":9.5944444444444432},9140.6325930000003,38.270000000000003,{"$f":"S27/3.6","v":10.630555555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,90.8977,4.3235999999999999,1.2151000000000001,0.13270000000000001,0.2273,4.4000000000000003E-3,5.3999999999999999E-2,4.4900000000000002E-2,6.4899999999999999E-2,1E-3,1.3728,1.6616,"0,7447",8276.0104350000001,34.65,9.625,9166.9056419999997,38.380000000000003,10.661111111111111,"11 658","48,81",13.558333333333334,"-9,6",null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC31=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8276.0104350000001,34.65,9.625,9166.9056419999997,38.380000000000003,10.661111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8276.0104350000001,34.65,9.625,9166.9056419999997,38.380000000000003,10.661111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8276.0104350000001,34.65,{"$f":"P34/3.6","v":9.625},9166.9056419999997,38.380000000000003,{"$f":"S34/3.6","v":10.661111111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC34=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8276.0104350000001,34.65,9.625,9166.9056419999997,38.380000000000003,10.661111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8276.0104350000001,34.65,9.625,9166.9056419999997,38.380000000000003,10.661111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8276.0104350000001,34.65,9.625,9166.9056419999997,38.380000000000003,{"$f":"S37/3.6","v":10.661111111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,91.361199999999997,4.0972,1.1122000000000001,0.1241,0.20319999999999999,4.1000000000000003E-3,4.9700000000000001E-2,4.1700000000000001E-2,5.57E-2,1.1999999999999999E-3,1.5297000000000001,1.42,"0,7391",8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,"11 660","48,82",13.56111111111111,"-9,1",null,"0,0030","0,0040","відсутні",100,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"P40/3.6","v":0},0,0,{"$f":"S40/3.6","v":0},null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"P41/3.6","v":0},0,0,{"$f":"S41/3.6","v":0},null,null,0,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"P42/3.6","v":0},0,0,{"$f":"S42/3.6","v":0},null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
["Вміст одоранта при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"8252","v":8252},{"$f":"AVERAGEA(P12:P39)","v":34.552142857142847},9.5978174603174597,{"$f":"9141","v":9141},{"$f":"38.27","v":38.270000000000003},10.632539682539678]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Начальник управління Кременчуцького ЛВУМГ                                                                                                 Кучерук В.М.                                                                                       ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"02.03.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник лабораторії ВХАЛ                                                                                                                                 Кучерук Н.М.                                                                                                      ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"02.03.2017 р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Провідний економіст із збуту                                                                                                                                  Кривулькін І.В.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"02.03.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[18,0,18,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,17,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 860"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Бутенки",38.270277202829362,9140.6988017592612,10.630632556341489]
[null,"ГРС Сушки",38.270070283710396,9140.6493799760647,10.630575078808443]
[null,"ГРС Козельщина",38.269768714242872,9140.5773513451823,10.630491309511909]
[null,"ГРС Нова Галещина",38.269649748841665,9140.5489369468614,10.63045826356713]
[null,"ГРС Фрунзівка",38.269649748841665,9140.5489369468614,10.63045826356713]
[null,"ГРС Глобине",38.270456976275881,9140.7417399098922,10.630682493409967]
[null,"ГРС Погреби",38.269720158030033,9140.5657538928263,10.63047782167501]
[null,"ГРС Бугаївка",38.270437353032833,9140.737052978744,10.63067704250912]
[null,"ГРС Потоки",38.269238064560369,9140.4506078441791,10.630343906822324]
[null,"ГРС Кременчук (Північний промвузол",38.275767839700556,9142.0102178643356,10.632157733250155]
[null,"ГРС Кременчук ( Місто)",38.270314700630699,9140.7077579553697,10.630642972397416]
[null,"ДП \"Укравтогаз\"",38.280166324445027,9143.0607779117636,10.633379534568062]
[null,"ТОВ \"Кременчукавтогаз\"",38.277883521669295,9142.5155398282732,10.632745422685915]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 860",null,38.273008462209255,9141.3511518639862,10.631391239502571]
[]
[]
[]
["Начальник управління Кременчуцького ЛВУМГ                                            Кучерук В.Н.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник лабораторії ВХАЛ                                                                               Кучерук Н.М.       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Провідний економіст із збуту                                                                               Кривулькін І.В."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]