{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,10,4,20],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 666"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Харківським ЛВУМГ  та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\",  ПАТ \"Харківміськгаз\""]
["Харківський п/м Харківського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 666"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"з газопроводу  ШХ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.02.2017 р.",null," по","28.02.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8173.3066979999994},34.22,{"$f":"P11/3.6","v":9.5055555555555546},{"$f":"S11*238.8459","v":9049.8711509999994},37.89,{"$f":"S11/3.6","v":10.525},{"$f":"V11*238.8459","v":11560.14156},48.4,{"$f":"V11/3.6","v":13.444444444444443},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,92.187700000000007,3.2867000000000002,0.88649999999999995,0.11990000000000001,0.18090000000000001,5.0000000000000001E-3,5.2200000000000003E-2,4.3099999999999999E-2,9.3299999999999994E-2,1.5599999999999999E-2,2.1901000000000002,0.93899999999999995,0.73019999999999996,{"$f":"P12*238.8459","v":8158.9759439999989},34.159999999999997,9.4888888888888872,{"$f":"S12*238.8459","v":9035.5403969999988},37.83,{"$f":"S12/3.6","v":10.508333333333333},{"$f":"V12*238.8459","v":11605.522281000001},48.59,{"$f":"V12/3.6","v":13.497222222222224},-8.4,-1.9,1.2999999999999999E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",99.999999999999986]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8158.9759439999989,34.159999999999997,9.4888888888888872,9035.5403969999988,37.83,10.508333333333333,11605.522281000001,48.59,{"$f":"V13/3.6","v":13.497222222222224},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8158.9759439999989,34.159999999999997,9.4888888888888872,9035.5403969999988,37.83,10.508333333333333,11605.522281000001,48.59,13.497222222222224,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8158.9759439999989,34.159999999999997,9.4888888888888872,9035.5403969999988,37.83,10.508333333333333,11605.522281000001,48.59,13.497222222222224,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8158.9759439999989,34.159999999999997,9.4888888888888872,9035.5403969999988,37.83,10.508333333333333,11605.522281000001,48.59,13.497222222222224,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8158.9759439999989,34.159999999999997,9.4888888888888872,9035.5403969999988,37.83,10.508333333333333,11605.522281000001,48.59,13.497222222222224,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8158.9759439999989,34.159999999999997,9.4888888888888872,9035.5403969999988,37.83,10.508333333333333,11605.522281000001,48.59,13.497222222222224,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8158.9759439999989,34.159999999999997,9.4888888888888872,{"$f":"S19*238.8459","v":9035.5403969999988},37.83,{"$f":"S19/3.6","v":10.508333333333333},11605.522281000001,48.59,13.497222222222224,null,null,null,null,null,0," "]
[10,91.851200000000006,3.4882,0.91639999999999999,0.1152,0.17730000000000001,4.7000000000000002E-3,5.0999999999999997E-2,4.3099999999999999E-2,9.6799999999999997E-2,1.6400000000000001E-2,2.3235000000000001,0.91620000000000001,0.73209999999999997,8163.7528620000003,34.18,{"$f":"P20/3.6","v":9.4944444444444436},{"$f":"S20*238.8459","v":9042.705774},37.86,{"$f":"S20/3.6","v":10.516666666666666},11598.356904,48.56,13.488888888888889,-8.9,-2.1,1.4E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",100.00000000000001,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9042.705774,37.86,{"$f":"S21/3.6","v":10.516666666666666},11598.356904,48.56,13.488888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9042.705774,37.86,10.516666666666666,11598.356904,48.56,13.488888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9042.705774,37.86,10.516666666666666,11598.356904,48.56,13.488888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9042.705774,37.86,10.516666666666666,11598.356904,48.56,13.488888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9042.705774,37.86,10.516666666666666,11598.356904,48.56,13.488888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,{"$f":"P26/3.6","v":9.4944444444444436},9042.705774,37.86,{"$f":"S26/3.6","v":10.516666666666666},11598.356904,48.56,13.488888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9042.705774,37.86,10.516666666666666,11598.356904,48.56,13.488888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9042.705774,37.86,10.516666666666666,11598.356904,48.56,13.488888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9042.705774,37.86,10.516666666666666,11598.356904,48.56,13.488888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9042.705774,37.86,10.516666666666666,11598.356904,48.56,13.488888888888889,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9042.705774,37.86,10.516666666666666,11598.356904,48.56,13.488888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9042.705774,37.86,10.516666666666666,11598.356904,48.56,13.488888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,{"$f":"P33/3.6","v":9.4944444444444436},9042.705774,37.86,{"$f":"S33/3.6","v":10.516666666666666},11598.356904,48.56,13.488888888888889,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9042.705774,37.86,10.516666666666666,11598.356904,48.56,13.488888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9042.705774,37.86,10.516666666666666,11598.356904,48.56,13.488888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9042.705774,37.86,{"$f":"S36/3.6","v":10.516666666666666},11598.356904,48.56,13.488888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9042.705774,37.86,10.516666666666666,11598.356904,48.56,13.488888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9042.705774,37.86,10.516666666666666,11598.356904,48.56,13.488888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,{"$f":"P39/3.6","v":9.4944444444444436},9042.705774,37.86,{"$f":"S39/3.6","v":10.516666666666666},11598.356904,48.56,13.488888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,{"$f":"P40/3.6","v":9.4944444444444436},9042.705774,37.86,{"$f":"S40/3.6","v":10.516666666666666},11598.356904,48.56,13.488888888888889,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,{"$f":"P41/3.6","v":9.4944444444444436},9042.705774,37.86,{"$f":"S41/3.6","v":10.516666666666666},11598.356904,48.56,13.488888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8162,34.17,9.49,9040,37.85,10.51]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"В.о. Начальника  Харківського ЛВУМГ                                                                                                                 Моторя О.А.                                                                   01.03.2017                                                                           "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                        Крупчицький Д.О.                                                          01.03.2017                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                      Щербак С.О.                                                                    01.03.2017"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,5],[14,0,14,5],[16,0,16,5],[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №666"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС-3 м. Харків\nПАТ \"Харківгаз\"\nс. Рогань",37.851452423112896,9040.6642203055799,10.514292339753583]
[null,"ГРС-3 м. Харків\nПАТ \"Харківміськгаз\"",37.845264892490462,9039.1863539852875,10.51257358124735]
[null,"ГРС Введенка\nПАТ \"Харківгаз\"",37.851572670714191,9040.6929409521344,10.514325741865052]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 666",null,37.846977928879546,9039.5955057033716,10.513049424688763]
[]
[]
[]
["В.о. Начальника  Харківського ЛВУМГ                                                            Моторя О.А.                                          01.03.2017                                                                                 "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ              Крупчицький Д.О.                                 01.03.2017                                                                                     "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                                Щербак С.О.                                             01.03.2017"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]