{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 221"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Тернопільським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Тернопільгаз\",ПАТ Хмельницькгаз\", ДП \"Кременецьке УПРГ\""]
["Тернопільський  п/м Тернопільське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 221"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РХ-1391/14 чинно до 18.12.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ТОРЖОК-ДОЛИНА\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8245.8680824200001},34.523800000000001,{"$f":"P11/3.6","v":9.5899444444444448},{"$f":"S11*238.8459","v":9137.21709663},38.255699999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.626583333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8245.8680824200001},34.523800000000001,{"$f":"P12/3.6","v":9.5899444444444448},{"$f":"S12*238.8459","v":9137.21709663},38.255699999999997,{"$f":"S12/3.6","v":10.626583333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245.8680824200001,34.523800000000001,9.5899444444444448,9137.21709663,38.255699999999997,10.626583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245.8680824200001,34.523800000000001,9.5899444444444448,9137.21709663,38.255699999999997,10.626583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245.8680824200001,34.523800000000001,9.5899444444444448,9137.21709663,38.255699999999997,10.626583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245.8680824200001,34.523800000000001,9.5899444444444448,9137.21709663,38.255699999999997,10.626583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,95.278000000000006,2.5840000000000001,0.84199999999999997,0.13800000000000001,0.14000000000000001,8.9999999999999993E-3,3.1E-2,2.5000000000000001E-2,8.9999999999999993E-3,7.0000000000000001E-3,0.70699999999999996,0.23,0.70620000000000005,8245.2470830799994,34.5212,9.5892222222222223,9136.5483281099987,38.252899999999997,10.625805555555555,{"$f":"V17*238.8459","v":11932.167933839999},49.957599999999999,{"$f":"V17/3.6","v":13.877111111111111},null,null,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245.2470830799994,34.5212,9.5892222222222223,9136.5483281099987,38.252899999999997,10.625805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245.2470830799994,34.5212,9.5892222222222223,9136.5483281099987,38.252899999999997,10.625805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245.2470830799994,34.5212,9.5892222222222223,9136.5483281099987,38.252899999999997,10.625805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245.2470830799994,34.5212,9.5892222222222223,9136.5483281099987,38.252899999999997,10.625805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245.2470830799994,34.5212,9.5892222222222223,9136.5483281099987,38.252899999999997,10.625805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245.2470830799994,34.5212,9.5892222222222223,9136.5483281099987,38.252899999999997,10.625805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,94.480699999999999,2.927,0.87680000000000002,0.13400000000000001,0.14360000000000001,1.54E-2,3.27E-2,2.7E-2,1.78E-2,7.4000000000000003E-3,0.85140000000000005,0.48609999999999998,0.71279999999999999,8244.7216220999999,34.518999999999998,9.5886111111111099,9138.8651333399994,38.262599999999999,10.628499999999999,{"$f":"V24*238.8459","v":11879.59795125},49.737499999999997,{"$f":"V24/3.6","v":13.815972222222221},null,null,"не вияв.","не вияв.","не вияв.",99.999900000000011," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.7216220999999,34.518999999999998,9.5886111111111099,9138.8651333399994,38.262599999999999,10.628499999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.7216220999999,34.518999999999998,9.5886111111111099,9138.8651333399994,38.262599999999999,10.628499999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.7216220999999,34.518999999999998,9.5886111111111099,9138.8651333399994,38.262599999999999,10.628499999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.7216220999999,34.518999999999998,9.5886111111111099,9138.8651333399994,38.262599999999999,10.628499999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.7216220999999,34.518999999999998,9.5886111111111099,9138.8651333399994,38.262599999999999,10.628499999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.7216220999999,34.518999999999998,9.5886111111111099,9138.8651333399994,38.262599999999999,10.628499999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,94.579300000000003,2.8603000000000001,0.85060000000000002,0.1318,0.14099999999999999,3.7000000000000002E-3,3.1E-2,2.5100000000000001E-2,1.09E-2,1.01E-2,0.874,0.48199999999999998,0.71150000000000002,8228.7906005700006,34.452300000000001,9.5700833333333328,9121.7398823099993,38.190899999999999,10.608583333333334,{"$f":"V31*238.8459","v":11867.87061756},49.688400000000001,{"$f":"V31/3.6","v":13.802333333333333},null,null,null,null,null,99.999799999999993," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.7906005700006,34.452300000000001,9.5700833333333328,9121.7398823099993,38.190899999999999,10.608583333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.7906005700006,34.452300000000001,9.5700833333333328,9121.7398823099993,38.190899999999999,10.608583333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.7906005700006,34.452300000000001,9.5700833333333328,9121.7398823099993,38.190899999999999,10.608583333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.7906005700006,34.452300000000001,9.5700833333333328,9121.7398823099993,38.190899999999999,10.608583333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.7906005700006,34.452300000000001,9.5700833333333328,9121.7398823099993,38.190899999999999,10.608583333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.7906005700006,34.452300000000001,9.5700833333333328,9121.7398823099993,38.190899999999999,10.608583333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,91.8005,4.0964,1.0444,0.13189999999999999,0.17780000000000001,4.4999999999999997E-3,4.4499999999999998E-2,3.85E-2,3.0599999999999999E-2,8.8000000000000005E-3,1.3299000000000001,1.292,0.73470000000000002,8249.1641558399988,34.537599999999998,9.5937777777777775,9139.6294402200001,38.265799999999999,10.629388888888888,{"$f":"V38*238.8459","v":11702.46983181},48.995899999999999,{"$f":"V38/3.6","v":13.609972222222222},null,null,null,null,null,99.999799999999993," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.9096437310091,34.507226809130948,9.5853407803141497,9134.25491569322,38.243297941029006,10.623138316952504]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ                                                                                                     Тарапата Я.І.                                                        "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ІІ кат.                                                                                                                                                               Снігур О.Б.                                                                              "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби газовимірювань та метрології                                                                                            Лукавий Р.М."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":27,"n_cols":6,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[17,0,17,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,14,0],[15,0,16,0],[1,0,1,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №221"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Тернопільська обл.","ГРС Колодно",38.243350755028132,9134.2675301003728,10.623152987507813]
[null,"ГРС Коханівка",38.243362657442539,9134.2703729432542,10.623156293734038]
[null,"ГРС Будилів",38.243714433990775,9134.3543933295168,10.623254009441881]
[null,"ГРС Нестерівці",38.243384580342344,9134.2756091379888,10.623162383428429]
[null,"ГРС Мшанець",38.243389977838135,9134.2768983077294,10.623163882732815]
[null,"ГРС Шумськ",38.243276676970027,9134.2498368599154,10.623132410269452]
[null,"ГРС Дедеркали",38.243230722442512,9134.2388608094316,10.62311964512292]
[null,"ГРС Ланівці",38.243335291230544,9134.2638366357205,10.623148692008485]
[null,"ГРС Горинка",38.243296425855455,9134.2545538002287,10.623137896070959]
[null,"ГРС Кременець",38.243245132468914,9134.2423025851567,10.623123647908031]
["Хмельницька обл.","ГРС Карасиха ",38.24292827573192,9134.1666226526395,10.623035632147756]
[null,"ГРС Курянки",38.242985756041158,9134.1803515888314,10.623051598900322]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 221",null,38.243297941029006,9134.25491569322,10.623138316952501]
[]
[]
[]
["Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ                                                     Тарапата Я.І."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ІІ кат.                                                                                                                      Снігур О.Б."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби  газовимірювань та метрології",null,null,"Лукавий Р.М."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]