{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["паспорт","variablesList","Додаток","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":49,"n_cols":31,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[8,3,9,3],[41,1,41,13],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 808"]
["Філія \"УМГ \"Черкаситрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Вінницягаз\" та ПАТ \"Укртелеком\""]
["Барський п/м Барське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №808"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ПУ-0124/15 чинно до 20.10.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"                          по газопроводу  \"СОЮЗ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8114,33.97,{"$f":"P11/3.6","v":9.43611111111111},9000,37.68,{"$f":"S11/3.6","v":10.466666666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,96.256699999999995,2.056,0.63029999999999997,9.64E-2,9.4399999999999998E-2,1.2999999999999999E-3,1.7600000000000001E-2,1.14E-2,9.7000000000000003E-3,7.1000000000000004E-3,0.66539999999999999,0.15379999999999999,0.69720000000000004,8171,34.21,9.5027777777777782,9062,37.94,10.538888888888888,11911,49.87,{"$f":"V12/3.6","v":13.852777777777776},null,null,null,null,null,100.00009999999999]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171,34.21,9.5027777777777782,9062,37.94,10.538888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171,34.21,9.5027777777777782,9062,37.94,10.538888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171,34.21,9.5027777777777782,9062,37.94,10.538888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171,34.21,9.5027777777777782,9062,37.94,10.538888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171,34.21,9.5027777777777782,9062,37.94,10.538888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171,34.21,9.5027777777777782,9062,37.94,10.538888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171,34.21,9.5027777777777782,9062,37.94,10.538888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,96.366100000000003,1.9638,0.58340000000000003,8.8700000000000001E-2,8.6900000000000005E-2,1.1000000000000001E-3,1.6400000000000001E-2,1.0800000000000001E-2,9.4000000000000004E-3,8.2000000000000007E-3,0.72729999999999995,0.13800000000000001,0.69589999999999996,8153,34.130000000000003,{"$f":"P20/3.6","v":9.4805555555555561},9042,37.86,{"$f":"S20/3.6","v":10.516666666666666},11895,49.8,{"$f":"V20/3.6","v":13.833333333333332},null,null,0,0,0,100.00010000000002," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8153,34.130000000000003,9.4805555555555561,9042,37.86,10.516666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8153,34.130000000000003,9.4805555555555561,9042,37.86,10.516666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8153,34.130000000000003,9.4805555555555561,9042,37.86,10.516666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8153,34.130000000000003,9.4805555555555561,9042,37.86,10.516666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8153,34.130000000000003,9.4805555555555561,9042,37.86,10.516666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,95.927599999999998,2.2660999999999998,0.70409999999999995,0.1101,0.1072,1.2999999999999999E-3,2.0199999999999999E-2,1.3299999999999999E-2,1.2E-2,9.9000000000000008E-3,0.66379999999999995,0.1643,0.7,8199,34.33,{"$f":"P26/3.6","v":9.5361111111111097},9092,38.07,{"$f":"S26/3.6","v":10.574999999999999},11926,49.93,13.869444444444444,-22,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199,34.33,9.5361111111111097,9092,38.07,10.574999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199,34.33,9.5361111111111097,9092,38.07,10.574999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199,34.33,9.5361111111111097,9092,38.07,10.574999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199,34.33,9.5361111111111097,9092,38.07,10.574999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199,34.33,9.5361111111111097,9092,38.07,10.574999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,96.146299999999997,2.117,0.65629999999999999,0.10290000000000001,0.10009999999999999,1.1999999999999999E-3,1.89E-2,1.2200000000000001E-2,1.0500000000000001E-2,1.1299999999999999E-2,0.68859999999999999,0.1348,0.69799999999999995,8181,34.25,9.5138888888888893,9072,37.979999999999997,10.549999999999999,11917,49.89,{"$f":"V32/3.6","v":13.858333333333333},null,null,null,null,null,100.0001," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181,34.25,{"$f":"P33/3.6","v":9.5138888888888893},9072,37.979999999999997,{"$f":"S33/3.6","v":10.549999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181,34.25,9.5138888888888893,9072,37.979999999999997,10.549999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181,34.25,9.5138888888888893,9072,37.979999999999997,10.549999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181,34.25,9.5138888888888893,9072,37.979999999999997,{"$f":"S36/3.6","v":10.549999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181,34.25,9.5138888888888893,9072,37.979999999999997,10.549999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,95.843900000000005,2.3273999999999999,0.73150000000000004,0.1159,0.11219999999999999,1.4E-3,2.07E-2,1.35E-2,1.1599999999999999E-2,8.6999999999999994E-3,0.65149999999999997,0.1618,0.70079999999999998,8210,34.369999999999997,9.5472222222222207,9103,38.11,10.58611111111111,11934,49.97,{"$f":"V38/3.6","v":13.880555555555555},null,null,null,null,null,100.0001," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210,34.369999999999997,9.5472222222222207,9103,38.11,{"$f":"S11/3.6","v":10.466666666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210,34.369999999999997,9.5472222222222207,9103,38.11,{"$f":"S40/3.6","v":10.58611111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210,34.369999999999997,9.5472222222222207,9103,38.11,10.58611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[null,"Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178,34.24,9.51,9068,37.97,10.55]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Барського ЛВУМГ                                                                                                               Мандра В.В.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис"]
[null," Начальник лабораторії                                                                                                                                                Ільницька Г.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис"]

{"sheet":"variablesList","index":1,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]

{"sheet":"Додаток","index":2,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[5,0,8,0],[9,0,9,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №808"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Вінницька область","ГРС Бар",{"$f":"'[1]розрахунок №808'!$C40","v":37.965149302027839},{"$f":"'[1]розрахунок №808'!$C41","v":9067.8202536772114},{"$f":"'[1]розрахунок №808'!$C42","v":10.545874806118844}]
[null,"ГРС Жмеринка",{"$f":"'[1]розрахунок №808'!$D40","v":37.965828653355899},{"$f":"'[1]розрахунок №808'!$D41","v":9067.9825139565783},{"$f":"'[1]розрахунок №808'!$D42","v":10.546063514821084}]
[null,"ГРСДашківці (відвід на с.Ялтушків)",{"$f":"'[1]розрахунок №808'!$E40","v":37.965399884431662},{"$f":"'[1]розрахунок №808'!$E41","v":9067.8801042569758},{"$f":"'[1]розрахунок №808'!$E42","v":10.545944412342129}]
[null,"КС-19 SP-3",{"$f":"'[1]розрахунок №808'!$F40","v":37.965149302027839},{"$f":"'[1]розрахунок №808'!$F41","v":9067.8202536772114},{"$f":"'[1]розрахунок №808'!$F42","v":10.545874806118844}]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 808",null,{"$f":"AVERAGEIF(C6:C9,\">0\",C6:C9)","v":37.965381785460806},{"$f":"AVERAGEIF(D6:D9,\">0\",D6:D9)","v":9067.8757813919947},10.545939384850225]
[]
[]
[]
["Начальник управління Барського ЛВУМГ                                        Мандра В.В.                                                                                     "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник лабораторії                                                                        Ільницька Г.І.                                                                                                   "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"Лист2","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}

{"sheet":"Лист3","index":4,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}