{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 21"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Київоблгаз\", ПАТ \"Житомиргаз\""]
["Боярське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №21"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 70А-43-14 чинно до 23.07.2019 р.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"КИЇВ - ЗАХІД УКРАЇНИ -2\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8194.8028290000002},34.31,{"$f":"P11/3.6","v":9.5305555555555568},{"$f":"S11*238.8459","v":9076.1442000000006},38,{"$f":"S11/3.6","v":10.555555555555555},null,null,null,-13.1,-12.6,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8194.8028290000002},34.31,9.5305555555555568,{"$f":"S12*238.8459","v":9076.1442000000006},38,10.555555555555555,null,null,null,-12.6,-12,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,null,null,null,-12.4,-11.7,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,89.619399999999999,5.01,1.0619000000000001,0.10970000000000001,0.16420000000000001,3.7000000000000002E-3,4.3200000000000002E-2,3.7100000000000001E-2,7.5600000000000001E-2,5.1999999999999998E-3,1.6656,2.2044000000000001,0.75309999999999999,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,{"$f":"V16*238.8459","v":11507.595461999999},48.18,{"$f":"V16/3.6","v":13.383333333333333},-12.9,-12.1,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,-12.6,-11.8,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,-12.5,-11.1,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,-13.5,-12.6,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,89.548599999999993,5.0646000000000004,1.0626,0.1104,0.1694,3.5999999999999999E-3,4.3999999999999997E-2,3.61E-2,6.3E-2,1.4E-2,1.7371000000000001,2.1465000000000001,0.75290000000000001,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,{"$f":"V23*238.8459","v":11507.595461999999},48.18,{"$f":"V23/3.6","v":13.383333333333333},null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,-13.6,-12.6,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,-12.7,-11.8,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,-12.9,-12.1,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,-11.8,-11.7,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,89.560199999999995,5.0438000000000001,1.0634999999999999,0.1114,0.1731,3.7000000000000002E-3,4.6399999999999997E-2,3.8399999999999997E-2,8.0199999999999994E-2,8.8999999999999999E-3,1.6911,2.1793999999999998,0.75360000000000005,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,{"$f":"V30*238.8459","v":11512.372380000001},48.2,{"$f":"V30/3.6","v":13.388888888888889},-12,-11.9,null,null,null,100.00010000000002,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P31*238.8459","v":8221.0758779999996},34.42,{"$f":"P31/3.6","v":9.5611111111111118},{"$f":"S31*238.8459","v":9107.1941670000015},38.130000000000003,{"$f":"S31/3.6","v":10.591666666666667},null,null,null,-11.5,-11.7,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,-12.2,-12,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,{"$f":"P33/3.6","v":9.5611111111111118},9107.1941670000015,38.130000000000003,{"$f":"S33/3.6","v":10.591666666666667},null,null,null,-13.9,-12.9,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,-13.6,-12.7,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9107.1941670000015,38.130000000000003,{"$f":"S36/3.6","v":10.591666666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,89.639499999999998,4.9905999999999997,1.0441,0.1134,0.1754,3.8E-3,4.7E-2,3.9300000000000002E-2,7.9699999999999993E-2,1.43E-2,1.7829999999999999,2.0699000000000001,0.75239999999999996,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,{"$f":"V37*238.8459","v":11517.149298},48.22,{"$f":"V37/3.6","v":13.394444444444444},-13.4,-12.7,6.0000000000000001E-3,0.02,"відсут",100,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,null,null,null,-12.9,-12.4]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,null,null,null,-13.4,-10.3]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,null,null,null,-11.9,-9.9]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Вміст одоранта при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!BI7:BI37)/' розрахунок'!BI38","v":8212.9319207836306},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!BI7:BI37)/' розрахунок'!BI38","v":34.385902880407947},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!BI7:BI37)/' розрахунок'!BI38","v":9.5516396890022079},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!BI7:BI37)/' розрахунок'!BI38","v":9096.6937309989898},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!BI7:BI37)/' розрахунок'!BI38","v":38.086036775171742},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!BI7:BI37)/' розрахунок'!BI38","v":10.579454659769928}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Боярського ЛВУМГ                                                                                                                    Табак С.М.                                                                              03.04.2017 р.                "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                        Клименко І.А.                                                                           03.04.2017 р.                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби газовимірювань та метрології                                                                                                   Прима Ю.І.                                                                                03.04.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":60,"n_cols":66,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[4,52,4,59],[3,52,3,59],[3,60,5,60],[1,0,1,51],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,51],[4,2,4,51]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 21",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,38.078994751932363,9095.0117726205626,10.577498542203434]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,38.087014484748565,9096.9272529228074,10.57972624576349]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Київська область",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Житомирська область",null,null,null,null,null,null,null,"Загальний обсяг газу, м3",null,null,38.084282709702237,9096.2747796532694,10.578967419361732]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,38.086603640100684,9096.8291243631247,10.57961212225019]
[null,null,"ГРС Б. Церква","ГРС В. Половецьке","ГРС Піщане","ГРС Острійки","ГРС Фастів-1","ГРС Фастів-2","ГРС Кожанка","ГРС Мотовилівка","ГРС р/г Фастівський","ГРС Триліси","ГРС В.Снітинка","ГРС Дорогінка","ГРС Васильків","ГРС Ворзель","ГРС Гребінки","ГРС Глеваха","ГРС Устимівка","ГРС Багрин (Калинівка)","ГРС Плесецьке","ГРС Тр.Новоселиця","ГРС Вишеньки","ГРС Чайка","ГРС ЛОС","ГРС Жорнівка","ГРС Забір'я","ГРС Димер (місто)","ГРС Іванків","ГРС Димер - 2 (Агромарс)","ГРС Блиставиця","ГРС Катюжанка","ГРС Рокитно","ГРС Шпитьки","ГРС Стоянка","ГРС Ірпінь","ГРС Чорнобиль","ГРС Зелений Мис","ГРС Оране","ГРС Зорин","ГРС Обуховичі","ГРС Поліське","ГРС Красятичі","ГРС Макарів","ГРС Бородянка","ГРС Грузьке","ГРС Клавдієво","ГРС Забуяння","ГРС Мигалки","прямий споживач АГНКС Бородянка \"Ітера Україна\"","прямий споживач АГНКС Б.Церква-2 \"Екогаз-2005\"","прямий споживач АГНКС - Фастів","ГРС  Народичі","ГРС Яжберень","ГРС Малин","ГРС Федорівка","ГРС Недашки","ГРС Радомишль","ГРС Брусилів","ГРС Ковганівка",null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[1,38,884.529,52.503,7.78,5.0119999999999996,0,161.77699999999999,13.443,44.253,0,9.3190000000000008,6.8289999999999997,19.167000000000002,137.733,94.516999999999996,36.085000000000001,98.736000000000004,19.715,40.183,53.137,102.499,19.488,118.437,0,27.765000000000001,9.8000000000000007,22.87,36.265999999999998,100.634,50.872999999999998,6.8979999999999997,119.55,32.932000000000002,38.552,69.459000000000003,7.0880000000000001,3.7989999999999999,4.7679999999999998,1.234,8.4719999999999995,6.3849999999999998,5.5339999999999998,85.561000000000007,58.500999999999998,21.963000000000001,29.062000000000001,4.8959999999999999,50.201999999999998,1.6619999999999999,2.6080000000000001,1.1419999999999999,10.272,6.8760000000000003,87.28,6.1589999999999998,1.25,54.082000000000001,47.518999999999998,7.6509999999999998,{"$f":"SUM(C7:BH7)","v":2954.7070000000008},null,null,38.087672828968685,9097.0844957405716,10.579909119157968]
[2,38,873.09799999999996,50.338999999999999,7.4169999999999998,4.7489999999999997,0,150.714,13.096,42.621000000000002,0,8.8800000000000008,6.5579999999999998,18.327000000000002,137.99700000000001,95.158000000000001,34.968000000000004,96.195999999999998,19.059000000000001,38.813000000000002,51.362000000000002,99.628,19.45,119.012,0,26.885000000000002,9.6289999999999996,21.93,33.061999999999998,110.133,49.158999999999999,6.4059999999999997,117.42,31.166,37.722000000000001,67.266000000000005,7.33,3.6120000000000001,4.4240000000000004,0.97499999999999998,7.58,5.91,5.7030000000000003,85.155000000000001,54.307000000000002,20.724,26.498999999999999,4.47,48.734000000000002,1.532,2.7440000000000002,1.1719999999999999,9.2769999999999992,6.343,85.072999999999993,5.58,0.91700000000000004,50.097000000000001,43.155000000000001,6.9260000000000002,{"$f":"SUM(C8:BH8)","v":2886.4590000000003},null,null,38.087091251201755,9096.94558827541,10.579747569778265]
[3,38,882.18799999999999,51.213999999999999,9.5359999999999996,4.9020000000000001,0,143.20699999999999,12.901999999999999,42.86,0,8.9559999999999995,6.4489999999999998,18.664999999999999,184.59200000000001,90.370999999999995,34.654000000000003,57.128999999999998,19.302,38.978000000000002,52.276000000000003,100.27200000000001,20.064,117.255,0,26.936,9.6310000000000002,22.318999999999999,34.094000000000001,113.727,51.673000000000002,6.6680000000000001,116.673,31.817,37.786000000000001,72.885000000000005,7.4729999999999999,3.5830000000000002,4.6470000000000002,1.3049999999999999,8.1069999999999993,6.1269999999999998,5.41,94.423000000000002,55.38,21.565000000000001,27.164999999999999,4.641,49.442999999999998,1.758,3.645,1.149,9.6359999999999992,6.5430000000000001,82.488,5.4370000000000003,1.1950000000000001,52.703000000000003,43.936,7.4790000000000001,2925.2190000000005,null,null,38.087147016134189,9096.9589075008844,10.579763060037275]
[4,38,860.75300000000004,50.865000000000002,9.9220000000000006,4.7729999999999997,0,140.66999999999999,13.067,42.067999999999998,0,8.8670000000000009,6.3140000000000001,18.628,188.99299999999999,92.84,34.64,39.049999999999997,19.23,38.656999999999996,52.499000000000002,98.661000000000001,19.164000000000001,114.67700000000001,0,26.803999999999998,9.4550000000000001,22.393000000000001,34.707999999999998,89.210999999999999,53.746000000000002,6.6580000000000004,115.32,31.721,36.158999999999999,68.388999999999996,6.4649999999999999,3.6749999999999998,4.7629999999999999,1.2450000000000001,8.3979999999999997,6.1749999999999998,5.6760000000000002,94.685000000000002,53.503,22.079000000000001,27.338999999999999,4.6719999999999997,49.53,1.226,2.8,1.1020000000000001,9.8529999999999998,6.49,78.147999999999996,5.5679999999999996,1.2410000000000001,55.143999999999998,43.494,6.84,2849.0130000000017,null,null,38.090000000000003,9097.6403310000005,10.580555555555556]
[5,38,872.88499999999999,48.404000000000003,9.51,4.67,0,136.71799999999999,12.3,39.594999999999999,0,8.4610000000000003,6.2069999999999999,17.420000000000002,182.58600000000001,97.728999999999999,33.968000000000004,39.012999999999998,18.206,37.134999999999998,49.148000000000003,94.543000000000006,18.495000000000001,110.6,0,24.445,8.9879999999999995,20.943999999999999,32.661000000000001,86.043000000000006,51.203000000000003,6.1180000000000003,112.355,28.821999999999999,34.03,57.994,6.5869999999999997,3.2650000000000001,4.3659999999999997,1.0840000000000001,7.1989999999999998,6.032,5.3209999999999997,89.194000000000003,49.768000000000001,19.981000000000002,25.094000000000001,4.24,48.21,0.90300000000000002,1.806,0.98099999999999998,8.9879999999999995,5.98,73.046000000000006,5.0720000000000001,1.022,50.323999999999998,41.468000000000004,6.3739999999999997,2767.5009999999997,null,null,38.087111266760061,9096.9503689094472,10.579753129655572]
[6,38.1,847.48099999999999,45.807000000000002,8.3849999999999998,4.3849999999999998,0,135.07,11.792999999999999,37.844999999999999,0,8.0820000000000007,5.7839999999999998,16.225000000000001,153.774,87.727000000000004,32.984999999999999,36.351999999999997,17.609000000000002,35.087000000000003,46.470999999999997,89.665999999999997,16.701000000000001,106.036,0,22.856000000000002,8.3309999999999995,19.911999999999999,30.663,79.248999999999995,48.113999999999997,6.0069999999999997,105.774,27.378,32.383000000000003,49.247,6.4470000000000001,3.05,3.9569999999999999,0.98299999999999998,7.2210000000000001,5.8339999999999996,5.24,85.093999999999994,48.491999999999997,18.581,23.559000000000001,4.0129999999999999,47.942,1.613,2.944,0.97799999999999998,8.5540000000000003,5.7439999999999998,79.679000000000002,5.4349999999999996,0.86499999999999999,48.472000000000001,39.488,6.2519999999999998,2633.616,null,null,38.087075456624149,9096.9418158053049,10.579743182395596]
[7,38.1,817.66300000000001,40.868000000000002,6.08,3.8860000000000001,0,122.322,10.603,34.558999999999997,0,7.3570000000000002,5.1859999999999999,14.913,141.53700000000001,84.200999999999993,29.907,48.344999999999999,16.07,32.185000000000002,42.807000000000002,82.358999999999995,16.297000000000001,101.83499999999999,0,21.573,7.7709999999999999,20.329000000000001,29.992000000000001,97.521000000000001,48.372999999999998,5.7759999999999998,94.501000000000005,26.196000000000002,31.033000000000001,43.387999999999998,5.7770000000000001,3.1579999999999999,4.08,1.0209999999999999,7.4269999999999996,5.524,5.0620000000000003,81.412999999999997,46.996000000000002,17.353999999999999,22.550999999999998,3.9390000000000001,47.274000000000001,1.8029999999999999,2.68,1.085,8.3759999999999994,5.6260000000000003,75.933000000000007,5.1280000000000001,1.119,49.389000000000003,37.411000000000001,5.9870000000000001,2531.5459999999998,null,null,38.087050209529423,9096.9357856402439,10.579736169313728]
[8,38.1,854.82,46.180999999999997,6.968,4.29,0,128.56200000000001,11.692,37.606999999999999,0,8.0129999999999999,5.6719999999999997,15.17,149.74299999999999,91.665999999999997,32.624000000000002,59.497999999999998,17.343,33.935000000000002,45.820999999999998,89.715999999999994,17.256,102.5,0,22.11,8.016,20.786999999999999,31.164000000000001,95.168999999999997,50.103999999999999,6.1120000000000001,104.254,26.657,31.327000000000002,42.795000000000002,6.5220000000000002,3.2519999999999998,4.157,1.0680000000000001,6.9770000000000003,5.8819999999999997,4.9269999999999996,85.664000000000001,46.186999999999998,18.152000000000001,23.524000000000001,4.3019999999999996,48.134,1.25,2.206,1.052,8.49,5.83,77.313000000000002,5.0609999999999999,1.0429999999999999,50.290999999999997,39.08,5.9939999999999998,2653.9300000000017,null,null,38.084705454485864,9096.3757505115846,10.579084848468295]
[9,38.1,547.26900000000001,45.686999999999998,6.806,4.3150000000000004,0,144.45699999999999,12.173,38.734000000000002,0,8.2189999999999994,5.8570000000000002,16.399999999999999,155.68700000000001,89.546000000000006,32.765999999999998,62.21,17.484999999999999,33.935000000000002,47.069000000000003,89.509,17.285,104.202,0,23.309000000000001,8.3659999999999997,21.606999999999999,31.254000000000001,107.51600000000001,49.942,6.2160000000000002,104.43300000000001,27.472000000000001,33.872999999999998,51.110999999999997,5.8250000000000002,3.2869999999999999,4.125,1.0620000000000001,6.8710000000000004,6.1,5.3010000000000002,87.290999999999997,48.973999999999997,19.079000000000001,24.417000000000002,4.4059999999999997,48.923999999999999,1.617,3.129,1.276,9.0670000000000002,6.0229999999999997,84.736000000000004,5.2480000000000002,0.98599999999999999,50.8,40.968000000000004,6.8529999999999998,2421.0750000000003,null,null,38.091358715509095,9097.9648546286135,10.580932976530304]
[10,38.1,458.048,45.054000000000002,6.6509999999999998,4.2240000000000002,0,131.64599999999999,11.835000000000001,36.628999999999998,0,7.8949999999999996,5.5430000000000001,16.279,143.613,69.622,32.122,58.987000000000002,17.207999999999998,33.468000000000004,45.286999999999999,87.900999999999996,15.872,97.567999999999998,0,22.309000000000001,7.9029999999999996,20.353000000000002,30.681999999999999,81.909000000000006,52.716000000000001,5.992,104.187,26.541,30.661999999999999,55.768999999999998,5.7850000000000001,3.2669999999999999,4.1950000000000003,1.071,6.7789999999999999,5.8609999999999998,5.524,84.465999999999994,47.244,18.664999999999999,23.728000000000002,4.1399999999999997,48.576000000000001,1.94,3.2090000000000001,1.425,9.1859999999999999,6.0170000000000003,85.313000000000002,5.0839999999999996,1.0680000000000001,51.133000000000003,39.997,6.4980000000000002,2234.6459999999997,null,null,38.087390770532167,9097.0171272394491,10.579830769592268]
[11,38.1,464.88799999999998,47.206000000000003,7.1349999999999998,4.601,0,136.065,12.147,37.414999999999999,0,8.1059999999999999,5.7309999999999999,17.273,148.17099999999999,74.84,33.201000000000001,60.545999999999999,17.827999999999999,35.356999999999999,47.807000000000002,91.748000000000005,17.625,102.11199999999999,0,24.585999999999999,8.6539999999999999,20.658000000000001,31.991,80.006,59.945,6.0339999999999998,106.94199999999999,28.856000000000002,32.591999999999999,66.084999999999994,5.7060000000000004,3.6440000000000001,4.32,1.093,6.8369999999999997,6.0830000000000002,5.5110000000000001,88.369,47.954000000000001,20.103000000000002,25.151,4.1859999999999999,48.68,1.3560000000000001,2.222,1.0640000000000001,9.7309999999999999,6.4569999999999999,78.789000000000001,5.28,1.1950000000000001,53.029000000000003,41.838999999999999,6.92,2311.670000000001,null,null,38.092393357766028,9098.2119746896497,10.58122037715723]
[12,38.1,488.98599999999999,46.674999999999997,7.1550000000000002,4.5259999999999998,0,134.82,11.826000000000001,38.914000000000001,0,8.0820000000000007,5.9489999999999998,16.826000000000001,154.18899999999999,83.614999999999995,33.656999999999996,63.110999999999997,17.689,35.793999999999997,47.094000000000001,92.165000000000006,18.305,105.45399999999999,0,24.41,8.7219999999999995,20.66,32.841999999999999,99.805999999999997,60.191000000000003,6.3639999999999999,109.952,28.331,33.616999999999997,67.790000000000006,5.3639999999999999,3.6419999999999999,4.4379999999999997,1.1100000000000001,6.91,6.19,5.3289999999999997,88.98,48.743000000000002,19.495000000000001,24.913,4.2729999999999997,49.055999999999997,1.036,2.0409999999999999,0.995,9.8420000000000005,6.4169999999999998,81.474999999999994,5.7960000000000003,1.0509999999999999,52.738,40.395000000000003,6.9080000000000004,2384.654,null,null,38.087342367067521,9097.0055662703726,10.579817324185422]
[13,38.090000000000003,487.18299999999999,46.369,7.0179999999999998,4.4729999999999999,0,137.35400000000001,11.901999999999999,38.53,0,8.1020000000000003,5.97,16.353999999999999,154.35300000000001,85.144000000000005,33.612000000000002,60.781999999999996,17.463999999999999,34.536999999999999,46.18,92.260999999999996,17.292999999999999,103.693,0,23.588000000000001,8.3780000000000001,20.567,31.585000000000001,105.114,59.857999999999997,6.1980000000000004,110.754,27.448,33.091000000000001,59.994999999999997,7.06,3.4529999999999998,4.29,1.0640000000000001,6.7229999999999999,5.7729999999999997,5.3940000000000001,84.68,48.469000000000001,18.414000000000001,24.515000000000001,4.2229999999999999,48.837000000000003,1.702,3.1850000000000001,1.1859999999999999,9.0579999999999998,6.0359999999999996,80.355000000000004,5.4390000000000001,1.147,48.493000000000002,39.655000000000001,6.1130000000000004,2360.4139999999998,null,null,38.087021382218211,9096.928900355153,10.57972816172728]
[14,38.090000000000003,524.85500000000002,52.003999999999998,7.9489999999999998,5.0449999999999999,0,154.72999999999999,13.097,43.523000000000003,0,8.9640000000000004,6.6680000000000001,18.5,174.309,119.962,36.533000000000001,68.811000000000007,19.437000000000001,39.351999999999997,48,102.182,20.189,117.233,0,27.094000000000001,9.7579999999999991,23.379000000000001,35.156999999999996,111.301,70.674999999999997,6.92,122.465,31.545999999999999,38.341999999999999,74.605000000000004,7.8550000000000004,3.6749999999999998,4.6970000000000001,1.27,8.2989999999999995,6.48,5.9729999999999999,82.058000000000007,55.37,21.228999999999999,28.387,4.694,49.984999999999999,1.974,3.036,1.29,9.4109999999999996,6.1790000000000003,84.281999999999996,5.5229999999999997,1.1060000000000001,53.298000000000002,43.064999999999998,7.2510000000000003,2628.9720000000011,null,null,38.087128313532126,9096.9544404610624,10.579757864870034]
[15,38.090000000000003,854.40200000000004,75.91,11.401,7.3319999999999999,0,175.869,18.981000000000002,62.420999999999999,47.951000000000001,13.11,9.7720000000000002,27.722999999999999,208.88499999999999,183.15799999999999,49.981999999999999,142.01900000000001,27.702000000000002,57.920999999999999,77.414000000000001,145.16499999999999,33.348999999999997,180.82599999999999,0,41.759,13.679,34.540999999999997,53.677,165.60400000000001,81.06,10.206,174.42500000000001,48.968000000000004,61.393000000000001,161.18199999999999,15.484999999999999,6.0469999999999997,7.0259999999999998,2.073,10.129,9.3780000000000001,8.8550000000000004,128.66200000000001,83.489000000000004,31.19,41.682000000000002,6.8440000000000003,56.470999999999997,1.702,2.7770000000000001,1.07,14.456,9.8840000000000003,120.991,8.157,1.536,74.94,65.156000000000006,10.661,3976.4480000000008,null,null,38.087216436158371,9096.9754881890385,10.579782343377325]
[16,38.090000000000003,490.45499999999998,47.5,6.9,4.5759999999999996,0,147.49600000000001,12.164,39.709000000000003,0,8.3290000000000006,6.1,17.038,131.64699999999999,108.61,33.564,95.424000000000007,17.597999999999999,35.960999999999999,47.716999999999999,93.516999999999996,18.318999999999999,111.627,0,24.989000000000001,8.3759999999999994,22.013999999999999,33.811,116.569,64.313999999999993,6.7610000000000001,109.92400000000001,29.991,35.856999999999999,65.186999999999998,5.8490000000000002,3.7709999999999999,4.4550000000000001,1.1890000000000001,7.2549999999999999,6.6260000000000003,5.9960000000000004,87.927999999999997,54.264000000000003,20.036000000000001,26.704000000000001,4.4729999999999999,49.243000000000002,1.556,3.5350000000000001,1.3360000000000001,9.5839999999999996,6.359,74.957999999999998,5.5720000000000001,1.1879999999999999,53.445,41.895000000000003,6.944,2476.2049999999999,null,null,38.087062552129808,9096.9387336197415,10.579739597813836]
[17,38.090000000000003,465.12900000000002,45.798999999999999,6.6440000000000001,4.3840000000000003,0,142.01499999999999,11.746,38.326000000000001,0,7.9580000000000002,5.7169999999999996,16.997,128.44800000000001,93.994,32.521999999999998,93.266999999999996,17.263999999999999,35.011000000000003,47.86,87.266999999999996,18.088999999999999,108.087,0,24.071000000000002,8.18,21.92,31.541,109.643,61.222999999999999,6.5179999999999998,111.044,28.838999999999999,33.904000000000003,57.613,6.04,3.5539999999999998,4.3259999999999996,1.139,7.2869999999999999,6.125,5.4809999999999999,88.864000000000004,50.898000000000003,19.349,25.503,4.4420000000000002,47.786999999999999,1.9570000000000001,3.472,1.4690000000000001,9.359,6.133,71.546999999999997,5.3179999999999996,1.1060000000000001,52.439,40.204999999999998,6.37,2371.19,null,null,38.087407133746979,9097.021035526217,10.579835314929715]
[18,38.090000000000003,487.47199999999998,54.334000000000003,7.9429999999999996,5.24,0,158.392,13.365,44.308999999999997,0,9.3460000000000001,6.859,19.817,145.28200000000001,132.55799999999999,37.107999999999997,104.179,19.998999999999999,41.16,54.79,100.29600000000001,20.978000000000002,117.824,0,28.879000000000001,9.8140000000000001,24.244,36.555,114.827,68.956999999999994,7.2549999999999999,122.25,33.658000000000001,38.28,65.983000000000004,5.8250000000000002,4.0970000000000004,5.0190000000000001,1.3089999999999999,8.8149999999999995,6.5030000000000001,6.242,100.155,57.71,23.359000000000002,29.899000000000001,4.8570000000000002,47.692,1.4319999999999999,2.7280000000000002,1.2410000000000001,10.010999999999999,6.665,72.811000000000007,5.7460000000000004,1.2370000000000001,57.884,45.451000000000001,7.1970000000000001,2645.8380000000016,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[19,38.090000000000003,500.36099999999999,54.545000000000002,8.1199999999999992,5.3230000000000004,0,159.9,13.558,44.790999999999997,0,9.4109999999999996,6.9390000000000001,19.259,147.11099999999999,137.334,37.313000000000002,102.7,19.928000000000001,41.604999999999997,53.375999999999998,105.93,21.073,120.29300000000001,0,28.27,9.923,23.343,37.031999999999996,117.104,68.971999999999994,7.2679999999999998,126.596,33.405999999999999,38.771999999999998,65.021000000000001,5.89,4.0819999999999999,4.9210000000000003,1.252,8.8569999999999993,6.4020000000000001,6.1390000000000002,101.124,57.042000000000002,22.675000000000001,29.117000000000001,4.9720000000000004,48.112000000000002,1.0629999999999999,2.117,1.1100000000000001,10.585000000000001,6.9829999999999997,73.498000000000005,6.2759999999999998,1.181,58.164999999999999,46.19,7.1859999999999999,2679.5160000000014,null,null,38.087091477905595,9096.9456424226919,10.579747632751554]
[20,38.130000000000003,473.86900000000003,47.773000000000003,6.9130000000000003,4.5129999999999999,0,141.46899999999999,12.266999999999999,40.155999999999999,0,8.4079999999999995,6.1420000000000003,17.158000000000001,128.41200000000001,109.426,32.991,93.718000000000004,17.933,35.914000000000001,46.805999999999997,93.587000000000003,18.417999999999999,110.68300000000001,0,24.637,8.2420000000000009,22.052,33.451000000000001,109.352,62.935000000000002,6.6970000000000001,110.029,29.266999999999999,34.951000000000001,55.048000000000002,6.3929999999999998,3.5529999999999999,4.5149999999999997,1.091,7.2850000000000001,5.8810000000000002,5.3929999999999998,89.936999999999998,52.412999999999997,19.948,25.85,4.5,47.222999999999999,1.3460000000000001,3.3820000000000001,1.32,9.3539999999999992,6.1230000000000002,69.47,5.7460000000000004,1.0249999999999999,50.93,42.526000000000003,6.5369999999999999,2414.9579999999996,null,null,38.086437647457949,9096.7894777009769,10.579566013182763]
[21,38.130000000000003,439.67099999999999,44.384,6.5469999999999997,4.2380000000000004,0,128.51900000000001,11.334,36.933999999999997,0,7.7460000000000004,5.4610000000000003,15.644,116.446,87.38,28.864999999999998,87.286000000000001,16.771000000000001,33.662999999999997,44.228000000000002,87.869,16.733000000000001,100.628,0,22.282,7.4619999999999997,20.795999999999999,31.888000000000002,86.052999999999997,57.325000000000003,6.1829999999999998,106.173,26.283999999999999,30.956,47.932000000000002,6.1120000000000001,3.3210000000000002,4.4409999999999998,1.0820000000000001,7.681,5.742,5.5389999999999997,82.872,49.529000000000003,18.164000000000001,24.132999999999999,4.2169999999999996,46.404000000000003,1.7290000000000001,3.6339999999999999,1.351,9.2119999999999997,6.1349999999999998,67.576999999999998,5.2590000000000003,1.1639999999999999,47.593000000000004,39.506,6.3949999999999996,2212.473,null,null,38.088381133568717,9097.2536713902409,10.580105870435755]
[22,38.130000000000003,369.39600000000002,34.844000000000001,5.16,3.206,0,103.232,9.1709999999999994,28.521999999999998,0,6.1909999999999998,4.4729999999999999,12.257999999999999,90.977000000000004,62.433,25.306000000000001,71.253,13.782999999999999,24.835000000000001,35.103000000000002,69.838999999999999,12.598000000000001,83.504000000000005,0,17.504999999999999,5.8049999999999997,16.227,23.702000000000002,68.754999999999995,49.030999999999999,4.7270000000000003,80.149000000000001,20.887,23.541,30.588999999999999,6.0750000000000002,2.3919999999999999,3.395,0.35,6.2560000000000002,4.3879999999999999,4.0670000000000002,69.558000000000007,36.192,14.085000000000001,18.457999999999998,3.2440000000000002,44.115000000000002,1.6220000000000001,3.0019999999999998,1.272,7.16,4.6760000000000002,55.494999999999997,4.1820000000000004,0.80200000000000005,41.6,32.252000000000002,5.468,1777.1080000000002,null,null,38.087723930953935,9097.0967012402307,10.57992331415387]
[23,38.130000000000003,398.77499999999998,40.005000000000003,5.7809999999999997,3.5059999999999998,0,126.625,10.465999999999999,33.387,0,7.0529999999999999,5.1020000000000003,14.048999999999999,104.301,112.88200000000001,28.882999999999999,80.44,15.297000000000001,28.846,40.869999999999997,80.070999999999998,15.016999999999999,93.983000000000004,0,20.321000000000002,7.3070000000000004,18.489999999999998,25.137,98.971999999999994,54.06,5.4889999999999999,90.281999999999996,24.423999999999999,27.972000000000001,70.441999999999993,6.0519999999999996,2.7610000000000001,3.5859999999999999,0.72299999999999998,6.3360000000000003,4.4850000000000003,4.1539999999999999,77.341999999999999,44.473999999999997,16.25,21.658000000000001,3.5819999999999999,45.058,0.85899999999999999,3.7749999999999999,1.238,7.48,4.9450000000000003,61.874000000000002,4.43,0.90400000000000003,45.247999999999998,35.11,5.4340000000000002,2095.9929999999999,null,null,38.090833571769195,9097.839426199429,10.580787103269222]
[24,38.130000000000003,393.03399999999999,39.228000000000002,5.7089999999999996,3.5,0,124.52500000000001,10.189,34.296999999999997,0,7.1820000000000004,5.2320000000000002,15.332000000000001,109.22499999999999,112.79,28.16,84.799000000000007,15.271000000000001,31.571000000000002,42.148000000000003,76.974999999999994,15.499000000000001,97.019000000000005,0,22.094999999999999,7.5869999999999997,19.454999999999998,27.888000000000002,123.703,58.603999999999999,5.9909999999999997,85.087999999999994,25.981000000000002,29.986000000000001,87.694000000000003,6.056,3.2330000000000001,3.9060000000000001,0.97,7.173,5.0869999999999997,4.8040000000000003,82.981999999999999,46.927999999999997,17.596,23.478999999999999,3.8530000000000002,46.411999999999999,1.768,4.0490000000000004,1.2929999999999999,8.3569999999999993,5.5469999999999997,61.896000000000001,4.6289999999999996,1.1970000000000001,47.045000000000002,37.646000000000001,6.2080000000000002,2177.8710000000001,null,null,38.091158701015395,9097.9170819868523,10.58087741694872]
[25,38.130000000000003,406.59800000000001,40.11,5.9489999999999998,3.7240000000000002,0,122.706,10.391,34.93,0,7.2670000000000003,5.2610000000000001,15.896000000000001,112.254,125.22,28.619,85.096000000000004,15.635,32.531999999999996,43.008000000000003,80.346000000000004,15.8,96.853999999999999,0,22.901,7.6109999999999998,20.132999999999999,28.94,117.611,57.718000000000004,6.258,91.162999999999997,27.01,30.55,91.66,6.0069999999999997,3.3980000000000001,4.1420000000000003,0.96299999999999997,6.532,5.4630000000000001,5.2690000000000001,84.787999999999997,45.965000000000003,18.521000000000001,24.574000000000002,4.016,44.731999999999999,1.294,2.492,1.0620000000000001,8.7129999999999992,5.7569999999999997,55.021000000000001,4.8230000000000004,0.86399999999999999,45.741999999999997,37.273000000000003,6.0460000000000003,2213.208000000001,null,null,38.088662106994896,9097.3207807410927,10.580183918609693]
[26,38.130000000000003,457.39299999999997,46.707999999999998,6.7889999999999997,4.2969999999999997,0,137.57300000000001,11.477,39.692999999999998,0,7.9690000000000003,6.1440000000000001,17.021999999999998,126.651,150.012,32.268000000000001,92.450999999999993,17.651,36.314,47,91.460999999999999,18.146999999999998,108.492,0,25.533999999999999,8.6430000000000007,22.292999999999999,34.389000000000003,139.798,65.644000000000005,7.0270000000000001,106.376,29.975000000000001,35.207000000000001,107.617,6.2080000000000002,3.7429999999999999,4.8620000000000001,1.159,7.0179999999999998,6.2430000000000003,5.7229999999999999,94.37,53.698999999999998,20.466999999999999,28.125,4.5380000000000003,48.069000000000003,0.99099999999999999,1.9710000000000001,1.008,9.8390000000000004,6.5330000000000004,60.392000000000003,5.617,1.0760000000000001,54.768999999999998,41.869,6.6660000000000004,2512.9699999999998,null,null,38.087012709416705,9096.9268288920721,10.579725752615751]
[27,38.11,442.32499999999999,43.656999999999996,6.3970000000000002,4.1189999999999998,0,138.74299999999999,11.101000000000001,37.177999999999997,0,7.665,5.7720000000000002,15.483000000000001,121.61499999999999,128.22,31.643000000000001,87.899000000000001,16.827999999999999,34.548999999999999,45.003,88.397999999999996,16.722999999999999,101.464,0,22.904,8.0139999999999993,20.888000000000002,30.888000000000002,106.70399999999999,59.893000000000001,6.4459999999999997,104.83199999999999,27.215,30.742999999999999,96.164000000000001,5.976,3.403,4.1920000000000002,0.96899999999999997,6.7279999999999998,5.5540000000000003,5.3170000000000002,85.212999999999994,49.89,18.452999999999999,25.135000000000002,4.0659999999999998,47.289000000000001,1.804,3.6070000000000002,1.43,8.7959999999999994,5.806,67.471999999999994,5.056,0.96699999999999997,49.195,39.396000000000001,6.0549999999999997,2351.2419999999997,null,null,38.087256263631957,9096.9850008178128,10.579793406564432]
[28,38.11,389.99799999999999,35.564,4.9219999999999997,3.1539999999999999,0,112.622,9,29.402000000000001,0,6.2380000000000004,4.5670000000000002,12.817,97.885999999999996,92.741,25.783999999999999,74.873999999999995,14.021000000000001,26.869,37.225999999999999,71.814999999999998,12.98,86.891000000000005,0,18.565000000000001,6.4349999999999996,17.140999999999998,25.779,99.43,50.317,5.3330000000000002,82.391000000000005,22.007000000000001,25.638000000000002,68.481999999999999,5.9249999999999998,2.8929999999999998,3.6669999999999998,0.6,6.4219999999999997,4.7329999999999997,4.5469999999999997,73.149000000000001,42.651000000000003,15.28,20.672000000000001,3.472,45.57,1.9830000000000001,2.7,1.353,7.5220000000000002,5.08,65.754000000000005,4.1660000000000004,0.96,41.506,33.628999999999998,5.306,1970.4290000000001,null,null,38.087020963795055,9096.9288004164973,10.579728045498626]
[29,38.11,373.17599999999999,30.773,4.3659999999999997,2.714,0,97.275000000000006,7.9359999999999999,26.126000000000001,0,5.5759999999999996,3.8130000000000002,11.311,86.444000000000003,81.712999999999994,22.545000000000002,65.415000000000006,12.61,22.981999999999999,32.499000000000002,62.176000000000002,11.438000000000001,79.191000000000003,0,16.513000000000002,5.4770000000000003,16.163,23.722999999999999,87.962999999999994,45.118000000000002,4.9080000000000004,68.766999999999996,19.875,22.972999999999999,57.204000000000001,5.641,2.7690000000000001,3.548,0.79600000000000004,6.3090000000000002,4.484,4.125,66.558000000000007,42.651000000000003,13.44,18.876999999999999,3.1240000000000001,46.237000000000002,1.728,3.43,1.169,7.2859999999999996,4.8230000000000004,58.936,4.0780000000000003,0.878,38.762,29.239000000000001,4.5229999999999997,1782.174,null,null,38.090222740574866,9097.6935316730705,10.580617427937463]
[30,38.11,393.42099999999999,34.457999999999998,4.9109999999999996,3.02,0,114.54,8.8390000000000004,29.292000000000002,0,6.0609999999999999,4.3659999999999997,12.856,99.355999999999995,112.991,24.54,76.876999999999995,13.791,26.917999999999999,36.491,72.546000000000006,14.076000000000001,89.936999999999998,0,19.11,6.7969999999999997,18.658000000000001,25.83,168.18,51.325000000000003,5.4080000000000004,78.775999999999996,22.530999999999999,27.885000000000002,70.295000000000002,4.9740000000000002,3.032,3.8340000000000001,0.78500000000000003,6.6550000000000002,4.7210000000000001,4.6379999999999999,74.986000000000004,42.406999999999996,15.106999999999999,21.006,3.343,46.811,1.9710000000000001,3.569,1.2430000000000001,7.7130000000000001,5.0720000000000001,64.200999999999993,4.4089999999999998,0.92,42.448999999999998,32.170999999999999,5.0640000000000001,2075.1629999999996,null,null,38.087162148384529,9096.9625217768371,10.579767263440147]
[31,38.11,322.51900000000001,38.246000000000002,5.4740000000000002,3.585,0,111.14400000000001,10.189,33.161999999999999,0,7.0369999999999999,5.0579999999999998,15.111000000000001,107.938,108.384,25.923999999999999,78.945999999999998,15.356,31.695,43.918999999999997,74.47,15.19,83.537000000000006,0,21.044,6.6420000000000003,19.974,29.596,115.16800000000001,55.420999999999999,6.1020000000000003,87.635999999999996,27.669,28.202999999999999,73.358000000000004,0.374,3.4550000000000001,4.1719999999999997,1.05,7.3780000000000001,5.6219999999999999,5.2690000000000001,81.234999999999999,46.228000000000002,17.608000000000001,24.318000000000001,3.7669999999999999,47.673000000000002,1.9019999999999999,3.8730000000000002,1.36,8.7750000000000004,5.7889999999999997,57.576000000000001,4.5359999999999996,1.038,46.906999999999996,35.377000000000002,5.6639999999999997,{"$f":"SUM(C37:BH37)","v":2028.643},null,null,38.088387072849656,9097.2550899631424,10.580107520236016]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":17522.640000000003},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":1423.0140000000004},218.238,134.28200000000001,0,4200.7569999999996,364.04999999999995,1187.788,47.951000000000001,249.85,181.495,515.91800000000001,4270.1549999999988,3196.7839999999997,997.73900000000003,2365.4090000000001,541.0830000000002,1085.7619999999999,1450.4160000000002,2794.8379999999993,547.91100000000017,3291.4540000000002,0,746.04900000000021,259.39599999999996,657.04000000000019,989.94800000000032,3302.7750000000001,1768.4889999999998,196.94399999999996,3280.4809999999998,884.86999999999989,1037.98,2118.2490000000003,196.166,{"$f":"SUM(AL7:AL37)","v":107.86599999999999},135.23400000000001,33.084999999999994,227.916,181.79300000000001,167.46300000000002,2686.7560000000003,1566.3180000000004,598.91199999999992,785.09399999999994,132.40499999999994,1488.425,48.079000000000008,92.368000000000038,37.221999999999994,283.94299999999998,188.87099999999998,2293.3789999999999,163.80999999999997,33.247999999999998,1568.6120000000001,1256.3609999999996,201.77,76304.85100000001,null,null,38.088282532499235,9097.2301209290599,10.580078481249787]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT($B$7:$B$37,C7:C37)","v":667244.51660000021},54198.354830000011,8311.437689999997,5114.3453100000006,0,159997.05825,13865.605569999996,45239.456179999994,1826.4535900000001,9516.0647500000014,6912.6137600000002,19649.79477,162627.59542000003,121769.84608000002,38001.275179999997,90104.090079999994,20608.413470000003,41353.440510000008,55242.180300000015,106447.59980999997,20868.320530000001,125362.94856000003,0,28414.836510000001,9879.4695800000009,25025.589939999998,37704.866129999995,125805.45285,67363.795160000009,7501.3334700000014,124943.72154000001,33702.270450000004,39533.566019999991,80684.576229999977,7471.4062499999991,{"$f":"SUMPRODUCT($B$7:$B$37,AL7:AL37)","v":4108.4419600000001},5150.8308000000015,1260.0933799999996,8680.833700000001,6924.1473400000004,6378.4225300000007,102335.03397000002,59657.611750000004,22810.903290000002,29902.595820000002,5043.0097700000006,56692.895520000013,1831.3700900000003,3518.4929400000005,1417.8384500000004,10814.905429999999,7193.7366899999997,87347.443119999996,6239.2221200000013,1266.35988,59746.071560000004,47851.864310000012,7684.9415200000012,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,BI7:BI37)","v":2906149.3613100005},null,null,38.086546168958733,9096.8153976165013,10.579596158044092]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":38.078994751932363},{"$f":"D39/D38","v":38.087014484748565},{"$f":"E39/E38","v":38.084282709702237},{"$f":"F39/F38","v":38.086603640100684},{"$error":"#DIV/0!"},38.087672828968685,38.087091251201755,38.087147016134189,38.090000000000003,38.087111266760061,38.087075456624149,38.087050209529423,38.084705454485864,38.091358715509095,38.087390770532167,38.092393357766028,38.087342367067521,38.087021382218211,38.087128313532126,38.087216436158371,38.087062552129808,38.087407133746979,{"$error":"#DIV/0!"},38.087091477905595,38.086437647457949,38.088381133568717,38.087723930953935,38.090833571769195,38.091158701015395,38.088662106994896,38.087012709416705,38.087256263631957,38.087020963795055,38.090222740574866,38.087162148384529,38.088387072849656,38.088282532499235,38.086546168958733,38.087864388634415,38.088085569851422,38.088548097191619,38.088696543340745,38.087803211097608,38.08723700643835,38.087917905371846,38.087759299120144,38.08918522599393,38.090852347178604,38.09211999826779,38.091409650206884,38.088297404760816,38.088095525517417,38.0867894578262,38.088163848360921,38.088302454282967,38.088495791183547,38.087670908281957,38.087632056301736,{"$f":"BI39/BI38","v":38.086036775171742},null,null,38.087864388634415,9097.130248981337,10.579962330176226]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9095.0117726205626},{"$f":"D40*238.8459","v":9096.9272529228074},9096.2747796532694,9096.8291243631247,{"$error":"#DIV/0!"},9097.0844957405716,9096.94558827541,9096.9589075008844,9097.6403310000005,9096.9503689094472,9096.9418158053049,9096.9357856402439,9096.3757505115846,9097.9648546286135,9097.0171272394491,9098.2119746896497,9097.0055662703726,9096.928900355153,9096.9544404610624,9096.9754881890385,9096.9387336197415,9097.021035526217,{"$error":"#DIV/0!"},9096.9456424226919,9096.7894777009769,9097.2536713902409,9097.0967012402307,9097.839426199429,9097.9170819868523,9097.3207807410927,9096.9268288920721,9096.9850008178128,9096.9288004164973,9097.6935316730705,9096.9625217768371,9097.2550899631424,9097.2301209290599,9096.8153976165013,9097.130248981337,9097.1830772081757,9097.2935499670202,9097.3290057211088,9097.1156369774981,9096.9804013160738,9097.1430312346529,9097.1051487817203,9097.4457255692232,9097.8439106289861,9098.1466838942688,9097.9770201723477,9097.2336731077612,9097.1854550781809,9096.8735061650113,9097.2017737092283,9097.234879165424,9097.2810568914465,9097.0840369924208,9097.0747573562385,9096.6937309989917,null,null,38.088085569851422,9097.1830772081757,10.580023769403173]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.577498542203434},{"$f":"D40/3.6","v":10.57972624576349},10.578967419361732,10.57961212225019,{"$error":"#DIV/0!"},10.579909119157968,10.579747569778265,10.579763060037275,10.580555555555556,10.579753129655572,10.579743182395596,10.579736169313728,10.579084848468295,10.580932976530304,10.579830769592268,10.58122037715723,10.579817324185422,10.57972816172728,10.579757864870034,10.579782343377325,10.579739597813836,10.579835314929715,{"$error":"#DIV/0!"},10.579747632751554,10.579566013182763,10.580105870435755,10.57992331415387,10.580787103269222,10.58087741694872,10.580183918609693,10.579725752615751,10.579793406564432,10.579728045498626,10.580617427937463,10.579767263440147,10.580107520236016,10.580078481249787,10.579596158044092,10.579962330176226,10.580023769403173,10.580152249219895,10.580193484261319,10.579945336416001,10.579788057343986,10.579977195936623,10.579933138644485,10.580329229442759,10.580792318660723,10.581144443963275,10.580947125057468,10.580082612433559,10.580026534865949,10.579663738285054,10.580045513433589,10.580084015078603,10.580137719773207,10.579908585633877,10.579897793417148,10.579454659769928,null,null,38.088548097191619,9097.2935499670202,10.580152249219895]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,38.088696543340745,9097.3290057211088,10.580193484261319]
[null,null,38.078994751932363,38.087014484748565,38.084282709702237,38.086603640100684,{"$error":"#DIV/0!"},38.087672828968685,38.087091251201755,38.087147016134189,38.090000000000003,38.087111266760061,38.087075456624149,38.087050209529423,38.084705454485864,38.091358715509095,38.087390770532167,38.092393357766028,38.087342367067521,38.087021382218211,38.087128313532126,38.087216436158371,38.087062552129808,38.087407133746979,{"$error":"#DIV/0!"},38.087091477905595,38.086437647457949,38.088381133568717,38.087723930953935,38.090833571769195,38.091158701015395,38.088662106994896,38.087012709416705,38.087256263631957,38.087020963795055,38.090222740574866,38.087162148384529,38.088387072849656,38.088282532499235,38.086546168958733,38.087864388634415,38.088085569851422,38.088548097191619,38.088696543340745,38.087803211097608,38.08723700643835,38.087917905371846,38.087759299120144,38.08918522599393,38.090852347178604,38.09211999826779,38.091409650206884,38.088297404760816,38.088095525517417,38.0867894578262,38.088163848360921,38.088302454282967,38.088495791183547,38.087670908281957,38.087632056301736,38.086036775171742,null,null,38.087803211097608,9097.1156369774981,10.579945336416001]
[null,null,9095.0117726205626,9096.9272529228074,9096.2747796532694,9096.8291243631247,{"$error":"#DIV/0!"},9097.0844957405716,9096.94558827541,9096.9589075008844,9097.6403310000005,9096.9503689094472,9096.9418158053049,9096.9357856402439,9096.3757505115846,9097.9648546286135,9097.0171272394491,9098.2119746896497,9097.0055662703726,9096.928900355153,9096.9544404610624,9096.9754881890385,9096.9387336197415,9097.021035526217,{"$error":"#DIV/0!"},9096.9456424226919,9096.7894777009769,9097.2536713902409,9097.0967012402307,9097.839426199429,9097.9170819868523,9097.3207807410927,9096.9268288920721,9096.9850008178128,9096.9288004164973,9097.6935316730705,9096.9625217768371,9097.2550899631424,9097.2301209290599,9096.8153976165013,9097.130248981337,9097.1830772081757,9097.2935499670202,9097.3290057211088,9097.1156369774981,9096.9804013160738,9097.1430312346529,9097.1051487817203,9097.4457255692232,9097.8439106289861,9098.1466838942688,9097.9770201723477,9097.2336731077612,9097.1854550781809,9096.8735061650113,9097.2017737092283,9097.234879165424,9097.2810568914465,9097.0840369924208,9097.0747573562385,9096.6937309989917,null,null,38.08723700643835,9096.9804013160738,10.579788057343986]
[null,null,10.577498542203434,10.57972624576349,10.578967419361732,10.57961212225019,{"$error":"#DIV/0!"},10.579909119157968,10.579747569778265,10.579763060037275,10.580555555555556,10.579753129655572,10.579743182395596,10.579736169313728,10.579084848468295,10.580932976530304,10.579830769592268,10.58122037715723,10.579817324185422,10.57972816172728,10.579757864870034,10.579782343377325,10.579739597813836,10.579835314929715,{"$error":"#DIV/0!"},10.579747632751554,10.579566013182763,10.580105870435755,10.57992331415387,10.580787103269222,10.58087741694872,10.580183918609693,10.579725752615751,10.579793406564432,10.579728045498626,10.580617427937463,10.579767263440147,10.580107520236016,10.580078481249787,10.579596158044092,10.579962330176226,10.580023769403173,10.580152249219895,10.580193484261319,10.579945336416001,10.579788057343986,10.579977195936623,10.579933138644485,10.580329229442759,10.580792318660723,10.581144443963275,10.580947125057468,10.580082612433559,10.580026534865949,10.579663738285054,10.580045513433589,10.580084015078603,10.580137719773207,10.579908585633877,10.579897793417148,10.579454659769928,null,null,38.087917905371846,9097.1430312346529,10.579977195936623]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,38.087759299120144,9097.1051487817203,10.579933138644485]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,38.08918522599393,9097.4457255692232,10.580329229442759]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,38.090852347178604,9097.8439106289861,10.580792318660723]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,38.09211999826779,9098.1466838942688,10.581144443963275]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,38.091409650206884,9097.9770201723477,10.580947125057468]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,38.088297404760816,9097.2336731077612,10.580082612433559]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,38.088095525517417,9097.1854550781809,10.580026534865949]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,38.0867894578262,9096.8735061650113,10.579663738285054]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,38.088163848360921,9097.2017737092283,10.580045513433589]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,38.088302454282967,9097.234879165424,10.580084015078603]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,38.088495791183547,9097.2810568914465,10.580137719773207]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,38.087670908281957,9097.0840369924208,10.579908585633877]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,38.087632056301736,9097.0747573562385,10.579897793417148]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,38.086036775171742,9096.6937309989917,10.579454659769928]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":72,"n_cols":6,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[63,0,63,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[55,0,62,0],[5,0,54,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №21"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Київська область","ГРС Б. Церква",38.078994751932363,9095.0117726205626,10.577498542203434]
[null,"ГРС В. Половецьке",38.087014484748565,9096.9272529228074,10.57972624576349]
[null,"ГРС Піщане",38.084282709702237,9096.2747796532694,10.578967419361732]
[null,"ГРС Острійки",38.086603640100684,9096.8291243631247,10.57961212225019]
[null,"ГРС Фастів-1",38.086603640100684,9096.8291243631247,10.57961212225019]
[null,"ГРС Фастів-2",38.087672828968685,9097.0844957405716,10.579909119157968]
[null,"ГРС Кожанка",38.087091251201755,9096.94558827541,10.579747569778265]
[null,"ГРС Мотовилівка",38.087147016134189,9096.9589075008844,10.579763060037275]
[null,"ГРС р/г Фастівський",38.090000000000003,9097.6403310000005,10.580555555555556]
[null,"ГРС Триліси",38.087111266760061,9096.9503689094472,10.579753129655572]
[null,"ГРС В.Снітинка",38.087075456624149,9096.9418158053049,10.579743182395596]
[null,"ГРС Дорогінка",38.087050209529423,9096.9357856402439,10.579736169313728]
[null,"ГРС Васильків",38.084705454485864,9096.3757505115846,10.579084848468295]
[null,"ГРС Ворзель",38.091358715509095,9097.9648546286135,10.580932976530304]
[null,"ГРС Гребінки",38.087390770532167,9097.0171272394491,10.579830769592268]
[null,"ГРС Глеваха",38.092393357766028,9098.2119746896497,10.58122037715723]
[null,"ГРС Устимівка",38.087342367067521,9097.0055662703726,10.579817324185422]
[null,"ГРС Багрин (Калинівка)",38.087021382218211,9096.928900355153,10.57972816172728]
[null,"ГРС Плесецьке",38.087128313532126,9096.9544404610624,10.579757864870034]
[null,"ГРС Тр.Новоселиця",38.087216436158371,9096.9754881890385,10.579782343377325]
[null,"ГРС Вишеньки",38.087062552129808,9096.9387336197415,10.579739597813836]
[null,"ГРС Чайка",38.087407133746979,9097.021035526217,10.579835314929715]
[null,"ГРС ЛОС",38.087407133746979,9097.021035526217,10.579835314929715]
[null,"ГРС Жорнівка",38.087091477905595,9096.9456424226919,10.579747632751554]
[null,"ГРС Забір'я",38.086437647457949,9096.7894777009769,10.579566013182763]
[null,"ГРС Димер (місто)",38.088381133568717,9097.2536713902409,10.580105870435755]
[null,"ГРС Іванків",38.087723930953935,9097.0967012402307,10.57992331415387]
[null,"ГРС Димер - 2 (Агромарс)",38.090833571769195,9097.839426199429,10.580787103269222]
[null,"ГРС Блиставиця",38.091158701015395,9097.9170819868523,10.58087741694872]
[null,"ГРС Катюжанка",38.088662106994896,9097.3207807410927,10.580183918609693]
[null,"ГРС Рокитно",38.087012709416705,9096.9268288920721,10.579725752615751]
[null,"ГРС Шпитьки",38.087256263631957,9096.9850008178128,10.579793406564432]
[null,"ГРС Стоянка",38.087020963795055,9096.9288004164973,10.579728045498626]
[null,"ГРС Ірпінь",38.090222740574866,9097.6935316730705,10.580617427937463]
[null,"ГРС Чорнобиль",38.087162148384529,9096.9625217768371,10.579767263440147]
[null,"ГРС Зелений Мис",38.088387072849656,9097.2550899631424,10.580107520236016]
[null,"ГРС Оране",38.088282532499235,9097.2301209290599,10.580078481249787]
[null,"ГРС Зорин",38.086546168958733,9096.8153976165013,10.579596158044092]
[null,"ГРС Обуховичі",38.087864388634415,9097.130248981337,10.579962330176226]
[null,"ГРС Поліське",38.088085569851422,9097.1830772081757,10.580023769403173]
[null,"ГРС Красятичі",38.088548097191619,9097.2935499670202,10.580152249219895]
[null,"ГРС Макарів",38.088696543340745,9097.3290057211088,10.580193484261319]
[null,"ГРС Бородянка",38.087803211097608,9097.1156369774981,10.579945336416001]
[null,"ГРС Грузьке",38.08723700643835,9096.9804013160738,10.579788057343986]
[null,"ГРС Клавдієво",38.087917905371846,9097.1430312346529,10.579977195936623]
[null,"ГРС Забуяння",38.087759299120144,9097.1051487817203,10.579933138644485]
[null,"ГРС Мигалки",38.08918522599393,9097.4457255692232,10.580329229442759]
[null,"прямий споживач АГНКС Бородянка \"Ітера Україна\"",38.090852347178604,9097.8439106289861,10.580792318660723]
[null,"прямий споживач АГНКС Б.Церква-2 \"Екогаз-2005\"",38.09211999826779,9098.1466838942688,10.581144443963275]
[null,"прямий споживач АГНКС - Фастів",38.091409650206884,9097.9770201723477,10.580947125057468]
["Житомирська область","ГРС  Народичі",38.088297404760816,9097.2336731077612,10.580082612433559]
[null,"ГРС Яжберень",38.088095525517417,9097.1854550781809,10.580026534865949]
[null,"ГРС Малин",38.0867894578262,9096.8735061650113,10.579663738285054]
[null,"ГРС Федорівка",38.088163848360921,9097.2017737092283,10.580045513433589]
[null,"ГРС Недашки",38.088302454282967,9097.234879165424,10.580084015078603]
[null,"ГРС Радомишль",38.088495791183547,9097.2810568914465,10.580137719773207]
[null,"ГРС Брусилів",38.087670908281957,9097.0840369924208,10.579908585633877]
[null,"ГРС Ковганівка",38.087632056301736,9097.0747573562385,10.579897793417148]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 21",null,38.086036775171742,9096.6937309989917,10.579454659769928]
[]
[]
["Головний інженер  Боярського ЛВУМГ                                                                Табак С.М.                                                          03.04.2017 р.                                                                                  "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                 Клименко І.А.                                                      03.04.2017 р.                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби газовимірювань та метрології                                               Прима Ю.І.                                                         03.04.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]