{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,10,9,10],[6,25,9,25],[46,13,46,15],[45,21,45,22],[46,21,46,22],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[45,13,45,15],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,8,9,8],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[8,9,9,9],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[4,13,4,17],[8,4,9,4],[48,21,48,22],[47,21,47,22],[50,13,50,15],[48,13,48,15],[50,21,50,22],[49,13,49,15],[49,21,49,22],[47,13,47,15]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 492"]
["Філія  УМГ \"Прикарпаттрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Хустським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Закарпатгаз\", ДП \"Єдельвейс\", ПТСВКП \"Вагінтур\""]
["ГВС-Теково Хустське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 492"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РВ-0060-15 чинне до 29.11.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ПРОГРЕС\"",null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8168.5297800000008},34.200000000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.5},{"$f":"S11*238.8459","v":9057.0365280000005},37.92,{"$f":"S11/3.6","v":10.533333333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,96.17,2.1059999999999999,0.65100000000000002,0.10199999999999999,9.9000000000000005E-2,1E-3,1.7999999999999999E-2,1.2999999999999999E-2,0.01,5.0000000000000001E-3,0.66800000000000004,0.157,0.69789999999999996,{"$f":"P12*238.8459","v":8180.4720749999997},34.25,9.5138888888888893,{"$f":"S12*238.8459","v":9054.6480689999989},37.909999999999997,10.530555555555555,{"$f":"V12*238.8459","v":11908.856573999999},49.86,{"$f":"V12/3.6","v":13.85},-21,null,null,null,null,100.00000000000001]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.4720749999997,34.25,{"$f":"P13/3.6","v":9.5138888888888893},9054.6480689999989,37.909999999999997,{"$f":"S13/3.6","v":10.530555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.4720749999997,34.25,9.5138888888888893,9054.6480689999989,37.909999999999997,10.530555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.4720749999997,34.25,9.5138888888888893,9054.6480689999989,37.909999999999997,10.530555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.4720749999997,34.25,9.5138888888888893,9054.6480689999989,37.909999999999997,10.530555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.4720749999997,34.25,9.5138888888888893,9054.6480689999989,37.909999999999997,10.530555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.4720749999997,34.25,9.5138888888888893,9054.6480689999989,37.909999999999997,10.530555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,95.889799999999994,2.2589000000000001,0.73709999999999998,0.11550000000000001,0.1106,2E-3,2.0799999999999999E-2,1.4999999999999999E-2,1.15E-2,3.7000000000000002E-3,0.66010000000000002,0.17499999999999999,0.7006,{"$f":"P19*238.8459","v":8204.3566650000012},34.35,9.5416666666666661,{"$f":"S19*238.8459","v":9097.6403310000005},38.090000000000003,10.580555555555556,{"$f":"V19*238.8459","v":11927.964246},49.94,{"$f":"V19/3.6","v":13.872222222222222},-20.7,"<-18,5",2.0000000000000001E-4,2.9999999999999997E-4,null,99.999999999999972,"ОК"]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,{"$f":"P20/3.6","v":9.5416666666666661},9097.6403310000005,38.090000000000003,{"$f":"S20/3.6","v":10.580555555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,95.752899999999997,2.3994,0.73929999999999996,0.1171,0.11219999999999999,1.6999999999999999E-3,2.12E-2,1.52E-2,1.2699999999999999E-2,1.9E-3,0.65880000000000005,0.1676,0.70140000000000002,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,{"$f":"V26*238.8459","v":11935.129622999999},49.97,{"$f":"V26/3.6","v":13.880555555555555},-20.6,null,null,null,0,99.999999999999972,"ОК"]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P27*238.8459","v":8216.2989600000001},34.4,{"$f":"P27/3.6","v":9.5555555555555554},{"$f":"S27*238.8459","v":9109.5826259999994},38.14,{"$f":"S27/3.6","v":10.594444444444445},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,95.833399999999997,2.3216999999999999,0.73829999999999996,0.11749999999999999,0.1133,1.4E-3,2.1499999999999998E-2,1.5599999999999999E-2,1.2999999999999999E-2,6.3E-3,0.65580000000000005,0.16220000000000001,0.70099999999999996,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,{"$f":"V33*238.8459","v":11935.129622999999},49.97,{"$f":"V33/3.6","v":13.880555555555555},-21.9,"<-19,7",2.0000000000000001E-4,2.0000000000000001E-4,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P34*238.8459","v":8211.5220420000005},34.380000000000003,{"$f":"P34/3.6","v":9.5500000000000007},{"$f":"S34*238.8459","v":9104.8057079999999},38.119999999999997,{"$f":"S34/3.6","v":10.588888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P38*238.8459","v":8211.5220420000005},34.380000000000003,{"$f":"P38/3.6","v":9.5500000000000007},{"$f":"S38*238.8459","v":9104.8057079999999},38.119999999999997,{"$f":"S38/3.6","v":10.588888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[30,95.479699999999994,2.5499999999999998,0.82750000000000001,0.1321,0.12820000000000001,2E-3,2.4199999999999999E-2,1.7299999999999999E-2,1.46E-2,4.4000000000000003E-3,0.6331,0.18690000000000001,0.70420000000000005,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,{"$f":"V40*238.8459","v":11951.848835999999},50.04,{"$f":"V40/3.6","v":13.899999999999999},-21.3,null,null,null,0,99.999999999999986]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8203.6424723752207,34.34700981836081,9.5408360606557796,9092.3832489365868,38.067989649127696,10.574441569202138]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Хустського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Шак В.Ю.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Хімік ВХАЛ ГВС-Теково Хустського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Шишола В.Й.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник cлужби АКВПТіАСУ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Бабій Т.В.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 492"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Закарпатська область","ГРС Підполоззя",38.07,9092,10.57]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 492",null,38.07,9092,10.57]
[]
[]
[]
["Начальник управління Хустського ЛВУМГ                                                                                                      ",null,null,"Шак В.Ю.",null,"03.04.17р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ВХАЛ ГВС-Теково Хустського ЛВУМГ                                                                                                                                                       ",null,null,"Шишола В.Й.",null,"03.04.17р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби АКВПТіАСУ",null,null,"Бабій Т.В.",null,"03.04.17р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]