{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":30,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,8,9,8],[8,1,9,1],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[3,10,3,20],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[4,13,4,17],[8,2,9,2],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №520"]
["Філія \"УМГ \" Прикарпаттрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Закарпатським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \"Закарпатгаз\" "]
["ГКС Ужгород Закарпатського  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"маршрут №520"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РВ-0033-13 чинне до 26.06.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \"УПУ\"",null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси\n вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси\n вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина   абсолютна, \nкг/м3,  при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8163.7528620000003},34.18,{"$f":"P11/3.6","v":9.4944444444444436},{"$f":"S11*238.8459","v":9052.2596099999992},37.9,{"$f":"S11/3.6","v":10.527777777777777},{"$f":"V11*238.8459","v":11908.856573999999},49.86,{"$f":"V11/3.6","v":13.85},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0},{"$f":"IF(AC11=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8163.7528620000003},34.18,9.4944444444444436,{"$f":"S12*238.8459","v":9052.2596099999992},37.9,10.527777777777777,{"$f":"V12*238.8459","v":11908.856573999999},49.86,13.85,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B12:M12)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9052.2596099999992,37.9,10.527777777777777,11908.856573999999,49.86,13.85,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B13:M13)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9052.2596099999992,37.9,10.527777777777777,11908.856573999999,49.86,13.85,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B14:M14)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9052.2596099999992,37.9,10.527777777777777,11908.856573999999,49.86,13.85,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B15:M15)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9052.2596099999992,37.9,10.527777777777777,11908.856573999999,49.86,13.85,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B16:M16)+$K$42+$N$42-K16","v":0}," "]
[7,96.033600000000007,2.1819000000000002,0.67569999999999997,0.1055,0.10100000000000001,1.9E-3,1.9099999999999999E-2,1.38E-2,1.14E-2,8.9999999999999993E-3,0.68810000000000004,0.159,0.69899999999999995,8185.2489930000011,34.270000000000003,{"$f":"P17/3.6","v":9.5194444444444457},9078.5326590000004,38.01,{"$f":"S17/3.6","v":10.558333333333332},11918.41041,49.9,{"$f":"V17/3.6","v":13.861111111111111},-22.8,"<-20,6",2.0000000000000001E-4,2.9999999999999997E-4,null,{"$f":"SUM(B17:M17)+$K$42+$N$42","v":100.00000000000003},"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,{"$f":"P18/3.6","v":9.5194444444444457},9078.5326590000004,38.01,{"$f":"S18/3.6","v":10.558333333333332},11918.41041,49.9,{"$f":"V18/3.6","v":13.861111111111111},null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,11918.41041,49.9,13.861111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,11918.41041,49.9,13.861111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,11918.41041,49.9,13.861111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,11918.41041,49.9,13.861111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,11918.41041,49.9,13.861111111111111,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B23:M23)+$K$42+$N$42-K23","v":0}," "]
[14,95.860600000000005,2.2621000000000002,0.72699999999999998,0.1162,0.1129,1.5E-3,2.2499999999999999E-2,1.6299999999999999E-2,1.4999999999999999E-2,8.3999999999999995E-3,0.68700000000000006,0.17050000000000001,0.70079999999999998,8204.3566650000012,34.35,{"$f":"P24/3.6","v":9.5416666666666661},9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,11925.575787,49.93,13.869444444444444,-19.5,null,null,null,0,{"$f":"SUM(B24:M24)+$K$42+$N$42","v":100},"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,11925.575787,49.93,13.869444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,11925.575787,49.93,13.869444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,11925.575787,49.93,13.869444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,{"$f":"P28/3.6","v":9.5416666666666661},9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,11925.575787,49.93,13.869444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,11925.575787,49.93,13.869444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,11925.575787,49.93,13.869444444444444,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B30:M30)+$K$42+$N$42-K30","v":0}," "]
[21,95.571799999999996,2.5600999999999998,0.76249999999999996,0.1162,0.1208,1.5E-3,2.1999999999999999E-2,1.61E-2,1.2999999999999999E-2,4.1999999999999997E-3,0.63790000000000002,0.1739,0.70279999999999998,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,11947.071918000001,50.02,13.894444444444446,-23.2,"<-21,0",2.0000000000000001E-4,2.9999999999999997E-4,null,{"$f":"SUM(B31:M31)+$K$42+$N$42","v":100.00000000000001},"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,11947.071918000001,50.02,13.894444444444446,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,11947.071918000001,50.02,13.894444444444446,null,null,null,null,null,0," "]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,11947.071918000001,50.02,13.894444444444446,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,11947.071918000001,50.02,13.894444444444446,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,11947.071918000001,50.02,13.894444444444446,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,11947.071918000001,50.02,13.894444444444446,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B37:M37)+$K$42+$N$42","v":0},{"$f":"IF(AC37=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[28,95.411500000000004,2.5543999999999998,0.85760000000000003,0.13819999999999999,0.13339999999999999,1.6999999999999999E-3,2.52E-2,1.7999999999999999E-2,1.5299999999999999E-2,3.2000000000000002E-3,0.64610000000000001,0.19539999999999999,0.70499999999999996,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,11951.848835999999,50.04,13.899999999999999,-22.9,null,null,null,0,100.00000000000001,"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,11951.848835999999,50.04,13.899999999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,11951.848835999999,50.04,13.899999999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,11951.848835999999,50.04,13.899999999999999,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.936365498701,34.33149309030928,9.5365258584192407,9092.2227218226872,38.067317554216714,10.574254876171306]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник Закарпатського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Лукіта В.Ф.",null,null,null,null,null,"03.04.17."]
[null,null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник ВХАЛ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Завадяк О.В.",null,null,null,null,null,"03.04.17."]
[null,null,null,null,"Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник метрологічної служби",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Водянчук М.В.",null,null,null,null,null,"03.04.17."]
[null,null,null,null,"Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 520"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Закарпатська область","ГРС Жнятино",38.07,9092,10.57]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 520",null,38.07,9092,10.57]
[]
[]
[]
["Начальник управління Закарпатського ЛВУМГ                                                                                                      ",null,null,"Лукіта В.Ф.",null,"03.04.17р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник ВХАЛ",null,null,"Завадяк О.В.",null,"03.04.17р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник метрологічної служби",null,null,"Водянчук М.В.",null,"03.04.17р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]