{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт","додаток","Лист1","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[8,12,9,12],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[3,12,3,16],[4,21,4,27],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[4,10,4,19],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 612"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Запорізьким ЛВУМГ  та прийнятого   ПАТ \"Запоріжгаз\", ПАТ \"Мелітопольгаз\","]
["Запорізький п/м  Запорізького ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"ТОВ ВТФ \"АЛЕКС i К \", ПАТ \"ДТЕК  ДНІПРОЕНЕРГО\"  "]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Маршрут № 612"]
["Свідоцтво № АВ-14-15  чинне до  10.09.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null," по газопроводу     ШДКРІ - Запорізька ГРЕС - Мелітополь",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період   з   01.03.2017р.   по   31.03.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,95.601500000000001,2.3119000000000001,0.73309999999999997,0.1057,0.1234,2E-3,2.6700000000000002E-2,1.9800000000000002E-2,2.2700000000000001E-2,7.7000000000000002E-3,0.86119999999999997,0.1842,0.70269999999999999,{"$f":"P11*238.8459","v":8197.5973260299997},34.3217,{"$f":"P11/3.6","v":9.5338055555555545},{"$f":"S11*238.8459","v":9089.2807245000004},38.055,{"$f":"S11/3.6","v":10.570833333333333},{"$f":"V11*238.8459","v":11899.82819898},49.822200000000002,{"$f":"V11/3.6","v":13.839500000000001},-21.9,-16.2,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":99.999899999999997}]
[2,94.818600000000004,2.6802000000000001,0.98919999999999997,0.13969999999999999,0.19950000000000001,2.2000000000000001E-3,4.5900000000000003E-2,3.7699999999999997E-2,3.5700000000000003E-2,3.8999999999999998E-3,0.81399999999999995,0.2334,0.71140000000000003,{"$f":"P12*238.8459","v":8286.2330395199988},34.692799999999998,{"$f":"P12/3.6","v":9.6368888888888886},{"$f":"S12*238.8459","v":9184.2697389299992},38.4527,{"$f":"S12/3.6","v":10.681305555555555},{"$f":"V12*238.8459","v":11950.60683732},50.034799999999997,{"$f":"V12/3.6","v":13.898555555555554},-18.7,-13.6,null,null,null,100.00000000000001]
[3,95.743300000000005,2.2280000000000002,0.69330000000000003,0.1018,0.11310000000000001,1.8E-3,2.4899999999999999E-2,1.9E-2,2.75E-2,7.4000000000000003E-3,0.85799999999999998,0.18190000000000001,0.70150000000000001,8186.0132998800009,34.273200000000003,9.5203333333333333,{"$f":"S13*238.8459","v":9076.8846222900011},38.003100000000003,10.556416666666667,11893.61820558,49.796199999999999,13.832277777777778,-18.7,-13.7,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.0132998800009,34.273200000000003,9.5203333333333333,9076.8846222900011,38.003100000000003,10.556416666666667,11893.61820558,49.796199999999999,13.832277777777778,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.0132998800009,34.273200000000003,9.5203333333333333,9076.8846222900011,38.003100000000003,10.556416666666667,11893.61820558,49.796199999999999,13.832277777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[6,95.9559,2.1747000000000001,0.65610000000000002,9.7699999999999995E-2,0.1028,2E-3,2.0899999999999998E-2,1.52E-2,1.77E-2,7.6E-3,0.77939999999999998,0.1701,0.69950000000000001,8177.6775779700001,34.238300000000002,9.5106388888888898,9068.2384007100009,37.966900000000003,10.546361111111112,11899.25496882,49.819800000000001,13.838833333333334,-21.3,-16.100000000000001,null,null,null,100.00009999999999," "]
[7,95.902199999999993,2.2088000000000001,0.66639999999999999,9.9500000000000005E-2,0.1056,1.9E-3,2.1899999999999999E-2,1.6E-2,2.0299999999999999E-2,6.4999999999999997E-3,0.78249999999999997,0.16819999999999999,0.7,8183.1949182600001,34.261400000000002,9.5170555555555563,9074.1617790300006,37.991700000000002,10.55325,11902.67046519,49.834099999999999,13.842805555555556,-21,-16,null,null,"відсутні",99.999800000000008," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8183.1949182600001,34.261400000000002,9.5170555555555563,9074.1617790300006,37.991700000000002,10.55325,11902.67046519,49.834099999999999,13.842805555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[9,95.188299999999998,2.5491999999999999,0.78090000000000004,0.11260000000000001,0.13400000000000001,2.5999999999999999E-3,3.1800000000000002E-2,2.4799999999999999E-2,3.6799999999999999E-2,5.8999999999999999E-3,0.92830000000000001,0.20469999999999999,0.70620000000000005,8221.7685311099995,34.422899999999998,9.5619166666666668,9114.9088895700006,38.162300000000002,10.60063888888889,11903.888579279999,49.839199999999998,13.844222222222221,-18.100000000000001,-12,null,null,null,99.999899999999997," "]
[10,95.181200000000004,2.5695999999999999,0.78069999999999995,0.1133,0.1313,2.5999999999999999E-3,3.0200000000000001E-2,2.29E-2,3.6200000000000003E-2,6.4000000000000003E-3,0.91849999999999998,0.2072,0.70609999999999995,8222.1029153700001,34.424300000000002,9.5623055555555556,9115.2910430100001,38.163899999999998,10.601083333333333,11904.700655339999,49.842599999999997,13.845166666666666,-18,-11.9,"< 0,0001",2E-3,null,100.00009999999997," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222.1029153700001,34.424300000000002,9.5623055555555556,9115.2910430100001,38.163899999999998,10.601083333333333,11904.700655339999,49.842599999999997,13.845166666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222.1029153700001,34.424300000000002,9.5623055555555556,9115.2910430100001,38.163899999999998,10.601083333333333,11904.700655339999,49.842599999999997,13.845166666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[13,95.631,2.3521000000000001,0.70850000000000002,0.1065,0.1162,2.3E-3,2.5399999999999999E-2,1.8800000000000001E-2,2.52E-2,1.01E-2,0.82150000000000001,0.18229999999999999,0.70230000000000004,8199.2692473299994,34.328699999999998,9.5357499999999984,9091.2153762899998,38.063099999999999,10.573083333333333,11905.273885499999,49.844999999999999,13.845833333333333,-20.399999999999999,-15.3,null,null,null,99.999900000000011," "]
[14,95.591200000000001,2.3792,0.72050000000000003,0.1086,0.1181,2.2000000000000001E-3,2.5600000000000001E-2,1.8700000000000001E-2,2.3599999999999999E-2,1.0500000000000001E-2,0.81640000000000001,0.18540000000000001,0.70269999999999999,8202.8280512399997,34.343600000000002,9.5398888888888891,9095.0130260999995,38.079000000000001,10.577500000000001,11907.423498599999,49.853999999999999,13.848333333333333,-22,-16.3,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[15,95.223299999999995,2.5543999999999998,0.77929999999999999,0.1144,0.13059999999999999,2.3999999999999998E-3,2.93E-2,2.1899999999999999E-2,3.4099999999999998E-2,5.1000000000000004E-3,0.89680000000000004,0.2084,0.70579999999999998,8221.6491081600016,34.422400000000003,9.5617777777777793,9114.8850049800003,38.162199999999999,10.60061111111111,11906.75473008,49.851199999999999,13.847555555555555,-21.8,-16,null,null,null,100,"ОК"]
[16,95.128299999999996,2.6034000000000002,0.80940000000000001,0.1203,0.13769999999999999,2.5000000000000001E-3,3.2300000000000002E-2,2.5100000000000001E-2,3.8300000000000001E-2,7.4999999999999997E-3,0.88439999999999996,0.2109,0.70699999999999996,8234.2840562699985,34.475299999999997,9.5764722222222218,9128.4514521000001,38.219000000000001,10.616388888888888,11914.99491363,49.8857,13.857138888888889,-19.899999999999999,-14.7,null,null,null,100.00009999999997," "]
[17,94.9803,2.6955,0.83450000000000002,0.1229,0.1409,2.7000000000000001E-3,3.1600000000000003E-2,2.41E-2,3.7600000000000001E-2,8.0000000000000002E-3,0.90290000000000004,0.21929999999999999,0.70799999999999996,8241.4494332699996,34.505299999999998,9.5848055555555547,9136.022867130001,38.250700000000002,10.625194444444444,11915.85475887,49.889299999999999,13.858138888888888,-20.8,-14.6,null,null,null,100.00030000000001," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.4494332699996,34.505299999999998,9.5848055555555547,9136.022867130001,38.250700000000002,10.625194444444444,11915.85475887,49.889299999999999,13.858138888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.4494332699996,34.505299999999998,9.5848055555555547,9136.022867130001,38.250700000000002,10.625194444444444,11915.85475887,49.889299999999999,13.858138888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[20,94.976600000000005,2.7183999999999999,0.83520000000000005,0.12230000000000001,0.13780000000000001,2.5999999999999999E-3,3.0599999999999999E-2,2.3E-2,3.3599999999999998E-2,4.3E-3,0.89059999999999995,0.22489999999999999,0.70789999999999997,8241.401664089999,34.505099999999999,9.5847499999999997,9135.9989825399989,38.250599999999999,10.625166666666667,11916.714604109999,49.892899999999997,13.859138888888888,-20.7,-15.5,null,null,null,99.999900000000025,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,95.0381,2.6840999999999999,0.82909999999999995,0.1222,0.13880000000000001,2.3999999999999998E-3,3.0800000000000001E-2,2.3099999999999999E-2,3.2500000000000001E-2,7.0000000000000001E-3,0.878,0.214,0.70750000000000002,8239.9685886899988,34.499099999999999,9.5830833333333327,9134.5420225500002,38.244500000000002,10.623472222222222,11918.720909669999,49.901299999999999,13.861472222222222,-19.600000000000001,-14.6,null,null,null,100.0001," "]
[22,94.993399999999994,2.7048999999999999,0.84160000000000001,0.12470000000000001,0.1416,2.5000000000000001E-3,3.15E-2,2.3699999999999999E-2,3.5700000000000003E-2,7.0000000000000001E-3,0.87780000000000002,0.21540000000000001,0.70799999999999996,8245.079890949999,34.520499999999998,9.5890277777777779,9140.0115936600014,38.267400000000002,10.629833333333334,11921.563175880001,49.913200000000003,13.864777777777778,-18.600000000000001,-13,null,null,null,99.999799999999993," "]
[23,95.155799999999999,2.657,0.81710000000000005,0.12230000000000001,0.13550000000000001,2.5000000000000001E-3,2.9000000000000001E-2,2.1700000000000001E-2,3.04E-2,7.4000000000000003E-3,0.81689999999999996,0.2044,0.70660000000000001,8240.4223958999992,34.500999999999998,9.5836111111111109,9135.2585602500003,38.247500000000002,10.624305555555557,11927.247708299999,49.936999999999998,13.871388888888887,-20.399999999999999,-14.1,null,null,"відсутні",99.999999999999986,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,95.346100000000007,2.5363000000000002,0.78749999999999998,0.11899999999999999,0.12970000000000001,2.3999999999999998E-3,2.7799999999999998E-2,2.06E-2,2.75E-2,7.4000000000000003E-3,0.80279999999999996,0.193,0.70499999999999996,8228.0262936899999,34.449100000000001,9.5691944444444452,9122.0503819799997,38.1922,10.608944444444445,11923.21121259,49.920099999999998,13.866694444444443,-21.7,-15.2,"< 0,0001",2.8E-3,null,100.0001," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.0262936899999,34.449100000000001,9.5691944444444452,9122.0503819799997,38.1922,10.608944444444445,11923.21121259,49.920099999999998,13.866694444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.0262936899999,34.449100000000001,9.5691944444444452,9122.0503819799997,38.1922,10.608944444444445,11923.21121259,49.920099999999998,13.866694444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[27,95.0779,2.7179000000000002,0.83850000000000002,0.12640000000000001,0.1381,2.5000000000000001E-3,2.93E-2,2.1700000000000001E-2,2.9100000000000001E-2,7.3000000000000001E-3,0.79679999999999995,0.21460000000000001,0.70730000000000004,8248.5909256800005,34.535200000000003,9.5931111111111118,9144.0242047800002,38.284199999999998,10.634499999999999,11932.66951023,49.959699999999998,13.877694444444444,-21.2,-14.6,null,null,null,100.0001," "]
[28,95.286799999999999,2.6469,0.81699999999999995,0.1258,0.1328,2.5000000000000001E-3,2.7400000000000001E-2,2.01E-2,2.63E-2,2.7000000000000001E-3,0.70940000000000003,0.20230000000000001,0.70569999999999999,8247.0384273300006,34.528700000000001,9.5913055555555555,9142.6866677399994,38.278599999999997,10.632944444444444,11943.9669213,50.006999999999998,13.890833333333333,-20.7,-14,null,null,null,100,"ОК"]
[29,95.251199999999997,2.6558000000000002,0.81820000000000004,0.12609999999999999,0.1326,2.3E-3,2.7199999999999998E-2,1.9900000000000001E-2,2.5499999999999998E-2,7.7000000000000002E-3,0.72860000000000003,0.20480000000000001,0.70589999999999997,8245.223198489999,34.521099999999997,9.589194444444443,9140.6564775900006,38.270099999999999,10.630583333333332,11939.73934887,49.9893,13.885916666666667,-23,-16.899999999999999,null,null,null,99.999899999999997," "]
[30,94.730500000000006,2.8553000000000002,0.89329999999999998,0.13059999999999999,0.15329999999999999,2.7000000000000001E-3,3.4700000000000002E-2,2.6700000000000002E-2,4.1799999999999997E-2,2.2000000000000001E-3,0.89529999999999998,0.2336,0.71040000000000003,8265.1429465500005,34.604500000000002,9.6123611111111114,9161.3883017100015,38.356900000000003,10.654694444444445,11929.30178304,49.945599999999999,13.873777777777777,-18.100000000000001,-11.2,null,null,null,100.00000000000001]
[31,94.9512,2.74,0.85660000000000003,0.12970000000000001,0.1464,2.7000000000000001E-3,3.3399999999999999E-2,2.5399999999999999E-2,7.3400000000000007E-2,6.8999999999999999E-3,0.80710000000000004,0.22720000000000001,0.70950000000000002,{"$f":"P41*238.8459","v":8268.2479432500004},34.6175,9.6159722222222221,{"$f":"S41*238.8459","v":9165.0187593900009},38.372100000000003,10.658916666666668,{"$f":"V41*238.8459","v":11941.244078040001},49.995600000000003,{"$f":"V41/3.6","v":13.887666666666668},-19.899999999999999,-13.1,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8224,34.43,9.56,9117,38.17,10.6]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Запорізького    ЛВУМГ                                                                                                                  Дереновський О.Б.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                                               Огородник Ю.В.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                                      Учуєв Г.М. "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":42,"n_cols":6,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,1],[0,0,0,1],[4,2,4,4],[4,1,5,1],[4,0,5,0],[1,0,1,4],[6,0,28,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 612"]
[]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Запорізька область","ГРС 3 м.Запоріжжя ",38.17,9117,10.6]
[null,"ГРС смт.Н.Миколаївка (райцентр)",38.17,9118,10.6]
[null,"ГРС м.Вільнянськ",38.17,9118,10.6]
[null,"ГРС с.Лежене",38.17,9118,10.6]
[null,"ГРС с.Калініне (п/г Восход)",38.17,9117,10.6]
[null,"ГРС с.Димитрово",38.17,9118,10.6]
[null,"ГРС м.Оріхів",38.17,9118,10.6]
[null,"ГРС м.Гуляйполе",38.18,9118,10.6]
[null,"ГРС м.Пологи",38.18,9119,10.61]
[null,"ГРС с.Мирне",38.17,9118,10.6]
[null,"ГРС с.Високе",38.17,9117,10.6]
[null,"ГРС с.Пришиб",38.17,9117,10.6]
[null,"ГРС м.Михайлівка",38.17,9118,10.6]
[null,"ГРС м.Токмак",38.17,9118,10.6]
[null,"ГРС м.Мелітополь (с.Семенівка)",38.17,9118,10.6]
[null,"ГРС с.Новомиколаївка (Меліт. р-н)",38.17,9118,10.6]
[null,"ГРС с.Якимівка",38.17,9118,10.6]
[null,"ГРС м.Василівка",38.17,9118,10.6]
[null,"ГРС с.Дніпрорудне",38.17,9117,10.6]
[null,"ГРС м.Енергодар",38.17,9118,10.6]
[null,"ГРС м.Кам'янка-Дніпровська",38.17,9117,10.6]
[null,"ТОВ ВТФ \"АЛЕКС i К \"    АГНКС",38.18,9119,10.61]
[null,"ПАТ \"ДТЕК  ДНІПРОЕНЕРГО\" ЗаТЕС",38.17,9117,10.6]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 612",null,38.17,9117,10.6]
[]
[]
[]
[]
["Начальник управління Запорізького ЛВУМГ                                                                    Дереновський О.Б.                                                                             "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
["Завідувач лабораторії                                                                                                          Огородник Ю.В.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
["Начальник служби ГВ та М                                                                                                  Учуєв Г.М. "]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"Лист1","index":2,"n_rows":139,"n_cols":108,"rows_kept":139,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[35,0,35,5],[35,6,35,11],[35,12,35,17],[35,18,35,23],[70,0,70,5],[70,6,70,11],[0,102,0,107],[0,36,0,41],[0,42,0,47],[0,48,0,53],[0,54,0,59],[0,60,0,65],[0,66,0,71],[0,72,0,77],[0,78,0,83],[0,84,0,89],[0,90,0,95],[0,96,0,101],[0,30,0,35],[0,0,0,5],[0,6,0,11],[0,12,0,17],[0,18,0,22],[0,24,0,29]]}
["ГРС-3",null,null,null,null,null,"Вольнянск",null,null,null,null,null,"Гуляйполе",null,null,null,null,null,"Пологи",null,null,null,null,null,"Акимовка",null,null,null,null,null,"Лежено",null,null,null,null,null,"Каменка",null,null,null,null,null,"Михайловка",null,null,null,null,null,"Высокое",null,null,null,null,null,"Димитрово",null,null,null,null,null,"Орехов",null,null,null,null,null,"Токмак",null,null,null,null,null,"Восход",null,null,null,null,null,"Днепрорудный",null,null,null,null,null,"Новоник(М)",null,null,null,null,null,"Пришиб",null,null,null,null,null,"Мирный",null,null,null,null,null,"Семеновка"]
["Данные по объекту Быт (осн.) за 3/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Быт (осн.) за 3/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Flowsic600 (осн.) за 3/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Пологи (осн.) за 3/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Акимовка (осн.) за 3/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Лежино (осн.) за 3/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Каменка (осн.) за 3/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Михайловка (осн.) за 3/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Высокое (осн.) за 3/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Димитрово (осн.) за 3/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Орехов (осн.) за 3/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Токмак (осн.) за 3/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Восход (осн.) за 3/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Днепрорудный (осн.) за 3/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Н-николаевка_м (осн.) за 3/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Пришиб (осн.) за 3/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Мирный (осн.) за 3/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Быт (осн.) за 3/17."]
["День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," Vру, м3"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC"]
[1,508413.94,199.81700000000001,3.66,-15.25," B",1,57931.199999999997,623.70399999999995,44.22,18.170000000000002,"AB",1,42213.71,12580.6,3.25,2.7," B",1,51330.61,404.53899999999999,44.25,15.92," B",1,37406.31,221.23699999999999,44.66,6.99,"AB",1,18259,810.33600000000001,3.06,0," B",1,61221.11,599.77300000000002,44.57,21.55," B",1,38112.949999999997,422.38900000000001,44.49,16.84,"AB",1,7910.62,250.946,44.55,19.98," B",1,16973.03,638.04700000000003,44.66,20.86," B",1,45914.57,344.24400000000003,44.62,18.600000000000001," B",1,100236.71,109.65300000000001,44.59,20.89," B",1,205.01,6.1189999999999998,2.7,10.66,"AB",1,76832.66,116.143,3.52,3.45," B",1,37675.21,226.07300000000001,44.56,5.86," B",1,8504.01,174.27699999999999,3.01,3.15," B",1,18957.54,582.94899999999996,44.54,21.43," B",1,391505.81,249.02500000000001,5.16,2.09,"AB"]
[2,437662.25,149.91300000000001,3.63,-16.11," B",2,52991.519999999997,506.49700000000001,44.63,17.850000000000001," B",2,39310.32,11588.1,3.27,1.56," B",2,51596.75,404.327,44.65,16.37," B",2,35553.199999999997,196.80099999999999,45.08,6.26," B",2,16467.36,653.31299999999999,3.05,-1.89," B",2,59610.82,563.31299999999999,44.98,22.58," B",2,34991.64,349.767,44.9,15.59,"AB",2,7204.52,209.072,44.95,23.16," B",2,15384.52,524.44799999999998,45.05,20.75," B",2,41822.720000000001,287.76100000000002,45.02,21.71," B",2,89641.42,88.158000000000001,45.01,21.29," B",2,185.54,5.0540000000000003,2.74,9.26,"AB",2,71649.02,101.215,3.49,0.96," B",2,34632.79,188.935,44.98,5.52," B",2,7774.92,151.43299999999999,2.89,1.69," B",2,17199.84,471.983,44.93,20.95," B",2,370587.16,223.47900000000001,5.13,1.03," B"]
[3,446363.78,155.84299999999999,3.66,-16.48," B",3,50394.720000000001,466.12900000000002,44.33,17.84," B",3,38129.760000000002,11230.6,3.28,1.66," B",3,52146.83,418.71899999999999,44.34,17.829999999999998," B",3,32868.839999999997,170.81100000000001,44.78,6.61," B",3,15851.92,617.87300000000005,3,-4.1100000000000003," B",3,60780.71,591.10900000000004,44.67,21.56," B",3,34337.089999999997,341.40699999999998,44.6,15.9," B",3,7310.21,214.108,44.65,18.079999999999998," B",3,15195.44,515.19899999999996,44.74,20.420000000000002," B",3,40217.339999999997,268.80700000000002,44.72,20.43," B",3,91680.8,91.974000000000004,44.71,18.64," B",3,186.39,5.4349999999999996,2.62,8.2799999999999994,"AB",3,71391.11,101.435,3.5,0.6," B",3,33494.639999999999,179.82900000000001,44.69,5.35," B",3,7518.1,144.221,2.86,0.09," B",3,17742.79,507.16699999999997,44.63,20.32," B",3,364380.72,215.63800000000001,5.14,-0.66," B"]
[4,452125.56,160.017,3.69,-16.309999999999999,null,4,48001.65,426.197,44.29,18.649999999999999,null,4,36446.69,10649.5,3.28,0.09,null,4,48710.54,368.52600000000001,44.3,18.02,null,4,31653.8,159.78200000000001,44.73,7.15,null,4,15607.82,601.67600000000004,3,-5.81,null,4,57729.89,555.375,44.62,21.7,"A",4,32441.53,307.97699999999998,44.54,15.3,null,4,6942.7,195.37100000000001,44.59,18.89,null,4,14870.15,499.36200000000002,44.68,20.84,null,4,38803.019999999997,247.32400000000001,44.66,15.74,null,4,85249.56,80.521000000000001,44.66,16.579999999999998,"A",4,179.12,4.734,2.73,7.96,"A",4,68107.199999999997,91.69,3.53,0.28000000000000003,null,4,31732.76,163.67599999999999,44.63,5.34,"A",4,7190.25,130.52699999999999,2.9,-0.49,null,4,17851.560000000001,519.00900000000001,44.57,17.350000000000001,null,4,345030.63,194.339,5.15,-2.2400000000000002]
[5,494339.03,199.52600000000001,3.65,-15.37,null,5,53773.29,542.36400000000003,43.6,17.18,null,5,39856.61,11874.3,3.24,1.84,"A",5,52937.21,436.84699999999998,43.62,16.22,null,5,33342.730000000003,181.05099999999999,44.06,7.44,null,5,17153.59,732.44200000000001,3.01,-1.76,null,5,59347.49,595.18499999999995,43.95,22.55,null,5,35435.74,372.82600000000002,43.88,15.15,null,5,7603.06,235.8,43.94,17.739999999999998,null,5,15722.08,569.69899999999996,44.02,23.24,null,5,42443.93,298.435,44,15.96,null,5,93694.02,97.179000000000002,43.98,17.93,"A",5,187.73,5.99,2.61,7.79,"A",5,73194.039999999994,107.124,3.5,1.44,null,5,33838.65,187.68199999999999,43.98,5.58,null,5,8102.77,167.04,2.88,0.77,null,5,19862.72,652.33900000000006,43.91,20.88,null,5,353182.16,205.44300000000001,5.12,-3.14]
[6,559117.06000000006,246.166,3.66,-15.32," B",6,55879.11,582.35799999999995,42.93,16.079999999999998," B",6,38288.160000000003,12590.4,2.94,1,"AB",6,50429.760000000002,443.18099999999998,42.95,16,"ABC",6,33542.959999999999,182.922,43.37,6.31," B",6,16810.759999999998,769.32500000000005,2.79,-0.5,"AB",6,61794.04,634.08900000000006,43.26,22.49," B",6,37099.269999999997,406.18,43.2,14.38," B",6,7878.58,260.99799999999999,43.26,21.47,"AB",6,15513.8,558.07799999999997,43.36,19.23,"AB",6,42809.04,309.36599999999999,43.32,16.16,"AB",6,94348.41,98.85,43.3,17.399999999999999," B",6,184.02,5.2930000000000001,2.5099999999999998,6.62,"AB",6,73898.320000000007,108.184,3.5,2.0099999999999998," B",6,34972.300000000003,201.035,43.28,5.0599999999999996," B",6,8210.49,191.7,2.57,0.52," B",6,20072.34,689.00199999999995,43.25,18.66,"AB",6,395889.5,251.80799999999999,5.1100000000000003,-0.15," B"]
[7,401600.41,129.77699999999999,3.62,-14.78," B",7,48381.21,443.11799999999999,43.05,18.84," B",7,37615.199999999997,12657.7,2.86,0.78,"AB",7,47785.8,360.608,43.06,16.489999999999998," B",7,32739.15,174.81,43.47,6.76," B",7,15507.66,661.66800000000001,2.75,-0.89,"ABC",7,53332.79,482.33199999999999,43.39,21.54," B",7,33001.32,321.59699999999998,43.3,14.79,"ABC",7,6866.13,194.941,43.34,19.32," B",7,14452.69,479.166,43.44,20.27," B",7,38785.74,251.10499999999999,43.42,15.7," B",7,85876.3,82.734999999999999,43.41,15.8,"ABC",7,177.16,5.1109999999999998,2.52,8.94,"AB",7,67191.960000000006,88.638999999999996,3.52,1.71," B",7,32889.89,178.93799999999999,43.37,5.56," B",7,7493.92,165.98599999999999,2.46,1.96," B",7,18038.57,542.50900000000001,43.33,20.25," B",7,365095.31,216.11799999999999,5.13,0.92," B"]
[8,516066.25,208.93799999999999,3.66,-15.97,null,8,57786.82,613.99199999999996,43.15,15.93,null,8,44420.98,15188.4,2.81,-0.19,"A",8,54978.05,472.49200000000002,43.17,15.82,null,8,35607.72,202.934,43.59,5.76,null,8,18446.8,900.38499999999999,2.73,-3.92,null,8,64620.32,683.255,43.47,22.21,null,8,37789.699999999997,413.68599999999998,43.42,14.2,null,8,7958.47,258.26499999999999,43.48,19.34,null,8,17156.7,665.87300000000005,43.58,20.47,null,8,46198.34,350.63099999999997,43.54,16.940000000000001,null,8,98104.960000000006,105.023,43.52,15.98,null,8,220.72,7.9420000000000002,2.5299999999999998,4.34,"A",8,71610.48,100.485,3.49,0.75,null,8,36361.120000000003,212.05699999999999,43.5,4.5,"A",8,8484.57,210.88399999999999,2.4500000000000002,-0.51,null,8,21217.119999999999,739.30200000000002,43.46,21.88,null,8,401833.91,256.64299999999997,5.0999999999999996,1.44]
[9,487203.03,187.26499999999999,3.65,-15.28,"ABC",9,51344.49,490.779,43.6,17.86," B",9,38950.94,13118.8,2.87,1.46," B",9,52776.52,432.22,43.61,16.600000000000001," B",9,32926.589999999997,174.505,44.03,7.45," B",9,16418.02,736.46299999999997,2.74,-0.38," B",9,56386.79,530.96,43.95,21.75," B",9,34543.58,346.452,43.86,14.11," B",9,7335.77,218.91,43.92,18.8," B",9,15111.19,517.72900000000004,44.01,20.99," B",9,40374.339999999997,268.505,43.99,15.77," B",9,88590.23,85.546000000000006,43.97,17.22," B",9,178.62,4.9539999999999997,2.59,9.44,"AB",9,65104.7,84.075000000000003,3.52,1.63," B",9,33147.160000000003,179.41900000000001,43.94,5.94," B",9,7695.41,172.02600000000001,2.5,1.88," B",9,17959.84,532.08699999999999,43.9,20.9," B",9,384727.53,234.80799999999999,5.13,2.44," B"]
[10,396236.78,131.292,3.51,-13.57," B",10,49024.04,456.32100000000003,43.63,18.82,"AB",10,36603.08,12392.6,2.86,1.87," B",10,49925.5,393.47500000000002,43.64,16.809999999999999," B",10,32401.73,170.81200000000001,44.06,7.93," B",10,15302.63,654.56299999999999,2.68,-1.23," B",10,53944.02,480.86799999999999,43.98,22.44," B",10,32090.86,300.00700000000001,43.89,13.43," B",10,6811.07,192.29,43.94,20.62," B",10,14503.6,482.22,44.03,22.19," B",10,37492.33,238.53299999999999,44.01,20.84," B",10,81819.839999999997,75.989000000000004,44,17.420000000000002," B",10,167.94,4.3920000000000003,2.58,10.67,"AB",10,63170.12,78.846999999999994,3.51,0.4," B",10,32629.93,175.096,43.96,6.73," B",10,7274.26,1376.8510000000001,2.5099999999999998,2.93,"ABC",10,15723.14,414.56,43.92,20.02,"ABC",10,376160.88,225.38,5.14,1.33," B"]
[11,467755.41,182.17699999999999,3.42,-15.49,null,11,57700.69,618.774,43.11,15.99,null,11,41746.089999999997,14350.1,2.8,0.19,null,11,53488.73,450.26299999999998,43.13,16.04,null,11,33686.639999999999,185.40100000000001,43.57,7.32,null,11,17596.05,837.59699999999998,2.75,-2.27,null,11,60262.25,586.28399999999999,43.46,19.239999999999998,null,11,34482.239999999998,348.20600000000002,43.39,13.46,null,11,7154.33,212.09299999999999,43.45,19.79,null,11,16554.400000000001,630.09,43.54,22.02,null,11,42041.59,295.19099999999997,43.51,18.11,null,11,89982.8,90.013000000000005,43.5,17.57,"A",11,216.12,7.1829999999999998,2.58,5.24,"A",11,67122.679999999993,88.724000000000004,3.49,-0.35,null,11,32976.32,179.39599999999999,43.48,6.06,null,11,7674.41,2042.0219999999999,2.56,0.34,null,11,17645.41,512.84400000000005,43.43,19.63,null,11,375605.72,224.63800000000001,5.13,0.89]
[12,574217.43999999994,271.30599999999998,3.46,-15.78,null,12,62254.77,725.495,42.89,14.72,"A",12,44033.53,15191.3,2.78,-0.39,null,12,57465.14,525.30899999999997,42.92,15.85,null,12,33336.949999999997,182.81700000000001,43.37,6.89,"A",12,18577,936.85900000000004,2.69,-4.21,null,12,62401.279999999999,644.59299999999996,43.25,22.29,"A",12,36224.06,387.39299999999997,43.2,13.94,null,12,7425.24,230.50899999999999,43.26,20.97,null,12,17234.14,672.79499999999996,43.35,17.32,null,12,46125.05,355.04300000000001,43.31,16.43,null,12,94839.37,100.631,43.3,17.489999999999998,"A",12,227.24,7.9039999999999999,2.59,4.0999999999999996,"A",12,72701.820000000007,104.702,3.47,-0.66,null,12,33075.839999999997,180.62799999999999,43.29,5.43,null,12,8091.5,2211.973,2.63,0.21,null,12,18969.68,593.51900000000001,43.24,19.34,null,12,378543.13,229.94399999999999,5.12,1.93]
[13,488859.09,212.23,3.27,-14.96," B",13,54500.45,562.60699999999997,42.91,17.25," B",13,39478.089999999997,13493.8,2.82,0.99," B",13,53907.91,460.36900000000003,42.92,16.5," B",13,30614.59,155.577,43.38,8.3699999999999992," B",13,16542.86,753.25,2.72,-1.02," B",13,56276.67,538.09699999999998,43.27,20.9," B",13,32284.09,312.23599999999999,43.2,14.11," B",13,6631.58,184.667,43.25,19.37," B",13,15720.41,573.13499999999999,43.33,21.57," B",13,40461.35,279.64699999999999,43.31,18.920000000000002," B",13,81425.289999999994,75.671999999999997,43.32,17.59," B",13,194.05,5.7919999999999998,2.6,8.56,"AB",13,65577.070000000007,85.197999999999993,3.51,0.21," B",13,30238.37,155.154,43.28,6.95," B",13,7376.54,1877.2360000000001,2.6,3.29," B",13,15907.47,427.25400000000002,43.23,19.66,"ABC",13,334790.90999999997,177.23500000000001,5.14,-8.7899999999999991," B"]
[14,507080.16,227.12700000000001,3.25,-13.99," B",14,54337.64,562.36300000000006,42.86,17.809999999999999," B",14,38358.199999999997,13210.9,2.81,1.17,"AB",14,50004.639999999999,412.26600000000002,42.89,16.61," B",14,31110.04,1669.989,43.33,7.54,"ABC",14,16453.740000000002,778.94299999999998,2.64,-0.21," B",14,55553.56,517.36400000000003,43.23,22.63," B",14,32702.18,317.59500000000003,43.15,13.58," B",14,6893.25,200.66800000000001,43.2,21," B",14,15437.71,552.702,43.29,21.42," B",14,41500.730000000003,292.52800000000002,43.26,19.29," B",14,85183.44,81.17,43.26,17.84," B",14,202.53,6.2430000000000003,2.63,9.0500000000000007,"AB",14,67433.72,89.537999999999997,3.51,-0.37," B",14,30166.04,1122.4780000000001,43.24,6.54,"ABC",14,7428.85,1900.0139999999999,2.59,2.15," B",14,16133.57,432.548,43.18,19.62," B",14,336555.63,175.83500000000001,5.14,-12.04," B"]
[15,526081.38,241.90299999999999,3.24,-15.78," B",15,55603.839999999997,581.52200000000005,42.9,17.2," B",15,39061.24,13485.2,2.79,0.81," B",15,51893.1,437.51400000000001,42.92,16.670000000000002," B",15,31106.33,2349.8789999999999,43.36,6.59," B",15,17264.16,826.00400000000002,2.65,-2.29," B",15,59727.54,581.11099999999999,43.24,21.07," B",15,33337.839999999997,328.61700000000002,43.18,14.25," B",15,6899.38,199.10400000000001,43.23,21.02," B",15,15753.05,577.99800000000005,43.32,24.31," B",15,41371.4,285.60000000000002,43.28,16.68,"ABC",15,90237.22,90.137,43.28,16.27," B",15,199.99,6.54,2.4700000000000002,6.43,"AB",15,67297.05,821.96400000000006,3.51,-1.08,"ABC",15,32098.73,1819.1410000000001,43.27,5.93," B",15,7497.14,1917.482,2.59,1.33," B",15,17547.96,510.32900000000001,43.21,19.78," B",15,340173.94,179.053,5.14,-12.39," B"]
[16,548324.13,281.745,3.1,-16.170000000000002," B",16,54763.77,575.48699999999997,43.04,18.04,"AB",16,39229.21,13481.2,2.8,-0.31," B",16,52893.27,445.82,43.06,16.25," B",16,31802.959999999999,2435.3339999999998,43.5,6.64," B",16,16684.52,771.33299999999997,2.67,-2.78," B",16,60452.04,604.154,43.38,22.56,"AB",16,33994.68,343.19499999999999,43.32,13.96," B",16,7018.27,204.184,43.38,17.89," B",16,15042.14,524.86500000000001,43.47,20.02," B",16,40692.120000000003,281.12200000000001,43.44,18.239999999999998," B",16,90530.87,90.816000000000003,43.43,16.27," B",16,187.91,5.593,2.56,5,"AB",16,69113.73,1178.9559999999999,3.57,-1.24,"AB",16,32610,1880.768,43.41,5.51," B",16,7660.64,2014.0350000000001,2.59,0.41," B",16,18560.37,570.20299999999997,43.36,19.8," B",16,374054.97,211.92,5.1100000000000003,-13.11," B"]
[17,538022.93999999994,273.59800000000001,3.02,-16.149999999999999," B",17,50051.91,477.90100000000001,43.15,19.52," B",17,37914.69,12918.8,2.81,-0.73," B",17,52958.91,444.54399999999998,43.15,16.57," B",17,32136.47,2480.0990000000002,43.59,6.63," B",17,16510.02,760.27,2.7,-3.04," B",17,55414.28,512.63400000000001,43.5,19.850000000000001," B",17,33096.04,324.32100000000003,43.41,13.92," B",17,7020.94,205.54499999999999,43.47,19.41," B",17,15340.28,543.875,43.55,21.46," B",17,39453.589999999997,264.505,43.53,15.79,"AB",17,89916.01,89.433000000000007,43.52,16.27," B",17,182.21,5.3070000000000004,2.5,6.83,"AB",17,64551.43,1011.211,3.66,-0.99," B",17,32318.91,1857.7260000000001,43.5,6.36," B",17,7499.32,1930.1089999999999,2.59,-0.19," B",17,17654.580000000002,518.25900000000001,43.45,20," B",17,346837.06,187.489,5.14,-11.87," B"]
[18,511764.47,247.59899999999999,3.03,-15.18,null,18,51828.57,514.245,43.11,19.23,null,18,39566.36,13589.2,2.79,-0.83,null,18,53377.69,453.221,43.11,16.22,null,18,32425.79,2538.9029999999998,43.55,7.58,null,18,16701.2,793.75900000000001,2.66,-0.91,null,18,58770.03,573.97900000000004,43.44,22.35,"A",18,34102.449999999997,343.75700000000001,43.37,14.2,null,18,7396.34,226.88900000000001,43.43,19.34,null,18,15515.09,548.21400000000006,43.52,18.39,null,18,40843.22,280.33800000000002,43.49,16.5,null,18,93943.73,97.296999999999997,43.47,15.58,null,18,199.03,6.2759999999999998,2.5499999999999998,7.55,"A",18,67241.52,1100.2059999999999,3.64,-0.03,null,18,33076.14,1938.0429999999999,43.46,6.31,null,18,7602.38,1955.8620000000001,2.64,2.08,null,18,18497.3,565.27499999999998,43.41,19.57,null,18,353735.41,194.143,5.13,-12.42]
[19,561284.38,295.47699999999998,3.04,-15.64,null,19,58430.75,651.31899999999996,43.04,16.82,"A",19,43988.26,15451.3,2.75,0.7,null,19,55212.07,481.726,43.06,15.62,null,19,34679.410000000003,2903.7510000000002,43.5,6.62,null,19,18097.13,914.74400000000003,2.65,-2.2200000000000002,null,19,60914.51,602.19799999999998,43.4,21.36,null,19,36472.839999999997,390.61700000000002,43.33,13.83,null,19,7775.2,252.827,43.39,20.6,null,19,16989.68,668.32100000000003,43.48,22.25,null,19,44896.160000000003,339.685,43.45,18.79,null,19,97499.94,105.74299999999999,43.42,16.989999999999998,null,19,213.81,7.4020000000000001,2.48,5.85,"A",19,71533.960000000006,1253.1780000000001,3.63,-0.74,null,19,36460.959999999999,2333.7829999999999,43.41,5.74,null,19,8087.56,2165.8690000000001,2.69,0.6,null,19,19764.990000000002,644.29300000000001,43.37,19.489999999999998,null,19,353715.69,229.14500000000001,5.0999999999999996,-12.69,"A"]
[20,582933.63,319.28399999999999,3.04,-16.29," B",20,55308.51,582.952,43.1,17.77,"AB",20,40154.589999999997,13853.6,2.79,-0.12," B",20,52362.23,431.56,43.12,16.22," B",20,33227.71,2648.4079999999999,43.55,6.04,"ABC",20,17166.97,822.36900000000003,2.62,-5.84," B",20,58925.91,578.09299999999996,43.45,22.37," B",20,34631.14,354.47899999999998,43.37,14.21," B",20,7110.69,212.58199999999999,43.43,22.13," B",20,15802.43,570.87099999999998,43.52,19.239999999999998," B",20,42161.55,297.827,43.49,16.899999999999999," B",20,92182.81,93.763000000000005,43.48,15.73," B",20,187.87,5.5380000000000003,2.56,6.43,"AB",20,65864.47,1085.1220000000001,3.54,-1.26," B",20,34140.370000000003,2048.96,43.46,5.64," B",20,7623.41,1950.164,2.65,0.95," B",20,18542.97,570.07500000000005,43.41,19.75," B",20,384597.91,224.43700000000001,5.12,-12.94]
[21,514066.38,251.39099999999999,3.02,-16.350000000000001," B",21,51367.59,497.92599999999999,43.7,19.579999999999998,"AB",21,38607.5,13142.6,2.82,-0.66,"AB",21,51230.77,409.89299999999997,43.71,16.5," B",21,31968.39,2439.808,44.15,6.75," B",21,16385.240000000002,753.32799999999997,2.64,-4.3," B",21,54976.02,507.14800000000002,44.06,21.11," B",21,32618.58,310.94799999999998,43.97,13.98," B",21,6752.93,188.226,44.02,19.37," B",21,15118.78,518.12900000000002,44.11,20.45," B",21,39968.57,269.995,44.09,17.25," B",21,89383.63,86.444000000000003,44.08,14.1," B",21,169.06,4.3520000000000003,2.58,8.06,"AB",21,65686.460000000006,1080.4000000000001,3.53,-1.65," B",21,33182.269999999997,1916.5640000000001,44.06,5.92," B",21,7242.73,1792.6890000000001,2.6,0.99," B",21,18165.21,544.42200000000003,43.99,20.11," B",21,347189.06,186.65199999999999,5.14,-13.59,"ABC"]
[22,447453.75,192.22499999999999,3.02,-15.71," B",22,45039.46,390.53300000000002,44.31,20.65,"AB",22,35328.089999999997,11912,2.83,-1,"AB",22,50262.32,390.07900000000001,44.31,17.04," B",22,28648.32,1955.913,44.76,8.5500000000000007," B",22,15122.49,647.33500000000004,2.67,-2.02," B",22,49908.65,420.73700000000002,44.68,22.36," B",22,29425.5,251.24299999999999,44.57,14.1," B",22,6223.01,161.30600000000001,44.62,22.7," B",22,13785.05,432.43099999999998,44.71,21.63," B",22,36217.81,221.04599999999999,44.69,19.97," B",22,84385.55,76.763000000000005,44.69,15.35," B",22,169.86,4.6349999999999998,2.57,12.21,"AB",22,62712.53,975.83,3.56,-1.63," B",22,29632.83,1536.3789999999999,44.67,7.44," B",22,6642.15,1574.896,2.5099999999999998,1.86," B",22,17163.48,485.04300000000001,44.58,20.43," B",22,322741.19,161.19499999999999,5.16,-13.97," B"]
[23,357395.56,121.887,3.04,-14.17," B",23,39313.040000000001,314.78699999999998,44.22,18.7,"A",23,30974.81,10674.1,2.82,3.07,null,23,44072.639999999999,304.33499999999998,44.23,17.71,null,23,25782.07,1609.9090000000001,44.67,9.6,null,23,13430.23,536.73800000000006,2.62,1.7,null,23,42637.56,311.21600000000001,44.61,22.1,null,23,25634.94,192.21100000000001,44.48,13.55,null,23,5624.59,151.61500000000001,44.52,19.79,"A",23,12651.61,372.93900000000002,44.6,23.14,null,23,32619.14,181.46100000000001,44.59,20.55,null,23,73059.77,64.165000000000006,44.6,17.25,"A",23,160.22,3.927,2.61,13.83,"A",23,50342.57,623.73099999999999,3.6,-0.88,null,23,26285.41,1233.5250000000001,44.58,8.74,null,23,5949.22,1260.508,2.5299999999999998,4.5999999999999996,null,23,14265.76,339.55099999999999,44.48,20.54,null,23,286808.09000000003,129.66399999999999,5.19,-13.17]
[24,370487.19,128.24700000000001,3.06,-13.4," B",24,40685.86,315.02300000000002,43.9,16.149999999999999,"AB",24,30002.19,10777.9,2.73,4.16," B",24,44852.43,322.98700000000002,43.9,17.670000000000002," B",24,23950.15,1399.039,44.35,10.46," B",24,13586.33,536.23699999999997,2.62,2.84," B",24,43280.9,315.25799999999998,44.28,22.3,"AB",24,26331.38,202.40299999999999,44.16,13.91," B",24,5826.76,142.071,44.19,22.8," B",24,12784.33,374.18400000000003,44.28,22.48," B",24,31940.92,172.79599999999999,44.27,21.4," B",24,75286.91,62.067999999999998,44.28,17.12," B",24,143.69999999999999,5.3360000000000003,2.67,11.18,"ABC",24,49867.56,716.28099999999995,3.17,1.1000000000000001,"AB",24,25405.29,1161.1220000000001,44.25,9.57," B",24,5984.51,1272.7380000000001,2.5299999999999998,6.05," B",24,13578.53,303.50700000000001,44.16,20.079999999999998," B",24,274358.44,119.495,5.19,-11.85," B"]
[25,308354.21999999997,98.56,3.03,-14.24," B",25,40815.519999999997,329.346,44.58,13.81,"AB",25,30907.33,10846.8,2.71,-3.19," B",25,44346.11,327.01100000000002,44.6,16.77," B",25,23809.22,1477.769,45.06,8.89,"AB",25,12596.1,506.22800000000001,2.57,-0.28999999999999998," B",25,40943.72,303.81200000000001,44.99,21.52," B",25,25220.22,200.01400000000001,44.86,14.3," B",25,5687.04,141.83699999999999,44.9,19.21," B",25,12113.28,363.59100000000001,44.97,24.48," B",25,30540.26,164.7,44.97,15.97," B",25,72757.86,61.399000000000001,44.98,15.6," B",25,140.1,6.4669999999999996,2.57,8.23,"AB",25,50311.29,783.59400000000005,3.11,-0.96," B",25,24963.61,1185.354,44.96,8.19," B",25,5582.63,1214.2850000000001,2.4900000000000002,2.09," B",25,13862.97,337.10300000000001,44.85,20.59," B",25,260256.88,116.30800000000001,5.19,-12.86," B"]
[26,359167.41,122.58199999999999,2.99,-15.5,null,26,49213.57,439.71199999999999,44.12,14.32,null,26,36165.230000000003,12098,2.77,-9.51,null,26,49538.16,378.49299999999999,44.15,16.36,null,26,28918.3,1942.039,44.59,5.87,null,26,15426.53,674.71,2.59,-3.17,null,26,55119.71,484.91399999999999,44.49,22.56,null,26,32218.11,297.60199999999998,44.4,13.9,null,26,7002.58,199.536,44.45,21.15,null,26,14719.03,480.69200000000001,44.53,19.559999999999999,null,26,38805.730000000003,245.34100000000001,44.52,17.170000000000002,null,26,87637.01,82.832999999999998,44.51,16.77,null,26,154.29,7.55,2.65,3.61,"A",26,65084.37,1220.9000000000001,3.08,-1.64,null,26,30037.37,1541.1769999999999,44.51,5.31,null,26,7513.65,1921.769,2.58,-2.0099999999999998,null,26,17891.060000000001,517.57399999999996,44.41,20.25,null,26,324310.46999999997,163.19399999999999,5.13,-14.01]
[27,487106.44,226.102,2.99,-15.39," B",27,55714.86,572.16800000000001,43.28,14.45," B",27,41062.29,14464.8,2.65,-9.0299999999999994," B",27,51967.81,426.84199999999998,43.31,16.05," B",27,31671.54,2409.5619999999999,43.75,6.59," B",27,17303.43,844.12900000000002,2.61,-2.81," B",27,58511.32,552.90300000000002,43.65,19.96," B",27,35597.68,371.245,43.57,14.2," B",27,2327.35,125.66800000000001,31.47,13.47,"ABC",27,16221.23,598.04100000000005,43.71,19.850000000000001," B",27,42099.4,291.43400000000003,43.69,13.87," B",27,94740.18,756.60599999999999,43.67,14.22,"ABC",27,142.38,6.0049999999999999,2.57,4.58,"AB",27,73041.919999999998,1541.1,3.1,-1.44," B",27,33264.69,1942.299,43.68,5.65," B",27,8252.2900000000009,2298.5320000000002,2.63,-0.3," B",27,19251.71,606.43899999999996,43.59,19.690000000000001," B",27,348973.22,190.50299999999999,5.13,-11.61," B"]
[28,451235.78,193.56,3.06,-13.68," B",28,48169.09,434.17700000000002,42.94,14.3,"AB",28,38374.160000000003,12798.4,2.84,-4.1500000000000004,"AB",28,54283.86,466.92899999999997,42.93,16.91," B",28,28918.7,2052.3200000000002,43.39,9.61," B",28,15309.35,650.45100000000002,2.7,2.2999999999999998," B",28,47215.16,372.43400000000003,43.33,22.76," B",28,30538.98,276.48099999999999,43.21,14.28," B",28,6276.51,808.40099999999995,43.25,22.44,"AB",28,14737.61,495.35599999999999,43.34,18.64," B",28,37695.120000000003,231.715,43.32,11.08," B",28,85743.16,817.29600000000005,43.31,17.03," B",28,136.41,5.859,2.6,9.9,"AB",28,57684.43,978.63300000000004,3.1,0.38," B",28,29661.279999999999,1590.2470000000001,43.29,8.82,"ABC",28,7549.88,2026.8969999999999,2.5299999999999998,4.71," B",28,16013.01,431.11399999999998,43.23,19.64," B",28,315716.44,156.05699999999999,5.14,-11.39," B"]
[29,295001.96999999997,84.650999999999996,3.03,-12.01," B",29,40330.720000000001,317.36500000000001,44.03,17.82,"AB",29,31670.81,11031.7,2.75,-0.64," B",29,50290.21,392.45800000000003,44.02,17.38," B",29,23678.13,1370.0840000000001,44.49,10.98," B",29,12662.57,463.24099999999999,2.65,3.68," B",29,38786.199999999997,252.297,44.44,21.39," B",29,25558.49,190.63900000000001,44.3,14.56," B",29,5940.14,643.53,44.32,19.23," B",29,12432.99,350.875,44.42,20.66," B",29,31891.29,161.648,44.4,10.4," B",29,72811.55,589.13900000000001,44.42,15.04," B",29,127.43,4.8620000000000001,2.6,14.8,"AB",29,48379.23,687.48500000000001,3.1,1.1000000000000001," B",29,24739.599999999999,1096.6469999999999,44.38,9.7899999999999991," B",29,3033.84,457.44900000000001,2.5299999999999998,10.46,"AB",29,13085.93,282.22300000000001,44.3,20.23," B",29,274626.46999999997,119.608,5.18,-11.28," B"]
[30,284598.75,77.234999999999999,3.03,-13.27," B",30,40850.410000000003,333.029,44.5,16.739999999999998,"AB",30,31738.76,11167,2.7,-3.58," B",30,56664.84,509.42899999999997,44.46,16.29," B",30,24669.95,1432.0260000000001,44.97,8.84," B",30,12803.97,474.64400000000001,2.61,-2.0699999999999998," B",30,42766.559999999998,316.61200000000002,44.91,22.62," B",30,26855.32,209.09399999999999,44.77,14.43," B",30,6047.07,668.20600000000002,44.81,19.54," B",30,12184.16,331.31099999999998,44.9,17.010000000000002," B",30,31911.63,160.11699999999999,44.89,8.41," B",30,74122.759999999995,606.60900000000004,44.9,14.72,"AB",30,127.62,4.923,2.6,9.33,"AB",30,54272.46,851.56100000000004,3.13,-0.64," B",30,25867.19,1168.1130000000001,44.88,8.32," B",30,5742.2,1256.8240000000001,2.44,4.0599999999999996," B",30,15423.85,384.67099999999999,44.77,20.21," B",30,280284.59000000003,126.494,5.13,-11.71,"ABC"]
[31,196164.39,35.158999999999999,3.17,-12.04,null,31,40952.559999999998,316.07,44.15,18.16," B",31,33635.339999999997,11607.1,2.73,-6.18," B",31,50683.08,398.315,44.14,16.89," B",31,27655.63,1819.87,44.59,7.49," B",31,13578.11,519.97400000000005,2.69,-4.0599999999999996," B",31,44797.07,346.87099999999998,44.54,21.69," B",31,28264.15,234.48500000000001,44.41,14.47," B",31,6465.23,773.38699999999994,44.45,20.37," B",31,12649.26,360.32900000000001,44.53,18.54," B",31,32420.83,166.27199999999999,44.52,7.25," B",31,67644.03,505.14,44.54,14.81," B",31,130.69,5.1349999999999998,2.6,9.14,"AB",31,32668.9,317.14699999999999,3.07,1.33," B",31,28184.25,1395.4179999999999,44.51,6.76," B",31,6526.77,1532.8889999999999,2.48,0.79," B",31,16308.55,436.70699999999999,44.41,20.51," B",31,301680.40999999997,145.64599999999999,5.09,-13.24," B"]
["Итого",14076482.92,188.79400000000001,3.28,-15.02,"ABC","Итого",1572741.62,492.39499999999998,43.59,17.3,"AB","Итого",1173832.21,393416.8,2.87,-0.53,"AB","Итого",1594373.5,419.49299999999999,43.6,16.59,"ABC","Итого",961840.37,1267.5540000000001,44.04,7.5,"ABC","Итого",495623.57,707.74800000000005,2.73,-1.73,"ABC","Итого",1696408.91,504.483,43.95,21.79,"AB","Итого",1009434.6,315.13099999999997,43.86,14.35,"ABC","Итого",209319.55,269.79199999999997,43.52,19.97,"ABC","Итого",463669.87,515.82500000000005,44,20.76,"AB","Итого",1220518.8500000001,261.37799999999999,43.98,16.670000000000002,"ABC","Итого",2692556.1,178.67,43.97,16.73,"ABC","Итого",5484.75,6.1189999999999998,2.7,10.66,"ABC","Итого",1990638.77,566.88099999999997,3.42,0.06,"ABC","Итого",979759.89,1005.667,43.95,6.46,"ABC","Итого",224810.31,1272.877,2.61,1.82,"ABC","Итого",538859.81000000006,505.286,43.89,20.05,"ABC","Итого",10663949.189999999,191.011,5.14,-7.39,"ABC"]
["ТЭС-1",null,null,null,null,null,"ТЭС-2",null,null,null,null,null,"ТЭС-3",null,null,null,null,null,"Энергодар"]
["Данные по объекту ТЭС-1 (осн.) за 3/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту ТЭС-2 (осн.) за 3/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту ТЭС-3 (осн.) за 3/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Быт (осн.) за 3/17."]
["День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC"]
[1,0,0,43.18,7.07," B",1,0,0,44.18,7.41,"ABC",1,13194.88,17.526,44.66,7.96,"ABC",1,73055.42,178.96799999999999,44.74,6.58,"ABC",{"$f":"B39+H39+N39+T39","v":86250.3}]
[2,0,0,44.31,7.74," B",2,0,0,44.98,8.16," B",2,0,0,45.15,9.14," B",2,70826.23,167.11699999999999,45.14,6.51," B",{"$f":"B40+H40+N40+T40","v":70826.23}]
[3,0,0,44.04,4.78," B",3,0,0,44.61,5.38," B",3,0,0,44.84,6.7," B",3,72933.539999999994,179.172,44.83,5.5," B",72933.539999999994]
[4,0,0,44.08,5.28,null,4,0,0,44.58,5.78,null,4,0,0,44.78,6.84,null,4,70670.61,175.607,44.77,6.26,null,70670.61]
[5,0,0,44.1,6.5,null,5,0,0,43.93,6.92,null,5,0,0,44.12,7.84,null,5,72539.38,187.999,44.11,6.84,null,72539.38]
[6,0,0,43.25,5.48," B",6,0,0,43.26,6.06," B",6,136990.34,282.93200000000002,43.45,7.94,"AB",6,78614.64,1819.4159999999999,43.43,6.17,"ABC",215604.97999999998]
[7,0,0,43.27,7.34," B",7,0,0,42.9,7.84," B",7,140125.95000000001,330.51299999999998,43.53,8.9600000000000009,"AB",7,67703.23,1665.2249999999999,43.52,7.37," B",207829.18]
[8,0,0,42.91,3.05,null,8,0,0,43.5,3.54,null,8,0,0,43.68,4.7300000000000004,null,8,81682.37,2298.3890000000001,43.67,5.0199999999999996,null,81682.37]
[9,0,0,43.67,6.72," B",9,0,0,43.96,7.17," B",9,0,0,44.11,8.33," B",9,71222.87,1826.1590000000001,44.1,7.09," B",71222.87]
[10,0,0,44.15,7.91," B",10,0,0,44.02,8.39," B",10,147828.31,304.45499999999998,44.13,8.64,"AB",10,68434.240000000005,1700.318,44.11,7.66," B",216262.55]
[11,0,0,43.3,4.26,null,11,0,0,43.51,4.78,null,11,116768.28,305.12299999999999,43.64,5.22,"A",11,76276.63,2037.3150000000001,43.63,5.48,null,193044.91]
[12,0,0,42.92,4.0599999999999996,null,12,0,0,43.3,4.57,null,12,0,0,43.45,5.81,null,12,79665.41,2232.828,43.44,5.51,null,79665.41]
[13,0,0,43.13,7.39," B",13,0,0,43.29,7.82," B",13,0,0,43.43,8.91," B",13,69690.84,1789.134,43.42,7.34," B",69690.84]
[14,0,0,43.08,7.92," B",14,0,0,43.25,8.41," B",14,28376.32,32.244,43.39,9.4499999999999993,"AB",14,68399.759999999995,1711.2929999999999,43.38,7.66," B",96776.079999999987]
[15,0,0,43.27,5.76," B",15,0,0,43.34,6.22," B",15,179981.41,413.14600000000002,43.42,7.14,"AB",15,74704.100000000006,1935.6569999999999,43.4,6.32," B",254685.51]
[16,0,0,40.83,2.78," B",16,0,0,41.74,3.35," B",16,89034.43,218.601,43.56,4.21,"AB",16,76075.199999999997,2053.4209999999998,43.55,5.36," B",165109.63]
[17,0,0,41.92,5.25," B",17,0,0,43.52,5.67," B",17,0,0,43.65,6.75," B",17,70387.289999999994,1794.797,43.64,6.43," B",70387.289999999994]
[18,0,0,43.31,5.95,null,18,0,0,43.53,6.33,null,18,152310.54999999999,290.029,43.61,7.68,"A",18,72872.3,1919.2170000000001,43.6,6.74,null,225182.84999999998]
[19,0,0,43.46,4.66,null,19,0,0,43.43,5.25,null,19,129019.95,295.80700000000002,43.58,7.38,"A",19,77799.62,2101.335,43.57,6.48,null,206819.57]
[20,0,0,43.12,3.08," B",20,0,0,43.49,3.65," B",20,0,0,43.62,4.8899999999999997," B",20,74605.89,1997.383,43.61,5.6," B",74605.89]
[21,0,0,42.79,3.02," B",21,0,0,44.06,3.57," B",21,0,0,44.21,4.72," B",21,72848.12,1954.444,44.2,6.25," B",72848.12]
[22,0,0,43.89,8.19," B",22,0,0,44.71,8.6199999999999992," B",22,65187.93,70.989000000000004,44.81,10.33,"AB",22,66057.52,1618.7760000000001,44.79,8.57," B",131245.45000000001]
[23,0,0,44.29,11.36,null,23,0,0,44.67,11.71,null,23,334012.65999999997,567.42100000000005,44.69,8.07,null,23,56319.27,1183.7560000000001,44.68,9.0500000000000007,null,390331.93]
[24,0,0,43.39,11.17," B",24,0,0,44.26,11.68," B",24,144462.28,221.416,44.37,9.09,"AB",24,58014.62,1213.8340000000001,44.36,9.34," B",202476.9]
[25,0,0,43.59,8.26," B",25,0,0,44.97,8.76," B",25,0,0,45.08,9.6199999999999992," B",25,55258.23,1214.3789999999999,45.07,8.6," B",55258.23]
[26,0,0,43.35,3.71,null,26,0,0,44.51,4.3,null,26,0,0,44.64,5.96,null,26,70195.16,1719.1320000000001,44.62,6.29,null,70195.16]
[27,0,0,43.34,2.94," B",27,0,0,43.7,3.42," B",27,9274.08,10.701000000000001,43.81,4.45,"AB",27,73788.34,1957.4490000000001,43.8,5.77," B",83062.42]
[28,0,0,43.25,10.25," B",28,0,0,43.33,10.92," B",28,0,0,43.44,12.18," B",28,60113.78,1339.769,43.43,10.56," B",60113.78]
[29,0,0,43.48,13.11," B",29,0,0,44.45,13.57," B",29,0,0,44.52,14.5," B",29,51301.39,986.56899999999996,44.5,11.94," B",51301.39]
[30,0,0,43.36,9.2799999999999994," B",30,0,0,44.91,9.86," B",30,0,0,45,10.88," B",30,58607.32,1312.096,44.98,10.01," B",58607.32]
[31,0,0,43.73,7.3," B",31,0,0,44.57,7.5," B",31,0,0,44.63,8.0399999999999991," B",31,59315.57,1342.873,44.62,7.89," B",59315.57]
["Итого",0,0,43.18,7.07," B","Итого",0,0,44.18,7.41,"ABC","Итого",1686567.37,300.03899999999999,43.89,7.7,"ABC","Итого",2149978.86,1471.414,44.09,7.17,"ABC"]
["Новоник(РЦ) Перем пер",null,null,null,null,null,"Новоник(РЦ) УЗЛ"]
["Данные по объекту Н-николаевка-РЦ (осн.) за 3/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту Flowsic600 (осн.) за 3/17."]
["День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," Vру, м3"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC"]
[1,0,0,1.1000000000000001,9.41," B",1,11713.75,4383.7,2.59,2.72," B",{"$f":"B74+H74","v":11713.75}]
[2,0,0,1.0900000000000001,8.33," B",2,11408.96,4314.5,2.56,1.99," B",{"$f":"B75+H75","v":11408.96}]
[3,0,0,1.0900000000000001,6.69," B",3,10762.67,4053.9,2.56,1.1299999999999999," B",{"$f":"B76+H76","v":10762.67}]
[4,0,0,1.08,6.32,null,4,9980.1299999999992,3763.1,2.5499999999999998,0.59,null,9980.1299999999992]
[5,0,0,1.08,7.2,null,5,11140.77,4192,2.57,2.06,null,11140.77]
[6,0,0,1.08,6.41," B",6,11236.47,4219,2.57,1.04," B",11236.47]
[7,0,0,1.08,6.9," B",7,10176.57,3825.6,2.56,1.38," B",10176.57]
[8,0,0,1.07,3.26,null,8,12467.78,4708.6000000000004,2.54,0.11,null,12467.78]
[9,0,0,1.08,7.28," B",9,11114.47,4198.3,2.5499999999999998,0.97," B",11114.47]
[10,0,0,1.08,7.99," B",10,10283.15,3873,2.57,2.23," B",10283.15]
[11,0,0,1.07,3.95,null,11,11861.06,4442.8,2.56,-0.03,null,11861.06]
[12,0,0,1.06,3.14,null,12,12471.82,4686,2.56,0.63,null,12471.82]
[13,0,0,1.07,6.66," B",13,11588.67,4358.5,2.5499999999999998,0.35," B",11588.67]
[14,0,0,1.08,7.67," B",14,11259.27,4248.8,2.5499999999999998,1.33," B",11259.27]
[15,0,0,1.07,6.24," B",15,11459.26,4292.3,2.56,-0.45," B",11459.26]
[16,0,0,1.06,4.59," B",16,11223.14,4205.6000000000004,2.56,-0.22," B",11223.14]
[17,0,0,1.06,3.66," B",17,10787.87,4025.3,2.5499999999999998,-2.17," B",10787.87]
[18,0,0,1.07,6.51,null,18,11171.88,4209.8999999999996,2.56,1.66,null,11171.88]
[19,0,0,1.06,4.93,null,19,12356.77,4653.2,2.57,2.41,null,12356.77]
[20,0,0,1.06,4.22," B",20,11369.24,4248,2.57,0.65," B",11369.24]
[21,0,0,1.06,5.15," B",21,10941.04,4105.3999999999996,2.57,0.9," B",10941.04]
[22,0,0,1.07,8.5399999999999991," B",22,9753.7000000000007,3672.1,2.57,2.15," B",9753.7000000000007]
[23,0,0,1.08,12.19,null,23,8880.11,3340.1,2.6,5.57,null,8880.11]
[24,0,0,1.08,11.8," B",24,8235.2199999999993,3119.8,2.58,5.67," B",8235.2199999999993]
[25,0,0,1.06,5.96," B",25,7899.01,2968.6,2.57,2.52," B",7899.01]
[26,0,0,1.05,3.77,null,26,9909.92,3730,2.5299999999999998,-1.73,null,9909.92]
[27,0,0,1.05,3.87," B",27,11254.01,4220.7,2.57,1.06," B",11254.01]
[28,0,0,1.07,8.6999999999999993," B",28,10730.12,3999.2,2.63,5.46,"AB",10730.12]
[29,0,0,1.04,12.73," B",29,9528.7199999999993,3583.7,2.62,8.1," B",9528.7199999999993]
[30,7597.5,220.071,2.29,6.65,"ABC",30,901.4,0,0,0," B",{"$f":"B103+H103","v":8498.9}]
[31,8547.9599999999991,222.59299999999999,2.58,5.96,"AB",31,0,0.5,2.63,7.9,"A",{"$f":"B104+H104","v":8547.9599999999991}]
["Итого",16145.46,221.33199999999999,2.44,6.31,"ABC","Итого",312966.88,117642.3,2.57,1.66,"AB"]
["Данные по объекту Васильевка (осн.) за 3/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту АГНКС (осн.) за 3/17."]
["День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC"]
[1,48429.59,315.60199999999998,3.3,0.12," B",1,1543.45,94.405000000000001,22.23,9.08,"AB",{"$f":"B108+H108","v":49973.039999999994}]
[2,45379,276.63200000000001,3.29,-1.1499999999999999," B",2,1924.71,117.721,22.21,7.67,"AB",{"$f":"B109+H109","v":47303.71}]
[3,43926.61,262.45600000000002,3.29,-1.47," B",3,1735.53,101.91500000000001,22.24,6.34,"AB",45662.14]
[4,42092.01,236.90100000000001,3.31,-4.3099999999999996,null,4,1041.3399999999999,69.171999999999997,22.47,6.14,"A",43133.35]
[5,45152.97,275.58800000000002,3.29,-3.46,null,5,480.07,32.912999999999997,22.67,6.99,"A",45633.04]
[6,46305.09,291.51900000000001,3.28,0.96,"AB",6,1436.18,91.075000000000003,22.16,6.24,"AB",47741.27]
[7,42064.87,237.839,3.29,0.47," B",7,1573.82,94.632000000000005,22.25,7.72,"AB",43638.69]
[8,46855.71,294.82600000000002,3.26,-1.28,"A",8,1542.26,92.22,22.23,3.96,"A",48397.97]
[9,44169.73,263.274,3.28,-0.92," B",9,1663.07,98.576999999999998,22.07,7.88,"AB",45832.800000000003]
[10,41033.160000000003,229.32300000000001,3.29,0.15," B",10,1783.41,108.354,22.1,9.3000000000000007,"AB",42816.570000000007]
[11,43278.95,250.85900000000001,3.29,-2.48,null,11,1161.99,70.766000000000005,22.43,5.47,"A",44440.939999999995]
[12,46753.77,292.947,3.28,-3.83,"A",12,439.2,26.120999999999999,22.83,4.43,"A",47192.969999999994]
[13,43720.12,259.44,3.29,-0.84," B",13,1565.25,91.906000000000006,22.13,8.0399999999999991,"AB",45285.37]
[14,43530.2,257.327,3.28,-0.17,"AB",14,1423.03,85.5,22.29,7.18,"AB",44953.229999999996]
[15,44673.61,268.226,3.28,-1.48," B",15,1584.98,94.86,22.34,5.84,"AB",46258.590000000004]
[16,44309.54,269.38799999999998,3.27,0.41,"AB",16,1387.34,83.003,22.6,4.4400000000000004,"AB",45696.88]
[17,43625.919999999998,260.06400000000002,3.27,-0.76,"AB",17,1585.84,105.989,22.24,5.26,"AB",45211.759999999995]
[18,43059.61,255.27600000000001,3.27,2.12,null,18,992.12,67.491,22.57,6.88,"A",44051.73]
[19,46999.51,302.596,3.27,0.99,null,19,309.74,18.536000000000001,22.92,5.64,"A",47309.25]
[20,44599.59,272.24799999999999,3.28,1.27," B",20,1171.42,71.11,22.41,5.57,"AB",45771.009999999995]
[21,41402.480000000003,237.90100000000001,3.25,-1.72,"AB",21,917.71,55.518999999999998,22.59,5.51,"AB",42320.19]
[22,38685.800000000003,215.57900000000001,3.26,4.2," B",22,1193.1300000000001,73.051000000000002,22.6,9.83,"AB",39878.93]
[23,36018.379999999997,179.78100000000001,3.28,-3.83,null,23,1384.3,83.718000000000004,22.37,11.9,"A",37402.68]
[24,34941.269999999997,169.52600000000001,3.26,-4.42," B",24,1320.26,79.948999999999998,22.28,11.88,"AB",36261.53]
[25,32610.26,164.05799999999999,3.25,-2.13,"AB",25,1267.31,85.31,22.45,7.99,"AB",33877.57]
[26,42673.07,252.459,3.21,0.09,"A",26,684.94,39.555,22.6,3.32,"A",43358.01]
[27,46327.41,294.48500000000001,3.24,-0.22," B",27,1082.69,65.546000000000006,22.37,4.1500000000000004,"AB",47410.100000000006]
[28,37599.93,201.57300000000001,3.26,6.45," B",28,1232.67,74.540999999999997,22.46,10.92,"AB",38832.6]
[29,32731.279999999999,151.46299999999999,3.23,-0.37," B",29,1590.81,94,22.19,12.89,"AB",34322.089999999997]
[30,33996.67,165.35599999999999,3.19,-6.01," B",30,1438.76,84.552000000000007,22.24,7.71,"AB",35435.43]
[31,35023.949999999997,172.69399999999999,3.26,-8.33," B",31,1545,88.04,22.24,7.46,"AB",36568.949999999997]
["Итого",1301970.05,244.42599999999999,3.27,-1.03,"AB","Итого",40002.33,87.207999999999998,22.31,7.6,"AB"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]