{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":52,"n_cols":31,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[0,25,0,27],[5,23,5,24],[9,12,10,12],[5,21,5,22],[9,14,9,16],[9,17,9,19],[9,20,9,22],[8,14,8,22],[3,6,3,24],[5,26,5,27],[9,7,10,7],[7,1,8,12],[8,13,10,13],[7,13,7,22],[2,4,2,26],[44,20,44,27],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[7,27,10,27],[9,8,10,8],[7,26,10,26],[7,24,10,24],[7,23,10,23],[50,1,50,26],[9,11,10,11],[42,18,43,18],[42,19,43,19],[42,14,43,14],[43,7,43,13],[42,15,43,15],[42,16,43,16],[42,17,43,17],[9,9,10,9],[9,10,10,10],[7,25,10,25],[46,1,46,26],[42,0,42,13],[9,3,10,3],[48,1,48,26],[1,5,1,25],[5,7,5,20],[7,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,5,10,5],[9,6,10,6],[9,4,10,4]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 677"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,"переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"МАРІУПОЛЬГАЗ\", "]
[null,null,null,null," ПРАТ \"ММК ІЛЛІЧА\", ПРАТ \"МК АЗОВСТАЛЬ\", ДП \"УКРАВТОГАЗ\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 677"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № Pb089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Донецьк-Маріуполь\", \"Маріуполь-Бердянськ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.03.2017 р.",null," по","31.03.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,{"$f":"95.8400116-0.229","v":95.611011599999998},2.1249907000000001,0.58839107000000002,8.1101400000000004E-2,8.4951750000000006E-2,2.2064300000000001E-3,1.5669760000000001E-2,1.360547E-2,1.29908E-3,null,1.1779999999999999,0.29899999999999999,0.70150000000000001,8129.8463362513439,34,9.4550111555555549,9016.2076772276432,37.74905777,10.485849380555555,11837.293333761478,49.409300000000002,13.766771952777777,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B12:M12)+$K$43+$N$43","v":100.00022725999999}]
[2,95.582244869999997,2.2452249499999999,0.61934286000000005,8.5991919999999999E-2,9.1425640000000002E-2,2.2971100000000002E-3,1.7089900000000002E-2,1.4973749999999999E-2,1.36348E-3,null,1.13888371,0.20121312,0.70062137000000002,8136.6615508311888,34.090000000000003,9.4629372499999995,9023.225160846363,37.778438569999999,10.494010713888889,11830.808858653198,49.571100000000001,13.759230508333333,null,null,null,null,null,100.00005130999999]
[3,95.687950130000004,2.20635629,0.61740726000000001,8.6542499999999994E-2,9.1385659999999994E-2,2.3318000000000002E-3,1.7046720000000001E-2,1.4721059999999999E-2,1.32895E-3,null,1.06919885,0.20574859000000001,0.70007885000000003,8139.2218116870608,34.077293400000002,9.4659148333333345,9026.1753830147027,37.790790559999998,10.497441822222221,11839.255897083351,49.568595889999997,13.769054413888888,null,null,null,null,null,100.00001780999999,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,95.562095639999995,2.2801656700000001,0.63354217999999995,8.7523470000000006E-2,9.1977169999999997E-2,2.3004800000000001E-3,1.6842550000000001E-2,1.4385759999999999E-2,1.21755E-3,null,1.08796465,0.22196323000000001,0.70099491000000003,8143.1678922816154,34.093814850000001,9.4705041249999997,9030.2863771493721,37.808002469999998,10.502222908333332,11836.909749634535,49.558773039999998,13.766325844444443,null,null,null,null,null,99.999978350000021,{"$f":"IF(AC15=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,95.505760190000004,2.3121838600000002,0.63923549999999996,8.8245519999999994E-2,9.3009960000000003E-2,2.2616400000000001E-3,1.6932719999999998E-2,1.4573300000000001E-2,1.16222E-3,null,1.10301161,0.22364560999999999,0.70137917999999999,8144.9054078311319,34.101089479999999,9.4725248555555552,9032.1031608761823,37.81560898,10.504335827777778,11836.042359252555,49.555141450000001,13.765317069444444,null,null,null,null,null,100.00002213," "]
[6,95.462684629999998,2.3212625999999998,0.65929508000000003,9.1899770000000006E-2,9.8512840000000004E-2,2.3148000000000001E-3,1.710304E-2,1.495441E-2,1.1807E-3,null,1.0974106800000001,0.23336029,0.70192962999999997,8149.4892762439986,34.120281220000003,9.4778558944444455,9037.0004572097823,37.836112980000003,10.510031383333335,11837.818140303712,49.562576290000003,13.767382302777778,null,null,null,null,null,99.999978839999983," "]
[7,95.447250370000006,2.3037810300000001,0.68846452000000002,9.9034319999999995E-2,0.10945052,2.3913900000000002E-3,1.706148E-2,1.4808480000000001E-2,1.28039E-3,null,1.06553125,0.25092170000000003,0.70253491000000001,8156.5140494395855,34.149692539999997,9.486025705555555,9044.5719032897487,37.86781311,10.518836974999999,11842.637990854237,49.58275604,13.772987788888889,null,null,null,null,null,99.999975450000008," "]
[8,95.392562870000006,2.3316445400000001,0.69804394000000003,0.10030889,0.11135577000000001,2.3816800000000002E-3,1.7249899999999999E-2,1.5266389999999999E-2,1.3161500000000001E-3,null,1.05905271,0.27080566,0.70308225999999996,8159.1389993190123,34.160682680000001,9.489078522222222,9047.3344331844928,37.879379270000001,10.522049797222222,11841.651244399107,49.578624730000001,13.771840202777778,null,null,null,null,null,99.999988499999986," "]
[9,95.291175839999994,2.4177114999999998,0.68689292999999996,9.4248170000000006E-2,0.10140132,2.24632E-3,1.7708399999999999E-2,1.524001E-2,1.3266899999999999E-3,null,1.0805887000000001,0.29147840000000003,0.70353025000000002,8156.8903439896594,34.151268010000003,9.486463336111111,9044.7978634534447,37.868759160000003,10.519099766666667,11834.541735843575,49.548858639999999,13.763571844444444,null,null,null,null,null,100.00001827999999," "]
[10,95.303192139999993,2.4340069299999998,0.68176382999999996,9.2206140000000006E-2,9.6906010000000001E-2,2.5628000000000001E-3,1.7923700000000001E-2,1.568756E-2,1.3426899999999999E-3,null,1.0626394699999999,0.29177311,0.70338862999999996,8157.7203764844207,34.154743189999998,9.4874286638888883,9045.7490768040298,37.872741699999999,10.520206027777776,11836.974438658091,49.559043879999997,13.766401077777777,null,null,null,null,null,100.00000437999998," "]
[11,95.249969480000004,2.4727897599999999,0.69267361999999999,9.3985650000000004E-2,9.8400940000000006E-2,2.3341299999999998E-3,1.810705E-2,1.5374189999999999E-2,1.37049E-3,null,1.0606386699999999,0.29431521999999999,0.70381426999999996,8161.9835297881446,34.172592160000001,9.4923867111111111,9050.3119888776291,37.891845699999998,10.525512694444444,11839.375253156499,49.569095609999998,13.769193224999999,null,null,null,null,null,99.999959199999992," "]
[12,95.168121339999999,2.5146000399999999,0.70519865000000004,9.5255229999999996E-2,0.1000984,2.4433499999999999E-3,1.844084E-2,1.578131E-2,1.3789099999999999E-3,null,1.0822287799999999,0.29644838000000001,0.70441156999999999,8165.0257768932952,34.185329439999997,9.4959248444444437,9053.4936383923159,37.905166629999997,10.529212952777776,11838.515152351387,49.565494540000003,13.768192927777779,null,null,null,null,null,99.999995229999982," "]
[13,95.128456119999996,2.5102701199999999,0.70409482999999995,9.4326839999999995E-2,0.10031880999999999,2.3409199999999998E-3,1.854855E-2,1.6042879999999999E-2,1.4295499999999999E-3,null,1.12017298,0.30396825,0.70464413999999997,8160.9266247383484,34.168167109999999,9.4911575305555544,9048.9562350608376,37.886169430000002,10.523935952777778,11830.634833141998,49.53250122,13.759028116666666,null,null,null,null,null,99.999969849999999," "]
[14,94.636711120000001,2.6737864,0.72037368999999996,8.8966500000000004E-2,9.7920279999999998E-2,2.2307999999999998E-3,1.8620790000000002E-2,1.6300820000000001E-2,1.5610299999999999E-3,null,1.37014163,0.37334788000000002,0.70772022000000001,8146.3103615148657,34.106971739999999,9.4741588166666659,9032.3108970977064,37.81647873,10.504577424999999,11783.168875177425,49.333770749999999,13.703825208333333,null,null,null,null,null,99.999960940000008," "]
[15,94.644226070000002,2.6975266900000001,0.72799426,9.0925919999999993E-2,9.9524029999999999E-2,2.2350299999999998E-3,1.8620870000000001E-2,1.6494499999999999E-2,1.62228E-3,null,1.35714102,0.34364301000000003,0.70760745000000003,8152.8795719830878,34.134475709999997,9.4817988083333322,9039.4741603114926,37.846469880000001,10.512908299999999,11793.4618532534,49.376865389999999,13.715795941666666,null,null,null,null,null,99.999953680000004," "]
[16,94.857513429999997,2.5660181,0.70305258000000004,9.2099340000000002E-2,9.9455740000000001E-2,2.4746600000000001E-3,1.88468E-2,1.5826349999999999E-2,1.025533E-2,null,1.3730716700000001,0.26136937999999998,0.70592922000000002,8149.6396106303755,34.120910639999998,9.4780307333333322,9036.2150674021887,37.832824709999997,10.509117974999999,11803.21999803626,49.417720789999997,13.727144663888888,null,null,null,null,null,99.999983380000018," "]
[17,95.204925540000005,2.40695858,0.68111144999999995,9.314936E-2,9.8927409999999993E-2,2.5636999999999999E-3,1.8833760000000001E-2,1.5293589999999999E-2,1.3772889999999999E-2,null,1.23606372,0.22839777,0.70377361999999999,8151.6167531059864,34.129188540000001,9.4803301500000003,9038.8637060179772,37.843914030000001,10.512198341666666,11824.736211199533,49.507804870000001,13.752168019444444,null,null,null,null,null,99.999997770000007," "]
[18,95.229812620000004,2.4051184700000001,0.68131989000000004,9.3271699999999999E-2,9.8400230000000005E-2,2.7307400000000002E-3,1.874468E-2,1.517754E-2,1.370008E-2,null,1.21398234,0.22774509000000001,0.70363819999999999,8153.2367325881123,34.135971069999997,9.4822141861111096,9040.6768449563515,37.851505279999998,10.514307022222221,11828.24768540599,49.522506710000002,13.756251863888888,null,null,null,null,null,100.00000338000001," "]
[19,95.256362920000001,2.4026770599999998,0.68270308000000002,9.4782549999999993E-2,9.9234199999999995E-2,2.5529099999999998E-3,1.880459E-2,1.5296219999999999E-2,1.371576E-2,null,1.19132376,0.22251431999999999,0.70350771999999995,8155.9382182477339,34.147281649999996,9.4853560138888877,9043.6434662841875,37.863925930000001,10.517757202777778,11833.219695125568,49.543323520000001,13.762034311111112,null,null,null,null,null,99.999967370000007," "]
[20,95.399810790000004,2.34502912,0.68144380999999998,9.7444580000000003E-2,0.1012781,2.77633E-3,1.910398E-2,1.5697320000000001E-2,1.3938829999999999E-2,null,1.1137685799999999,0.20970597999999999,0.70273076999999995,8160.5548873680482,34.166610720000001,9.4907252,9048.8869912459686,37.885879520000003,10.523855422222223,11846.629628915756,49.599468229999999,13.777630063888889,null,null,null,null,null,99.999997420000014,{"$f":"IF(AC31=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,95.210700990000007,2.41725564,0.69441438,9.7305719999999998E-2,0.10088494000000001,2.6002600000000001E-3,1.8998790000000002E-2,1.541142E-2,1.3758650000000001E-2,null,1.1956911100000001,0.23300700999999999,0.70395827,8157.9791373555636,34.155826570000002,9.4877296027777778,9045.7946318825361,37.872932429999999,10.520259008333333,11832.252990229907,49.539276119999997,13.760910033333332,null,null,null,null,null,100.00002890999998," "]
[22,95.324127200000007,2.3569753200000001,0.67046570999999999,9.3808379999999997E-2,9.6873130000000002E-2,2.5561E-3,1.839549E-2,1.474775E-2,1.2602230000000001E-2,null,1.1678687299999999,0.24156053,0.70308899999999996,8150.7220268107494,34.125442499999998,9.4792895833333333,9038.0746714219495,37.840610499999997,10.511280694444443,11829.469503995897,49.527622219999998,13.757672838888888,null,null,null,null,null,99.999980570000019," "]
[23,95.406898499999997,2.38252234,0.69401371000000001,9.9821140000000003E-2,0.10090088,2.6904799999999999E-3,1.8633170000000001E-2,1.4881449999999999E-2,1.179706E-2,null,1.0434908899999999,0.22435722999999999,0.70285987999999999,8168.2958041679012,34.199020390000001,9.4997278861111116,9057.3440516500868,37.921287540000002,10.533690983333333,11856.60826906812,49.641246799999998,13.789235222222221,null,null,null,null,null,100.00000684999999,{"$f":"IF(AC34=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,95.44107056,2.3754293899999999,0.70079058000000005,0.10268531,0.10391597,2.6582200000000002E-3,1.9124550000000001E-2,1.530959E-2,1.14702E-2,null,1.0222181100000001,0.20534474,0.70268518000000002,8173.1120099299924,34.21918488,9.5053291333333334,9062.6340416932526,37.94343567,10.539843241666667,11865.010660034188,49.676425930000001,13.799007202777778,null,null,null,null,null,100.00001722," "]
[25,95.321075440000001,2.41323233,0.69925523000000001,0.10050468,0.10271677,2.7310699999999999E-3,1.897979E-2,1.5163390000000001E-2,1.125225E-2,null,1.0977952499999999,0.21730658,0.70333343999999998,8167.5423026764174,34.19586563,9.4988515638888895,9056.3873687283904,37.917282100000001,10.532578361111112,11851.373856077424,49.619331359999997,13.783147599999999,null,null,null,null,null,100.00001278000001," "]
[26,95.455657959999996,2.3607921599999999,0.68962115000000002,0.10033412,0.10173366,2.6405600000000001E-3,1.8748879999999999E-2,1.4964750000000001E-2,1.100313E-2,null,1.04626989,0.19820909,0.70239401000000001,8168.2912469881294,34.19900131,9.4997225861111101,9057.4160302505115,37.921588900000003,10.533774694444444,11860.654574179232,49.658187869999999,13.793941074999999,null,null,null,null,null,99.999975350000014," "]
[27,95.570594790000001,2.3202140299999998,0.68986815000000001,0.10282168999999999,0.10373187,2.8054500000000001E-3,1.9212389999999999E-2,1.5326899999999999E-2,1.123501E-2,null,0.97412228999999995,0.19006709999999999,0.70181375999999995,8173.3470796763122,34.220169069999997,9.5056025194444427,9063.0795824466531,37.945301059999998,10.540361405555554,11872.96204784112,49.709716800000002,13.808254666666667,null,null,null,null,null,99.999999669999994," "]
[28,95.339715370000008,2.35131025,0.67007452000000001,9.5217120000000002E-2,9.8549780000000003E-2,2.76173E-3,1.8638740000000001E-2,1.5243400000000001E-2,1.103545E-2,1.01E-2,1.16890848,0.21842405000000001,0.70281528999999998,8152.3857413656269,34.132408140000003,9.4812244833333335,9039.9361002243877,37.848403930000003,10.513445536111112,11834.214643548903,49.547489169999999,13.763191436111111,-13.6,-19.399999999999999,3.0000000000000001E-5,2.9999999999999997E-4,"відс.",99.999978889999994," "]
[29,95.275245670000004,2.3718614599999999,0.66941404000000004,9.3699610000000003E-2,9.7505040000000001E-2,3.21645E-3,1.901678E-2,1.5858239999999999E-2,1.1255360000000001E-2,null,1.2055856,0.23735179000000001,0.70332700000000004,8149.1038697228405,34.118667600000002,9.4774076666666662,9036.2387561385513,37.832923890000004,10.509145525000001,11825.076972645062,49.509231569999997,13.752564324999998,null,null,null,null,null,100.00001004000003," "]
[30,95.055099490000003,2.45807624,0.68631494000000004,9.249715E-2,9.7810659999999994E-2,2.7907499999999998E-3,1.8571130000000002E-2,1.505071E-2,1.133879E-2,null,1.29898643,0.26347812999999998,0.70474773999999996,8146.4871194231619,34.107711790000003,9.4743643861111124,9033.0589314065401,37.819610599999997,10.505447388888888,11808.982862357625,49.441848749999998,13.733846874999999,null,null,null,null,null,100.00001441999999]
[31,94.807403559999997,2.5169849399999999,0.69678068000000004,9.2537110000000006E-2,0.10013814,2.7669700000000001E-3,1.75272E-2,1.40781E-2,1.033681E-2,null,1.44450235,0.29694942000000002,0.70629591000000003,8136.7918412696399,34.067119599999998,9.4630887777777772,9022.1144987498537,37.773788449999998,10.492719013888888,11781.751164734173,49.32783508,13.702176411111111,null,null,null,null,null,100.00000528," "]
["Вміст одоранту при одоризації становить 16 г на 1000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8154.0604409287944,34.139419772032085,9.4831721588977995,9041.6990887057309,37.855785210069484,10.515495891685967]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Северодонецького ЛВУМГ                                                                                                      Головко Ю.О."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат. ВХАЛ                                                                                                                                                               Єрьоменко М.О."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                             Левкович А.М."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[20,0,20,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,18,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 677"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Донецька область","ГРС 1 м. Маріуполь",37.855889395614071,9041.7239729958983,10.51552483211502]
[null,"АГНКС м.Маріуполь",37.855744570779265,9041.6893821778867,10.51548460299424]
[null,"ПрАТ ММК ім. Ілліча",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,"ПрАТ \"МК \"АЗОВСТАЛЬ\"",37.855880546106526,9041.7218593273046,10.515522373918479]
[null,"ГРС 2 м.Маріуполь",37.854346978551881,9041.3555730045045,10.515096382931079]
[null,"ПрАТ ММК ім. Ілліча",37.856216837459925,9041.8021811382696,10.515615788183313]
[null,"ГРС смт.Володарське",37.85374220371807,9041.2111250150265,10.514928389921685]
[null,"ГРС смт. Ялта",37.854231511413332,9041.3279941518776,10.515064308725925]
[null,"ГРС смт. Мангуш",37.854292692807732,9041.3426070770856,10.515081303557704]
[null,"ГРС с. Малинівка",37.85664754165601,9041.9050530696168,10.515735428237781]
[null,"ГРС р-п Дзержинського",37.854610600942941,9041.4185381317584,10.51516961137304]
[null,"ГРС Первомайське ПТФ",37.854745809376141,9041.4508321116737,10.51520716927115]
[null,"ГРС р-п Маріупольский",37.854771076155146,9041.4568669782439,10.515214187820874]
[null,"ГРП Юр'ївка",37.850259923718284,9040.3793967144247,10.513961089921745]
["Запорізька область","ГРС с. Червоне Поле",37.8542042454146,9041.3214817798707,10.515056734837389]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 677",null,37.854495830610048,9041.3911257083055,10.515137730725014]
[]
[]
[]
["Начальник управління Северодонецького ЛВУМГ                                  Головко Ю.О.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат. ВХАЛ                                                                                        Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                        Левкович А.М."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]