{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22],[4,8,4,20],[41,15,42,15],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[41,17,42,17],[6,26,9,26],[6,27,9,27],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,2,9,2],[6,1,7,12],[8,1,9,1],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[6,13,6,22],[8,11,9,11],[7,13,9,13],[8,12,9,12],[41,0,41,13],[42,7,42,13],[8,7,9,7],[8,8,9,8],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[41,16,42,16],[6,0,9,0],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[44,13,44,15],[44,21,44,22],[45,13,45,15],[45,21,45,22],[46,13,46,15],[46,21,46,22],[47,13,47,15],[47,21,47,22],[48,13,48,15],[48,21,48,22],[49,13,49,15],[49,21,49,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 410"]
["Філія \"УМГ \"Прикарпаттрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \"Івано - Франківськгаз\""]
["Богородчанське ЛВУМГ",null,null,null,null,null," Маршрут № 410"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 760 чинне до  12.06.2019р.",null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводам  \"Угерсько - Івано - Франківськ - Чернівці\", \"Пасічна - Тисмениця\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,93.867099999999994,3.64,0.79990000000000006,0.13450000000000001,0.1895,2.1000000000000001E-2,5.3900000000000003E-2,5.0599999999999999E-2,3.6999999999999998E-2,null,0.66830000000000001,0.53820000000000001,0.71830000000000005,{"$f":"P11*238.8459","v":8317.8562366799997},34.825200000000002,{"$f":"P11/3.6","v":9.6736666666666675},{"$f":"S11*238.8459","v":9217.7798187000008},38.593000000000004,{"$f":"S11/3.6","v":10.720277777777779},{"$f":"V11*238.8459","v":11936.276083320001},49.974800000000002,{"$f":"V11/3.6","v":13.88188888888889},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100}]
[2,93.880200000000002,3.6172,0.80810000000000004,0.13389999999999999,0.18659999999999999,2.0500000000000001E-2,5.3100000000000001E-2,4.9500000000000002E-2,3.3700000000000001E-2,null,0.67549999999999999,0.54210000000000003,0.71809999999999996,{"$f":"P12*238.8459","v":8314.2257790000003},34.81,{"$f":"P12/3.6","v":9.6694444444444443},9213.838861350001,38.576500000000003,10.715694444444445,11932.621741049999,49.959499999999998,13.877638888888889,null,null,null,null,null,100.00039999999998]
[3,93.936099999999996,3.5912000000000002,0.78459999999999996,0.12690000000000001,0.18190000000000001,3.44E-2,5.0200000000000002E-2,4.5900000000000003E-2,3.3099999999999997E-2,null,0.67049999999999998,0.5454,0.7177,8309.4010918200001,34.7898,9.6638333333333328,9208.7036745000005,38.555,10.709722222222222,11929.755590249999,49.947499999999998,13.874305555555555,null,null,null,null,null,100.00020000000002,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,94.174400000000006,3.4283000000000001,0.71819999999999995,0.11169999999999999,0.16009999999999999,9.0399999999999994E-2,4.6399999999999997E-2,4.7100000000000003E-2,3.15E-2,null,0.66520000000000001,0.52700000000000002,0.71619999999999995,8298.4619495999996,34.744,9.6511111111111116,9197.0718791700001,38.506300000000003,10.696194444444446,11926.60282437,49.9343,13.870638888888889,null,null,null,null,null,100.0003,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,94.175799999999995,3.4091,0.71689999999999998,0.1115,0.1646,0.1055,4.6399999999999997E-2,4.5699999999999998E-2,3.32E-2,null,0.66059999999999997,0.53059999999999996,0.71660000000000001,8301.9252151499986,34.758499999999998,9.6551388888888887,9200.7739906200004,38.521799999999999,10.7005,11928.513591570001,49.942300000000003,13.872861111111112,null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[6,93.321799999999996,3.7229999999999999,0.99519999999999997,0.18090000000000001,0.29160000000000003,1.4800000000000001E-2,8.4500000000000006E-2,7.4800000000000005E-2,6.6799999999999998E-2,null,0.64029999999999998,0.60629999999999995,0.72640000000000005,8392.8538492799998,35.139200000000002,9.7608888888888892,9298.0320411000012,38.929000000000002,10.813611111111111,11973.034467330001,50.128700000000002,13.924638888888889,-3.7,-4.9000000000000004,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[7,92.622500000000002,4.0682,1.1125,0.2036,0.33939999999999998,1.3599999999999999E-2,0.1002,8.6099999999999996E-2,8.5699999999999998E-2,null,0.65900000000000003,0.70899999999999996,0.73350000000000004,8444.6356403999998,35.356000000000002,9.8211111111111116,9353.1337902300002,39.159700000000001,10.877694444444444,11985.621646259999,50.181399999999996,13.939277777777777,null,null,null,null,null,99.999800000000008," "]
[8,92.627200000000002,4.1085000000000003,1.0720000000000001,0.1966,0.3226,1.1299999999999999E-2,9.35E-2,8.2799999999999999E-2,8.4400000000000003E-2,null,0.67059999999999997,0.73040000000000005,0.73280000000000001,8431.6663080299986,35.301699999999997,9.8060277777777767,9339.1374204900003,39.101100000000002,10.861416666666667,11973.177774870001,50.129300000000001,13.924805555555555,null,null,null,null,null,99.999900000000025," "]
[9,93.206999999999994,3.9843999999999999,0.86280000000000001,0.1527,0.2276,1.7000000000000001E-2,6.4899999999999999E-2,5.7799999999999997E-2,5.7599999999999998E-2,null,0.68989999999999996,0.67810000000000004,0.72470000000000001,8354.7340436399991,34.979599999999998,9.7165555555555549,9256.7833541700002,38.756300000000003,10.765638888888889,11933.40993252,49.962800000000001,13.878555555555556,null,null,null,null,null,99.999799999999951," "]
[10,93.621099999999998,3.7532999999999999,0.81879999999999997,0.14169999999999999,0.1988,1.8499999999999999E-2,5.6899999999999999E-2,5.57E-2,4.3700000000000003E-2,null,0.68140000000000001,0.61009999999999998,0.72070000000000001,8327.0279192399994,34.863599999999998,9.684333333333333,9227.3575392900002,38.633099999999999,10.731416666666666,11928.656899110001,49.942900000000002,13.873027777777779,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[11,93.926500000000004,3.6164999999999998,0.77190000000000003,0.13439999999999999,0.17280000000000001,1.89E-2,5.0299999999999997E-2,4.6199999999999998E-2,4.2099999999999999E-2,null,0.68840000000000001,0.53200000000000003,0.71750000000000003,8307.7769397000011,34.783000000000001,9.661944444444444,9206.9362148400014,38.547600000000003,10.707666666666666,11929.039052549999,49.944499999999998,13.873472222222221,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[12,93.905199999999994,3.6204000000000001,0.77539999999999998,0.13569999999999999,0.17899999999999999,1.84E-2,5.21E-2,4.5699999999999998E-2,4.2200000000000001E-2,null,0.68979999999999997,0.53600000000000003,0.7177,8309.6399377199996,34.790799999999997,9.6641111111111098,9208.9186358099996,38.555900000000001,10.709972222222222,11929.349552219999,49.945799999999998,13.873833333333332,null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[13,93.782499999999999,3.7164999999999999,0.77610000000000001,0.13519999999999999,0.1714,1.8700000000000001E-2,5.0099999999999999E-2,4.3200000000000002E-2,3.5799999999999998E-2,null,0.69879999999999998,0.57169999999999999,0.71840000000000004,8307.6575167499996,34.782499999999999,9.6618055555555546,9206.6495997599995,38.546399999999998,10.707333333333333,11921.419868339999,49.912599999999998,13.86461111111111,-2.5,-4.2,null,null,null,100,"ОК"]
[14,93.808899999999994,3.7004999999999999,0.76790000000000003,0.1338,0.1772,1.61E-2,4.8599999999999997E-2,4.3999999999999997E-2,4.4400000000000002E-2,null,0.70679999999999998,0.55189999999999995,0.71819999999999995,8309.2100150999995,34.789000000000001,9.6636111111111109,9208.3692902399998,38.553600000000003,10.709333333333333,11924.71594176,49.926400000000001,13.868444444444444,null,null,null,null,null,100.00009999999997," "]
[15,93.7239,3.7219000000000002,0.7944,0.14180000000000001,0.18990000000000001,1.9099999999999999E-2,5.3499999999999999E-2,4.3200000000000002E-2,4.9200000000000001E-2,null,0.69310000000000005,0.56979999999999997,0.71950000000000003,8320.6507337099993,34.8369,9.6769166666666671,9220.5982003199988,38.604799999999997,10.723555555555555,11930.13774369,49.949100000000001,13.874750000000001,null,null,null,null,null,99.999799999999993," "]
[16,93.453299999999999,3.7574999999999998,0.96699999999999997,0.157,0.21729999999999999,2.0199999999999999E-2,6.25E-2,5.4800000000000001E-2,4.19E-2,null,0.6835,0.58499999999999996,0.72289999999999999,8354.80569741,34.979900000000001,9.7166388888888893,9257.1893921999999,38.758000000000003,10.766111111111112,11949.07822356,50.028399999999998,13.896777777777777,null,null,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[17,93.242800000000003,3.7107999999999999,1.151,0.1822,0.26690000000000003,2.35E-2,7.6200000000000004E-2,6.5500000000000003E-2,4.4699999999999997E-2,null,0.67930000000000001,0.55689999999999995,0.72650000000000003,8398.9205351399996,35.1646,9.7679444444444439,9304.5525341699995,38.956299999999999,10.821194444444444,11980.34315187,50.159300000000002,13.933138888888889,null,null,null,null,null,99.999800000000008," "]
[18,93.843000000000004,3.6476000000000002,0.7752,0.13250000000000001,0.1726,2.1000000000000001E-2,5.3699999999999998E-2,4.8800000000000003E-2,3.4299999999999997E-2,null,0.68240000000000001,0.58879999999999999,0.71830000000000005,8305.3168269300004,34.7727,9.6590833333333332,9204.14171781,38.535899999999998,10.704416666666665,11918.93587098,49.902200000000001,13.861722222222221,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[19,93.827600000000004,3.6791999999999998,0.77859999999999996,0.1341,0.1721,1.8100000000000002E-2,4.8300000000000003E-2,4.3400000000000001E-2,3.5000000000000003E-2,null,0.6774,0.58609999999999995,0.71809999999999996,8305.3645961099992,34.7729,9.6591388888888883,9204.2372561699995,38.536299999999997,10.704527777777777,11919.986792939999,49.906599999999997,13.862944444444443,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[20,93.915400000000005,3.6255000000000002,0.76729999999999998,0.13370000000000001,0.16869999999999999,1.89E-2,4.9299999999999997E-2,4.5400000000000003E-2,3.5200000000000002E-2,null,0.69469999999999998,0.54569999999999996,0.71730000000000005,8302.7611758000003,34.762,9.6561111111111106,9201.4905283200005,38.524799999999999,10.701333333333332,11923.115674229999,49.919699999999999,13.866583333333333,-1.2,-3.9,null,null,null,99.999800000000022,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,93.859700000000004,3.6797,0.74509999999999998,0.1273,0.1694,1.77E-2,4.9799999999999997E-2,4.6100000000000002E-2,3.6200000000000003E-2,null,0.68300000000000005,0.58589999999999998,0.7177,8300.3488322100002,34.751899999999999,9.6533055555555549,9198.8154542399989,38.513599999999997,10.698222222222221,11916.38021985,49.891500000000001,13.858750000000001,null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[22,93.870999999999995,3.6688999999999998,0.76190000000000002,0.13109999999999999,0.1789,1.6899999999999998E-2,5.28E-2,4.8800000000000003E-2,3.9699999999999999E-2,null,0.69030000000000002,0.53969999999999996,0.71779999999999999,8309.6160531300011,34.790700000000001,9.664083333333334,9208.8708666300008,38.555700000000002,10.709916666666667,11928.6807837,49.942999999999998,13.873055555555554,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[23,93.510300000000001,3.8062999999999998,0.83779999999999999,0.14410000000000001,0.20130000000000001,2.2100000000000002E-2,6.0499999999999998E-2,5.5199999999999999E-2,3.9899999999999998E-2,null,0.72950000000000004,0.59289999999999998,0.72140000000000004,8331.6376451100004,34.882899999999999,9.6896944444444433,9232.1822264700004,38.653300000000002,10.737027777777778,11929.062937140001,49.944600000000001,13.8735,null,null,null,null,null,99.999899999999997,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,93.761700000000005,3.6595,0.81330000000000002,0.13969999999999999,0.183,2.29E-2,5.4899999999999997E-2,5.3100000000000001E-2,3.5299999999999998E-2,null,0.69940000000000002,0.57720000000000005,0.71919999999999995,8315.7066235800012,34.816200000000002,9.6711666666666662,9215.2719367500013,38.582500000000003,10.717361111111112,11925.241402740001,49.928600000000003,13.869055555555557,null,null,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[25,93.761600000000001,3.7204000000000002,0.84760000000000002,0.14449999999999999,0.1885,2.3800000000000002E-2,5.4899999999999997E-2,5.3499999999999999E-2,3.44E-2,null,0.65980000000000005,0.51090000000000002,0.71919999999999995,8334.1216424700015,34.893300000000004,9.6925833333333333,9235.3349923499991,38.666499999999999,10.740694444444443,11951.442797969999,50.0383,13.899527777777777,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[26,93.645600000000002,3.7326999999999999,0.91990000000000005,0.15770000000000001,0.21929999999999999,1.4999999999999999E-2,5.8999999999999997E-2,5.3400000000000003E-2,3.7600000000000001E-2,null,0.6552,0.50480000000000003,0.7208,8352.7993918499997,34.971499999999999,9.7143055555555549,9255.3502787699999,38.750300000000003,10.763972222222224,11964.125515260001,50.0914,13.914277777777777,null,null,null,null,null,100.00019999999999," "]
[27,93.119799999999998,3.9030999999999998,1.1759999999999999,0.20549999999999999,0.3211,8.9999999999999993E-3,8.8900000000000007E-2,7.7200000000000005E-2,5.7099999999999998E-2,4.7000000000000002E-3,0.59789999999999999,0.43969999999999998,0.72809999999999997,8450.1768652800001,35.379199999999997,9.8275555555555538,9360.0842059200004,39.188800000000001,10.885777777777777,12038.62155147,50.403300000000002,14.000916666666667,-1.2,-5,"<0,0001","<0,0002",0,100,"ОК"]
[28,92.743300000000005,4.3094999999999999,0.93389999999999995,0.1588,0.24440000000000001,1.0800000000000001E-2,6.8500000000000005E-2,6.0299999999999999E-2,5.5199999999999999E-2,null,0.65559999999999996,0.75980000000000003,0.72860000000000003,8383.6343975399996,35.1006,9.7501666666666669,9287.5944752699997,38.885300000000001,10.801472222222221,11941.31573181,49.995899999999999,13.887749999999999,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[29,93.126400000000004,4.0321999999999996,1.0094000000000001,0.1678,0.25609999999999999,9.7000000000000003E-3,6.7799999999999999E-2,5.8099999999999999E-2,4.6800000000000001E-2,null,0.63629999999999998,0.58940000000000003,0.7258,8390.9908512599995,35.131399999999999,9.7587222222222216,9296.0735047199996,38.9208,10.811333333333334,11975.351272559999,50.138399999999997,13.927333333333332,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[30,92.403800000000004,4.2411000000000003,1.2151000000000001,0.20100000000000001,0.35060000000000002,0.15440000000000001,9.3700000000000006E-2,8.1299999999999997E-2,6.88E-2,null,0.59209999999999996,0.59819999999999995,0.73680000000000001,8510.43768585,35.631500000000003,9.8976388888888902,9424.2143300699991,39.457299999999996,10.96036111111111,12049.632347459999,50.449399999999997,14.013722222222221,null,null,null,null,null,100.0001]
[31,91.892799999999994,4.2375999999999996,1.3626,0.22259999999999999,0.4108,0.39829999999999999,0.1048,8.8999999999999996E-2,9.1600000000000001E-2,null,0.57650000000000001,0.61309999999999998,0.74690000000000001,8615.2671513599998,36.070399999999999,10.019555555555556,9536.6152106099998,39.927900000000001,11.091083333333334,12110.561936550001,50.704500000000003,14.084583333333335,null,null,null,null,null,99.99969999999999," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8348.6379880461391,34.954077034800001,9.7094658430000038,9250.6381446623418,38.730571237196621,10.758492010332391]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Басистюк  В.С.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,4],[6,0,6,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[10,3,10,5],[10,7,10,8],[11,3,11,5],[11,7,11,8],[12,3,12,5],[12,7,12,8],[13,0,13,3],[13,7,13,8],[14,3,14,5],[14,7,14,8],[15,0,15,3],[15,7,15,8]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №410"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано - Франківська область","ГРС Тисмениця",38.730571237196621,9250.63814466234,10.758492010332395]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 410",null,38.730571237196621,9250.63814466234,10.758492010332395]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,"Басистюк В.С.",null,null,null,"03.04.2017р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище",null,null,"підпис","дата"]
["Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,"03.04.2017р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,"03.04.2017р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]