{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 27"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Київоблгаз\", ПАТ \"Київгаз\""]
["Боярське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №27"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 70А-43-14 чинно до 23.07.2019 р.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ТУЛА - ШОСТКА - КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8185.2489930000011},34.270000000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.5194444444444457},{"$f":"S11*238.8459","v":9066.5903639999997},37.96,{"$f":"S11/3.6","v":10.544444444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8185.2489930000011},34.270000000000003,9.5194444444444457,{"$f":"S12*238.8459","v":9066.5903639999997},37.96,10.544444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9066.5903639999997,37.96,10.544444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9066.5903639999997,37.96,10.544444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9066.5903639999997,37.96,10.544444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,89.439499999999995,5.0720999999999998,1.0536000000000001,0.10970000000000001,0.1643,3.5999999999999999E-3,4.3200000000000002E-2,3.6200000000000003E-2,7.8200000000000006E-2,6.4000000000000003E-3,1.5310999999999999,2.4621,0.75580000000000003,8209.1335829999989,34.369999999999997,9.5472222222222207,9092.8634130000009,38.07,10.574999999999999,{"$f":"V16*238.8459","v":11478.933954},48.06,{"$f":"V16/3.6","v":13.35},-12.8,-11.9,null,null,null,100,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.1335829999989,34.369999999999997,9.5472222222222207,9092.8634130000009,38.07,10.574999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.1335829999989,34.369999999999997,9.5472222222222207,9092.8634130000009,38.07,10.574999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.1335829999989,34.369999999999997,9.5472222222222207,9092.8634130000009,38.07,10.574999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.1335829999989,34.369999999999997,9.5472222222222207,9092.8634130000009,38.07,10.574999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.1335829999989,34.369999999999997,9.5472222222222207,9092.8634130000009,38.07,10.574999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.1335829999989,34.369999999999997,9.5472222222222207,9092.8634130000009,38.07,10.574999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,89.342299999999994,5.1342999999999996,1.0529999999999999,0.1103,0.16800000000000001,3.5999999999999999E-3,4.3799999999999999E-2,3.5799999999999998E-2,6.2700000000000006E-2,1.14E-2,1.6365000000000001,2.3982999999999999,0.75560000000000005,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,{"$f":"V23*238.8459","v":11474.157036000001},48.04,{"$f":"V23/3.6","v":13.344444444444443},null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,89.301000000000002,5.1020000000000003,1.0725,0.11409999999999999,0.17630000000000001,3.8E-3,4.7600000000000003E-2,3.9899999999999998E-2,8.0199999999999994E-2,9.1000000000000004E-3,1.6572,2.3961999999999999,0.75660000000000005,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,{"$f":"V30*238.8459","v":11478.933954},48.06,{"$f":"V30/3.6","v":13.35},-12.8,-12.9,null,null,null,99.999900000000011,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P31*238.8459","v":8213.9105010000003},34.39,{"$f":"P31/3.6","v":9.5527777777777771},{"$f":"S31*238.8459","v":9097.6403310000005},38.090000000000003,{"$f":"S31/3.6","v":10.580555555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,{"$f":"P33/3.6","v":9.5527777777777771},9097.6403310000005,38.090000000000003,{"$f":"S33/3.6","v":10.580555555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,{"$f":"S36/3.6","v":10.580555555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,89.424199999999999,5.0441000000000003,1.048,0.11459999999999999,0.17749999999999999,3.8E-3,4.8500000000000001E-2,4.02E-2,8.2799999999999999E-2,1.5900000000000001E-2,1.7015,2.2989999999999999,0.75529999999999997,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,{"$f":"V37*238.8459","v":11486.099331000001},48.09,{"$f":"V37/3.6","v":13.358333333333334},null,null,6.0000000000000001E-3,0.02,"відсут",100.0001," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!M7:M37)/' розрахунок'!M38","v":8205.2373577046346},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!M7:M37)/' розрахунок'!M38","v":34.353687284163712},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!M7:M37)/' розрахунок'!M38","v":9.5426909122676946},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!M7:M37)/' розрахунок'!M38","v":9088.5370952797184},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!M7:M37)/' розрахунок'!M38","v":38.051886573224486},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!M7:M37)/' розрахунок'!M38","v":10.569968492562356}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Боярського ЛВУМГ                                                                                                                                        Табак С.М.                                                                       03.04.2017 р.                "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                                            Клименко І.А.                                                                  03.04.2017 р.                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби газовимірювань та метрології                                                                                                                        Прима Ю.І.                                                                      03.04.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":60,"n_cols":14,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[3,12,5,12],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,11],[4,2,4,11]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 25"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Київська область",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС ТЕЦ-6","ГРС Требухів","ГРС Дударків","ГРС Плоске","ГРС Русанів","ГРС Бориспіль","ГРС  - 4 (місто)","ГРС - 4 (ТЕЦ)","АГНКС №3 м.Київ","АГНКС Бровари"]
[1,37.96,2546.8130000000001,62.951000000000001,9.3949999999999996,23.808,5.694,115.086,339.42500000000001,878.23099999999999,3.145,1.778,{"$f":"SUM(C7:L7)","v":3986.326}]
[2,37.96,2363.0650000000001,65.046999999999997,9.6609999999999996,24.201000000000001,5.7030000000000003,117.053,348.25,903.33900000000006,3.323,1.798,3841.4399999999996]
[3,37.96,1878.5530000000001,62.537999999999997,9.3140000000000001,23.657,5.5919999999999996,115.131,316.26400000000001,855.32600000000002,3.2269999999999999,1.9510000000000001,3271.5530000000003]
[4,37.96,1893.0139999999999,61.438000000000002,9.2439999999999998,22.971,5.593,111.211,309.58100000000002,855.38699999999994,2.343,1.0009999999999999,3271.7830000000004]
[5,37.96,1917.827,60.48,8.8490000000000002,22.344000000000001,5.5350000000000001,110.13800000000001,300.86099999999999,845.19399999999996,2.2170000000000001,0.83899999999999997,3274.2840000000001]
[6,38.07,1843.3330000000001,56.076000000000001,8.4079999999999995,22.024999999999999,5.2480000000000002,107.797,293.14400000000001,845.83199999999999,3.6040000000000001,1.6479999999999999,3187.1149999999998]
[7,38.07,1750.8520000000001,54.71,8.11,21.721,5.0970000000000004,109.29600000000001,279.70999999999998,676.71,3.0830000000000002,1.6639999999999999,2910.9530000000004]
[8,38.07,1754.5830000000001,53.252000000000002,7.976,20.405999999999999,4.9710000000000001,109.768,293.81299999999999,590.95100000000002,2.2280000000000002,1.04,2838.9880000000003]
[9,38.07,1800.2470000000001,55.972000000000001,8.2859999999999996,20.506,4.915,110.736,317.22800000000001,604.43899999999996,3.5190000000000001,2.069,2927.9169999999999]
[10,38.07,1781.546,54.04,8.0069999999999997,19.777000000000001,4.8019999999999996,103.532,328.01400000000001,522.73299999999995,3.0070000000000001,2.0190000000000001,2827.4769999999999]
[11,38.07,1776,56.616,8.4139999999999997,20.603000000000002,5.0670000000000002,103.367,328.58800000000002,498.25400000000002,2.2050000000000001,1.208,2800.3220000000001]
[12,38.07,1820.268,60.02,8.8290000000000006,21.32,5.3609999999999998,107.53100000000001,353.19400000000002,528.38,2.0979999999999999,0.93100000000000005,2907.9320000000002]
[13,38.049999999999997,1828.796,61.027000000000001,8.5690000000000008,21.763999999999999,5.1440000000000001,108.651,354.97800000000001,517.90099999999995,2.9990000000000001,1.819,2911.6479999999997]
[14,38.049999999999997,1807.3430000000001,73.063000000000002,9.8689999999999998,24.411999999999999,5.76,115.304,335.85899999999998,527.73599999999999,3.1909999999999998,1.8120000000000001,2904.3489999999997]
[15,38.049999999999997,2329.471,101.286,14.634,38.164999999999999,8.5449999999999999,150.67599999999999,442.28199999999998,749.87699999999995,2.98,1.492,3839.4080000000004]
[16,38.049999999999997,1811.7729999999999,63.884,8.7379999999999995,21.623000000000001,5.2919999999999998,113.956,340.56200000000001,508.90100000000001,3.4940000000000002,1.7549999999999999,2879.9780000000001]
[17,38.049999999999997,1817.7470000000001,62.204999999999998,8.7569999999999997,20.858000000000001,5.2439999999999998,102.79600000000001,310.75,644.84699999999998,2.9449999999999998,1.9139999999999999,2978.0630000000001]
[18,38.049999999999997,1802.6420000000001,72.179000000000002,10.278,24.497,6.0949999999999998,114.56699999999999,307.43799999999999,848.42,2.1179999999999999,1.5940000000000001,3189.8280000000004]
[19,38.049999999999997,1858.0650000000001,70.302000000000007,10.35,24.119,5.8079999999999998,112.69199999999999,304.62599999999998,861.97500000000002,1.8220000000000001,0.83499999999999996,3250.5939999999996]
[20,38.090000000000003,1711.4929999999999,65.977000000000004,9.2469999999999999,22.553999999999998,5.319,105.54300000000001,308.928,804.69299999999998,3.3450000000000002,1.657,3038.7559999999999]
[21,38.090000000000003,1632.616,60.780999999999999,8.157,20.922000000000001,5.1079999999999997,89.287999999999997,276.39699999999999,850.875,3.4159999999999999,1.9810000000000001,2949.5410000000002]
[22,38.090000000000003,1837.9290000000001,48.359000000000002,6.1130000000000004,16.393999999999998,4.3840000000000003,52.094000000000001,289.99099999999999,812.58600000000001,2.7909999999999999,1.6950000000000001,3072.3360000000007]
[23,38.090000000000003,2136.942,51.77,7.2140000000000004,18.797999999999998,4.7089999999999996,69.424000000000007,311.90899999999999,871.43700000000001,3.056,1.913,3477.1719999999996]
[24,38.090000000000003,2061.6860000000001,51.741,7.891,19.509,4.7919999999999998,71.463999999999999,212.26400000000001,877.17200000000003,3.0920000000000001,1.788,3311.3990000000003]
[25,38.090000000000003,2011.2539999999999,55.761000000000003,8.0120000000000005,19.337,4.9290000000000003,81.302999999999997,259.68,814.50900000000001,2.2290000000000001,1.3109999999999999,3258.3249999999998]
[26,38.090000000000003,2088.8850000000002,64.015000000000001,9.4079999999999995,22.678000000000001,5.4320000000000004,94.816999999999993,282.08199999999999,842.46500000000003,1.9059999999999999,0.82699999999999996,3412.5149999999999]
[27,38.08,2064.6529999999998,57.863999999999997,9.0009999999999994,22.687999999999999,5.3220000000000001,86.244,277.10899999999998,807.15599999999995,2.3839999999999999,1.829,3334.2500000000005]
[28,38.08,2115.1959999999999,45.05,7.0359999999999996,18.030999999999999,4.3810000000000002,61.816000000000003,255.32400000000001,552.23199999999997,3.069,1.5229999999999999,3063.6579999999999]
[29,38.08,2105.4580000000001,38.423999999999999,5.9790000000000001,16.012,3.97,57.959000000000003,252.607,542.471,2.3650000000000002,2.1040000000000001,3027.3489999999993]
[30,38.08,2133.1640000000002,46.664000000000001,7.0819999999999999,18.125,4.5119999999999996,86.462999999999994,305.68299999999999,524.09299999999996,2.9489999999999998,2.23,3130.9650000000006]
[31,38.08,1946.675,51.862000000000002,7.4489999999999998,21.713999999999999,5.1520000000000001,70.215999999999994,297.93099999999998,509.22,3.0289999999999999,1.7470000000000001,2914.9949999999999]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":60227.889000000017},1845.354,268.27700000000004,675.53899999999999,163.476,3065.9189999999999,9534.4720000000016,22073.342000000004,87.179000000000002,49.771999999999998,{"$f":"SUM(M7:M37)","v":97991.218999999997}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT($B$7:$B$37,C7:C37)","v":2291817.9651299999},70218.544639999993,10208.256869999997,25705.162599999996,6220.5275200000005,116655.52104000001,362804.54878999991,839908.64078999974,3317.4801600000005,1894.10302,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,M7:M37)","v":3728750.7505600001}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":38.052437221068786},{"$f":"D39/D38","v":38.051530839069358},{"$f":"E39/E38","v":38.051181689075079},{"$f":"F39/F38","v":38.051337672584403},{"$f":"G39/G38","v":38.051625437373076},38.049120358365634,38.051876264359457,{"$f":"J39/J38","v":38.050814452564524},{"$f":"K39/K38","v":38.053661546932176},{"$f":"L39/L38","v":38.055593908221489},{"$f":"M39/M38","v":38.051886573224486}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9088.668615259674},{"$f":"D40*238.8459","v":9088.4521296352759},{"$f":"E40*238.8459","v":9088.3687365906571},{"$f":"F40*238.8459","v":9088.4059926123264},{"$f":"G40*238.8459","v":9088.4747240522665},9087.8763962021621,9088.5346330495722,{"$f":"J40*238.8459","v":9088.2810236557816},9088.9610404724081,9089.4225770436788,9088.5370952797184]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.570121450296885},{"$f":"D40/3.6","v":10.569869677519266},10.569772691409744,10.569816020162333,10.569895954825855,10.569200099546009,10.569965628988738,{"$f":"J40/3.6","v":10.569670681267922},10.570461540814494,10.570998307839302,10.569968492562356]
[]
[]
[null,null,null,38.05151658525849,38.050707602821753,38.050358665480687,38.050385776010394,38.05070210454511,38.048396573358573,38.050969113870643,38.050125258519671,38.052713487819375,38.054706090577824,38.047912259488321]
[null,null,null,9088.4487251709907,9088.255503032804,9088.1721607795334,9088.1786360184014,9088.2541897919709,9087.7035231207446,9088.3179638746369,9088.1164124838633,9088.7346004403571,9089.210525439541,9087.587846738521]
[null,null,null,10.569865718127359,10.56964100078382,10.569544073744636,10.569551604447332,10.569639473484752,10.56899904815516,10.569713642741846,10.569479238477687,10.570198191060937,10.570751691827173,10.568864516524533]
[]
[]
[null,null,null,38.05151658525849,9088.4487251709907,10.569865718127359]
[null,null,null,38.050707602821753,9088.255503032804,10.56964100078382]
[null,null,null,38.050358665480687,9088.1721607795334,10.569544073744636]
[null,null,null,38.050385776010394,9088.1786360184014,10.569551604447332]
[null,null,null,38.05070210454511,9088.2541897919709,10.569639473484752]
[null,null,null,38.048396573358573,9087.7035231207446,10.56899904815516]
[null,null,null,38.050969113870643,9088.3179638746369,10.569713642741846]
[null,null,null,38.050125258519671,9088.1164124838633,10.569479238477687]
[null,null,null,38.052713487819375,9088.7346004403571,10.570198191060937]
[null,null,null,38.054706090577824,9089.210525439541,10.570751691827173]
[null,null,null,38.047912259488321,9087.587846738521,10.568864516524533]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":35,"n_cols":6,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[15,0,15,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,14,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №27"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Київська область","ГРС ТЕЦ-6",38.049999999999997,9089,10.569865718127359]
[null,"ГРС Требухів",38.049999999999997,9088,10.56964100078382]
[null,"ГРС Дударків",38.049999999999997,9088,10.569544073744636]
[null,"ГРС Плоске",38.049999999999997,9088,10.569551604447332]
[null,"ГРС Русанів",38.049999999999997,9088,10.569639473484752]
[null,"ГРС Бориспіль",38.049999999999997,9088,10.56899904815516]
[null,"ГРС - 4 (місто)",38.049999999999997,9089,10.569713642741846]
[null,"ГРС -4 (ТЕЦ)",38.049999999999997,9088,10.569479238477687]
[null,"АГНКС №3 м.Київ",38.049999999999997,9089,10.570198191060937]
[null,"АГНКС Бровари",38.06,9089,10.570751691827173]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 27",null,38.047912259488321,9089,10.568864516524533]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Головний інженер  Боярського ЛВУМГ                                                                Табак С.М.                                                         03.04.2017 р.                                                                                  "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                 Клименко І.А.                                                      03.04.2017 р.                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби газовимірювань та метрології                                               Прима Ю.І.                                                         03.04.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]