## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 847
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Олександрівським ЛВУМГ та прийнятого ВАТ"Кіровоградгаз" , АГНКС Кіровоград 1, АГНКС Олександрія
Олександрівське ЛВУМГ | [5 empty] | Маршрут №847
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 3153 чинне до 06.08.2018 р. | [9 empty] | по газопроводу відводу Кременчук-Кіровоград | [10 empty] | за період з |  | 2017-03-01 |  | по | 2017-03-31
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, мг/м3 | Маса механічних домішок, мг/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8241 | 34.5028 | 9.5841 | 9130 | 38.2259 | 10.6183
2 | [13 empty] | 8241 | 34.5028 | 9.5841 | 9130 | 38.2259 | 10.6183
3 | [13 empty] | 8241 | 34.5028 | 9.5841 | 9130 | 38.2259 | 10.6183
4 | [13 empty] | 8241 | 34.5028 | 9.5841 | 9130 | 38.2259 | 10.6183
5 | [13 empty] | 8241 | 34.5028 | 9.5841 | 9130 | 38.2259 | 10.6183
6 | 90.9068 | 4.3392 | 1.1928 | 0.1249 | 0.2079 | 0.0038 | 0.0484 | 0.0405 | 0.0522 | 0.007 | 1.3858 | 1.6906 | 0.7439 | 8258.9567 | 34.5786 | 9.6052 | 9148.7055 | 38.3038 | 10.6399 | 11640.4824 | 48.7387 | 13.5385 | -11.4
7 | [13 empty] | 8258.9567 | 34.5786 | 9.6052 | 9148.7055 | 38.3038 | 10.6399
8 | [13 empty] | 8258.9567 | 34.5786 | 9.6052 | 9148.7055 | 38.3038 | 10.6399
9 | [13 empty] | 8258.9567 | 34.5786 | 9.6052 | 9148.7055 | 38.3038 | 10.6399
10 | [13 empty] | 8258.9567 | 34.5786 | 9.6052 | 9148.7055 | 38.3038 | 10.6399
11 | [13 empty] | 8258.9567 | 34.5786 | 9.6052 | 9148.7055 | 38.3038 | 10.6399
12 | [13 empty] | 8258.9567 | 34.5786 | 9.6052 | 9148.7055 | 38.3038 | 10.6399
13 | 90,9053 | 4,2897 | 1,1797 | 0,1286 | 0,2207 | 0,0005 | 0,0541 | 0,0439 | 0,0627 | 0,0066 | 1,2364 | 1,8717 | 0,7456 | 8259.53 | 34.581 | 9.6058 | 9149.2309 | 38.306 | 10.6406 | 11628.1825 | 48.6872 | 13.5701 | -12.5
14 | [13 empty] | 8259.53 | 34.581 | 9.6058 | 9149.2309 | 38.306 | 10.6406
15 | [13 empty] | 8259.53 | 34.581 | 9.6058 | 9149.2309 | 38.306 | 10.6406
16 | [13 empty] | 8259.53 | 34.581 | 9.6058 | 9149.2309 | 38.306 | 10.6406
17 | [13 empty] | 8259.53 | 34.581 | 9.6058 | 9149.2309 | 38.306 | 10.6406
18 | [13 empty] | 8259.53 | 34.581 | 9.6058 | 9149.2309 | 38.306 | 10.6406
19 | [13 empty] | 8259.53 | 34.581 | 9.6058 | 9149.2309 | 38.306 | 10.6406
20 | 90.8471 | 4.4329 | 1.1539 | 0.1276 | 0.2163 | 0.0301 | 0.0463 | 0.0333 | 0.0173 | 0.0069 | 1.3502 | 1.738 | 0.744 | 8254.4903 | 34.5599 | 9.6 | 9143.8808 | 38.2836 | 10.6343 | 11634.0339 | 48.7117 | 13.531 | -14.3 |  | 0 | 0 | 0
21 | [13 empty] | 8254.4903 | 34.5599 | 9.6 | 9143.8808 | 38.2836 | 10.6343
22 | [13 empty] | 8254.4903 | 34.5599 | 9.6 | 9143.8808 | 38.2836 | 10.6343
23 | [13 empty] | 8254.4903 | 34.5599 | 9.6 | 9143.8808 | 38.2836 | 10.6343
24 | [13 empty] | 8254.4903 | 34.5599 | 9.6 | 9143.8808 | 38.2836 | 10.6343
25 | [13 empty] | 8254.4903 | 34.5599 | 9.6 | 9143.8808 | 38.2836 | 10.6343
26 | [13 empty] | 8254.4903 | 34.5599 | 9.6 | 9143.8808 | 38.2836 | 10.6343
27 | 90.7967 | 4.3487 | 1.2323 | 0.1334 | 0.2371 | 0.0081 | 0.0485 | 0.0418 | 0.0174 | 0.0064 | 1.1654 | 1.9642 | 0.7463 | 8258.0013 | 34.5746 | 9.6041 | 9147.5351 | 38.2989 | 10.6386 | 11620.3248 | 48.6543 | 13.5151 | -13.5
28 | [13 empty] | 8258.0013 | 34.5746 | 9.6041 | 9147.5351 | 38.2989 | 10.6386
29 | [13 empty] | 8258.0013 | 34.5746 | 9.6041 | 9147.5351 | 38.2989 | 10.6386
30 | [13 empty] | 8258.0013 | 34.5746 | 9.6041 | 9147.5351 | 38.2989 | 10.6386
31 | [13 empty] | 8258.0013 | 34.5746 | 9.6041 | 9147.5351 | 38.2989 | 10.6386
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8249.5007 | 34.5387 | 9.5941 | 9144.3637 | 38.2856 | 10.6349
[7 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [8 empty] | 0
Начальник управління Олександрівського ЛВУМГ Сурін М.А.
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Начальник лабораторії Нечипоренко А. О.
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Маршрут № 847
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу 847
| Кіровоградська область | [13 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння по маршруту № 847
| ГРС Кіровоград | ГРС Олександрія | ГРС Знам'янка | ГРС Константинівка | ГРС Казарня | ГРС Северинівка | ГРС Богданівка | ГРС Дмитрівка | ГРС Веселівка | ГРС Озера | ГРС Григорівка | ГРС Ворошилівка | АГНКС Кіровоград 1 | АГНКС Олександрія
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³ | 38.2854 | 38.2858 | 38.2871 | 38.2855 | 38.285 | 38.2854 | 38.285 | 38.2858 | 38.2864 | 38.2856 | 38.2858 | 38.286 | 38.2883 | 38.2874 | 38.2856
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³ | 9144.3205 | 9144.4089 | 9144.7167 | 9144.3399 | 9144.2269 | 9144.3076 | 9144.209 | 9144.4059 | 9144.5593 | 9144.3658 | 9144.4081 | 9144.4534 | 9144.9973 | 9144.7813 | 9144.3637
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³ | 10.6348 | 10.6349 | 10.6353 | 10.6349 | 10.6347 | 10.6348 | 10.6347 | 10.6349 | 10.6351 | 10.6349 | 10.6349 | 10.635 | 10.6356 | 10.6354 | 10.6349
Начальник управління Олександрівського ЛВУМГ Сурін М.А. _________________________
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [5 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Начальник лабораторії Нечипоренко А. О. ______________________
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [5 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата