{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 624"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"ЛУГАНСЬКГАЗ\""]
["Новопсковський  п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 624"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводах  \"Краснодарський Край - Серпухов\" 1н. та 2н.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.03.2017 р.",null," по","31.03.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8149.4221079999998},34.119999999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.4777777777777761},{"$f":"S11*238.8459","v":9030.7634790000011},37.81,{"$f":"S11/3.6","v":10.502777777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,94.107500000000002,2.5855999999999999,0.6512,7.3099999999999998E-2,0.1017,6.9999999999999999E-4,2.24E-2,2.12E-2,2.4799999999999999E-2,7.3000000000000001E-3,2.1852999999999998,0.21920000000000001,0.70930000000000004,{"$f":"P12*238.8459","v":8084.9337150000001},33.85,9.4027777777777786,{"$f":"S12*238.8459","v":8959.1097090000003},37.51,10.419444444444444,11675,48.88,{"$f":"V12/3.6","v":13.577777777777778},null,null,null,null,null,99.999999999999986]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8084.9337150000001,33.85,9.4027777777777786,8959.1097090000003,37.51,10.419444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8084.9337150000001,33.85,9.4027777777777786,8959.1097090000003,37.51,10.419444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8084.9337150000001,33.85,9.4027777777777786,8959.1097090000003,37.51,10.419444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8084.9337150000001,33.85,9.4027777777777786,8959.1097090000003,37.51,10.419444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8084.9337150000001,33.85,9.4027777777777786,8959.1097090000003,37.51,10.419444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8084.9337150000001,33.85,9.4027777777777786,8959.1097090000003,37.51,10.419444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,93.0077,3.4224000000000001,0.81730000000000003,7.7499999999999999E-2,0.10349999999999999,8.0000000000000004E-4,2.0299999999999999E-2,1.8700000000000001E-2,2.29E-2,9.5999999999999992E-3,2.2707000000000002,0.2286,0.7167,8149.4221079999998,34.119999999999997,9.4777777777777761,9028.3750199999995,37.799999999999997,10.499999999999998,11706,49.01,{"$f":"V19/3.6","v":13.613888888888887},null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[10,94.433400000000006,2.7166999999999999,0.68820000000000003,8.4099999999999994E-2,9.9400000000000002E-2,8.9999999999999998E-4,2.07E-2,1.78E-2,2.5100000000000001E-2,6.1999999999999998E-3,1.6659999999999999,0.24149999999999999,0.70830000000000004,8137.4798129999999,34.07,{"$f":"P20/3.6","v":9.4638888888888886},9018.8211840000004,37.76,{"$f":"S20/3.6","v":10.488888888888889},11761,49.24,13.677777777777777,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8137.4798129999999,34.07,9.4638888888888886,9018.8211840000004,37.76,10.488888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8137.4798129999999,34.07,9.4638888888888886,9018.8211840000004,37.76,10.488888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8137.4798129999999,34.07,9.4638888888888886,9018.8211840000004,37.76,10.488888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8137.4798129999999,34.07,9.4638888888888886,9018.8211840000004,37.76,10.488888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,94.039000000000001,3.0861000000000001,0.77759999999999996,8.9700000000000002E-2,0.1024,8.9999999999999998E-4,2.0400000000000001E-2,1.67E-2,2.0500000000000001E-2,7.4000000000000003E-3,1.5615000000000001,0.27779999999999999,0.71140000000000003,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9061.8134460000001,37.94,10.538888888888888,11790,49.36,13.71111111111111,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.0836160000008,34.24,{"$f":"P26/3.6","v":9.5111111111111111},9061.8134460000001,37.94,{"$f":"S26/3.6","v":10.538888888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9061.8134460000001,37.94,10.538888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9061.8134460000001,37.94,10.538888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9061.8134460000001,37.94,10.538888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9061.8134460000001,37.94,10.538888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9061.8134460000001,37.94,10.538888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9061.8134460000001,37.94,10.538888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.0836160000008,34.24,{"$f":"P33/3.6","v":9.5111111111111111},9061.8134460000001,37.94,{"$f":"S33/3.6","v":10.538888888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,95.575800000000001,2.2408000000000001,0.62709999999999999,8.7800000000000003E-2,8.9800000000000005E-2,1E-3,1.6500000000000001E-2,1.21E-2,6.4000000000000003E-3,5.8999999999999999E-3,1.1629,0.1739,0.7006,8137.4798129999999,34.07,9.4638888888888886,9018.8211840000004,37.76,10.488888888888889,11825,49.51,13.752777777777776,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8137.4798129999999,34.07,9.4638888888888886,9018.8211840000004,37.76,10.488888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8137.4798129999999,34.07,9.4638888888888886,9018.8211840000004,37.76,{"$f":"S36/3.6","v":10.488888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8137.4798129999999,34.07,9.4638888888888886,9018.8211840000004,37.76,10.488888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8137.4798129999999,34.07,9.4638888888888886,9018.8211840000004,37.76,10.488888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8137.4798129999999,34.07,{"$f":"P39/3.6","v":9.4638888888888886},9018.8211840000004,37.76,{"$f":"S39/3.6","v":10.488888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8137.4798129999999,34.07,{"$f":"P40/3.6","v":9.4638888888888886},9018.8211840000004,37.76,{"$f":"S40/3.6","v":10.488888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,95.297499999999999,2.3835000000000002,0.68359999999999999,9.5200000000000007E-2,9.8299999999999998E-2,8.9999999999999998E-4,1.7299999999999999E-2,1.24E-2,5.1999999999999998E-3,6.1999999999999998E-3,1.1255999999999999,0.27429999999999999,0.70330000000000004,8151.8105670000004,34.130000000000003,{"$f":"P41/3.6","v":9.4805555555555561},9033.1519380000009,37.82,{"$f":"S41/3.6","v":10.505555555555555},{"$f":"V41*238.8459","v":11822.87205},49.5,13.75,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8138,34.07,9.4600000000000009,9018,37.76,10.49]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ                                                                                                              Кечеджі О.Д.                                                                       03.04.2017 р.                 "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                                              Гоцанюк Т.О.                                                                         03.04.2017 р                           "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                                   Ісаєв В.С.                                                                                03.04.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[10,2,10,3],[12,2,12,3],[14,2,14,3],[10,4,10,5],[12,4,12,5],[14,4,14,5]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №624"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська","ГРС смт. Білолуцьк",37.76,9018,10.49]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 624",null,37.76,9018,10.49]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ                     Кечеджі О.Д.                                                                                       ",null,"                  Кечеджі О.Д.",null,"                           03.04.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                    Гоцанюк Т.О.                                                                                                      ",null,"                   Гоцанюк Т.О.",null,"                                  03.04.2017 р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології",null,"            Ісаєв В.С.",null,"                                  03.04.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]