{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 631"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"ЛУГАНСЬКГАЗ\""]
["Новопсковський  п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 631"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Краснодарський Край - Серпухов\" 2 н.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.03.2017 р.",null," по","31.03.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8199.5797469999998},34.33,{"$f":"P11/3.6","v":9.5361111111111097},{"$f":"S11*238.8459","v":9083.309577},38.03,{"$f":"S11/3.6","v":10.563888888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,91.793300000000002,3.8921999999999999,0.84699999999999998,6.8699999999999997E-2,0.10290000000000001,5.0000000000000001E-4,1.6899999999999998E-2,1.38E-2,4.7000000000000002E-3,7.7999999999999996E-3,2.9765000000000001,0.2757,0.72289999999999999,{"$f":"P12*238.8459","v":8113.5952229999994},33.97,9.43611111111111,{"$f":"S12*238.8459","v":8987.7712170000013},37.630000000000003,10.452777777777778,11601,48.57,13.49,null,null,null,null,null,100.00000000000003]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8113.5952229999994,33.97,9.43611111111111,8987.7712170000013,37.630000000000003,10.452777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8113.5952229999994,33.97,9.43611111111111,8987.7712170000013,37.630000000000003,10.452777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8113.5952229999994,33.97,9.43611111111111,8987.7712170000013,37.630000000000003,10.452777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8113.5952229999994,33.97,9.43611111111111,8987.7712170000013,37.630000000000003,10.452777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8113.5952229999994,33.97,9.43611111111111,8987.7712170000013,37.630000000000003,10.452777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8113.5952229999994,33.97,9.43611111111111,8987.7712170000013,37.630000000000003,10.452777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,92.469800000000006,4.0072000000000001,0.90159999999999996,8.9499999999999996E-2,0.1106,5.0000000000000001E-4,1.6899999999999998E-2,1.38E-2,9.5999999999999992E-3,6.8999999999999999E-3,2.2934000000000001,8.0199999999999994E-2,0.71919999999999995,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,11761,49.24,13.68,null,null,null,null,null,100.00000000000004,"ОК"]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,{"$f":"P20/3.6","v":9.5416666666666661},9088.0864949999996,38.049999999999997,{"$f":"S20/3.6","v":10.569444444444443},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,93.957400000000007,2.8923999999999999,0.70499999999999996,7.9500000000000001E-2,9.7900000000000001E-2,6.9999999999999999E-4,1.7999999999999999E-2,1.4999999999999999E-2,1.5599999999999999E-2,6.7000000000000002E-3,2.0087999999999999,0.20300000000000001,0.71020000000000005,8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,8999.7135120000003,37.68,10.466666666666667,11720,49.07,13.63,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,8999.7135120000003,37.68,10.466666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,8999.7135120000003,37.68,10.466666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,{"$f":"P26/3.6","v":9.4444444444444446},8999.7135120000003,37.68,{"$f":"S26/3.6","v":10.466666666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,8999.7135120000003,37.68,10.466666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,8999.7135120000003,37.68,10.466666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,8999.7135120000003,37.68,10.466666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,8999.7135120000003,37.68,10.466666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,8999.7135120000003,37.68,10.466666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,8999.7135120000003,37.68,10.466666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,91.894300000000001,3.7700999999999998,0.82389999999999997,7.1300000000000002E-2,0.10489999999999999,4.0000000000000002E-4,1.6E-2,1.32E-2,7.7000000000000002E-3,6.4999999999999997E-3,2.9980000000000002,0.29370000000000002,0.72240000000000004,8101.6529280000004,33.92,{"$f":"P33/3.6","v":9.4222222222222225},8975.8289219999988,37.58,{"$f":"S33/3.6","v":10.438888888888888},11589,48.52,13.48,null,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8101.6529280000004,33.92,9.4222222222222225,8975.8289219999988,37.58,10.438888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8101.6529280000004,33.92,9.4222222222222225,8975.8289219999988,37.58,10.438888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8101.6529280000004,33.92,9.4222222222222225,8975.8289219999988,37.58,{"$f":"S36/3.6","v":10.438888888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8101.6529280000004,33.92,9.4222222222222225,8975.8289219999988,37.58,10.438888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8101.6529280000004,33.92,9.4222222222222225,8975.8289219999988,37.58,10.438888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8101.6529280000004,33.92,{"$f":"P39/3.6","v":9.4222222222222225},8975.8289219999988,37.58,{"$f":"S39/3.6","v":10.438888888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8101.6529280000004,33.92,{"$f":"P40/3.6","v":9.4222222222222225},8975.8289219999988,37.58,{"$f":"S40/3.6","v":10.438888888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,94.889399999999995,2.4499,0.68059999999999998,9.2799999999999994E-2,0.1004,1.1000000000000001E-3,1.8200000000000001E-2,1.32E-2,3.2000000000000001E-2,9.1000000000000004E-3,1.3817999999999999,0.33150000000000002,0.70650000000000002,8137.4798129999999,34.07,{"$f":"P41/3.6","v":9.4638888888888886},9018.8211840000004,37.76,{"$f":"S41/3.6","v":10.488888888888889},{"$f":"V41*238.8459","v":11777.491329},49.31,{"$f":"V41/3.6","v":13.697222222222223},null,null,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8128,34.03,9.4499999999999993,9006,37.700000000000003,10.47]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ                                                                                                              Кечеджі О.Д.                                                                          03.04.2017 р.                 "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                                              Гоцанюк Т.О.                                                                            03.04.2017 р.                          "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                                   Ісаєв В.С.                                                                                  03.04.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[10,2,10,3],[12,2,12,3],[14,2,14,3],[10,4,10,5],[12,4,12,5],[14,4,14,5]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №631"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська","ГРС к-п Мирний",37.700000000000003,9006,10.47]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 631",null,37.700000000000003,9006,10.47]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ                     Кечеджі О.Д.                                                                                       ",null,"                  Кечеджі О.Д.",null,"                            03.04.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                    Гоцанюк Т.О.                                                                                                      ",null,"                   Гоцанюк Т.О.",null,"                                   03.04.2017 р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології",null,"            Ісаєв В.С.",null,"                                   03.04.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]