{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,25,9,25],[48,1,48,26],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,13,6,22],[44,1,44,26],[46,1,46,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 210"]
["Філія УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 210"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Cвидниця-Львів Ду300\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,99.133300000000006,0.1807,4.4699999999999997E-2,1.26E-2,6.7000000000000002E-3,1E-3,4.7999999999999996E-3,1.8E-3,4.1999999999999997E-3,5.8999999999999999E-3,0.46810000000000002,0.13719999999999999,0.6744,{"$f":"P11*238.8459","v":7959.2052332399999},33.323599999999999,{"$f":"P11/3.6","v":9.2565555555555559},{"$f":"S11*238.8459","v":8835.2919944400001},36.991599999999998,{"$f":"S11/3.6","v":10.275444444444444},11807.78,49.436799999999998,{"$f":"V11/3.6","v":13.732444444444443},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100.00100000000003}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":7959.2052332399999},33.323599999999999,{"$f":"P12/3.6","v":9.2565555555555559},{"$f":"S12*238.8459","v":8835.2919944400001},36.991599999999998,{"$f":"S12/3.6","v":10.275444444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7959.2052332399999,33.323599999999999,9.2565555555555559,8835.2919944400001,36.991599999999998,10.275444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7959.2052332399999,33.323599999999999,9.2565555555555559,8835.2919944400001,36.991599999999998,10.275444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7959.2052332399999,33.323599999999999,9.2565555555555559,8835.2919944400001,36.991599999999998,10.275444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,99.198300000000003,0.1454,3.39E-2,0.01,4.7000000000000002E-3,1E-3,3.8999999999999998E-3,1.4E-3,3.2000000000000002E-3,8.3999999999999995E-3,0.46100000000000002,0.1295,0.67379999999999995,{"$f":"P16*238.8459","v":7955.2165067099995},33.306899999999999,{"$f":"P16/3.6","v":9.2519166666666663},{"$f":"S16*238.8459","v":8831.04053742},36.973799999999997,{"$f":"S16/3.6","v":10.270499999999998},11807.18,49.4343,{"$f":"V16/3.6","v":13.73175},null,null,null,null,null,100.00070000000001," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P17*238.8459","v":7955.2165067099995},33.306899999999999,{"$f":"P17/3.6","v":9.2519166666666663},{"$f":"S17*238.8459","v":8831.04053742},36.973799999999997,{"$f":"S17/3.6","v":10.270499999999998},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7955.2165067099995,33.306899999999999,9.2519166666666663,8831.04053742,36.973799999999997,10.270499999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7955.2165067099995,33.306899999999999,9.2519166666666663,8831.04053742,36.973799999999997,10.270499999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7955.2165067099995,33.306899999999999,9.2519166666666663,8831.04053742,36.973799999999997,10.270499999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7955.2165067099995,33.306899999999999,9.2519166666666663,8831.04053742,36.973799999999997,10.270499999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7955.2165067099995,33.306899999999999,9.2519166666666663,8831.04053742,36.973799999999997,10.270499999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,98.8429,0.29120000000000001,9.5600000000000004E-2,2.5600000000000001E-2,1.9800000000000002E-2,1E-3,1.11E-2,4.8999999999999998E-3,1.04E-2,6.1000000000000004E-3,0.54559999999999997,0.14680000000000001,0.67700000000000005,{"$f":"P23*238.8459","v":7974.5630246100009},33.387900000000002,{"$f":"P23/3.6","v":9.2744166666666672},{"$f":"S23*238.8459","v":8851.4618618700006},37.0593,{"$f":"S23/3.6","v":10.29425},11806.58,49.431800000000003,{"$f":"V23/3.6","v":13.731055555555557},null,null,null,null,null,100.00100000000002," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P24*238.8459","v":7974.5630246100009},33.387900000000002,{"$f":"P24/3.6","v":9.2744166666666672},{"$f":"S24*238.8459","v":8851.4618618700006},37.0593,{"$f":"S24/3.6","v":10.29425},null,null,null,null,null,"не виявл","не виявл","не виявл",0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7974.5630246100009,33.387900000000002,9.2744166666666672,8851.4618618700006,37.0593,10.29425,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7974.5630246100009,33.387900000000002,9.2744166666666672,8851.4618618700006,37.0593,10.29425,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7974.5630246100009,33.387900000000002,9.2744166666666672,8851.4618618700006,37.0593,10.29425,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7974.5630246100009,33.387900000000002,9.2744166666666672,8851.4618618700006,37.0593,10.29425,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7974.5630246100009,33.387900000000002,9.2744166666666672,8851.4618618700006,37.0593,10.29425,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,98.611900000000006,0.43,0.14149999999999999,3.4000000000000002E-2,2.8500000000000001E-2,1E-3,1.4800000000000001E-2,6.7000000000000002E-3,1.8200000000000001E-2,6.4000000000000003E-3,0.55330000000000001,0.15459999999999999,0.67910000000000004,{"$f":"P30*238.8459","v":7994.6021956200002},33.471800000000002,{"$f":"P30/3.6","v":9.2977222222222231},{"$f":"S30*238.8459","v":8872.8863390999995},37.149000000000001,{"$f":"S30/3.6","v":10.319166666666666},11816.45,49.473100000000002,{"$f":"V30/3.6","v":13.742527777777777},null,null,null,null,null,100.00089999999999,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P31*238.8459","v":7994.6021956200002},33.471800000000002,{"$f":"P31/3.6","v":9.2977222222222231},{"$f":"S31*238.8459","v":8872.8863390999995},37.149000000000001,{"$f":"S31/3.6","v":10.319166666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7994.6021956200002,33.471800000000002,9.2977222222222231,8872.8863390999995,37.149000000000001,10.319166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7994.6021956200002,33.471800000000002,9.2977222222222231,8872.8863390999995,37.149000000000001,10.319166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7994.6021956200002,33.471800000000002,9.2977222222222231,8872.8863390999995,37.149000000000001,10.319166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7994.6021956200002,33.471800000000002,9.2977222222222231,8872.8863390999995,37.149000000000001,10.319166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7994.6021956200002,33.471800000000002,9.2977222222222231,8872.8863390999995,37.149000000000001,10.319166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,"99,18,60",0.15079999999999999,3.5499999999999997E-2,1.0699999999999999E-2,5.1000000000000004E-3,1E-3,3.8999999999999998E-3,1.5E-3,3.7000000000000002E-3,7.4999999999999997E-3,0.4617,0.13350000000000001,0.67390000000000005,7955.813621459999,33.309399999999997,9.2526111111111096,8831.6615367599989,36.976399999999998,10.271222222222221,11806.89,49.433100000000003,{"$f":"V37/3.6","v":13.731416666666668},null,null,null,null,null,0.81489999999999996," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P38*238.8459","v":7955.813621459999},33.309399999999997,{"$f":"P38/3.6","v":9.2526111111111096},{"$f":"S38*238.8459","v":8831.6615367599989},36.976399999999998,{"$f":"S38/3.6","v":10.271222222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7955.813621459999,33.309399999999997,9.2526111111111096,8831.6615367599989,36.976399999999998,10.271222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7955.813621459999,33.309399999999997,9.2526111111111096,8831.6615367599989,36.976399999999998,10.271222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7955.813621459999,33.309399999999997,9.2526111111111096,8831.6615367599989,36.976399999999998,10.271222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7969.8479601994295,33.368158968604561,9.2689330468346007,8846.5521815804386,37.038744150853908,10.288540041903863]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                                     Саловський Б.Й.                                                      31.03.2017p.                                 "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ВХАЛ                                                                                                                                                                      Іваненко О.С.                                                               31.03.2017p.                             "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці  ГВіМ                                                                                                                                                Кузьмін Т.Б.                                                               31.03.2017p."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 210"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Новояворівськ (замір 1)",37.04,8846,10.29]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 210",null,37.04,8846,10.29]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                  Саловський Б.Й.                                 31.03.2017p.                                                           "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ВХАЛ                                                                                                                                                     Іваненко О.С.                             31.03.2017p.                                                                      "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВіМ                                                                                                                               Кузьмін Т.Б.                                 31.03.2017p."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]