{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 251"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Волинським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\", ПАТ \"Тернопільгаз\""]
["Кам'янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 251"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 154/15 чинно до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"КЗУ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,91.541899999999998,4.1970999999999998,1.0569999999999999,0.12559999999999999,0.1777,3.8E-3,4.3999999999999997E-2,3.5999999999999997E-2,3.2099999999999997E-2,5.0000000000000001E-3,1.3653,1.4144000000000001,0.73680000000000001,{"$f":"P11*238.8459","v":8242.5720089999995},34.51,{"$f":"P11/3.6","v":9.5861111111111104},{"$f":"S11*238.8459","v":9127.9737602999994},38.216999999999999,{"$f":"S11/3.6","v":10.615833333333333},{"$f":"V11*238.8459","v":11670.416712029999},48.861699999999999,{"$f":"V11/3.6","v":13.572694444444444},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":99.999900000000011}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9127.9737602999994,38.216999999999999,10.615833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9127.9737602999994,38.216999999999999,10.615833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9127.9737602999994,38.216999999999999,10.615833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9127.9737602999994,38.216999999999999,10.615833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9127.9737602999994,38.216999999999999,10.615833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,91.733400000000003,4.1097999999999999,1.0394000000000001,0.12470000000000001,0.17519999999999999,3.5999999999999999E-3,4.41E-2,3.49E-2,3.5799999999999998E-2,4.5999999999999999E-3,1.34,1.3545,0.73529999999999995,{"$f":"P17*238.8459","v":8241.9748942500009},34.5075,9.5854166666666671,{"$f":"S17*238.8459","v":9127.59160686},38.215400000000002,10.615388888888889,11682.048507360001,48.910400000000003,{"$f":"V17/3.6","v":13.586222222222222},null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.9748942500009,34.5075,9.5854166666666671,9127.59160686,38.215400000000002,10.615388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.9748942500009,34.5075,9.5854166666666671,9127.59160686,38.215400000000002,10.615388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.9748942500009,34.5075,{"$f":"P20/3.6","v":9.5854166666666671},9127.59160686,38.215400000000002,{"$f":"S20/3.6","v":10.615388888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.9748942500009,34.5075,9.5854166666666671,9127.59160686,38.215400000000002,10.615388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.9748942500009,34.5075,9.5854166666666671,9127.59160686,38.215400000000002,10.615388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.9748942500009,34.5075,9.5854166666666671,9127.59160686,38.215400000000002,10.615388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.9748942500009,34.5075,9.5854166666666671,9127.59160686,38.215400000000002,10.615388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.9748942500009,34.5075,9.5854166666666671,9127.59160686,38.215400000000002,10.615388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,89.301400000000001,5.1185999999999998,1.0886,0.1114,0.1658,3.3999999999999998E-3,4.6399999999999997E-2,3.8899999999999997E-2,4.1500000000000002E-2,5.1999999999999998E-3,1.6154999999999999,2.4634,0.75600000000000001,8199.9141312600004,34.331400000000002,{"$f":"P26/3.6","v":9.5365000000000002},9078.2699285099989,38.008899999999997,{"$f":"S26/3.6","v":10.558027777777777},11458.464860370001,47.974299999999999,13.326194444444443,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.9141312600004,34.331400000000002,9.5365000000000002,9078.2699285099989,38.008899999999997,10.558027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.9141312600004,34.331400000000002,9.5365000000000002,9078.2699285099989,38.008899999999997,10.558027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.9141312600004,34.331400000000002,9.5365000000000002,9078.2699285099989,38.008899999999997,10.558027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.9141312600004,34.331400000000002,9.5365000000000002,9078.2699285099989,38.008899999999997,10.558027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,89.430599999999998,5.1150000000000002,1.0660000000000001,0.1111,0.16669999999999999,3.0999999999999999E-3,5.16E-2,3.4599999999999999E-2,3.3599999999999998E-2,4.7000000000000002E-3,1.6397999999999999,2.3431999999999999,0.75429999999999997,8202.3742440300011,34.341700000000003,9.539361111111111,9081.1838484899999,38.021099999999997,10.561416666666666,11475.68564976,48.046399999999998,13.346222222222222,null,null,0,0,0,99.999999999999986,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8202.3742440300011,34.341700000000003,9.539361111111111,9081.1838484899999,38.021099999999997,10.561416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8202.3742440300011,34.341700000000003,{"$f":"P33/3.6","v":9.539361111111111},9081.1838484899999,38.021099999999997,{"$f":"S33/3.6","v":10.561416666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8202.3742440300011,34.341700000000003,9.539361111111111,9081.1838484899999,38.021099999999997,10.561416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8202.3742440300011,34.341700000000003,9.539361111111111,9081.1838484899999,38.021099999999997,10.561416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8202.3742440300011,34.341700000000003,9.539361111111111,9081.1838484899999,38.021099999999997,{"$f":"S36/3.6","v":10.561416666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8202.3742440300011,34.341700000000003,9.539361111111111,9081.1838484899999,38.021099999999997,10.561416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8202.3742440300011,34.341700000000003,9.539361111111111,9081.1838484899999,38.021099999999997,10.561416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,89.471999999999994,5.0556000000000001,1.0538000000000001,0.1109,0.16789999999999999,2E-3,9.7299999999999998E-2,4.8800000000000003E-2,4.0399999999999998E-2,4.7000000000000002E-3,1.6396999999999999,2.3069000000000002,0.75490000000000002,8216.8244209799996,34.402200000000001,{"$f":"P39/3.6","v":9.556166666666666},9096.8043703500007,38.086500000000001,{"$f":"S39/3.6","v":10.579583333333334},11490.183595890001,48.107100000000003,13.363083333333334,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.8244209799996,34.402200000000001,{"$f":"P40/3.6","v":9.556166666666666},9096.8043703500007,38.086500000000001,{"$f":"S40/3.6","v":10.579583333333334},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.8244209799996,34.402200000000001,{"$f":"P41/3.6","v":9.556166666666666},9096.8043703500007,38.086500000000001,{"$f":"S41/3.6","v":10.579583333333334},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222.2543604010443,34.424934070047023,9.5624816861241708,9104.324559170178,38.117985526107738,10.588329312807709]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Волинського ЛВУМГ                                                                                                           Цьома Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік II категорії                                                                                                                                                           Куровська Н.І.                                                                                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці ГВ і М                                                                                                                                          Гладчук А.З."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[15,0,15,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,13,0],[1,0,1,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 251"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Стрептів",38.119999999999997,9104,10.59]
[null,"ГРС Почапи",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС Бортків",38.119999999999997,9105,10.59]
[null,"ГРС Буськ",38.119999999999997,9104,10.59]
[null,"ГРС Золочів",38.119999999999997,9105,10.59]
[null,"ГРС Звижень",38.119999999999997,9105,10.59]
[null,"ГРС Підкамінь",38.119999999999997,9105,10.59]
[null,"ГРС Новоселище",38.119999999999997,9105,10.59]
[null,"ГРС Ремезівці",38.119999999999997,9105,10.59]
["Тернопільська область","с.Вовчковці                                                                                                                                                                                                                                              ",38.119999999999997,9105,10.59]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 251",null,38.119999999999997,9104,10.59]
[]
[]
[]
["Начальник управління Волинського ЛВУМГ                                                Цьома Ю.О.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік II категорії                                                                                                    Куровська Н.І.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВ і М                                                                                 Гладчук А.З."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\Illinci","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Talne"]
[null,"X:\\Gaysin\\"]