{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,8,9,8],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,25,9,25],[6,13,6,22],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[49,20,49,22],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[47,20,47,22],[45,20,45,21],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[8,1,9,1]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  №108"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданогоДиканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Диканський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №108"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"БІЛЬСЬК - СУМИ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","31.03.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248,34.53,9.5916666666666668,9136,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248,34.53,9.5916666666666668,9136,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248,34.53,9.5916666666666668,9136,38.25,10.625,null,null,null,null,null,"<0,006","<0,02","від.",0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248,34.53,9.5916666666666668,9136,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248,34.53,9.5916666666666668,9136,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248,34.53,9.5916666666666668,9136,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248,34.53,9.5916666666666668,9136,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248,34.53,9.5916666666666668,9136,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248,34.53,9.5916666666666668,9136,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248,34.53,9.5916666666666668,9136,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248,34.53,9.5916666666666668,9136,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248,34.53,9.5916666666666668,9136,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248,34.53,9.5916666666666668,9136,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,89.092699999999994,6.7847,0.70040000000000002,6.9999999999999999E-4,1.1999999999999999E-3,0,1.6999999999999999E-3,1.6999999999999999E-3,7.4300000000000005E-2,5.1000000000000004E-3,1.0555000000000001,2.282,0.75049999999999994,8253.6899928349649,34.558199999999999,9.599499999999999,9142.1065201815145,38.277999999999999,10.632777777777777,11581.75304513972,48.492800000000003,13.46957766139993,-10.199999999999999,-16.7,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253.6899928349649,34.558199999999999,9.599499999999999,9142.1065201815145,38.277999999999999,10.632777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253.6899928349649,34.558199999999999,9.599499999999999,9142.1065201815145,38.277999999999999,10.632777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253.6899928349649,34.558199999999999,9.599499999999999,9142.1065201815145,38.277999999999999,10.632777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253.6899928349649,34.558199999999999,9.599499999999999,9142.1065201815145,38.277999999999999,10.632777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253.6899928349649,34.558199999999999,9.599499999999999,9142.1065201815145,38.277999999999999,10.632777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,89.207800000000006,6.7161999999999997,0.66110000000000002,2.0999999999999999E-3,3.7000000000000002E-3,0,2.5000000000000001E-3,2.5000000000000001E-3,5.5899999999999998E-2,1.6299999999999999E-2,1.0487,2.2831000000000001,0.74919999999999998,8239.4793408168134,34.498699999999999,9.5829722222222227,9126.8927633150233,38.214300000000001,10.615083333333333,11572.056364939097,48.452199999999998,13.458300423272766,-16,-11.8,null,null,null,99.999899999999997,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.4793408168134,34.498699999999999,9.5829722222222227,9126.8927633150233,38.214300000000001,10.615083333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.4793408168134,34.498699999999999,9.5829722222222227,9126.8927633150233,38.214300000000001,10.615083333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.4793408168134,34.498699999999999,9.5829722222222227,9126.8927633150233,38.214300000000001,10.615083333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.4793408168134,34.498699999999999,9.5829722222222227,9126.8927633150233,38.214300000000001,10.615083333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.4793408168134,34.498699999999999,9.5829722222222227,9126.8927633150233,38.214300000000001,10.615083333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.4793408168134,34.498699999999999,9.5829722222222227,9126.8927633150233,38.214300000000001,10.615083333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,89.149799999999999,6.7840999999999996,0.62790000000000001,2.2000000000000001E-3,3.8E-3,0,3.0999999999999999E-3,3.0000000000000001E-3,5.8900000000000001E-2,1.7600000000000001E-2,1.0954999999999999,2.2542,0.74929999999999997,8239.3121566754235,34.497999999999998,9.5827777777777765,9126.6300453785534,38.213200000000001,10.614777777777778,11571.507045617387,48.4499,13.457661564955217,-21,-22.5,null,null,null,100.00009999999999," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.3121566754235,34.497999999999998,9.5827777777777765,9126.6300453785534,38.213200000000001,10.614777777777778]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.3121566754235,34.497999999999998,9.5827777777777765,9126.6300453785534,38.213200000000001,10.614777777777778]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.3121566754235,34.497999999999998,9.5827777777777765,9126.6300453785534,38.213200000000001,10.614777777777778]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.3121566754235,34.497999999999998,9.5827777777777765,9126.6300453785534,38.213200000000001,10.614777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245.9339002844463,34.523864170519268,9.5899622695886872,9133.7834568662383,38.242117028101141,10.622810285583652]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                                     Герасименко І.М.                                                                                     ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"       31.03.2017р"]
[]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                     Горшковоз О.В.                                                                                                       ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"31.03.2017р."]
[]
[null,"Начальник служби ГВМ та М                                                                                                                        Левадний С.А.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"31.03.2017р."]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,10,1],[12,0,12,1],[0,0,0,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,3],[8,0,8,1],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №",null,null,null,108]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Батьки",38.242572237306568,9134.0815843345008,10.622936732585158]
[null,"ГРС Більськ",38.24215325125197,9133.9815112332035,10.622820347569991]
["Сумська область","ГРС Буди",38.242031056405494,9133.9523254951218,10.622786404557081]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №108",null,38.242117028101141,9133.9728594821427,10.62281028558365]
[]
["Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                       ",null,"Герасименко І.М.",null,"31.03.2017р."]
[]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії лабораторії                                                                                                                                                                ",null,"Горшковоз О.В.",null,"31.03.2017р."]
[]
["Начальник службиГВ та М",null,"Левадний С.А.",null,"31.03.2017р."]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]