{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  №94"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданогоДиканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Диканський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №94"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ШЕБЕЛІНКА - ПОЛТАВА - КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-31",null," по","31.03.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8297,34.74,9.65,9193,38.49,10.691666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8297,34.74,9.65,9193,38.49,10.691666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8297,34.74,9.65,9193,38.49,10.691666666666666,null,null,null,null,null,"<0,006","<0,02","від.",0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8297,34.74,9.65,9193,38.49,10.691666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8297,34.74,9.65,9193,38.49,10.691666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8297,34.74,9.65,9193,38.49,10.691666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8297,34.74,9.65,9193,38.49,10.691666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8297,34.74,9.65,9193,38.49,10.691666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,90.752200000000002,4.9858000000000002,1.2931999999999999,0.1721,0.2482,4.4999999999999997E-3,6.6199999999999995E-2,5.0099999999999999E-2,0.08,6.0000000000000001E-3,1.1865000000000001,1.1552,0.74470000000000003,8401.9345593503713,35.178899999999999,9.7719166666666659,9304.1557200859806,38.956499999999998,10.821249999999999,11832.863625507523,49.544199999999996,13.761619241865397,-8.6,-9.3000000000000007,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8401.9345593503713,35.178899999999999,9.7719166666666659,9304.1557200859806,38.956499999999998,10.821249999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8401.9345593503713,35.178899999999999,9.7719166666666659,9304.1557200859806,38.956499999999998,10.821249999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8401.9345593503713,35.178899999999999,9.7719166666666659,9304.1557200859806,38.956499999999998,10.821249999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8401.9345593503713,35.178899999999999,9.7719166666666659,9304.1557200859806,38.956499999999998,10.821249999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8401.9345593503713,35.178899999999999,9.7719166666666659,9304.1557200859806,38.956499999999998,10.821249999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,91.0792,4.7118000000000002,1.2297,0.1656,0.24099999999999999,4.4999999999999997E-3,6.6799999999999998E-2,5.0799999999999998E-2,8.0500000000000002E-2,3.3999999999999998E-3,1.1839,1.1828000000000001,0.74239999999999995,8373.0117028898985,35.0578,9.7382777777777783,9273.1072366849785,38.826500000000003,10.785138888888889,11811.320754716982,49.454000000000001,13.736564885238057,-5.8,-0.8,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8373.0117028898985,35.0578,9.7382777777777783,9273.1072366849785,38.826500000000003,10.785138888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8373.0117028898985,35.0578,9.7382777777777783,9273.1072366849785,38.826500000000003,10.785138888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8373.0117028898985,35.0578,9.7382777777777783,9273.1072366849785,38.826500000000003,10.785138888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8373.0117028898985,35.0578,9.7382777777777783,9273.1072366849785,38.826500000000003,10.785138888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,90.944500000000005,4.7701000000000002,1.2103999999999999,0.1656,0.2424,4.4999999999999997E-3,6.8699999999999997E-2,5.4800000000000001E-2,0.1181,3.3999999999999998E-3,1.2152000000000001,1.2024999999999999,0.74419999999999997,8383.5204203486974,35.101799999999997,9.7504999999999988,9284.213040363029,38.872999999999998,10.798055555555555,11811.416288512062,49.4544,13.736675991032413,-2.4,2.6,null,null,null,100.00020000000001,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8383.5204203486974,35.101799999999997,9.7504999999999988,9284.213040363029,38.872999999999998,10.798055555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8383.5204203486974,35.101799999999997,9.7504999999999988,9284.213040363029,38.872999999999998,10.798055555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8383.5204203486974,35.101799999999997,9.7504999999999988,9284.213040363029,38.872999999999998,10.798055555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8383.5204203486974,35.101799999999997,9.7504999999999988,9284.213040363029,38.872999999999998,10.798055555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8383.5204203486974,35.101799999999997,9.7504999999999988,9284.213040363029,38.872999999999998,10.798055555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8383.5204203486974,35.101799999999997,9.7504999999999988,9284.213040363029,38.872999999999998,10.798055555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8383.5204203486974,35.101799999999997,9.7504999999999988,9284.213040363029,38.872999999999998,10.798055555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,90.958500000000001,4.8204000000000002,1.2383999999999999,0.1666,0.24829999999999999,4.4999999999999997E-3,6.7900000000000002E-2,5.3199999999999997E-2,7.6300000000000007E-2,7.7000000000000002E-3,1.1789000000000001,1.1792,0.74319999999999997,8382.3740148077395,35.097000000000001,9.7491666666666674,9283.1382851683775,38.868499999999997,10.796805555555554,11817.649868641032,49.480499999999999,13.74392564411416,-3.7,3.1]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8382.3740148077395,35.097000000000001,9.7491666666666674,9283.1382851683775,38.868499999999997,10.796805555555554]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8382.3740148077395,35.097000000000001,9.7491666666666674,9283.1382851683775,38.868499999999997,10.796805555555554]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8382.3740148077395,35.097000000000001,9.7491666666666674,9283.1382851683775,38.868499999999997,10.796805555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8361.3724195889918,35.009192979767292,9.72477582771314,9260.9769291709326,38.775410652086244,10.77094740335729]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                                     Герасименко І.М.                                                                 31.03.2017р.                "]
[]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                     Горшковоз О.В.                                                                  31.03.2017р.                                  "]
[]
[null,"Начальник служби ГВМ та М                                                                                                                         Левадний С.А.                                                                     31.03.2017р. "]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":14,"n_cols":5,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,1],[9,0,9,1],[1,0,1,3],[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №",null,null,null,94]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРСМилорадово",38.775410652086244,9261.3478550671261,10.77094740335729]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №94",null,38.775410652086244,9261.3478550671261,10.77094740335729]
[]
[]
["Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                       ",null,"Герасименко І.М.",null,"31.03.2017р."]
[]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії лабораторії                                                                                                                                                                ",null,"Горшковоз О.В.",null,"31.03.2017р."]
[]
["Начальник службиГВ та М",null,"Левадний С.А.",null,"31.03.2017р."]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]