{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  №95"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданогоДиканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Диканський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №95"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ЄФРЕМІВКА - ДИКАНЬКА- КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","31.03.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156,34.15,9.4861111111111107,9036,37.83,10.508333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,91.197100000000006,3.5752999999999999,1.0396000000000001,0.14599999999999999,0.2286,4.7000000000000002E-3,6.1400000000000003E-2,4.8099999999999997E-2,5.8999999999999997E-2,3.5999999999999999E-3,3.2334999999999998,0.4032,0.73319999999999996,8161.6670647241463,34.172899999999998,9.4920179998938732,9042.7274898495343,37.861899999999999,10.516691188344618,11589.968951516599,48.527200000000001,13.479132759714567,1.5,-1.5,null,null,null,100.00010000000003]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.6670647241463,34.172899999999998,9.4924722222222222,9042.7274898495343,37.861899999999999,10.517194444444444,null,null,null,null,null,"<0,006","<0,02","від.",0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.6670647241463,34.172899999999998,9.4924722222222222,9042.7274898495343,37.861899999999999,10.517194444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.6670647241463,34.172899999999998,9.4924722222222222,9042.7274898495343,37.861899999999999,10.517194444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.6670647241463,34.172899999999998,9.4924722222222222,9042.7274898495343,37.861899999999999,10.517194444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.6670647241463,34.172899999999998,9.4924722222222222,9042.7274898495343,37.861899999999999,10.517194444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.6670647241463,34.172899999999998,9.4924722222222222,9042.7274898495343,37.861899999999999,10.517194444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,91.361199999999997,3.4476,0.94550000000000001,0.13739999999999999,0.2094,4.5999999999999999E-3,5.74E-2,4.4999999999999998E-2,5.4399999999999997E-2,5.4999999999999997E-3,3.3862999999999999,0.34560000000000002,0.73070000000000002,8125.8657750179136,34.023000000000003,9.4503811034588594,9004.0601862909025,37.700000000000003,10.471721118078918,11560.520659183187,48.4039,13.444884398604247,-4.2,-4.9000000000000004,null,null,null,99.999899999999997," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.8657750179136,34.023000000000003,9.4508333333333336,9004.0601862909025,37.700000000000003,10.472222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.8657750179136,34.023000000000003,9.4508333333333336,9004.0601862909025,37.700000000000003,10.472222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.8657750179136,34.023000000000003,9.4508333333333336,9004.0601862909025,37.700000000000003,10.472222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,90.989400000000003,3.5129000000000001,0.98160000000000003,0.14680000000000001,0.22589999999999999,5.0000000000000001E-3,6.5699999999999995E-2,5.2299999999999999E-2,6.5000000000000002E-2,3.5000000000000001E-3,3.6282999999999999,0.32350000000000001,0.73350000000000004,8128.9945068067827,34.036099999999998,9.454019818224026,9006.7351325531399,37.711199999999998,10.474832080320891,11541.222832577025,48.323099999999997,13.422441028144279,-14.4,-17.3,null,null,null,99.999899999999997," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8128.9945068067827,34.036099999999998,9.4544722222222219,9006.7351325531399,37.711199999999998,10.475333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8128.9945068067827,34.036099999999998,9.4544722222222219,9006.7351325531399,37.711199999999998,10.475333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8128.9945068067827,34.036099999999998,9.4544722222222219,9006.7351325531399,37.711199999999998,10.475333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8128.9945068067827,34.036099999999998,9.4544722222222219,9006.7351325531399,37.711199999999998,10.475333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8128.9945068067827,34.036099999999998,9.4544722222222219,9006.7351325531399,37.711199999999998,10.475333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8128.9945068067827,34.036099999999998,9.4544722222222219,9006.7351325531399,37.711199999999998,10.475333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8128.9945068067827,34.036099999999998,9.4544722222222219,9006.7351325531399,37.711199999999998,10.475333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,91.311999999999998,3.476,0.90369999999999995,0.1295,0.20169999999999999,4.5999999999999999E-3,5.5800000000000002E-2,5.0700000000000002E-2,5.6000000000000001E-2,3.0999999999999999E-3,3.4575,0.34939999999999999,0.73060000000000003,8115.2615237640321,33.9786,9.4380483602853129,8992.5005970862203,37.651600000000002,10.458277316961809,11546.238356818725,48.344099999999997,13.428274082347983,-13,-17.2,null,null,null,100,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8115.2615237640321,33.9786,9.4384999999999994,8992.5005970862203,37.651600000000002,10.458777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8115.2615237640321,33.9786,9.4384999999999994,8992.5005970862203,37.651600000000002,10.458777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8115.2615237640321,33.9786,9.4384999999999994,8992.5005970862203,37.651600000000002,10.458777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8115.2615237640321,33.9786,9.4384999999999994,8992.5005970862203,37.651600000000002,10.458777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8115.2615237640321,33.9786,9.4384999999999994,8992.5005970862203,37.651600000000002,10.458777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,91.440399999999997,3.4796999999999998,0.91190000000000004,0.13120000000000001,0.19869999999999999,4.5999999999999999E-3,5.7200000000000001E-2,4.4999999999999998E-2,6.0499999999999998E-2,3.7000000000000002E-3,3.3180000000000001,0.34920000000000001,0.73,8127.704800573204,34.030700000000003,9.4525198900002181,9006.2574635777419,37.709200000000003,10.474276551349112,11568.426080726056,48.436999999999998,13.454078403087227,-1.2,-13,null,null,null,100.00009999999999," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8127.704800573204,34.030700000000003,9.4529722222222237,9006.2574635777419,37.709200000000003,10.474777777777778]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8127.704800573204,34.030700000000003,9.4529722222222237,9006.2574635777419,37.709200000000003,10.474777777777778]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8127.704800573204,34.030700000000003,9.4529722222222237,9006.2574635777419,37.709200000000003,10.474777777777778]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8127.704800573204,34.030700000000003,9.4529722222222237,9006.2574635777419,37.709200000000003,10.474777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8134.9575755707274,34.061097962058263,9.4613400246584405,9013.6785361252714,37.740134139920748,10.483286299581003]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                                     Герасименко І.М.                                                                 31.03.2017р.                "]
[]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                     Горшковоз О.В.                                                                  31.03.2017р.                                  "]
[]
[null,"Начальник служби ГВМ та М                                                                                                                         Левадний С.А.                                                                     31.03.2017р. "]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":14,"n_cols":5,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,1],[9,0,9,1],[1,0,1,3],[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №",null,null,null,95]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Степне",37.740134139920748,9014.0763047700966,10.48337059442243]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №95",null,37.740134139920748,9014.0763047700966,10.48337059442243]
[]
[]
["Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                       ",null,"Герасименко І.М.",null,"31.03.2017р."]
[]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії лабораторії                                                                                                                                                                ",null,"Горшковоз О.В.",null,"31.03.2017р."]
[]
["Начальник службиГВ та М",null,"Левадний С.А.",null,"31.03.2017р."]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]