## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 256
Філія "УМГ "Львівтрансгаз" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Рівнегаз"
Рівненське ЛВУМГ | [5 empty] | Маршрут № 256
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [8 empty] | по газопроводу "КОРОСТЕНЬ-РОКИТНЕ" і газопроводу "РОКИТНЕ-ДУБРОВИЦЯ"
Свідоцтво № РТ 0031/2015 чинно до 22.04.2020 р. | [20 empty] | за період з |  | 2017-03-01 |  | по | 2017-03-31
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Вміст сірководню, г/м3 | Вміст меркаптанової сірки, г/м3 | Вміст механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8244.3156 | 34.5173 | 9.5881 | 9135.4974 | 38.2485 | 10.6246
2 | [13 empty] | 8244.3156 | 34.5173 | 9.5881 | 9135.4974 | 38.2485 | 10.6246
3 | [13 empty] | 8244.3156 | 34.5173 | 9.5881 | 9135.4974 | 38.2485 | 10.6246
4 | [13 empty] | 8244.3156 | 34.5173 | 9.5881 | 9135.4974 | 38.2485 | 10.6246
5 | [13 empty] | 8244.3156 | 34.5173 | 9.5881 | 9135.4974 | 38.2485 | 10.6246
6 | 95.2674 | 2.6067 | 0.8366 | 0.1351 | 0.1329 | 0.0012 | 0.0276 | 0.0286 | 0.0102 | 0.005 | 0.7333 | 0.2155 | 0.7059 | 8241.8555 | 34.507 | 9.5853 | 9132.894 | 38.2376 | 10.6216 | 11929.9467 | 49.9483 | 13.8745
7 | [13 empty] | 8241.8555 | 34.507 | 9.5853 | 9132.894 | 38.2376 | 10.6216
8 | [13 empty] | 8241.8555 | 34.507 | 9.5853 | 9132.894 | 38.2376 | 10.6216
9 | [13 empty] | 8241.8555 | 34.507 | 9.5853 | 9132.894 | 38.2376 | 10.6216
10 | [13 empty] | 8241.8555 | 34.507 | 9.5853 | 9132.894 | 38.2376 | 10.6216
11 | [13 empty] | 8241.8555 | 34.507 | 9.5853 | 9132.894 | 38.2376 | 10.6216
12 | [13 empty] | 8241.8555 | 34.507 | 9.5853 | 9132.894 | 38.2376 | 10.6216
13 | [13 empty] | 8241.8555 | 34.507 | 9.5853 | 9132.894 | 38.2376 | 10.6216
14 | 94.3742 | 2.9768 | 0.8814 | 0.1322 | 0.1409 | 0.0015 | 0.0327 | 0.0285 | 0.0175 | 0.006 | 0.9106 | 0.4977 | 0.7132 | 8238.3683 | 34.4924 | 9.5812 | 9127.7349 | 38.216 | 10.6156 | 11861.9234 | 49.6635 | 13.7954
15 | [13 empty] | 8238.3683 | 34.4924 | 9.5812 | 9127.7349 | 38.216 | 10.6156
16 | [13 empty] | 8238.3683 | 34.4924 | 9.5812 | 9127.7349 | 38.216 | 10.6156
17 | [13 empty] | 8238.3683 | 34.4924 | 9.5812 | 9127.7349 | 38.216 | 10.6156
18 | [13 empty] | 8238.3683 | 34.4924 | 9.5812 | 9127.7349 | 38.216 | 10.6156
19 | [13 empty] | 8238.3683 | 34.4924 | 9.5812 | 9127.7349 | 38.216 | 10.6156
20 | [13 empty] | 8238.3683 | 34.4924 | 9.5812 | 9127.7349 | 38.216 | 10.6156
21 | 94.4647 | 2.9297 | 0.8652 | 0.1288 | 0.1384 | 0.0027 | 0.0313 | 0.0266 | 0.0162 | 0.0056 | 0.896 | 0.4947 | 0.7124 | 8232.8271 | 34.4692 | 9.5748 | 9121.8354 | 38.1913 | 10.6087 | 11860.6814 | 49.6583 | 13.794
22 | [13 empty] | 8232.8271 | 34.4692 | 9.5748 | 9121.8354 | 38.1913 | 10.6087
23 | [13 empty] | 8232.8271 | 34.4692 | 9.5748 | 9121.8354 | 38.1913 | 10.6087
24 | [13 empty] | 8232.8271 | 34.4692 | 9.5748 | 9121.8354 | 38.1913 | 10.6087
25 | [13 empty] | 8232.8271 | 34.4692 | 9.5748 | 9121.8354 | 38.1913 | 10.6087
26 | [13 empty] | 8232.8271 | 34.4692 | 9.5748 | 9121.8354 | 38.1913 | 10.6087
27 | [13 empty] | 8232.8271 | 34.4692 | 9.5748 | 9121.8354 | 38.1913 | 10.6087
28 | 94.4894 | 2.9164 | 0.8622 | 0.1289 | 0.1378 | 0.0026 | 0.0329 | 0.0274 | 0.0227 | 0.0055 | 0.8949 | 0.4792 | 0.7124 | 8235.4783 | 34.4803 | 9.5779 | 9124.7255 | 38.2034 | 10.6121 | 11864.9567 | 49.6762 | 13.7989
29 | [13 empty] | 8235.4783 | 34.4803 | 9.5779 | 9124.7255 | 38.2034 | 10.6121 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [13 empty] | 8235.4783 | 34.4803 | 9.5779 | 9124.7255 | 38.2034 | 10.6121
31 | [13 empty] | 8235.4783 | 34.4803 | 9.5779 | 9124.7255 | 38.2034 | 10.6121
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8238.6784 | 34.4937 | 9.5816 | 9128.6808 | 38.22 | 10.6167
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Рівненського ЛВУМГ | [12 empty] | Олійник І.Я. | [5 empty] | 03.04.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Хімік | [12 empty] | Шевчук М.О. | [5 empty] | 2017-04-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби газовимірювань та метрології | [12 empty] | Кузьмін А.Б | [5 empty] | 2017-04-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 256
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | МДж/м³ | ккал/м³ | кВт*год./м³
Рівненська область | ГРС Рокитне | 38.22 | 9129 | 10.62
| ГРС Карпилівка | 0 | 0 | 0
| ГРС Федорівка | 38.22 | 9129 | 10.62
| ГРС Дубровиця | 38.22 | 9129 | 10.62
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 256 |  | 38.22 | 9129 | 10.62
Начальник управління Рівненського ЛВУМГ Олійник І.Я. |  |  |  |  | 2017-04-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  |  | прізвище | підпис | дата
Хімік Шевчук М.О. |  |  |  |  | 2017-04-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  |  | прізвище | підпис | дата
Начальник служби газовимірювань та метрології Кузьмін А.Б. |  |  |  |  | 2017-04-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  |  | прізвище | підпис | дата

## variablesList (hidden)
3 | x:\gaysin | 10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215 | x:\
x:\Illinci
x:\Talne