{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 222"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Тернопільгаз\", ПАТ \"Тернопільміськгаз\", ДП \"Кременецьке УПРГ\", АГНКС-2."]
["Тернопільський п/м Тернопільське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 222"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РХ-1391/14 чинне до 18.12.2017р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"КЗУ-І,ІІ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8252.3646908999999},34.551000000000002,{"$f":"P11/3.6","v":9.5975000000000001},{"$f":"S11*238.8459","v":9142.9493982299991},38.279699999999998,{"$f":"S11/3.6","v":10.633249999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8252.3646908999999},34.551000000000002,{"$f":"P12/3.6","v":9.5975000000000001},{"$f":"S12*238.8459","v":9142.9493982299991},38.279699999999998,{"$f":"S12/3.6","v":10.633249999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.3646908999999,34.551000000000002,9.5975000000000001,9142.9493982299991,38.279699999999998,10.633249999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.3646908999999,34.551000000000002,9.5975000000000001,9142.9493982299991,38.279699999999998,10.633249999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.3646908999999,34.551000000000002,9.5975000000000001,9142.9493982299991,38.279699999999998,10.633249999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.3646908999999,34.551000000000002,9.5975000000000001,9142.9493982299991,38.279699999999998,10.633249999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,90.161500000000004,4.7057000000000002,1.0152000000000001,0.11310000000000001,0.1628,2.7099999999999999E-2,4.6800000000000001E-2,4.4299999999999999E-2,6.1899999999999997E-2,1.2500000000000001E-2,1.5494000000000001,2.0996000000000001,0.74950000000000006,8212.4774256000001,34.384,9.5511111111111102,9097.0909854299989,38.087699999999998,10.579916666666666,{"$f":"V17*238.8459","v":11532.26824347},48.283299999999997,{"$f":"V17/3.6","v":13.412027777777777},-8.3000000000000007,-6.3,null,null,null,99.999900000000011," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8212.4774256000001,34.384,9.5511111111111102,9097.0909854299989,38.087699999999998,10.579916666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8212.4774256000001,34.384,9.5511111111111102,9097.0909854299989,38.087699999999998,10.579916666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8212.4774256000001,34.384,9.5511111111111102,9097.0909854299989,38.087699999999998,10.579916666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8212.4774256000001,34.384,9.5511111111111102,9097.0909854299989,38.087699999999998,10.579916666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8212.4774256000001,34.384,9.5511111111111102,9097.0909854299989,38.087699999999998,10.579916666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8212.4774256000001,34.384,9.5511111111111102,9097.0909854299989,38.087699999999998,10.579916666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,89.478700000000003,5.0957999999999997,1.0923,0.12,0.17319999999999999,4.4999999999999997E-3,4.7100000000000003E-2,4.7300000000000002E-2,6.4199999999999993E-2,9.7999999999999997E-3,1.6129,2.2543000000000002,0.75470000000000004,8228.4562163099999,34.450899999999997,9.5696944444444441,9113.5474679399995,38.156599999999997,10.599055555555555,{"$f":"V24*238.8459","v":11513.088917700001},48.203000000000003,{"$f":"V24/3.6","v":13.389722222222222},-9.4,-7.8,null,null,null,100.00009999999999," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.4562163099999,34.450899999999997,9.5696944444444441,9113.5474679399995,38.156599999999997,10.599055555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.4562163099999,34.450899999999997,9.5696944444444441,9113.5474679399995,38.156599999999997,10.599055555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.4562163099999,34.450899999999997,9.5696944444444441,9113.5474679399995,38.156599999999997,10.599055555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.4562163099999,34.450899999999997,9.5696944444444441,9113.5474679399995,38.156599999999997,10.599055555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.4562163099999,34.450899999999997,9.5696944444444441,9113.5474679399995,38.156599999999997,10.599055555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.4562163099999,34.450899999999997,9.5696944444444441,9113.5474679399995,38.156599999999997,10.599055555555555,null,null,null,null,null,"не вияв.","не вияв.","не вияв.",0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,89.665300000000002,5.0591999999999997,1.0577700000000001,0.11269999999999999,0.1648,3.8999999999999998E-3,4.6699999999999998E-2,4.3799999999999999E-2,3.6999999999999998E-2,8.8999999999999999E-3,1.639,2.1608000000000001,0.75190000000000001,8214.8897691900002,34.394100000000002,9.5539166666666677,9099.2167139400008,38.096600000000002,10.58238888888889,11516.12226063,48.215699999999998,13.393249999999998,-7.8,-8.6999999999999993,null,null,null,99.999870000000016," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214.8897691900002,34.394100000000002,9.5539166666666677,9099.2167139400008,38.096600000000002,10.58238888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214.8897691900002,34.394100000000002,9.5539166666666677,9099.2167139400008,38.096600000000002,10.58238888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214.8897691900002,34.394100000000002,9.5539166666666677,9099.2167139400008,38.096600000000002,10.58238888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214.8897691900002,34.394100000000002,9.5539166666666677,9099.2167139400008,38.096600000000002,10.58238888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214.8897691900002,34.394100000000002,9.5539166666666677,9099.2167139400008,38.096600000000002,10.58238888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214.8897691900002,34.394100000000002,9.5539166666666677,9099.2167139400008,38.096600000000002,10.58238888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,89.723500000000001,5.0183999999999997,1.073,0.1183,0.1719,7.0000000000000001E-3,5.3699999999999998E-2,4.5600000000000002E-2,5.3600000000000002E-2,9.4000000000000004E-3,1.6377999999999999,2.0876000000000001,0.752,8230.5341756400012,34.459600000000002,9.572111111111111,9116.2225420199993,38.1678,10.602166666666667,{"$f":"V38*238.8459","v":11537.069046060002},48.303400000000003,{"$f":"V38/3.6","v":13.417611111111112},-7.8,-4.9000000000000004,null,null,null,99.999799999999993," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.5341756400012,34.459600000000002,9.572111111111111,9116.2225420199993,38.1678,10.602166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.5341756400012,34.459600000000002,9.572111111111111,9116.2225420199993,38.1678,10.602166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.5341756400012,34.459600000000002,9.572111111111111,9116.2225420199993,38.1678,10.602166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8226.7103505455416,34.443590409320564,9.5676640025890496,9112.6675964275073,38.152916154003506,10.598032265000976]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ                                                                                                         Тарапата Я.І.                                                                                      "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ІІ кат.                                                                                                                                                                   Снігур О.Б.                                                                                                      "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби газовимірювань та метрології                                                                                                Лукавий Р.М."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":46,"n_cols":6,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[36,0,36,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,35,0],[1,0,1,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №222"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Тернопільська обл.","ГРС Теребовля №1",38.15249109417077,9112.5660726292026,10.597914192825213]
[null,"ГРС Теребовля №2",38.153350595905998,9112.7713610947048,10.598152943307221]
[null,"ГРС Денисів",38.152890836985911,9112.6615495616534,10.598025232496086]
[null,"ГРС Сороцьке",38.177195709024772,9118.4666685981592,10.604776585840215]
[null,"ГРС Підволочиськ",38.15310531624776,9112.712777053981,10.598084810068823]
[null,"ГРС Скалат ",38.156964484116195,9113.6345234767687,10.599156801143387]
[null,"ГРС Збараж",38.153063098111801,9112.7026934253008,10.598073082808833]
[null,"ГРС Збараж ",38.152871375764043,9112.6569013286007,10.598019826601123]
[null,"ГРС Стриївка",38.154820398655694,9113.1224174552772,10.598561221848804]
[null,"ГРС Ходачків",38.152486607557918,9112.5650010201171,10.597618850895321]
[null,"ГРС Денисів",38.153242749873066,9112.7456025119063,10.597834193620175]
[null,"ГРС Козова",38.152841355308844,9112.6497310659615,10.597676792865485]
[null,"ГРС Козівка",38.152967097671464,9112.6797641137291,10.598046416019852]
[null,"ГРС Криве",38.15208100974538,9112.4681256455442,10.597800280484828]
[null,"ГРС Августівка",38.152988633159651,9112.6849077767874,10.598052398099902]
[null,"ГРС Козлів",38.154357530181024,9113.0118632178637,10.598432647272507]
[null,"ГРС Жуків",38.15306821645995,9112.7039159217711,10.598074504572208]
[null,"ГРС Бережани",38.152343346377279,9112.5307836744923,10.597873151771466]
[null,"ГРС Лопушня",38.152280518706156,9112.5157775428379,10.597855699640599]
[null,"ГРС Саранчуки",38.152009385497614,9112.4510184876253,10.597780384860448]
[null,"ГРС Підгайці",38.152622600750448,9112.5974824365821,10.59795072243068]
[null,"ГРС Зборів",38.153104648393693,9112.7126175397752,10.598084624553804]
[null,"ГРС Озерна",38.152956360316033,9112.6771995404069,10.59804343342112]
[null,"ГРС Зарудддя",38.152097590078917,9112.4720857902303,10.597804886133032]
[null,"ГРС Почаїв ( місто)",38.152362716590439,9112.5354101704888,10.597878532386233]
[null,"ГРС Почаїв (Лідихів)",38.152549720745093,9112.5800753461099,10.597930477984749]
[null,"ГРС Красівка",38.150535614340114,9112.0990142891169,10.597371003983366]
[null,"ГРС Острів",38.152105269690487,9112.4739200339664,10.597807019358468]
[null,"ГРС Острів (мясокомб.)",38.172544691023582,9117.35579201775,10.603484636395439]
[null,"ГРС Тернопіль",38.152869188344205,9112.6563788723415,10.598019218984501]
[null,"АГНКС-2",38.152210671869547,9112.4990949122857,10.597836297741541]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 222",null,38.152916154003506,9112.6675964275055,10.598032265000974]
[]
[]
[]
["Головний інженер Тернопільського ЛВУ МГ",null,null,"Тарапата Я.І."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ІІ кат.",null,null,"Снігур О.Б."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби газовимірювань та метрології",null,null,"Лукавий Р.М."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]