## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 139
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | ПАТ "Укртрансгаз" УМГ "Київтрансгаз" Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ"Харківгаз"
Солохівський п/м Диканське ЛВУМГ | [5 empty] | точка відбору проби ГРС Олексіївка (Дублянка, Н Іванівка)
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [10 empty] | Маршрут № 139
Свідоцтво № 221-15 чинне до 31.12.2018 р. | [9 empty] | по газопроводу-відводу ГРС Олексіївка | [10 empty] | за період з |  | 2017-03-01 |  | по | 2017-03-31
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси за вуглеводнями, ºС | Вміст сірководню, мг/м3 | Вміст меркаптанової сірки, мг/м3 | Вміст механічних домішок, мг/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333
2 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333
3 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333
4 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333
5 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333
6 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333
7 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333
8 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333
9 | 90.1813 | 5.9281 | 1.7906 | 0.1867 | 0.2477 | 0.0037 | 0.0416 | 0.0251 | 0.0207 | 0.0014 | 0.2132 | 1.3599 | 0.7509 | 8557.0365 | 35.8266 | 9.9518 | 9472.7 | 39.6603 | 11.0168 | 11997.1579 | 50.2297 | 13.9527 | -4.6 | -7 | 1.47 | 0.96 | відс
10 | [13 empty] | 8557.0365 | 35.8266 | 9.9518 | 9472.7 | 39.6603 | 11.0168
11 | [13 empty] | 8557.0365 | 35.8266 | 9.9518 | 9472.7 | 39.6603 | 11.0168
12 | [13 empty] | 8557.0365 | 35.8266 | 9.9518 | 9472.7 | 39.6603 | 11.0168
13 | 90.1039 | 5.9129 | 1.8154 | 0.1976 | 0.2679 | 0.0041 | 0.0473 | 0.029 | 0.0225 | 0.0041 | 0.2326 | 1.3627 | 0.7521 | 8565.9216 | 35.8638 | 9.9622 | 9482.1583 | 39.6999 | 11.0277 | 11999.6658 | 50.2402 | 13.9556 | -11.9 | -11.3
14 | [13 empty] | 8565.9216 | 35.8638 | 9.9622 | 9482.1583 | 39.6999 | 11.0277
15 | [13 empty] | 8565.9216 | 35.8638 | 9.9622 | 9482.1583 | 39.6999 | 11.0277
16 | [13 empty] | 8565.9216 | 35.8638 | 9.9622 | 9482.1583 | 39.6999 | 11.0277
17 | [13 empty] | 8565.9216 | 35.8638 | 9.9622 | 9482.1583 | 39.6999 | 11.0277
18 | [13 empty] | 8565.9216 | 35.8638 | 9.9622 | 9482.1583 | 39.6999 | 11.0277
19 | [13 empty] | 8565.9216 | 35.8638 | 9.9622 | 9482.1583 | 39.6999 | 11.0277
20 | [13 empty] | 8565.9216 | 35.8638 | 9.9622 | 9482.1583 | 39.6999 | 11.0277
21 | 90.2461 | 5.9281 | 1.7371 | 0.1773 | 0.236 | 0.0036 | 0.0413 | 0.0253 | 0.0193 | 0.0019 | 0.2176 | 1.3663 | 0.7499 | 8545.0942 | 35.7766 | 9.9379 | 9459.874 | 39.6066 | 11.0018 | 11988.4639 | 50.1933 | 13.9426 | -12.5 | -17.8
22 | [13 empty] | 8545.0942 | 35.7766 | 9.9379 | 9459.874 | 39.6066 | 11.0018
23 | [13 empty] | 8545.0942 | 35.7766 | 9.9379 | 9459.874 | 39.6066 | 11.0018
24 | [13 empty] | 8545.0942 | 35.7766 | 9.9379 | 9459.874 | 39.6066 | 11.0018
25 | [13 empty] | 8545.0942 | 35.7766 | 9.9379 | 9459.874 | 39.6066 | 11.0018
26 | [13 empty] | 8545.0942 | 35.7766 | 9.9379 | 9459.874 | 39.6066 | 11.0018
27 | [13 empty] | 8545.0942 | 35.7766 | 9.9379 | 9459.874 | 39.6066 | 11.0018
28 | [13 empty] | 8545.0942 | 35.7766 | 9.9379 | 9459.874 | 39.6066 | 11.0018
29 | [13 empty] | 8545.0942 | 35.7766 | 9.9379 | 9459.874 | 39.6066 | 11.0018
30 | 89.8038 | 6.1221 | 1.8563 | 0.2004 | 0.2725 | 0.0042 | 0.0491 | 0.03 | 0.0227 | 0.0017 | 0.225 | 1.4124 | 0.7542 | 8583 | 35.94 | 9.9833 | 9500 | 39.78 | 11.05 | 12003 | 50.26 | 13.9611 | -13.8 | -17
31 | [13 empty] | 8583 | 35.94 | 9.9833 | 9500 | 39.78 | 11.05
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8498.2872 | 35.5809 | 9.8836 | 9408 | 39.3894 | 10.9415
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Заступник начальника Диканського ЛВУМГ Герасименко І.М. 31.03.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Керівник лабораторії Корж Л.М. 31.03.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №139
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | МДж/м³ | ккал/м³ | кВт*год./м³
Харківська область | ГРС Олексіївка (Дублянка) | 39.3894 | 9407.9673 | 10.9415
Харківська область | ГРС Олексіївка (Н Іванівка) | 39.3894 | 9407.9673 | 10.9415
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 139 |  | 39.3894 | 9407.9673 | 10.9415
Заступник начальника Диканського ЛВУМГ Герасименко І.М. 28.02.2017 |  |  |  | 2017-03-31
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія прізвище
Керівник лабораторії Корж Л.М. 28.02.2017 |  |  |  | 2017-03-31
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу