{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[4,10,4,20],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 668"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Харківським ЛВУМГ  та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\",  ПАТ \"Харківміськгаз\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ХГРС-4"]
["Харківський п/м Харківського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 668"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"з газопроводу  ШХ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.03.2017 р.",null," по","31.03.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8319.0026969999999},34.83,{"$f":"P11/3.6","v":9.6749999999999989},{"$f":"S11*238.8459","v":9212.2863629999993},38.57,{"$f":"S11/3.6","v":10.713888888888889},{"$f":"V11*238.8459","v":11868.252770999999},49.69,{"$f":"V11/3.6","v":13.802777777777777},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8319.0026969999999},34.83,9.6749999999999989,{"$f":"S12*238.8459","v":9212.2863629999993},38.57,{"$f":"S12/3.6","v":10.713888888888889},{"$f":"V12*238.8459","v":11868.252770999999},49.69,{"$f":"V12/3.6","v":13.802777777777777},null,null,null,null,null,0]
[3,92.009699999999995,4.1761999999999997,1.0511999999999999,0.122,0.215,7.9000000000000008E-3,5.9700000000000003E-2,4.9299999999999997E-2,0.14199999999999999,4.3799999999999999E-2,1.7021999999999999,0.42109999999999997,0.73160000000000003,8338.110369,34.909999999999997,9.6972222222222211,9231.3940349999993,38.65,10.736111111111111,11846.75664,49.6,{"$f":"V13/3.6","v":13.777777777777779},-8.5,-2.4,1.4E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",100.0001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.110369,34.909999999999997,9.6972222222222211,9231.3940349999993,38.65,10.736111111111111,11846.75664,49.6,13.777777777777779,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.110369,34.909999999999997,9.6972222222222211,9231.3940349999993,38.65,10.736111111111111,11846.75664,49.6,13.777777777777779,null,null,null,null,null,0," "]
[6,91.943899999999999,4.1836000000000002,1.0657000000000001,0.122,0.21540000000000001,7.6E-3,5.8999999999999997E-2,4.9200000000000001E-2,0.13769999999999999,4.02E-2,1.7351000000000001,0.44069999999999998,0.73199999999999998,8335.7219100000002,34.9,9.6944444444444446,9229.0055759999996,38.64,10.733333333333333,11837.202804,49.56,13.766666666666667,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8335.7219100000002,34.9,9.6944444444444446,9229.0055759999996,38.64,10.733333333333333,11837.202804,49.56,13.766666666666667,-8.6999999999999993,-2.9,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8335.7219100000002,34.9,9.6944444444444446,9229.0055759999996,38.64,10.733333333333333,11837.202804,49.56,13.766666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8335.7219100000002,34.9,9.6944444444444446,{"$f":"S19*238.8459","v":9229.0055759999996},38.64,{"$f":"S19/3.6","v":10.733333333333333},11837.202804,49.56,13.766666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8335.7219100000002,34.9,{"$f":"P20/3.6","v":9.6944444444444446},{"$f":"S20*238.8459","v":9229.0055759999996},38.64,{"$f":"S20/3.6","v":10.733333333333333},11837.202804,49.56,13.766666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8335.7219100000002,34.9,9.6944444444444446,9229.0055759999996,38.64,{"$f":"S21/3.6","v":10.733333333333333},11837.202804,49.56,13.766666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8335.7219100000002,34.9,9.6944444444444446,9229.0055759999996,38.64,10.733333333333333,11837.202804,49.56,13.766666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[13,91.861099999999993,4.2088000000000001,1.0790999999999999,0.12330000000000001,0.21920000000000001,7.4999999999999997E-3,5.9900000000000002E-2,5.0500000000000003E-2,0.127,4.48E-2,1.7557,0.4632,0.73250000000000004,8333.3334510000004,34.89,9.6916666666666664,9226.6171169999998,38.630000000000003,10.730555555555556,11830.037427000001,49.53,13.758333333333333,null,null,null,null,null,100.00009999999997," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8333.3334510000004,34.89,9.6916666666666664,9226.6171169999998,38.630000000000003,10.730555555555556,11830.037427000001,49.53,13.758333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[15,91.713200000000001,4.274,1.1634,0.1303,0.2361,6.8999999999999999E-3,6.3200000000000006E-2,5.3400000000000003E-2,0.1283,2.3199999999999998E-2,1.6545000000000001,0.55359999999999998,0.7349,8354.8295819999985,34.979999999999997,9.716666666666665,9250.5017069999994,38.729999999999997,10.758333333333333,11841.979722,49.58,13.772222222222222,-8.3000000000000007,-2.2000000000000002,null,null,null,100.00009999999999," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8354.8295819999985,34.979999999999997,{"$f":"P26/3.6","v":9.716666666666665},9250.5017069999994,38.729999999999997,{"$f":"S26/3.6","v":10.758333333333333},11841.979722,49.58,13.772222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8354.8295819999985,34.979999999999997,9.716666666666665,9250.5017069999994,38.729999999999997,10.758333333333333,11841.979722,49.58,13.772222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8354.8295819999985,34.979999999999997,9.716666666666665,9250.5017069999994,38.729999999999997,10.758333333333333,11841.979722,49.58,13.772222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8354.8295819999985,34.979999999999997,9.716666666666665,9250.5017069999994,38.729999999999997,10.758333333333333,11841.979722,49.58,13.772222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[20,91.528499999999994,4.2637999999999998,1.1380999999999999,0.12790000000000001,0.23119999999999999,7.1000000000000004E-3,6.1899999999999997E-2,5.2400000000000002E-2,0.13109999999999999,5.28E-2,1.8724000000000001,0.53280000000000005,0.73550000000000004,8333.3334510000004,34.89,9.6916666666666664,9226.6171169999998,38.630000000000003,10.730555555555556,11806.152837,49.43,13.730555555555554,null,null,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8333.3334510000004,34.89,9.6916666666666664,9226.6171169999998,38.630000000000003,10.730555555555556,11806.152837,49.43,13.730555555555554,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8333.3334510000004,34.89,9.6916666666666664,9226.6171169999998,38.630000000000003,10.730555555555556,11806.152837,49.43,13.730555555555554,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8333.3334510000004,34.89,{"$f":"P33/3.6","v":9.6916666666666664},9226.6171169999998,38.630000000000003,{"$f":"S33/3.6","v":10.730555555555556},11806.152837,49.43,13.730555555555554,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,91.709100000000007,4.2287999999999997,1.1029,0.124,0.22320000000000001,7.1999999999999998E-3,6.0299999999999999E-2,5.2499999999999998E-2,0.13550000000000001,5.4399999999999997E-2,1.7934000000000001,0.50860000000000005,0.73409999999999997,8333.3334510000004,34.89,9.6916666666666664,9226.6171169999998,38.630000000000003,10.730555555555556,11818.095131999999,49.48,13.744444444444444,-8.9,-2.8,1.5E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",99.999900000000011," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8333.3334510000004,34.89,9.6916666666666664,9226.6171169999998,38.630000000000003,10.730555555555556,11818.095131999999,49.48,13.744444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8333.3334510000004,34.89,9.6916666666666664,9226.6171169999998,38.630000000000003,{"$f":"S36/3.6","v":10.730555555555556},11818.095131999999,49.48,13.744444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[27,91.407499999999999,4.2477,1.1435999999999999,0.12720000000000001,0.2329,6.7000000000000002E-3,6.3799999999999996E-2,5.4899999999999997E-2,0.17219999999999999,6.0499999999999998E-2,1.9132,0.56969999999999998,0.73750000000000004,8340.4988279999998,34.92,9.7000000000000011,9233.7824939999991,38.659999999999997,10.738888888888887,11798.98746,49.4,13.722222222222221,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8340.4988279999998,34.92,9.7000000000000011,9233.7824939999991,38.659999999999997,10.738888888888887,11798.98746,49.4,13.722222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8340.4988279999998,34.92,{"$f":"P39/3.6","v":9.7000000000000011},9233.7824939999991,38.659999999999997,{"$f":"S39/3.6","v":10.738888888888887},11798.98746,49.4,13.722222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8340.4988279999998,34.92,{"$f":"P40/3.6","v":9.7000000000000011},9233.7824939999991,38.659999999999997,{"$f":"S40/3.6","v":10.738888888888887},11798.98746,49.4,13.722222222222221,null,null,null,null,null,0]
[31,91.754000000000005,4.1981999999999999,1.0885,0.1229,0.22090000000000001,7.1000000000000004E-3,6.08E-2,5.16E-2,0.14960000000000001,5.3699999999999998E-2,1.7874000000000001,0.50519999999999998,0.73399999999999999,8333.3334510000004,34.89,{"$f":"P41/3.6","v":9.6916666666666664},9226.6171169999998,38.630000000000003,{"$f":"S41/3.6","v":10.730555555555556},11820.483591,49.49,13.747222222222222,-8.6,-1.9,null,null,null,99.999900000000011," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8337.0131534611573,34.905406178046832,9.6959461605685675,9230.6548986264297,38.646905383874838,10.73525149552079]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                                                                                          Ханикін С.Ю.                                                                   03.04.2017                                                                           "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                        Крупчицький Д.О.                                                          03.04.2017                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                      Щербак С.О.                                                                    03.04.2017"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":8,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,5],[13,0,13,5],[15,0,15,5],[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №668",null,null,null,null,null,null,"ХГРС - 4"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС-4 м. Харків\nПАТ \"Харківгаз\"\nс. Бабаї",38.651378927221785,9231.7233861133209,10.736494146450495]
[null,"ГРС-4 м. Харків\nПАТ \"Харківміськгаз\"",38.646759346424609,9230.6200181801978,10.735210929562392]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 668",null,38.646905383874838,9230.6548986264315,10.735251495520789]
[]
[]
[]
["Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                                  Ханикін С.Ю.                                                   03.04.2017                                                                           "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ           Крупчицький Д.О.                                           03.04.2017                                                                                     "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                              Щербак С.О.                                                      03.04.2017"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]