{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[4,10,4,20],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 674"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Харківським ЛВУМГ  та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\"  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Мерефа"]
["Харківський п/м Харківського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 674"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"з газопроводу  ШХ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.03.2017 р.",null," по","31.03.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8292.7296480000005},34.72,{"$f":"P11/3.6","v":9.6444444444444439},{"$f":"S11*238.8459","v":9176.4594780000007},38.42,{"$f":"S11/3.6","v":10.672222222222222},{"$f":"V11*238.8459","v":11572.083855000001},48.45,{"$f":"V11/3.6","v":13.458333333333334},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8292.7296480000005},34.72,9.6444444444444439,{"$f":"S12*238.8459","v":9176.4594780000007},38.42,{"$f":"S12/3.6","v":10.672222222222222},{"$f":"V12*238.8459","v":11572.083855000001},48.45,{"$f":"V12/3.6","v":13.458333333333334},null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8292.7296480000005,34.72,9.6444444444444439,9176.4594780000007,38.42,10.672222222222222,11572.083855000001,48.45,{"$f":"V13/3.6","v":13.458333333333334},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8292.7296480000005,34.72,9.6444444444444439,9176.4594780000007,38.42,10.672222222222222,11572.083855000001,48.45,13.458333333333334,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8292.7296480000005,34.72,9.6444444444444439,9176.4594780000007,38.42,10.672222222222222,11572.083855000001,48.45,13.458333333333334,null,null,null,null,null,0," "]
[6,88.977999999999994,4.6231999999999998,1.5666,0.15770000000000001,0.31680000000000003,3.0999999999999999E-3,7.4700000000000003E-2,6.54E-2,0.11899999999999999,0.1326,2.7075,1.2556,0.75790000000000002,8300.7309856500015,34.753500000000003,9.6537500000000005,9186.2521598999992,38.460999999999999,10.683611111111111,11580.10907724,48.483600000000003,13.467666666666666,-8.6999999999999993,-2.6,1.6000000000000001E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",100.00019999999999," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8300.7309856500015,34.753500000000003,9.6537500000000005,9186.2521598999992,38.460999999999999,10.683611111111111,11580.10907724,48.483600000000003,13.467666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8300.7309856500015,34.753500000000003,9.6537500000000005,9186.2521598999992,38.460999999999999,10.683611111111111,11580.10907724,48.483600000000003,13.467666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8300.7309856500015,34.753500000000003,9.6537500000000005,9186.2521598999992,38.460999999999999,10.683611111111111,11580.10907724,48.483600000000003,13.467666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8300.7309856500015,34.753500000000003,{"$f":"P20/3.6","v":9.6537500000000005},9186.2521598999992,38.460999999999999,{"$f":"S20/3.6","v":10.683611111111111},11580.10907724,48.483600000000003,13.467666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8300.7309856500015,34.753500000000003,9.6537500000000005,9186.2521598999992,38.460999999999999,10.683611111111111,11580.10907724,48.483600000000003,13.467666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8300.7309856500015,34.753500000000003,9.6537500000000005,9186.2521598999992,38.460999999999999,10.683611111111111,11580.10907724,48.483600000000003,13.467666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8300.7309856500015,34.753500000000003,9.6537500000000005,9186.2521598999992,38.460999999999999,10.683611111111111,11580.10907724,48.483600000000003,13.467666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[14,88.997200000000007,4.6375000000000002,1.5765,0.15939999999999999,0.32140000000000002,3.2000000000000002E-3,7.7399999999999997E-2,6.8699999999999997E-2,0.13009999999999999,0.14219999999999999,2.6309999999999998,1.2555000000000001,0.75839999999999996,8314.3213173599997,34.810400000000001,9.6695555555555561,9201.0128365199998,38.522799999999997,10.700777777777777,11595.180253530001,48.546700000000001,13.485194444444444,-9.1999999999999993,-3.1,null,null,null,100.00010000000002," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8314.3213173599997,34.810400000000001,9.6695555555555561,9201.0128365199998,38.522799999999997,10.700777777777777,11595.180253530001,48.546700000000001,13.485194444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8314.3213173599997,34.810400000000001,{"$f":"P26/3.6","v":9.6695555555555561},9201.0128365199998,38.522799999999997,{"$f":"S26/3.6","v":10.700777777777777},11595.180253530001,48.546700000000001,13.485194444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8314.3213173599997,34.810400000000001,9.6695555555555561,9201.0128365199998,38.522799999999997,10.700777777777777,11595.180253530001,48.546700000000001,13.485194444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8314.3213173599997,34.810400000000001,9.6695555555555561,9201.0128365199998,38.522799999999997,10.700777777777777,11595.180253530001,48.546700000000001,13.485194444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8314.3213173599997,34.810400000000001,9.6695555555555561,9201.0128365199998,38.522799999999997,10.700777777777777,11595.180253530001,48.546700000000001,13.485194444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8314.3213173599997,34.810400000000001,9.6695555555555561,9201.0128365199998,38.522799999999997,10.700777777777777,11595.180253530001,48.546700000000001,13.485194444444444,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,89.671000000000006,4.3022,1.4524999999999999,0.14430000000000001,0.30170000000000002,3.0000000000000001E-3,7.3800000000000004E-2,6.8199999999999997E-2,0.1522,9.7199999999999995E-2,2.1434000000000002,1.5903,0.75609999999999999,8293.2789935699984,34.722299999999997,9.6450833333333321,9179.1106674900002,38.431100000000001,10.675305555555555,11585.14872573,48.5047,13.473527777777777,-8.9,-2.9,null,null,null,99.999800000000008," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8293.2789935699984,34.722299999999997,9.6450833333333321,9179.1106674900002,38.431100000000001,10.675305555555555,11585.14872573,48.5047,13.473527777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8293.2789935699984,34.722299999999997,{"$f":"P33/3.6","v":9.6450833333333321},9179.1106674900002,38.431100000000001,{"$f":"S33/3.6","v":10.675305555555555},11585.14872573,48.5047,13.473527777777777,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8293.2789935699984,34.722299999999997,9.6450833333333321,9179.1106674900002,38.431100000000001,10.675305555555555,11585.14872573,48.5047,13.473527777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8293.2789935699984,34.722299999999997,9.6450833333333321,9179.1106674900002,38.431100000000001,10.675305555555555,11585.14872573,48.5047,13.473527777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8293.2789935699984,34.722299999999997,9.6450833333333321,9179.1106674900002,38.431100000000001,{"$f":"S36/3.6","v":10.675305555555555},11585.14872573,48.5047,13.473527777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8293.2789935699984,34.722299999999997,9.6450833333333321,9179.1106674900002,38.431100000000001,10.675305555555555,11585.14872573,48.5047,13.473527777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[28,89.358099999999993,4.5091000000000001,1.4814000000000001,0.14829999999999999,0.30220000000000002,3.0999999999999999E-3,7.4300000000000005E-2,6.7000000000000004E-2,0.1492,9.0899999999999995E-2,2.5299,1.2866,0.75600000000000001,8303.2866367799998,34.764200000000002,9.6567222222222231,9189.5482333199998,38.474800000000002,10.687444444444445,11599.407825959999,48.564399999999999,13.49011111111111,-8.3000000000000007,-2.4,1.4E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",100.00009999999997," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8303.2866367799998,34.764200000000002,{"$f":"P39/3.6","v":9.6567222222222231},9189.5482333199998,38.474800000000002,{"$f":"S39/3.6","v":10.687444444444445},11599.407825959999,48.564399999999999,13.49011111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8303.2866367799998,34.764200000000002,{"$f":"P40/3.6","v":9.6567222222222231},9189.5482333199998,38.474800000000002,{"$f":"S40/3.6","v":10.687444444444445},11599.407825959999,48.564399999999999,13.49011111111111,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8303.2866367799998,34.764200000000002,{"$f":"P41/3.6","v":9.6567222222222231},9189.5482333199998,38.474800000000002,{"$f":"S41/3.6","v":10.687444444444445},11599.407825959999,48.564399999999999,13.49011111111111,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8301.4481090999871,34.756502452417998,9.6545840145605588,9187.1789163170433,38.464880143712087,10.684688928808916]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                                                                                          Ханикін С.Ю.                                                                   03.04.2017                                                                           "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                        Крупчицький Д.О.                                                          03.04.2017                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                      Щербак С.О.                                                                    03.04.2017"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,0,15,5],[13,0,13,5],[11,0,11,5],[0,0,0,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[5,0,6,0],[7,0,7,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №674"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область",{"$f":"'[1] розрахунок'!C6","v":"ГРС Мерефа\nПАТ \"Харківгаз\"\nм. Мерефа"},38.463788401384591,9186.9181581382636,10.684385667051275]
[null,{"$f":"'[1] розрахунок'!D6","v":"ГРС Мерефа\nПАТ \"Харківгаз\"\nс. Буди"},38.466435884702307,9187.5504986740179,10.685121079083974]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 674",null,38.464880143712087,9187.1789163170433,10.684688928808912]
[]
[]
[]
["Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                                  Ханикін С.Ю.                                                   03.04.2017                                                                           "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                 Крупчицький Д.О.                                           03.04.2017                                                                                     "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                           Щербак С.О.                                                      03.04.2017"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]