{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":52,"n_cols":31,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[48,1,48,26],[50,1,50,26],[8,12,9,12],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[46,1,46,26],[6,25,9,25],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,8,9,8],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[7,14,7,22],[8,7,9,7],[6,1,7,12]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ",null,null,null,null,null,null,"№656"]
["Філія УМГ\"Харківтрансгаз\"",null,null,null,null,null,null,null,"переданого УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\" Херсонським  ЛВУМГ     та прийнятого ПАТ \"Херсонгаз\" , ТОВ  \"РИТЕЙЛ- КР\", РВУ \"Харьківавтогаз\", ТОВ \"ТЕК\"ІТЕРА\"  "]
["Херсонське ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,null,null,null,"по  газопроводу Мар'ївка-Херсон, Херсон-Крим  за період з   01.03.2017   по   31.03.2017  ( точка відбору ГРС -1 Херсон)"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МАРШРУТ № 656"]
["Свідоцтво про атестацію № РЧ 161/2015   дійсне до  01.01.2019 р.",null,null,null,null,null,null,null,"     "]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,96.231200000000001,2.0158,0.624,9.5299999999999996E-2,9.8699999999999996E-2,"<0,001",2.0799999999999999E-2,1.41E-2,9.9000000000000008E-3,9.4000000000000004E-3,0.74139999999999995,0.1389,0.69730000000000003,8165,34.184800000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.4957777777777785},9054,37.910400000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.530666666666667},{"$f":"V11*238.8459","v":11900.735813400001},49.826000000000001,{"$f":"V11/3.6","v":13.840555555555556},-18.899999999999999,-14.4]
[2,95.500500000000002,2.3609,0.80740000000000001,0.1193,0.15379999999999999,1E-3,3.5799999999999998E-2,2.8500000000000001E-2,2.53E-2,9.1999999999999998E-3,0.7833,0.17499999999999999,0.7046,8229,34.456600000000002,{"$f":"P12/3.6","v":9.5712777777777784},9124,38.200600000000001,{"$f":"S12/3.6","v":10.611277777777778},{"$f":"V12*238.8459","v":11929.11070632},49.944800000000001,{"$f":"V12/3.6","v":13.873555555555555},-16.5,-10]
[3,95.873199999999997,2.1863999999999999,0.67910000000000004,0.1021,0.11020000000000001,"<0,001",2.35E-2,1.72E-2,2.0500000000000001E-2,9.1000000000000004E-3,0.82069999999999999,0.1575,0.70030000000000003,8182,34.2592,9.5164444444444438,9073,37.988900000000001,10.552472222222223,11899.589353079999,49.821199999999997,13.839222222222221,-18.600000000000001,-11.9,null,null,null,null,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182,34.2592,9.5164444444444438,9073,37.988900000000001,10.552472222222223,11899.589353079999,49.821199999999997,13.839222222222221,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182,34.2592,9.5164444444444438,9073,37.988900000000001,10.552472222222223,11899.589353079999,49.821199999999997,13.839222222222221,null,null,null,null,null,null," "]
[6,95.983900000000006,2.1760999999999999,0.65380000000000005,9.8299999999999998E-2,0.1036,1.1999999999999999E-3,2.1999999999999999E-2,1.52E-2,1.54E-2,9.4999999999999998E-3,0.7712,0.1497,0.69920000000000004,8179,34.244900000000001,9.5124722222222218,9070,37.974299999999999,10.548416666666666,11904.270732720001,49.840800000000002,13.844666666666667,-18.2,-11.8,null,null,"відсут",null," "]
[7,95.904899999999998,2.2519999999999998,0.66620000000000001,0.1014,0.1067,"<0,001",2.24E-2,1.55E-2,1.9400000000000001E-2,8.6999999999999994E-3,0.77700000000000002,0.1517,0.69989999999999997,8185,34.272199999999998,9.5200555555555546,9077,38.003500000000003,10.556527777777779,11907.32796024,49.8536,13.848222222222223,-17.8,-12,0,1.4E-3,null,null," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185,34.272199999999998,9.5200555555555546,9077,38.003500000000003,10.556527777777779,11907.32796024,49.8536,13.848222222222223,null,null,null,null,null,null," "]
[9,95.302800000000005,2.5055999999999998,0.76719999999999999,0.11310000000000001,0.1331,1E-3,3.2000000000000001E-2,2.4500000000000001E-2,3.2099999999999997E-2,8.6999999999999994E-3,0.89880000000000004,0.18110000000000001,0.70520000000000005,8219,34.412799999999997,9.5591111111111093,9112,38.152200000000001,10.597833333333334,11909.21484285,49.861499999999999,13.850416666666666,-19.8,-12,null,null,null,null," "]
[10,95.577100000000002,2.3799000000000001,0.73950000000000005,0.10920000000000001,0.1222,"<0,001",2.7199999999999998E-2,1.9900000000000001E-2,2.3400000000000001E-2,8.8000000000000005E-3,0.82210000000000005,0.17,0.70289999999999997,8207,34.362299999999998,9.5450833333333325,9099,38.099200000000003,10.583111111111112,11912.248185780001,49.874200000000002,13.853944444444444,-16.399999999999999,-12.2,null,null,null,null," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8207,34.362299999999998,9.5450833333333325,9099,38.099200000000003,10.583111111111112,11912.248185780001,49.874200000000002,13.853944444444444,null,null,null,null,null,null," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8207,34.362299999999998,9.5450833333333325,9099,38.099200000000003,10.583111111111112,11912.248185780001,49.874200000000002,13.853944444444444,null,null,null,null,null,null," "]
[13,95.709900000000005,2.3408000000000002,0.71540000000000004,0.10920000000000001,0.1154,"<0,001",2.52E-2,1.78E-2,1.7999999999999999E-2,8.9999999999999993E-3,0.77929999999999999,0.15939999999999999,0.7016,8202,34.340699999999998,9.5390833333333322,9094,38.076700000000002,10.576861111111112,11915.615912970001,49.888300000000001,13.857861111111111,-17.100000000000001,-11.2,null,null,null,null," "]
[14,95.657899999999998,2.3656000000000001,0.72030000000000005,0.1105,0.1183,"<0,001",2.58E-2,1.83E-2,2.2800000000000001E-2,8.6E-3,0.78610000000000002,0.16500000000000001,0.70220000000000005,8206,34.356499999999997,9.5434722222222206,9098,38.093499999999999,10.581527777777778,11916.23691231,49.890900000000002,13.858583333333334,-17.8,-11.9,null,null,null,null," "]
[15,95.348699999999994,2.5112999999999999,0.77159999999999995,0.1157,0.12989999999999999,1.2999999999999999E-3,2.93E-2,2.1399999999999999E-2,2.7400000000000001E-2,8.9999999999999993E-3,0.85270000000000001,0.1817,0.70479999999999998,8221,34.419699999999999,9.5610277777777775,9114,38.1601,10.600027777777777,11915.16210576,49.886400000000002,13.857333333333333,-17.399999999999999,-11.7,null,null,null,null," "]
[16,95.322400000000002,2.5367000000000002,0.78720000000000001,0.1196,0.1321,1.1999999999999999E-3,3.0300000000000001E-2,2.2499999999999999E-2,2.9000000000000001E-2,8.8999999999999999E-3,0.82669999999999999,0.18329999999999999,0.70520000000000005,8228,34.4514,9.5698333333333334,9122,38.194400000000002,10.609555555555556,11922.30359817,49.9163,13.865638888888888,-18,-12,null,null,null,null," "]
[17,95.186599999999999,2.6177999999999999,0.80989999999999995,0.122,0.1366,1E-3,3.1199999999999999E-2,2.3099999999999999E-2,3.04E-2,8.6999999999999994E-3,0.84340000000000004,0.18940000000000001,0.70630000000000004,8236,34.485399999999998,9.5792777777777776,9131,38.230600000000003,10.619611111111112,11924.405442089999,49.9251,13.868083333333333,-16.2,-11.6,null,null,null,null," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236,34.485399999999998,9.5792777777777776,9131,38.230600000000003,10.619611111111112,11924.405442089999,49.9251,13.868083333333333,null,null,null,null,null,null," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236,34.485399999999998,9.5792777777777776,9131,38.230600000000003,10.619611111111112,11924.405442089999,49.9251,13.868083333333333,null,null,null,null,null,null," "]
[20,95.171000000000006,2.6389,0.81059999999999999,0.12139999999999999,0.13400000000000001,"<0,001",3.0300000000000001E-2,2.1999999999999999E-2,2.6800000000000001E-2,8.8999999999999999E-3,0.83919999999999995,0.1961,0.70630000000000004,8235,34.481099999999998,9.578083333333332,9130,38.225900000000003,10.618305555555557,11923.115674229999,49.919699999999999,13.866583333333333,-15.8,-10.7,null,null,null,null,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,95.229799999999997,2.6192000000000002,0.81120000000000003,0.12280000000000001,0.13389999999999999,1.1999999999999999E-3,2.9499999999999998E-2,2.1299999999999999E-2,3.0200000000000001E-2,8.6E-3,0.80479999999999996,0.1875,0.70599999999999996,8239,34.494999999999997,9.5819444444444439,9133,38.241399999999999,10.622611111111111,11930.352705000001,49.95,13.875,-15.2,-9.6,0,1.5E-3,null,null," "]
[22,95.266099999999994,2.6009000000000002,0.80200000000000005,0.1222,0.1305,"<0,001",2.81E-2,1.9900000000000001E-2,2.2700000000000001E-2,8.9999999999999993E-3,0.82,0.17780000000000001,0.70530000000000004,8232,34.467100000000002,9.5741944444444442,9126,38.211399999999998,10.614277777777778,11926.244555519999,49.9328,13.870222222222221,-14.8,-10.199999999999999,null,null,null,null," "]
[23,95.398499999999999,2.5467,0.7984,0.1232,0.13009999999999999,"<0,001",2.81E-2,0.02,1.9800000000000002E-2,8.8999999999999999E-3,0.75460000000000005,0.1711,0.70450000000000002,8233,34.472099999999998,9.5755833333333324,9128,38.217700000000001,10.616027777777777,11935.272930539999,49.970599999999997,13.880722222222222,-15.9,-11,null,null,null,null,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,95.425799999999995,2.5388000000000002,0.79239999999999999,0.123,0.12959999999999999,1.1000000000000001E-3,2.7699999999999999E-2,1.9400000000000001E-2,2.06E-2,9.1999999999999998E-3,0.7419,0.17050000000000001,0.70430000000000004,8233,34.471200000000003,9.5753333333333348,9127,38.216799999999999,10.615777777777778,11936.61046758,49.976199999999999,13.882277777777777,-16,-10.6,null,null,null,null," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233,34.471200000000003,9.5753333333333348,9127,38.216799999999999,10.615777777777778,11936.61046758,49.976199999999999,13.882277777777777,null,null,null,null,null,null," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233,34.471200000000003,9.5753333333333348,9127,38.216799999999999,10.615777777777778,11936.61046758,49.976199999999999,13.882277777777777,null,null,null,null,null,null," "]
[27,95.343500000000006,2.6594000000000002,0.85199999999999998,0.1368,0.13469999999999999,"<0,001",2.58E-2,1.7299999999999999E-2,1.34E-2,8.8000000000000005E-3,0.62980000000000003,0.17799999999999999,0.70530000000000004,8256,34.569499999999998,9.6026388888888885,9153,38.323599999999999,10.645444444444443,11961.880363800001,50.082000000000001,13.911666666666667,-23.5,-20,null,null,null,null," "]
[28,95.398200000000003,2.6307,0.84109999999999996,0.1353,0.1331,"<0,001",2.5999999999999999E-2,1.7500000000000002E-2,1.2200000000000001E-2,8.0000000000000002E-3,0.62109999999999999,0.1762,0.70479999999999998,8253,34.556800000000003,9.599111111111112,9150,38.310099999999998,10.641694444444443,11961.450441179999,50.080199999999998,13.911166666666666,-22.9,-19,null,null,"відсут.",null," "]
[29,95.328400000000002,2.6737000000000002,0.85499999999999998,0.13719999999999999,0.1351,"<0,001",2.6599999999999999E-2,1.77E-2,0.01,8.3000000000000001E-3,0.62739999999999996,0.1799,0.70530000000000004,8257,34.572800000000001,9.6035555555555554,9154,38.327199999999998,{"$f":"S39/3.6","v":10.646444444444443},11962.38194019,50.084099999999999,13.91225,-21.7,-15.2]
[30,94.368799999999993,3.1511999999999998,0.88519999999999999,0.128,0.159,1.1999999999999999E-3,3.9800000000000002E-2,2.9600000000000001E-2,2.9100000000000001E-2,8.6999999999999994E-3,0.98750000000000004,0.21199999999999999,0.71209999999999996,8274,34.644799999999996,9.623555555555555,9171,38.3992,{"$f":"S40/3.6","v":10.666444444444444},11927.940361410001,49.939900000000002,13.872194444444444,-16.899999999999999,-11.1]
[31,93.906000000000006,3.2134999999999998,1.0218,0.14630000000000001,0.19309999999999999,"<0,001",4.8300000000000003E-2,3.7600000000000001E-2,5.9499999999999997E-2,8.6E-3,1.0478000000000001,0.31680000000000003,0.71779999999999999,8305,34.773499999999999,{"$f":"P41/3.6","v":9.6593055555555551},9203,38.5349,10.704138888888888,11922.61409784,49.9176,13.866,-17.100000000000001,-10.5]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!AC6:AC36)/' розрахунок'!AC37","v":8219.5474030714722},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!AC6:AC36)/' розрахунок'!AC37","v":34.41551385650245},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!AC6:AC36)/' розрахунок'!AC37","v":9.559864960139576},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!AC6:AC36)/' розрахунок'!AC37","v":9113.0411171579453},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!AC6:AC36)/' розрахунок'!AC37","v":38.156418068331241},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!AC6:AC36)/' розрахунок'!AC37","v":10.5990050189809}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[]
[null,"Начальник управління Херсонського ЛВУМГ                                                                                                         Доскоч М.В.                                                                                                                                   03.04.2017"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                               Камишанова О.С.                                                                                                                                  03.04.2017                                                                     "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                    Скавронський Є.К.                                                                                                                               03.03.2017"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":41,"n_cols":29,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,2,27],[2,28,4,28],[3,2,3,27]]}
["                                                                                                                                                                                                                                        Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 656"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Херсонська область",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Херсон -1","ГРС Херсон-2","ГРС Белозірка","ГРС Станіслав","ГРС Східне","ГРС Садове","ГРС Цюрупинск","ГРС Виноградове","ГРС Н.Маячка","ГРС Обривки","ГРС Нова Каховка","ГРС Каховка","ГРС Каховка (Коробки)","ГРС Раздольне","ГРС Брилівка","ГРС Каланчак","ГРС Скадовськ","ГРС Новоолександрівка","ГРС Чаплинка","ГРС Хрестівка","ГРС Асканія Нова","ГРС Асканія Нова (Тавричанка)","ГРС Червоний Чабан","ТОВ\"РИТЕЙЛ-КР\"","РВУ\" ХАРКІВАВТОГАЗ\"","ТОВ\"ТЕК\"ІТЕРА\""]
[1,37.910400000000003,566.41200000000003,337.36099999999999,57.09,17.081,15.832000000000001,8.3740000000000006,127.923,8.3829999999999991,11.494999999999999,0,194.62100000000001,107.94,0,4.274,25.416,24.071999999999999,68.201999999999998,6.9580000000000002,30.742999999999999,9.4120000000000008,0,15.151,7.2060000000000004,5.65,0.42399999999999999,1.841,{"$f":"SUM(C6:AB6)","v":1651.8609999999999}]
[2,38.200600000000001,553.00699999999995,330.29,57.271000000000001,17.626000000000001,15.98,7.8949999999999996,118.07899999999999,7.7489999999999997,10.775,0,186.249,103.556,0,4.0369999999999999,23.716999999999999,21.771999999999998,64.126000000000005,6.2679999999999998,27.876999999999999,8.69,0,13.709,6.4870000000000001,6.242,0.46400000000000002,1.679,1593.5450000000003]
[3,37.988900000000001,548.98500000000001,330.13900000000001,56.402000000000001,17.571000000000002,15.943,7.835,119.49,7.9370000000000003,10.331,0,175.49199999999999,94.641000000000005,0,3.6930000000000001,22.96,21.459,63.524000000000001,5.7869999999999999,27.13,8.1120000000000001,0,13.026,6.4470000000000001,6.0389999999999997,0.54,1.8360000000000001,1565.3190000000002]
[4,37.988900000000001,525.67600000000004,335.91699999999997,54.192,16.597000000000001,15.571999999999999,7.6349999999999998,118.387,7.952,10.23,0,171.261,92.88,0,3.5070000000000001,22.803999999999998,20.760999999999999,62.537999999999997,5.6059999999999999,25.815000000000001,7.8890000000000002,0,12.69,6.2640000000000002,4.7969999999999997,0,1.4770000000000001,1530.4470000000001]
[5,37.988900000000001,534.34100000000001,343.34199999999998,56.392000000000003,17.222999999999999,16.298999999999999,8.0030000000000001,119.57899999999999,7.96,10.561,0,171.99600000000001,93.38,0,3.52,23.619,21.248999999999999,63.706000000000003,6.069,26.47,8.0419999999999998,0,12.624000000000001,6.2770000000000001,5.3129999999999997,0,1,1556.9649999999999]
[6,37.974299999999999,794.33,76.805000000000007,53.616999999999997,16.251000000000001,15.625999999999999,7.8230000000000004,127.989,7.7939999999999996,9.9830000000000005,0,170.76,92.956000000000003,0,3.5230000000000001,22.393999999999998,20.358000000000001,62.468000000000004,5.8250000000000002,26.123000000000001,7.633,0,11.942,6.149,5.3029999999999999,0.80800000000000005,1.3029999999999999,1547.7629999999999]
[7,38.003500000000003,834.50900000000001,0,46.39,14.425000000000001,13.923,6.8319999999999999,117.19199999999999,7.1539999999999999,9.3260000000000005,0,153.88200000000001,85.081000000000003,0,3.2480000000000002,20.125,18.896000000000001,58.347999999999999,5.1959999999999997,22.882999999999999,7.0490000000000004,0,11.19,5.593,6.0490000000000004,0,2.149,1449.4399999999998]
[8,38.003500000000003,850.91800000000001,0,50.588999999999999,15.455,16.001000000000001,7.3639999999999999,120.363,7.9290000000000003,10.286,0,168.744,98.031999999999996,0,3.613,22.658000000000001,21.510999999999999,62.518000000000001,6.1440000000000001,27.282,8.1809999999999992,0,12.965999999999999,6.6390000000000002,5.7279999999999998,0,1.4339999999999999,1524.3549999999998]
[9,38.152200000000001,846.37400000000002,0,46.753,14.567,14.218,7.1639999999999997,119.075,7.3179999999999996,9.6069999999999993,0,162.53899999999999,92.498999999999995,0,3.379,21.94,20.529,59.564999999999998,5.9669999999999996,25.966000000000001,7.9359999999999999,0,12.817,6.3760000000000003,5.3170000000000002,0.90600000000000003,1.877,1492.6889999999999]
[10,38.099200000000003,852.226,0,51.503,16.303000000000001,14.689,7.4909999999999997,128.16,7.9989999999999997,10.542,0,167.375,96.460999999999999,0,3.5939999999999999,23.738,23.053000000000001,66.697000000000003,6.7759999999999998,28.896999999999998,8.5289999999999999,0,13.44,7.49,6.024,0.82199999999999995,1.7090000000000001,1543.518]
[11,38.099200000000003,865.33699999999999,0,52.15,16.888000000000002,15.632999999999999,7.8079999999999998,135.066,8.3469999999999995,11.307,0,175.76900000000001,99.241,0,3.8380000000000001,25.452999999999999,24.077999999999999,69.700999999999993,6.88,29.434000000000001,9.0069999999999997,0,14.271000000000001,7.72,4.6130000000000004,0,1.3120000000000001,1583.8530000000001]
[12,38.099200000000003,881.625,0,53.423999999999999,17.617999999999999,16.367000000000001,7.8689999999999998,132.27199999999999,8.1579999999999995,10.842000000000001,0,179.297,99.837000000000003,0,3.94,24.332000000000001,23.132999999999999,69.7,7.1849999999999996,29.474,8.8829999999999991,0,13.964,7.4359999999999999,5.242,0,1.226,1601.8240000000001]
[13,38.076700000000002,853.05200000000002,0,51.548000000000002,15.906000000000001,14.786,7.4749999999999996,126.938,7.431,9.859,0,169.715,91.59,0,3.605,22.745999999999999,20.917999999999999,63.889000000000003,6.851,25.850999999999999,7.9180000000000001,0,12.381,6.9649999999999999,5.88,0.91700000000000004,1.42,1527.6409999999998]
[14,38.093499999999999,871.83,0,54.734999999999999,17.908000000000001,15.231999999999999,7.8090000000000002,129.06700000000001,7.5359999999999996,11.067,0,170.131,97.521000000000001,0,3.8519999999999999,23.998999999999999,23.02,66.28,7.4240000000000004,28.03,8.2349999999999994,0,12.901999999999999,7.27,6.7430000000000003,0.79900000000000004,2.149,1573.539]
[15,38.1601,843.601,0,50.374000000000002,15.635999999999999,14.273999999999999,7.4980000000000002,122.3,7.077,10.458,0,174.72800000000001,98.837000000000003,0,3.6779999999999999,22.532,20.905999999999999,61.570999999999998,6.702,26.282,7.9329999999999998,0,12.833,6.609,5.6760000000000002,0.59499999999999997,1.877,1521.9769999999999]
[16,38.194400000000002,849.73500000000001,0,53.604999999999997,15.906000000000001,14.872999999999999,7.8239999999999998,127.509,7.5609999999999999,10.670999999999999,0,175.77600000000001,99.727000000000004,0,3.605,23.084,20.710999999999999,61.686999999999998,6.88,26.898,8.1519999999999992,0,13.016,6.6459999999999999,6.1719999999999997,0.45500000000000002,2.0209999999999999,1542.5140000000001]
[17,38.230600000000003,862.625,0,55.161000000000001,17.481000000000002,15.13,8.2080000000000002,127.804,8.2799999999999994,11.083,0,180.285,102.773,0,3.84,24.077000000000002,21.841000000000001,65.813000000000002,7.0839999999999996,27.733000000000001,8.2260000000000009,0,13.041,7.2370000000000001,5.9290000000000003,0.69899999999999995,2.7789999999999999,1577.1290000000004]
[18,38.230600000000003,872.245,0,59.32,17.805,17.148,8.5310000000000006,131.435,8.2929999999999993,11.486000000000001,0,178.042,99.873000000000005,0,3.9209999999999998,24.498000000000001,21.818999999999999,66.376000000000005,7.0460000000000003,27.027000000000001,8.3260000000000005,0,13.03,7.0540000000000003,4.7590000000000003,0,1.4410000000000001,1589.4750000000001]
[19,38.230600000000003,864.09500000000003,0,56.704000000000001,16.600999999999999,16.582999999999998,8.1760000000000002,128.179,7.9470000000000001,10.952,0,178.51599999999999,100.251,0,3.9220000000000002,24.263999999999999,22.236000000000001,66.039000000000001,6.66,28.131,8.5410000000000004,0,13.8,7.2080000000000002,4.4630000000000001,0,1.1739999999999999,1574.442]
[20,38.225900000000003,884.62400000000002,0,58.494,16.992000000000001,16.013999999999999,8.2810000000000006,132.99199999999999,8.09,11.304,0,185.86500000000001,103.188,0,3.62,25.047000000000001,23.242999999999999,68.784999999999997,7.8109999999999999,29.577000000000002,9.0960000000000001,0,14.143000000000001,7.6890000000000001,5.67,0.65,1.5960000000000001,1622.7710000000002]
[21,38.241399999999999,825.55399999999997,0,51.255000000000003,14.904999999999999,13.714,7.1959999999999997,118.79900000000001,7.0279999999999996,9.7889999999999997,0,167.511,92.616,0,3.427,21.885999999999999,20.323,60.557000000000002,6.266,25.677,7.7439999999999998,0,12.874000000000001,6.3970000000000002,6.3259999999999996,0.745,2.1440000000000001,1482.7329999999997]
[22,38.211399999999998,767.71600000000001,0,46.192,14.361000000000001,13.17,6.7460000000000004,109.5,6.5590000000000002,8.9049999999999994,0,152.08199999999999,83.813999999999993,0,3.028,20.425999999999998,18.654,57.088000000000001,5.2629999999999999,23.483000000000001,6.9489999999999998,0,11.295,5.7789999999999999,6.6589999999999998,0,1.82,1369.4889999999998]
[23,38.217700000000001,733.95100000000002,0,43.847000000000001,13.573,12.24,6.2569999999999997,104.666,6.1470000000000002,8.2669999999999995,0,142.053,77.364000000000004,0,2.7490000000000001,18.946000000000002,17.048999999999999,53.197000000000003,4.8109999999999999,21.029,6.2889999999999997,0,10.391999999999999,5.3890000000000002,6.5910000000000002,0.58799999999999997,1.764,1297.1589999999997]
[24,38.216799999999999,726.78800000000001,0,43.914000000000001,13.632999999999999,13.728,6.4029999999999996,102.474,6.0910000000000002,8.3640000000000008,0,138.376,76.483999999999995,0,2.67,18.719000000000001,17.234000000000002,52.472999999999999,4.8449999999999998,21.012,6.4420000000000002,0,9.8800000000000008,5.5019999999999998,6.0940000000000003,0.53800000000000003,2,1283.6640000000002]
[25,38.216799999999999,680.66800000000001,0,41.42,12.698,12.657999999999999,6.1040000000000001,92.683000000000007,5.7460000000000004,8.2650000000000006,0,132.64400000000001,73.087999999999994,0,2.5310000000000001,17.632000000000001,16.138000000000002,48.798999999999999,4.4020000000000001,19.03,6.0369999999999999,0,9.6180000000000003,5.1479999999999997,4.6459999999999999,0,1.665,1201.6199999999997]
[26,38.216799999999999,752.55499999999995,0,50.063000000000002,15.026,14.199,7.0960000000000001,114.98399999999999,7.0369999999999999,9.3330000000000002,0,145.636,86.442999999999998,0,2.9550000000000001,21.632000000000001,19.975000000000001,60.313000000000002,5.859,24.695,7.3380000000000001,0,11.586,6.4160000000000004,5.0599999999999996,0,0.84,1369.0409999999995]
[27,38.323599999999999,807.42499999999995,0,52.588999999999999,15.676,15.384,7.6619999999999999,120.931,7.3150000000000004,10.291,0,158.316,94.153000000000006,0,3.2690000000000001,22.768999999999998,21.158999999999999,62.026000000000003,6.0739999999999998,26.515999999999998,8.1969999999999992,0,13.276,7.1619999999999999,5.2619999999999996,0.01,1.7709999999999999,1467.2330000000002]
[28,38.310099999999998,730.12800000000004,0,43.895000000000003,13.092000000000001,13.098000000000001,6.3419999999999996,101.74,6.181,8.6080000000000005,0,137.98599999999999,79.31,0,2.7240000000000002,19.047000000000001,18.141999999999999,54.679000000000002,5.1210000000000004,23.385999999999999,6.9710000000000001,0,11.31,6.07,7.1470000000000002,0.38900000000000001,2.2930000000000001,1297.6589999999997]
[29,38.327199999999998,675.73599999999999,0,36.683999999999997,11.265000000000001,10.792999999999999,5.1879999999999997,86.423000000000002,5.39,7.008,0,123.458,68.027000000000001,0,2.2370000000000001,16.37,15.2,47.314999999999998,4.3289999999999997,19.297000000000001,5.94,0,9.3780000000000001,5.2130000000000001,6.2670000000000003,0.28999999999999998,2.145,1163.953]
[30,38.3992,674.17700000000002,0,38.302,11.737,11.42,5.5679999999999996,88.85,5.3659999999999997,7.44,0,112.98699999999999,68.182000000000002,0,2.383,16.79,15.273,46.304000000000002,4.5019999999999998,19.956,5.9480000000000004,0,9.6120000000000001,5.1029999999999998,6.9169999999999998,0.49399999999999999,2.3879999999999999,1159.6989999999998]
[31,38.53,{"$f":"497.55+0.124","v":497.67400000000004},0,40.334000000000003,12.834,11.891999999999999,5.8380000000000001,94.504000000000005,6.0030000000000001,8.48,0,120.33499999999999,62.582999999999998,0,2.569,18.954999999999998,17.488,51.045999999999999,5.0970000000000004,21.948,7.12,0,10.624000000000001,5.9290000000000003,6.383,0.60399999999999998,{"$f":"2.204+0.088","v":2.2920000000000003},1010.5320000000002]
["Загальний обсяг газу, м3",38.327199999999998,{"$f":"SUM(C6:C36)","v":23427.919000000002},{"$f":"SUM(D6:D36)","v":1753.854},1564.2090000000003,480.63999999999993,452.41900000000015,226.29500000000002,3645.3530000000005,225.75799999999998,306.91500000000002,0,5022.4269999999997,2812.328,0,104.751,682.57500000000005,632.20000000000005,1885.3300000000008,187.68800000000005,793.65200000000004,240.76500000000001,0,382.78100000000001,200.87,178.96099999999996,11.736999999999997,54.422000000000004,45273.848999999995]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B36,C6:C36)","v":894153.08947669994},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B36,D6:D36)","v":66669.302422100009},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B36,E6:E36)","v":59686.704598100005},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B36,F6:F36)","v":18339.853573899996},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B36,G6:G36)","v":17263.287965000003},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B36,H6:H36)","v":8634.8968786000023},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B36,I6:I36)","v":139098.49032590003},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B36,J6:J36)","v":8613.9833768000008},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B36,K6:K36)","v":11711.327347599996},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B36,L6:L36)","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B36,M6:M36)","v":191633.68991470002},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B36,N6:N36)","v":107308.40136520001},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B36,O6:O36)","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B36,P6:P36)","v":3996.6413674000005},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B36,Q6:Q36)","v":26045.9814883},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B36,R6:R36)","v":24123.333866400008},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B36,S6:S36)","v":71941.0589683},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B36,T6:T36)","v":7162.0546165000005},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B36,U6:U36)","v":30284.256108200003},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B36,V6:V36)","v":9187.3718467999988},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B36,W6:W36)","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B36,X6:X36)","v":14606.474008300003},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B36,Y6:Y36)","v":7665.5893410999988},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B36,Z6:Z36)","v":6831.2477288000009},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B36,AA6:AA36)","v":448.05110700000012},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B36,AB6:AB36)","v":2077.8707079999999},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B36,AC6:AC36)","v":1727482.9583997002}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C38/C37","v":38.166133726034303},38.013028691156734,38.157755516110697,38.15715207619008,38.157743076661234,38.15770069422657,38.15775600494657,38.155827819169204,38.158211060391295,{"$error":"#DIV/0!"},38.155594877675682,38.156431740963363,{"$error":"#DIV/0!"},38.153729963437108,38.158417006629307,38.157756827586219,38.158337780812893,38.159363499531132,38.158104696012863,38.159083948248288,{"$error":"#DIV/0!"},38.158827131701948,38.161942256683417,38.171711874654271,38.174244440657773,38.180711991474034,{"$f":"AC38/AC37","v":38.156308698200156}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C39*238.8459","v":9115.8245593150168},{"$f":"D39*238.8459","v":9079.2560494651516},9113.8234582254245,9113.6793290744881,9113.8204871139205,9113.8103642431706,9113.8235749818687,9113.3630357145066,9113.9322631091127,{"$error":"#DIV/0!"},9113.307398593839,9113.5072799589616,{"$error":"#DIV/0!"},9112.8619714741035,9113.9814525236834,9113.8237714659754,9113.9625297622588,9114.2075184726637,9113.9068584134184,9114.1407487949164,{"$error":"#DIV/0!"},9114.0794092157703,9114.8234440455817,9117.1568772424871,9117.7617702489024,9119.3065182444079,9113.4778916994455]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C39/3.6","v":10.601703812787306},{"$f":"D39/3.6","v":10.559174636432425},10.599376532252972,10.5992089100528,10.599373076850343,10.599361303951826,10.599376668040714,10.598841060880334,10.599503072330915,{"$error":"#DIV/0!"},10.598776354909912,10.599008816934267,{"$error":"#DIV/0!"},10.598258323176974,10.599560279619253,10.599376896551727,10.599538272448026,10.599823194314203,10.59947352667024,10.599745541180079,{"$error":"#DIV/0!"},10.59967420325054,10.600539515745394,10.603253298515074,10.603956789071603,10.60575333096501,10.598974638388933]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":40,"n_cols":6,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,0,30,1],[0,0,0,4],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,2,4],[4,0,29,0]]}
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 656"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Херсонська  область","ГРС-1 Херсон",38.17,9116,10.6]
[null,"ГРС-2 Херсон",38.01,9079,10.56]
[null,"ГРС Белозірка",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ГРС Станіслав ",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ГРС Східне",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ГРС Садове",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ГРС Цюрупинск",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ГРС Виноградове",38.159999999999997,9113,10.6]
[null,"ГРС Нова Маячка",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ГРС Обривки",0,0,0]
[null,"ГРС Нова Каховка",38.159999999999997,9113,10.6]
[null,"ГРС  Каховка (Лінія Каховка)",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ГРС Каховка (лІнія Коробки)",0,0,0]
[null,"ГРС Раздольне ",38.15,9113,10.6]
[null,"ГРС Брилівка",38.15,9114,10.6]
[null,"ГРС Каланчак ",38.15,9114,10.6]
[null,"ГРС Скадовськ",38.15,9114,10.6]
[null,"ГРС Новоолександрівка",38.15,9114,10.6]
[null,"ГРС Чаплинка",38.15,9114,10.6]
[null,"ГРС Хрестівка",38.15,9114,10.6]
[null,"ГРС Асканія Нова",0,0,0]
[null,"ГРС Асканія Нова (Тавричанка)",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ГРС Червоний Чабан",38.159999999999997,9115,10.6]
[null,"ТОВ \" РИТЕЙЛ - КР\"",38.17,9117,10.6]
[null,"РВУ \" ХАРКІВАВТОГАЗ\"",38.17,9118,10.6]
[null,"ТОВ\"ТЕК\" ІТЕРА\"",38.18,9119,10.61]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 656",null,38.159999999999997,9113,10.6]
[]
[]
[]
["Начальник управління Херсонського ЛВУМГ                                       Доскоч М.В.                                                                         ",null,null,null,null,"2017-04-03"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії                                                                        Камишанова О.С.                                                                                                   ",null,null,null,null,"2017-04-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник  служби ГВ та М                                                            Скавронський Є.К. ",null,null,null,null,"2017-04-03"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]