{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 192"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Мринським ВУПЗГ та прийнятого  РВУ \"Київавтогаз\", ПАТ \"Чернігівгаз\""]
["Мринське ВУПЗГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 192"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 98/20 чинно до 05.11.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Київ-Брянськ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8276.010318142733,34.65,9.625,9162.1285946307435,38.36,10.655555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,89.383899999999997,5.9996,0.98340000000000005,0.1075,0.15609999999999999,1.7100000000000001E-2,4.1599999999999998E-2,3.1899999999999998E-2,5.4300000000000001E-2,4.1999999999999997E-3,1.5437000000000001,1.6767000000000001,0.75060000000000004,8311.8372026368579,34.799999999999997,9.6666666666666661,9200.3439380911441,38.520000000000003,10.700000000000001,11655.679755421801,48.8,13.555555555555554,-17.100000000000001,-18,null,null,null,99.999999999999986]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8311.5983567402309,34.799999999999997,9.6666666666666661,9200.3439380911441,38.520000000000003,10.700000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8311.5983567402309,34.799999999999997,9.6666666666666661,9200.3439380911441,38.520000000000003,10.700000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8311.5983567402309,34.799999999999997,9.6666666666666661,9200.3439380911441,38.520000000000003,10.700000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8311.5983567402309,34.799999999999997,9.6666666666666661,9200.3439380911441,38.520000000000003,10.700000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8311.5983567402309,34.799999999999997,9.6666666666666661,9200.3439380911441,38.520000000000003,10.700000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8311.5983567402309,34.799999999999997,9.6666666666666661,9200.3439380911441,38.520000000000003,10.700000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8311.5983567402309,34.799999999999997,9.6666666666666661,9200.3439380911441,38.520000000000003,10.700000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,88.589699999999993,6.6165000000000003,1.0350999999999999,0.10100000000000001,0.14299999999999999,1.49E-2,3.8899999999999997E-2,2.9100000000000001E-2,5.0599999999999999E-2,8.2000000000000007E-3,1.5674999999999999,1.8055000000000001,0.75590000000000002,8338.1102512658817,34.909999999999997,9.6972222222222211,9229.0054456864436,38.64,10.733333333333333,11648.514378522977,48.77,13.547222222222222,-11.3,-12.7,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.1102512658817,34.909999999999997,9.6972222222222211,9229.0054456864436,38.64,10.733333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.1102512658817,34.909999999999997,9.6972222222222211,9229.0054456864436,38.64,10.733333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.1102512658817,34.909999999999997,9.6972222222222211,9229.0054456864436,38.64,10.733333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.1102512658817,34.909999999999997,9.6972222222222211,9229.0054456864436,38.64,10.733333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.1102512658817,34.909999999999997,9.6972222222222211,9229.0054456864436,38.64,10.733333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,88.891900000000007,6.3060999999999998,1.0088999999999999,0.10639999999999999,0.16120000000000001,8.6E-3,4.3999999999999997E-2,3.4500000000000003E-2,7.8799999999999995E-2,6.6E-3,1.5843,1.7686999999999999,0.75470000000000004,8330.9448743670582,34.880000000000003,9.68888888888889,9219.4516098213426,38.6,10.722222222222223,11648.514378522977,48.77,13.547222222222222,-10.8,11.2,null,null,0,99.999999999999986,"ОК"]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8330.9448743670582,34.880000000000003,9.68888888888889,9219.4516098213426,38.6,10.722222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8330.9448743670582,34.880000000000003,9.68888888888889,9219.4516098213426,38.6,10.722222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8330.9448743670582,34.880000000000003,9.68888888888889,9219.4516098213426,38.6,10.722222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8330.9448743670582,34.880000000000003,9.68888888888889,9219.4516098213426,38.6,10.722222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8330.9448743670582,34.880000000000003,9.68888888888889,9219.4516098213426,38.6,10.722222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8330.9448743670582,34.880000000000003,9.68888888888889,9219.4516098213426,38.6,10.722222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,88.950599999999994,6.1237000000000004,1.0499000000000001,0.11310000000000001,0.1721,9.7000000000000003E-3,5.0500000000000003E-2,4.1000000000000002E-2,6.8699999999999997E-2,5.7000000000000002E-3,1.621,1.794,0.75490000000000002,8323.7794974682329,34.85,9.6805555555555554,9212.286232922519,38.57,10.713888888888889,11636.572083691603,48.72,13.533333333333333,-10.199999999999999,-11,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8323.7794974682329,34.85,9.6805555555555554,9212.286232922519,38.57,10.713888888888889,null,null,null,null,null,2.3E-3,1.4E-3,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8323.7794974682329,34.85,9.6805555555555554,9212.286232922519,38.57,10.713888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8323.7794974682329,34.85,9.6805555555555554,9212.286232922519,38.57,10.713888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8323.7794974682329,34.85,9.6805555555555554,9212.286232922519,38.57,10.713888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8323.7794974682329,34.85,9.6805555555555554,9212.286232922519,38.57,10.713888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8323.7794974682329,34.85,9.6805555555555554,9212.286232922519,38.57,10.713888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,88.715800000000002,6.3003,1.0206999999999999,0.111,0.16389999999999999,0.01,4.6699999999999998E-2,3.7699999999999997E-2,6.7599999999999993E-2,6.4000000000000003E-3,1.7154,1.8045,0.75590000000000002,8316.6141205694094,34.82,9.6722222222222225,9205.1208560236937,38.54,10.705555555555556,11622.241329893952,48.66,13.516666666666666,-15.2,-13.8,null,null,null,100.00000000000001]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8316.6141205694094,34.82,9.6722222222222225,9205.1208560236937,38.54,10.705555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8322.7748169037568,34.846027227812691,9.6794520077257467,9211.7165667363006,38.567614921611543,10.713226367114316]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"В.О. Начальника  Мринського ВУПЗГ                                                                                                                   Попов В.М.                                                          03.04.2017р.                                                                        "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач ВХАЛ                                                                                                                                                      Блуд Т.В.                                                            03.04.2017р.                                                                                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                     Шкура Ю. Г.                                                       03.04.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 192"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Чернігівська область","ГРС Носівка",{"$f":"'[1] розрахунок'!C40","v":38.567549302343913},{"$f":"'[1] розрахунок'!C41","v":9211.7010239127048},{"$f":"'[1] розрахунок'!C42","v":10.713208139539976}]
[null,"ГРС Лихачів",{"$f":"'[1] розрахунок'!D40","v":38.567982513115822},{"$f":"'[1] розрахунок'!D41","v":9211.8044945294096},{"$f":"'[1] розрахунок'!D42","v":10.713328475865506}]
[null,"ГРС Мрин",{"$f":"'[1] розрахунок'!E40","v":38.567866246910313},{"$f":"'[1] розрахунок'!E41","v":9211.7767248229156},{"$f":"'[1] розрахунок'!E42","v":10.713296179697309}]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 192",null,{"$f":"'[1] розрахунок'!F40","v":38.567614921611543},{"$f":"'[1] розрахунок'!F41","v":9211.716696805739},{"$f":"'[1] розрахунок'!F42","v":10.713226367114318}]
[]
[]
[]
["В.О. Начальника  Мринського ВУПЗГ                                                                Попов В.М.                                                                                       ",null,null,null,null,"03.04.2017р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач ВХАЛ                                                                                                        Блуд Т.В.                                                                                                       ",null,null,null,null,"03.04.2017р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                                    Шкура Ю.Г.",null,null,null,null,"03.04.2017р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]