{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":52,"n_cols":31,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,5,1,25],[5,7,5,20],[7,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,5,10,5],[9,6,10,6],[9,4,10,4],[50,1,50,26],[9,11,10,11],[42,18,43,18],[42,19,43,19],[42,14,43,14],[43,7,43,13],[42,15,43,15],[42,16,43,16],[42,17,43,17],[9,9,10,9],[9,10,10,10],[7,25,10,25],[46,1,46,26],[42,0,42,13],[9,3,10,3],[48,1,48,26],[44,20,44,27],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[7,27,10,27],[9,8,10,8],[7,26,10,26],[7,24,10,24],[7,23,10,23],[0,6,0,24],[0,25,0,27],[5,23,5,24],[9,12,10,12],[5,21,5,22],[9,14,9,16],[9,17,9,19],[9,20,9,22],[8,14,8,22],[3,6,3,24],[5,26,5,27],[9,7,10,7],[7,1,8,12],[8,13,10,13],[7,13,7,22],[2,4,2,26]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 677"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,"переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"МАРІУПОЛЬГАЗ\", "]
[null,null,null,null," ПРАТ \"ММК ІЛЛІЧА\", ПРАТ \"МК АЗОВСТАЛЬ\", ДП \"УКРАВТОГАЗ\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 677"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № Pb089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Донецьк-Маріуполь\", \"Маріуполь-Бердянськ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.04.2017 р.",null," по","30.04.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,94.930328369999998,2.4680376100000001,0.73828000000000005,0.10754669,0.12045705,2.8613200000000001E-3,1.7598510000000001E-2,1.401112E-2,9.6376399999999994E-3,null,1.3221183999999999,0.26911112999999998,0.70616573000000005,{"$f":"P12*238.8459","v":8157.238392623598},34.152725220000001,{"$f":"P12/3.6","v":9.4868681166666669},{"$f":"S12*238.8459","v":9044.4899027153606},37.867469790000001,{"$f":"S12/3.6","v":10.518741608333334},{"$f":"V12*238.8459","v":11812.045153410705},49.454669950000003,{"$f":"V12/3.6","v":13.737408319444445},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B12:M12)+$K$43+$N$43","v":99.999987839999989}]
[2,93.944419859999996,2.7028029,0.81414628,0.11647092000000001,0.15087577999999999,2.7331500000000002E-3,1.5418889999999999E-2,1.2489129999999999E-2,8.3143899999999996E-3,null,1.8502496500000001,0.38205135000000001,0.71294177000000003,8136.0055390707093,34.063827510000003,9.4621743083333332,9019.7592417184133,37.763927459999998,10.489979849999999,11724.083343627555,49.086391450000001,13.635108736111111,null,null,null,null,null,99.999972299999996]
[3,93.082862849999998,2.9003908599999999,0.85979490999999997,0.12044471,0.17589350000000001,2.77553E-3,1.3036499999999999E-2,1.059237E-2,6.25795E-3,null,2.3745482,0.45339488999999999,0.71842735999999996,8110.0885949768553,33.95531845,9.4320329027777774,8990.1303743849876,37.639877319999997,10.455521477777777,11640.431152229514,48.736156459999997,13.537821238888888,null,null,null,null,null,99.999992270000007,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,93.058959959999996,2.9335818300000001,0.90345030999999998,0.12601812000000001,0.18320570999999999,2.7220600000000001E-3,1.378506E-2,1.1408059999999999E-2,6.73202E-3,null,2.2685716199999999,0.49162625999999998,0.71933031000000003,8125.9275891815851,34.02163315,9.450453652777778,9007.3150980440878,37.71182632,10.475507311111111,11655.349911396888,48.798618320000003,13.555171755555556,null,null,null,null,null,100.00006100999998,{"$f":"IF(AC15=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,93.648315429999997,2.6454439199999999,0.72737448999999998,9.6991110000000005E-2,0.13504732999999999,2.60093E-3,1.5918990000000001E-2,1.3148470000000001E-2,8.0232700000000007E-3,null,2.4246222999999998,0.28249987999999998,0.71267276999999996,8077.2361678386687,33.817771909999998,9.3938255305555547,8955.3108291336157,37.494094850000003,10.415026347222224,11642.054776500074,48.742954249999997,13.539709513888887,null,null,null,null,null,99.999986120000017," "]
[6,93.336151119999997,2.8668885199999998,0.70512712,7.4555410000000003E-2,9.7692100000000004E-2,2.4095800000000001E-3,1.373708E-2,1.149824E-2,7.1015399999999999E-3,null,2.5003225800000002,0.38453335,0.71410375999999998,8061.8044464972418,33.753162379999999,9.3758784388888881,8938.2181280228669,37.422531130000003,10.395147536111113,11608.211045726988,48.601257320000002,13.500349255555555,null,null,null,null,null,100.00001664," "]
[7,92.851745609999995,3.04735947,0.84089886999999996,9.8720459999999996E-2,0.13598721999999999,2.5929400000000002E-3,1.378513E-2,1.1246610000000001E-2,7.3193499999999996E-3,null,2.48443675,0.50587028000000001,0.71920121000000004,8093.183586139703,33.884540559999998,9.4123723777777766,8971.5124511260201,37.561927799999999,10.433868833333333,11610.072474529425,48.609050750000002,13.502514097222223,null,null,null,null,null,99.999962690000004," "]
[8,92.977264399999996,3.03470898,0.84052210999999999,0.10311276,0.14562507999999999,2.5125400000000002E-3,1.38832E-2,1.1711930000000001E-2,8.0237299999999998E-3,null,2.40873194,0.45390478000000001,0.71841913000000002,8105.4855926189393,33.936046599999997,9.4266796111111102,8985.0836536678889,37.618747710000001,10.449652141666666,11633.967633460499,48.709094999999998,13.530304166666665,null,null,null,null,null,100.00000145," "]
[9,93.378349299999996,3.2076280100000001,0.80672180999999998,9.3967140000000005E-2,0.12160972,2.7307899999999999E-3,1.743782E-2,1.4587839999999999E-2,1.303199E-2,null,2.0377895800000001,0.30617851000000001,0.71518934000000001,8150.6181598942167,34.125007629999999,9.47916878611111,9035.0470058589926,37.82793427,10.507759519444445,11725.064625288493,49.090499880000003,13.636249966666668,null,null,null,null,null,100.00003250999998," "]
[10,88.135795590000001,3.5326454599999999,2.1793923400000002,0.37813887000000002,0.54545920999999997,3.8656200000000002E-3,0.10512066,7.5725940000000005E-2,5.4469360000000001E-2,null,4.26744127,0.72192931000000005,0.76637476999999998,8310.5907187595076,34.794780729999999,9.6652168694444445,9198.3132807352486,38.511497499999997,10.697638194444444,11531.647406545213,48.280700680000002,13.411305744444444,null,null,null,null,null,99.999983630000003," "]
[11,88.655731200000005,3.9540853500000002,2.30370951,0.35308086999999999,0.56816208000000001,4.2589200000000002E-3,0.11332830000000001,8.6466429999999997E-2,6.6939929999999995E-2,null,3.18677783,0.70744348000000001,0.76555448999999998,8448.3618991704898,35.371601099999999,9.8254447499999991,9349.3139946281517,39.143707280000001,10.873252022222223,11727.601197408001,49.101120000000002,13.639200000000001,null,null,null,null,null,99.999983900000004," "]
[12,92.382072449999995,3.66122317,1.1639904999999999,0.17122301000000001,0.29592454000000001,5.5126999999999997E-3,6.5758609999999995E-2,5.7698109999999997E-2,5.6164070000000003E-2,null,1.84498739,0.29546331999999997,0.72888087999999995,8322.8016126932689,34.845905299999998,9.679418138888888,9220.1857421122077,38.603073119999998,10.723075866666665,11852.927324141778,49.625835420000001,13.784954283333333,null,null,null,null,null,100.00001786999999," "]
[13,92.468841549999993,4.0166792899999999,1.05905008,0.14323625000000001,0.22884209,8.3920100000000001E-3,6.0212080000000001E-2,4.7827019999999998E-2,5.2592E-2,null,1.6425585700000001,0.27173269,0.72637795999999999,8328.333052056747,34.86906433,9.6858512027777781,9226.7941304734086,38.630741120000003,10.730761422222223,11881.2933725981,49.74459839,13.817943997222223,null,null,null,null,null,99.999963629999996," "]
[14,92.431999210000001,4.0100164400000002,1.0783542399999999,0.14552367999999999,0.23075318,8.9991499999999992E-3,6.1087750000000003E-2,5.0673360000000001E-2,5.8508980000000002E-2,null,1.6355834,0.28848942999999999,0.72707599000000001,8333.2002800799964,34.889442440000003,9.6915117888888904,9231.9820759942595,38.652462010000001,10.736795002777777,11882.273741867701,49.748702999999999,13.819084166666666,null,null,null,null,null,99.999988819999984," "]
[15,92.412116999999995,4.0399084099999998,1.0692986200000001,0.14489305,0.23171833,8.6924399999999992E-3,6.102175E-2,4.9660459999999997E-2,6.6566009999999995E-2,null,1.62347496,0.29267760999999998,0.72734385999999995,8336.7910248522039,34.904476170000002,9.6956878250000003,9235.8561779883894,38.668682099999998,10.741300583333333,11885.066340072795,49.76039505,13.822331958333333,null,null,null,null,null,100.00002863999998," "]
[16,92.406158450000007,4.06175613,1.05807388,0.14357427,0.23118472000000001,8.7615999999999996E-3,6.1311190000000002E-2,4.9849320000000003E-2,7.1413409999999997E-2,null,1.62149656,0.28635746000000001,0.72737985999999999,8338.7198750752923,34.912551880000002,9.6979310777777776,9237.9499417515926,38.677448269999999,10.743735630555555,11887.466242179864,49.770442959999997,13.825123044444442,null,null,null,null,null,99.999936990000023," "]
[17,92.398353580000006,4.04845524,1.05717123,0.14299101,0.23063248,8.8468799999999997E-3,6.1484549999999999E-2,5.0329199999999998E-2,7.553166E-2,null,1.61616206,0.30999935000000001,0.72765862999999997,8337.5563683234086,34.907680509999999,9.6965779194444437,9236.6443001930784,38.671981809999998,10.742217169444444,11883.511049614224,49.753883360000003,13.820523155555556,null,null,null,null,null,99.999957239999972," "]
[18,92.332504270000001,4.0346054999999996,1.0529509800000001,0.14212570999999999,0.23616578999999999,8.9406199999999998E-3,6.2316820000000002E-2,5.1343079999999999E-2,7.8471680000000002E-2,null,1.67639542,0.32415640000000001,0.72820657,8332.4640925278036,34.886360170000003,9.6906556027777793,9230.9661712316574,38.648208619999998,10.735613505555555,11871.738406856994,49.70459366,13.806831572222222,null,null,null,null,null,99.999976270000033," "]
[19,92.346603389999999,4.05376768,1.0627087399999999,0.13976482000000001,0.22653868999999999,8.7454000000000004E-3,6.2695100000000004E-2,5.1038420000000001E-2,8.0529299999999998E-2,null,1.68351889,0.28410137000000002,0.72784769999999999,8335.8762546090384,34.900646209999998,9.6946239472222207,9234.7245595526165,38.663944239999999,10.739984511111111,11879.488433239474,49.737041470000001,13.815844852777778,null,null,null,null,null,100.0000118," "]
[20,92.035896300000005,4.1622514700000002,1.1267777699999999,0.14881765999999999,0.23678895999999999,8.4232700000000001E-3,6.1544290000000001E-2,5.1215429999999999E-2,8.0246869999999998E-2,null,1.77177823,0.31625747999999998,0.73035222,8344.1656690759464,34.935352330000001,9.7042645361111113,9243.2371993976649,38.699584960000003,10.749884711111111,11870.028224832273,49.69743347,13.804842630555555,null,null,null,null,null,99.999997730000004,{"$f":"IF(AC31=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,92.14279938,4.0453109700000001,1.13776028,0.15806912000000001,0.25079715000000002,8.5882600000000003E-3,6.3659489999999999E-2,5.1693030000000001E-2,8.3832770000000001E-2,null,1.73895526,0.31855324000000002,0.73023832,8346.7386843028762,34.946125029999997,9.7072569527777777,9246.082642258134,38.711498259999999,10.75319396111111,11874.615738033574,49.716640470000002,13.810177908333333,null,null,null,null,null,100.00001894999998," "]
[22,92.916931149999996,3.3767392599999999,0.91852719000000005,0.11095473,0.15289852000000001,3.8532800000000002E-3,3.1165720000000001E-2,2.6725189999999999E-2,5.3321540000000001E-2,null,1.9583348,0.45055329999999999,0.72145504000000005,8197.9738713682673,34.32327652,9.5342434777777783,9085.5907416448026,38.039550779999999,10.566541883333333,11739.99978361536,49.153030399999999,13.653619555555554,null,null,null,null,null,100.00000467999999," "]
[23,93.715789790000002,2.9106004200000002,0.67258936000000002,6.4300819999999995E-2,7.1222729999999998E-2,2.7757200000000002E-3,1.490349E-2,1.2278320000000001E-2,1.7934840000000001E-2,null,2.0780973399999998,0.43947174999999999,0.71224684000000005,8087.0371376913999,33.858806610000002,9.4052240583333333,8966.3910170229428,37.54048538,10.427912605555555,11660.05404827424,48.818313600000003,13.560642666666666,null,null,null,null,null,99.999964579999983,{"$f":"IF(AC34=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,93.391723630000001,3.0369296100000001,0.69820612999999998,5.9939859999999998E-2,6.4367759999999996E-2,2.6375600000000002E-3,1.3266450000000001E-2,1.094578E-2,1.190273E-2,null,2.1922993700000002,0.51777315000000002,0.71432315999999996,8078.0434239884062,33.821151729999997,9.3947643694444434,8956.150885990799,37.497611999999997,10.416003333333332,11629.699012974126,48.691223139999998,13.525339761111111,null,null,null,null,null,99.999992030000001," "]
[25,93.811981200000005,2.9119377100000001,0.70112872000000004,6.8663689999999999E-2,7.2184269999999995E-2,2.45648E-3,1.4608110000000001E-2,1.1269609999999999E-2,1.0694769999999999E-2,null,1.95782089,0.43723601000000001,0.71180904,8098.8152476312807,33.908119200000002,9.4189220000000002,8979.3909455527319,37.594913480000002,10.443031522222222,11680.463244129438,48.903762819999997,13.584378561111111,null,null,null,null,null,99.999981460000001," "]
[26,93.435211179999996,3.1233799499999999,0.74937904,7.1617860000000005E-2,8.0236970000000005E-2,2.36221E-3,1.6232380000000001E-2,1.1916360000000001E-2,1.120526E-2,null,2.0337848699999999,0.46469504,0.71457541000000002,8112.5149206058404,33.965476989999999,9.4348547194444432,8993.7366059253509,37.654975890000003,10.459715525,11676.461584093953,48.88700867,13.579724630555555,null,null,null,null,null,100.00002112," "]
[27,92.710784910000001,3.5565519299999999,0.92918789000000002,0.10646936999999999,0.15125024000000001,4.3559899999999997E-3,3.4429120000000001E-2,2.4682260000000001E-2,2.6743949999999999E-2,null,2.0270834,0.42847206999999998,0.72187113999999997,8197.9000703736274,34.32296753,9.5341576472222211,9085.3647838695651,38.038604739999997,10.566279094444443,11735.57444916862,49.134502410000003,13.648472891666668,null,null,null,null,null,100.00001112999998," "]
[28,91.076293949999993,3.6764522099999999,1.45796919,0.22073973999999999,0.32297119000000002,5.5787600000000003E-3,7.0080100000000006E-2,4.8008870000000002E-2,6.075829E-2,1.0999999999999999E-2,2.5842466399999999,0.46571534999999997,0.73950976000000002,8302.4725974067023,34.760791779999998,9.6557754944444429,9195.5908387363615,38.500099179999999,10.694471994444443,11735.844142016604,49.13563156,13.648786544444445,-4.7,-8.9,1E-4,2.0000000000000001E-4,"відс.",99.999814289999989," "]
[29,92.525741580000002,3.4275617600000001,1.0592794400000001,0.14013369000000001,0.20315632,4.6171299999999997E-3,4.6446899999999999E-2,3.3359840000000002E-2,4.8928800000000001E-2,null,2.0882644699999999,0.42251488999999998,0.72552722999999997,8229.3921889037065,34.45481873,9.5707829805555544,9118.9497537715106,38.179218290000001,10.605338413888889,11749.394390607666,49.192363739999998,13.664545483333333,null,null,null,null,null,100.00000482000002," "]
[30,91.835403439999993,3.88466763,1.02226174,0.11787739999999999,0.19001728000000001,4.7104199999999999E-3,4.6673979999999997E-2,3.3861099999999998E-2,4.4339910000000003E-2,null,2.3381154500000001,0.48203856,0.72897511999999998,8220.924194134288,34.41936493,9.5609347027777769,9108.9064245955906,38.137168879999997,10.593658022222222,11708.698089755973,49.021976469999998,13.617215686111111,null,null,null,null,null,99.999966909999998]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Вміст одоранту при одоризації становить 16 г на 1000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222.4332169870868,34.425682906790882,9.5626896963307999,9111.5305154726429,38.148155423528912,10.596709839869144]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Северодонецького ЛВУМГ                                                                                          Головко Ю.О."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат. ВХАЛ                                                                                                                                   Єрьоменко М.О."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                        Левкович А.М."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":29,"n_cols":6,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[19,0,19,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,17,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 677"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Донецька область",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},37.867469790000001,9044.4899027153606,10.518741608333334]
[null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},38.256554097675696,9137.4210943580401,10.626820582687694]
[null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},38.133620603987723,9108.0589334179913,10.59267238999659]
[null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},38.100360047116936,9100.1147857776868,10.583433346421371]
[null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},38.185201315582958,9120.3787749015955,10.60700036543971]
[null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},38.09954397321583,9099.9198698723103,10.583206659226619]
[null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},38.09436344073044,9098.6825209283579,10.581767622425122]
[null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},38.087248744865676,9096.983204991313,10.579791318018243]
[null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},38.109204160742841,9102.2271660563692,10.585890044650789]
[null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},38.038116557801075,9085.2481835528997,10.566143488278076]
[null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},38.104206097652842,9101.0333991793814,10.584501693792456]
[null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},38.116941392368659,9104.0751721075449,10.588039275657961]
[null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},38.09618171322095,9099.1168078577994,10.582272698116931]
["Запорізька область",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},38.08205863295602,9095.7435680411509,10.578349620265561]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 677",null,38.097933611994108,9099.5352416969854,10.582759336665033]
[]
[]
[]
["Начальник управління Северодонецького ЛВУМГ                                                                   Головко Ю.О.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат. ВХАЛ                                                                                                            Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                                                Левкович А.М."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]