{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[8,12,9,12],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[3,11,3,19],[4,10,4,19],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[4,20,4,27],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 610"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Запорізьким ЛВУМГ  та прийнятого  ПАТ \"Запоріжгаз\","]
["Запорізький п/м  Запорізького ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Південьтрансенерго АТ \"Мотор-Січ\", АТ \"Мотор-Січ\" "]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Маршрут №  610"]
["Свідоцтво № АВ-14-15  чинне до  10.09.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводам     ШДО, ШДКРІ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період   з   01.04.2017р.   по   30.04.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8278.1839326900008},34.659100000000002,{"$f":"P11/3.6","v":9.6275277777777788},{"$f":"S11*238.8459","v":9175.0741717800011},38.414200000000001,{"$f":"S11/3.6","v":10.670611111111111},{"$f":"V11*238.8459","v":11926.74613191},49.934899999999999,{"$f":"V11/3.6","v":13.870805555555554},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8278.1839326900008},34.659100000000002,{"$f":"P12/3.6","v":9.6275277777777788},{"$f":"S12*238.8459","v":9175.0741717800011},38.414200000000001,{"$f":"S12/3.6","v":10.670611111111111},{"$f":"V12*238.8459","v":11926.74613191},49.934899999999999,{"$f":"V12/3.6","v":13.870805555555554},null,null,null,null,null,0]
[3,95.279600000000002,2.5962999999999998,0.7712,0.115,0.1305,3.0999999999999999E-3,2.92E-2,2.1700000000000001E-2,3.61E-2,6.8999999999999999E-3,0.82199999999999995,0.18859999999999999,0.70550000000000002,8231.4895592400007,34.4636,9.5732222222222223,9125.7047242500012,38.207500000000003,10.613194444444446,11923.99940406,49.923400000000001,13.867611111111112,null,null,null,null,null,100.00019999999999,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8231.4895592400007,34.4636,9.5732222222222223,9125.7047242500012,38.207500000000003,10.613194444444446,11923.99940406,49.923400000000001,13.867611111111112,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,95.518600000000006,2.4653999999999998,0.74570000000000003,0.1125,0.12280000000000001,2.7000000000000001E-3,2.6800000000000001E-2,1.9599999999999999E-2,2.9700000000000001E-2,6.4999999999999997E-3,0.77170000000000005,0.17780000000000001,0.70350000000000001,8220.0010714500004,34.415500000000002,9.5598611111111111,9113.5952371200001,38.156799999999997,10.59911111111111,11924.42932668,49.925199999999997,13.86811111111111,-21.4,-15.2,null,null,"відсутні",99.999800000000008," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8220.0010714500004,34.415500000000002,9.5598611111111111,9113.5952371200001,38.156799999999997,10.59911111111111,11924.42932668,49.925199999999997,13.86811111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[7,95.546599999999998,2.4279999999999999,0.74529999999999996,0.11310000000000001,0.124,2.5000000000000001E-3,2.69E-2,1.9900000000000001E-2,2.9700000000000001E-2,7.0000000000000001E-3,0.7782,0.17879999999999999,0.70340000000000003,8217.3259973700006,34.404299999999999,9.5567499999999992,9110.7052017299993,38.1447,10.595750000000001,11921.873675549999,49.914499999999997,13.865138888888888,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.3259973700006,34.404299999999999,9.5567499999999992,9110.7052017299993,38.1447,10.595750000000001,11921.873675549999,49.914499999999997,13.865138888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.3259973700006,34.404299999999999,9.5567499999999992,9110.7052017299993,38.1447,10.595750000000001,11921.873675549999,49.914499999999997,13.865138888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[10,94.659400000000005,2.8054000000000001,0.88129999999999997,0.1268,0.15479999999999999,3.0000000000000001E-3,3.7199999999999997E-2,2.9399999999999999E-2,6.4899999999999999E-2,7.1000000000000004E-3,0.98709999999999998,0.2437,0.71130000000000004,8260.0077597,34.582999999999998,9.6063888888888886,9155.5843463399997,38.332599999999999,10.647944444444445,11913.8723379,49.881,13.855833333333333,null,null,"< 0,0001",5.9999999999999995E-4,null,100.00009999999999," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.0077597,34.582999999999998,9.6063888888888886,9155.5843463399997,38.332599999999999,10.647944444444445,11913.8723379,49.881,13.855833333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[12,94.827200000000005,2.7170999999999998,0.86660000000000004,0.126,0.14810000000000001,2.5000000000000001E-3,3.4000000000000002E-2,2.58E-2,4.1300000000000003E-2,7.1999999999999998E-3,0.96930000000000005,0.2349,0.70940000000000003,8244.3394686600004,34.517400000000002,9.5881666666666678,9138.8651333399994,38.262599999999999,10.628499999999999,11907.829536629999,49.855699999999999,13.848805555555554,-19.7,-15.2,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.3394686600004,34.517400000000002,9.5881666666666678,9138.8651333399994,38.262599999999999,10.628499999999999,11907.829536629999,49.855699999999999,13.848805555555554,null,null,null,null,null,0," "]
[14,94.914599999999993,2.6749000000000001,0.84989999999999999,0.1227,0.14449999999999999,2.3999999999999998E-3,3.2599999999999997E-2,2.5000000000000001E-2,3.9199999999999999E-2,7.1000000000000004E-3,0.95689999999999997,0.23019999999999999,0.70860000000000001,8238.5116287000001,34.493000000000002,9.5813888888888901,9132.7029091200002,38.236800000000002,10.621333333333334,11906.49199959,49.850099999999998,13.847249999999999,null,null,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.5116287000001,34.493000000000002,9.5813888888888901,9132.7029091200002,38.236800000000002,10.621333333333334,11906.49199959,49.850099999999998,13.847249999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.5116287000001,34.493000000000002,9.5813888888888901,9132.7029091200002,38.236800000000002,10.621333333333334,11906.49199959,49.850099999999998,13.847249999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.5116287000001,34.493000000000002,9.5813888888888901,9132.7029091200002,38.236800000000002,10.621333333333334,11906.49199959,49.850099999999998,13.847249999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[18,94.620900000000006,2.8338999999999999,0.90290000000000004,0.13,0.1542,2.5999999999999999E-3,3.5499999999999997E-2,2.7E-2,4.2500000000000003E-2,7.1999999999999998E-3,0.99390000000000001,0.24929999999999999,0.71109999999999995,8256.0190331699996,34.566299999999998,9.6017499999999991,9151.2612355500005,38.314500000000002,10.642916666666666,11909.85972678,49.864199999999997,13.851166666666666,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[19,94.558599999999998,2.8925000000000001,0.92030000000000001,0.13350000000000001,0.15579999999999999,2.5000000000000001E-3,3.5200000000000002E-2,2.6700000000000002E-2,4.1399999999999999E-2,7.1000000000000004E-3,0.96960000000000002,0.25690000000000002,0.7117,8263.5665636100002,34.597900000000003,9.6105277777777776,9159.4058807399997,38.348599999999998,10.652388888888888,11915.83087428,49.889200000000002,13.858111111111111,-22.2,-17,null,null,"відсутні",100.00009999999999," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8263.5665636100002,34.597900000000003,9.6105277777777776,9159.4058807399997,38.348599999999998,10.652388888888888,11915.83087428,49.889200000000002,13.858111111111111,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,94.676299999999998,2.7745000000000002,0.88129999999999997,0.12640000000000001,0.15210000000000001,2.5999999999999999E-3,3.5400000000000001E-2,2.76E-2,4.3900000000000002E-2,7.4999999999999997E-3,1.0227999999999999,0.2495,0.71060000000000001,8246.7279276600002,34.5274,9.5909444444444443,9141.2058231599985,38.272399999999998,10.631222222222222,11900.99854389,49.827100000000002,13.840861111111112,null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8246.7279276600002,34.5274,9.5909444444444443,9141.2058231599985,38.272399999999998,10.631222222222222,11900.99854389,49.827100000000002,13.840861111111112,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8246.7279276600002,34.5274,9.5909444444444443,9141.2058231599985,38.272399999999998,10.631222222222222,11900.99854389,49.827100000000002,13.840861111111112,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,94.7607,2.7366000000000001,0.86799999999999999,0.125,0.14829999999999999,2.5999999999999999E-3,3.4700000000000002E-2,2.64E-2,4.1500000000000002E-2,7.7999999999999996E-3,1.0028999999999999,0.24560000000000001,0.70989999999999998,8242.4287014599995,34.509399999999999,9.5859444444444435,9136.6916356500005,38.253500000000003,10.625972222222222,11901.213505200001,49.828000000000003,13.841111111111111,null,null,"< 0,0001",1.5E-3,null,100.00009999999999," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.4287014599995,34.509399999999999,9.5859444444444435,9136.6916356500005,38.253500000000003,10.625972222222222,11901.213505200001,49.828000000000003,13.841111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[26,94.731300000000005,2.7444999999999999,0.86929999999999996,0.12559999999999999,0.15010000000000001,2.5999999999999999E-3,3.4799999999999998E-2,2.6800000000000001E-2,4.2299999999999997E-2,7.3000000000000001E-3,1.0186999999999999,0.2467,0.71009999999999995,8242.548124410001,34.509900000000002,9.5860833333333328,9136.7632894199996,38.253799999999998,10.626055555555554,11899.42216095,49.820500000000003,13.839027777777778,-17.600000000000001,-11.3,null,null,null,100,"ОК"]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9135.8556750000007,38.25,10.625,11899.302738,49.82,13.838888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[28,94.7547,2.7621000000000002,0.87980000000000003,0.1283,0.15040000000000001,2.5000000000000001E-3,3.4299999999999997E-2,2.63E-2,3.9699999999999999E-2,6.0000000000000001E-3,0.96640000000000004,0.2495,0.71,8248.5431564999999,34.534999999999997,9.593055555555555,9143.3315516700004,38.281300000000002,10.633694444444444,11908.45053597,49.8583,13.849527777777777,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,11908.45053597,49.8583,13.849527777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,11908.45053597,49.8583,13.849527777777777,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243.6535328581977,34.514528124025567,9.5873689233404349,9138.1378709741548,38.259555097969667,10.627654193880462]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Запорізького    ЛВУМГ                                                                                                                  Дереновський О.Б.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                                               Огородник Ю.В.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                                      Учуєв Г.М. "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,10,0],[11,0,11,1],[0,0,0,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 610"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Запорізька область","ГРС 2 м.Запоріжжя",38.257539801885443,9137.65652576715,10.627094389412623]
[null,"ГРС с.Канцерівка",38.267940682799157,9140.140733529779,10.629983522999765]
[null,"ГРС с.Миколай Поле             (к-п Україна)",38.268234770800412,9140.2109752431188,10.630065214111225]
[null,"ГРС с.Лукашеве (Отрадненська п/ф)",38.26836862120679,9140.2429448638941,10.630102394779664]
[null,"Південьтрансенерго              АТ \"Мотор-Січ\"",38.246558746257129,9135.0337456526559,10.624044096182535]
[null,"АТ \"Мотор-Січ\"",38.266427364185112,9139.7792835834207,10.629563156718087]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 610",null,38.259555097969667,9138.137870974153,10.627654193880463]
[]
[]
[]
["Начальник управління Запорізького ЛВУМГ                                                                          Дереновський О.Б.                                                                             "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії                                                                                                               Огородник Ю.В.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                                                             Учуєв Г.М. "]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]