{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,10,4,19],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[8,12,9,12],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[3,12,3,16],[4,21,4,27],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 612"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Запорізьким ЛВУМГ  та прийнятого   ПАТ \"Запоріжгаз\", ПАТ \"Мелітопольгаз\","]
["Запорізький п/м  Запорізького ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"ТОВ ВТФ \"АЛЕКС i К \", ПАТ \"ДТЕК  ДНІПРОЕНЕРГО\"  "]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Маршрут № 612"]
["Свідоцтво № АВ-14-15  чинне до  10.09.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null," по газопроводу     ШДКРІ - Запорізька ГРЕС - Мелітополь",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період   з   01.04.2017р.   по   30.04.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8268.2479432500004},34.6175,{"$f":"P11/3.6","v":9.6159722222222221},{"$f":"S11*238.8459","v":9165.0187593900009},38.372100000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.658916666666668},{"$f":"V11*238.8459","v":11941.244078040001},49.995600000000003,{"$f":"V11/3.6","v":13.887666666666668},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8268.2479432500004},34.6175,{"$f":"P12/3.6","v":9.6159722222222221},{"$f":"S12*238.8459","v":9165.0187593900009},38.372100000000003,{"$f":"S12/3.6","v":10.658916666666668},{"$f":"V12*238.8459","v":11941.244078040001},49.995600000000003,{"$f":"V12/3.6","v":13.887666666666668},null,null,null,null,null,0]
[3,95.545199999999994,2.4177,0.74219999999999997,0.112,0.12640000000000001,2.3999999999999998E-3,2.8199999999999999E-2,2.1600000000000001E-2,3.1199999999999999E-2,7.3000000000000001E-3,0.79190000000000005,0.17380000000000001,0.70350000000000001,8216.9916131099999,34.402900000000002,9.5563611111111122,{"$f":"S13*238.8459","v":9110.3230482899999},38.143099999999997,10.595305555555555,11920.94217654,49.910600000000002,13.864055555555556,-21.5,-16.3,null,null,null,99.999899999999982,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,95.384600000000006,2.5049999999999999,0.76370000000000005,0.1143,0.12939999999999999,2.8E-3,2.92E-2,2.2200000000000001E-2,3.32E-2,6.7000000000000002E-3,0.82499999999999996,0.18379999999999999,0.70469999999999999,8223.8226058500004,34.4315,9.5643055555555545,9117.5123098799995,38.173200000000001,10.603666666666667,11919.81960081,49.905900000000003,13.86275,-18.2,-13.6,null,null,null,99.999899999999997,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.8226058500004,34.4315,9.5643055555555545,9117.5123098799995,38.173200000000001,10.603666666666667,11919.81960081,49.905900000000003,13.86275,null,null,null,null,null,0," "]
[6,95.575100000000006,2.3809,0.7409,0.11169999999999999,0.12189999999999999,2.2000000000000001E-3,2.64E-2,1.9800000000000002E-2,2.81E-2,1.1299999999999999E-2,0.80349999999999999,0.1784,0.70309999999999995,8210.1128511899988,34.374099999999999,9.5483611111111113,9102.8710562100005,38.111899999999999,10.586638888888888,11914.27837593,49.8827,13.856305555555554,null,null,null,null,"відсутні",100.00019999999999," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210.1128511899988,34.374099999999999,9.5483611111111113,9102.8710562100005,38.111899999999999,10.586638888888888,11914.27837593,49.8827,13.856305555555554,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210.1128511899988,34.374099999999999,9.5483611111111113,9102.8710562100005,38.111899999999999,10.586638888888888,11914.27837593,49.8827,13.856305555555554,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210.1128511899988,34.374099999999999,9.5483611111111113,9102.8710562100005,38.111899999999999,10.586638888888888,11914.27837593,49.8827,13.856305555555554,null,null,null,null,null,0," "]
[10,94.626000000000005,2.8125,0.89270000000000005,0.128,0.15440000000000001,2.7000000000000001E-3,3.5700000000000003E-2,2.7699999999999999E-2,5.4100000000000002E-2,7.4999999999999997E-3,1.0152000000000001,0.24349999999999999,0.71120000000000005,8255.6129951399998,34.564599999999999,9.6012777777777778,9150.7835437499998,38.3125,10.642361111111111,11908.163920890001,49.857100000000003,13.849194444444445,null,null,"< 0,0001",1E-3,null,100.00000000000001,"ОК"]
[11,94.728099999999998,2.75,0.87529999999999997,0.12640000000000001,0.15079999999999999,2.5999999999999999E-3,3.4700000000000002E-2,2.6499999999999999E-2,4.4900000000000002E-2,7.7000000000000002E-3,1.0118,0.24099999999999999,0.71020000000000005,8245.6531211099991,34.5229,9.5896944444444436,9140.1071320200008,38.267800000000001,10.629944444444444,11902.909311089999,49.835099999999997,13.843083333333333,-12.8,-8.4,null,null,null,99.999799999999993," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245.6531211099991,34.5229,9.5896944444444436,9140.1071320200008,38.267800000000001,10.629944444444444,11902.909311089999,49.835099999999997,13.843083333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[13,94.825999999999993,2.7050999999999998,0.85929999999999995,0.12429999999999999,0.1469,2.5999999999999999E-3,3.3799999999999997E-2,2.5700000000000001E-2,4.0500000000000001E-2,7.9000000000000008E-3,0.99380000000000002,0.23400000000000001,0.70930000000000004,8239.8969349200015,34.498800000000003,9.5830000000000002,9134.040446160001,38.242400000000004,10.622888888888889,11902.551042239998,49.833599999999997,13.842666666666666,null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.8969349200015,34.498800000000003,9.5830000000000002,9134.040446160001,38.242400000000004,10.622888888888889,11902.551042239998,49.833599999999997,13.842666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.8969349200015,34.498800000000003,9.5830000000000002,9134.040446160001,38.242400000000004,10.622888888888889,11902.551042239998,49.833599999999997,13.842666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.8969349200015,34.498800000000003,9.5830000000000002,9134.040446160001,38.242400000000004,10.622888888888889,11902.551042239998,49.833599999999997,13.842666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.8969349200015,34.498800000000003,9.5830000000000002,9134.040446160001,38.242400000000004,10.622888888888889,11902.551042239998,49.833599999999997,13.842666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[18,94.544799999999995,2.8992,0.92700000000000005,0.13389999999999999,0.15720000000000001,2.7000000000000001E-3,3.5499999999999997E-2,2.7E-2,4.1000000000000002E-2,8.2000000000000007E-3,0.96709999999999996,0.25640000000000002,0.71179999999999999,8265.4056770400002,34.605600000000003,9.6126666666666676,9161.3644171199994,38.3568,10.654666666666666,11917.144526730001,49.8947,13.859638888888888,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8265.4056770400002,34.605600000000003,9.6126666666666676,9161.3644171199994,38.3568,10.654666666666666,11917.144526730001,49.8947,13.859638888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[20,94.672200000000004,2.7593999999999999,0.87490000000000001,0.12529999999999999,0.152,2.5999999999999999E-3,3.61E-2,2.7799999999999998E-2,4.3099999999999999E-2,8.2000000000000007E-3,1.0491999999999999,0.24909999999999999,0.71060000000000001,8242.6197781800001,34.510199999999998,9.5861666666666654,9136.7394048300011,38.253700000000002,10.626027777777779,11895.62451114,49.804600000000001,13.83461111111111,-17.3,-12.1,null,null,"відсутні",99.999899999999997,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,94.686700000000002,2.7831000000000001,0.88500000000000001,0.12659999999999999,0.15140000000000001,2.5999999999999999E-3,3.4700000000000002E-2,2.69E-2,4.1599999999999998E-2,8.6E-3,1.0025999999999999,0.25030000000000002,0.71050000000000002,8248.0415801099989,34.532899999999998,9.5924722222222218,9142.6627831500009,38.278500000000001,10.632916666666667,11903.745271739999,49.8386,13.844055555555554,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.0415801099989,34.532899999999998,9.5924722222222218,9142.6627831500009,38.278500000000001,10.632916666666667,11903.745271739999,49.8386,13.844055555555554,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.0415801099989,34.532899999999998,9.5924722222222218,9142.6627831500009,38.278500000000001,10.632916666666667,11903.745271739999,49.8386,13.844055555555554,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,94.734099999999998,2.7303000000000002,0.86770000000000003,0.12479999999999999,0.1497,2.5000000000000001E-3,3.4799999999999998E-2,2.6700000000000002E-2,4.2099999999999999E-2,8.9999999999999993E-3,1.0318000000000001,0.24640000000000001,0.71,8239.9924732800009,34.499200000000002,9.583111111111112,9133.9926769799986,38.242199999999997,10.622833333333332,11896.26939507,49.807299999999998,13.83536111111111,null,null,"< 0,0001",2E-3,null,99.999899999999997," "]
[25,94.730199999999996,2.7513999999999998,0.87009999999999998,0.12520000000000001,0.14910000000000001,2.5000000000000001E-3,3.4500000000000003E-2,2.6100000000000002E-2,3.9E-2,8.0000000000000002E-3,1.0163,0.2475,0.71,8241.6405099900003,34.506100000000004,9.5850277777777784,9135.7840212299998,38.249699999999997,10.624916666666666,11898.920584559999,49.818399999999997,13.838444444444443,-13.9,-9,null,null,null,99.999899999999997," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.6405099900003,34.506100000000004,9.5850277777777784,9135.7840212299998,38.249699999999997,10.624916666666666,11898.920584559999,49.818399999999997,13.838444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[27,94.693200000000004,2.7625999999999999,0.87880000000000003,0.12790000000000001,0.14910000000000001,2.5000000000000001E-3,3.39E-2,2.5999999999999999E-2,3.85E-2,2.69E-2,1.0123,0.24840000000000001,0.71030000000000004,8242.3092785099998,34.508899999999997,9.5858055555555541,9136.4527897499993,38.252499999999998,10.625694444444443,11897.29643244,49.811599999999999,13.836555555555554,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.3092785099998,34.508899999999997,9.5858055555555541,9136.4527897499993,38.252499999999998,10.625694444444443,11897.29643244,49.811599999999999,13.836555555555554,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.3092785099998,34.508899999999997,9.5858055555555541,9136.4527897499993,38.252499999999998,10.625694444444443,11897.29643244,49.811599999999999,13.836555555555554,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.3092785099998,34.508899999999997,9.5858055555555541,9136.4527897499993,38.252499999999998,10.625694444444443,11897.29643244,49.811599999999999,13.836555555555554,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P41*238.8459","v":0},null,0,{"$f":"S41*238.8459","v":0},null,0,{"$f":"V41*238.8459","v":0},null,{"$f":"V41/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.7639701541721,34.506616903008073,9.5851713619466832,9136.1927332189771,38.251411195331286,10.625391998703133]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Запорізького    ЛВУМГ                                                                                                                  Дереновський О.Б.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                                               Огородник Ю.В.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                                      Учуєв Г.М. "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":42,"n_cols":6,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,1],[0,0,0,1],[4,2,4,4],[4,1,5,1],[4,0,5,0],[1,0,1,4],[6,0,28,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 612"]
[]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Запорізька область","ГРС 3 м.Запоріжжя ",38.338999041392995,9157.1127311406472,10.649721955942498]
[null,"ГРС смт.Н.Миколаївка (райцентр)",38.254210448243462,9136.8613233001124,10.626169568956517]
[null,"ГРС м.Вільнянськ",38.254403432832774,9136.9074168780335,10.626223175786881]
[null,"ГРС с.Лежене",38.253127060314618,9136.6025605351988,10.625868627865172]
[null,"ГРС с.Калініне (п/г Восход)",38.245396060008495,9134.7560428091838,10.623721127780138]
[null,"ГРС с.Димитрово",38.252934809265525,9136.5566421603526,10.625815224795979]
[null,"ГРС м.Оріхів",38.251485898735922,9136.2105758208909,10.625412749648866]
[null,"ГРС м.Гуляйполе",38.251283215159297,9136.162165679616,10.62535644865536]
[null,"ГРС м.Пологи",38.247593029311183,9135.2807799195562,10.624331397030884]
[null,"ГРС с.Мирне",38.251414451428765,9136.1935109245096,10.625392903174657]
[null,"ГРС с.Високе",38.237001432160426,9132.7510203656457,10.62138928671123]
[null,"ГРС с.Пришиб",38.249539727194858,9135.7457407276106,10.624872146443016]
[null,"ГРС м.Михайлівка",38.249821440233852,9135.8130267319502,10.624950400064959]
[null,"ГРС м.Токмак",38.249550061233464,9135.7482089703626,10.624875017009295]
[null,"ГРС м.Мелітополь (с.Семенівка)",38.247193395546553,9135.1853290333729,10.624220387651819]
[null,"ГРС с.Новомиколаївка (Меліт. р-н)",38.248805638309214,9135.5704066070393,10.624668232863671]
[null,"ГРС с.Якимівка",38.245970979674013,9135.5704066070393,10.623880827687225]
[null,"ГРС м.Василівка",38.250658257195404,9136.0128970322676,10.625182849220945]
[null,"ГРС с.Дніпрорудне",38.250345861539934,9135.9382826107812,10.625096072649981]
[null,"ГРС м.Енергодар",38.252179177020871,9136.3761624968083,10.625605326950241]
[null,"ГРС м.Кам'янка-Дніпровська",38.251517206295738,9136.2180535031912,10.625421446193259]
[null,"ТОВ ВТФ \"АЛЕКС i К \"    АГНКС",38.243786062274744,9134.3715014514673,10.623273906187428]
[null,"ПАТ \"ДТЕК  ДНІПРОЕНЕРГО\" ЗаТЕС",0,0,0]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 612",null,38.251411195331286,9136.1927332189771,10.625391998703135]
[]
[]
[]
[]
["Начальник управління Запорізького ЛВУМГ                                                                    Дереновський О.Б.                                                                             "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
["Завідувач лабораторії                                                                                                          Огородник Ю.В.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
["Начальник служби ГВ та М                                                                                                  Учуєв Г.М. "]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]