{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 689"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПрАТ\"АЗОТ\",ПАТ \"Луганськгаз\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 689"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.04.2017 р.",null," по","30.04.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8149.6370693099998},34.120899999999999,{"$f":"P11/3.6","v":9.4780277777777773},{"$f":"S11*238.8459","v":9024.1474475699997},37.782299999999999,{"$f":"S11/3.6","v":10.495083333333334},{"$f":"V11/0.0041868","v":11477.978408330944},48.055999999999997,{"$f":"V11/3.6","v":13.348888888888888},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8149.6370693099998,34.120899999999999,9.4780277777777773,9024.1474475699997,37.782299999999999,10.495083333333334,11477.978408330944,48.055999999999997,13.348888888888888,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8149.6370693099998,34.120899999999999,9.4780277777777773,9024.1474475699997,37.782299999999999,10.495083333333334,11477.978408330944,48.055999999999997,13.348888888888888,null,null,1E-4,2E-3,"відс",0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,91.249399999999994,3.3889999999999998,1.0900000000000001,0.14480000000000001,0.24759999999999999,3.2000000000000002E-3,6.5799999999999997E-2,5.4899999999999997E-2,9.8599999999999993E-2,1.0800000000000001E-2,2.6825000000000001,0.96340000000000003,0.73819999999999997,8172.9723137400006,34.218600000000002,9.5051666666666677,9050.7787654200001,37.893799999999999,10.526055555555555,11560.547434795069,48.401699999999998,13.444916666666666,null,null,null,null,null,100.00000000000003,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.9723137400006,34.218600000000002,9.5051666666666677,9050.7787654200001,37.893799999999999,10.526055555555555,11560.547434795069,48.401699999999998,13.444916666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.9723137400006,34.218600000000002,9.5051666666666677,9050.7787654200001,37.893799999999999,10.526055555555555,11560.547434795069,48.401699999999998,13.444916666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.9723137400006,34.218600000000002,9.5051666666666677,9050.7787654200001,37.893799999999999,10.526055555555555,11560.547434795069,48.401699999999998,13.444916666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.9723137400006,34.218600000000002,9.5051666666666677,9050.7787654200001,37.893799999999999,10.526055555555555,11560.547434795069,48.401699999999998,13.444916666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.9723137400006,34.218600000000002,9.5051666666666677,9050.7787654200001,37.893799999999999,10.526055555555555,11560.547434795069,48.401699999999998,13.444916666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.9723137400006,34.218600000000002,9.5051666666666677,9050.7787654200001,37.893799999999999,10.526055555555555,11560.547434795069,48.401699999999998,13.444916666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.9723137400006,34.218600000000002,9.5051666666666677,9050.7787654200001,37.893799999999999,10.526055555555555,11560.547434795069,48.401699999999998,13.444916666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[12,87.512699999999995,3.2023000000000001,1.4198999999999999,0.2243,0.37769999999999998,3.5000000000000001E-3,0.10929999999999999,8.1699999999999995E-2,6.6100000000000006E-2,1.2200000000000001E-2,3.9348999999999998,3.0554000000000001,0.77610000000000001,7981.4656711200005,33.416800000000002,9.2824444444444456,9052.0685332800003,37.8992,10.527555555555555,11006.878761822871,46.083599999999997,12.800999999999998,-6.5,-10.4,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7981.4656711200005,33.416800000000002,9.2824444444444456,9052.0685332800003,37.8992,10.527555555555555,11006.878761822871,46.083599999999997,12.800999999999998,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7981.4656711200005,33.416800000000002,9.2824444444444456,9052.0685332800003,37.8992,10.527555555555555,11006.878761822871,46.083599999999997,12.800999999999998,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7981.4656711200005,33.416800000000002,9.2824444444444456,9052.0685332800003,37.8992,10.527555555555555,11006.878761822871,46.083599999999997,12.800999999999998,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7981.4656711200005,33.416800000000002,9.2824444444444456,9052.0685332800003,37.8992,10.527555555555555,11006.878761822871,46.083599999999997,12.800999999999998,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7981.4656711200005,33.416800000000002,9.2824444444444456,9052.0685332800003,37.8992,10.527555555555555,11006.878761822871,46.083599999999997,12.800999999999998,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7981.4656711200005,33.416800000000002,9.2824444444444456,9052.0685332800003,37.8992,10.527555555555555,11006.878761822871,46.083599999999997,12.800999999999998,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7981.4656711200005,33.416800000000002,9.2824444444444456,9052.0685332800003,37.8992,10.527555555555555,11006.878761822871,46.083599999999997,12.800999999999998,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7981.4656711200005,33.416800000000002,9.2824444444444456,9052.0685332800003,37.8992,10.527555555555555,11006.878761822871,46.083599999999997,12.800999999999998,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7981.4656711200005,33.416800000000002,9.2824444444444456,9052.0685332800003,37.8992,10.527555555555555,11006.878761822871,46.083599999999997,12.800999999999998,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7981.4656711200005,33.416800000000002,9.2824444444444456,9052.0685332800003,37.8992,10.527555555555555,11006.878761822871,46.083599999999997,12.800999999999998,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7981.4656711200005,33.416800000000002,9.2824444444444456,9052.0685332800003,37.8992,10.527555555555555,11006.878761822871,46.083599999999997,12.800999999999998,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,87.409599999999998,3.1734,1.4121999999999999,0.2273,0.37659999999999999,4.1000000000000003E-3,8.9899999999999994E-2,7.3200000000000001E-2,6.54E-2,1.1900000000000001E-2,3.9083999999999999,3.2480000000000002,0.77729999999999999,7958.8708489800001,33.322200000000002,9.2561666666666671,8810.66698215,36.888500000000001,10.246805555555556,10967.469188879335,45.918599999999998,12.755166666666666,3.6,-1.2,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7958.8708489800001,33.322200000000002,9.2561666666666671,8810.66698215,36.888500000000001,10.246805555555556,10967.469188879335,45.918599999999998,12.755166666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7958.8708489800001,33.322200000000002,9.2561666666666671,8810.66698215,36.888500000000001,10.246805555555556,10967.469188879335,45.918599999999998,12.755166666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7958.8708489800001,33.322200000000002,9.2561666666666671,8810.66698215,36.888500000000001,10.246805555555556,10967.469188879335,45.918599999999998,12.755166666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7958.8708489800001,33.322200000000002,9.2561666666666671,8810.66698215,36.888500000000001,10.246805555555556,10967.469188879335,45.918599999999998,12.755166666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7958.8708489800001,33.322200000000002,9.2561666666666671,8810.66698215,36.888500000000001,10.246805555555556,10967.469188879335,45.918599999999998,12.755166666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7958.8708489800001,33.322200000000002,9.2561666666666671,8810.66698215,36.888500000000001,10.246805555555556,10967.469188879335,45.918599999999998,12.755166666666666,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8042.1162683332295,33.670731916826831,9.3529810880074518,8993.108829246381,37.65234751463759,10.458985420732667]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                                                         Кошель В.Ю.                                                                                  "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                                 Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                                          Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №689"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","  ПрАТ\" АЗОТ\"",{"$f":"-D6-E6-G6","v":0},0,0]
[null,"ГРС м. Сєвєродонецьк СХК-1",37.65,8993,10.46]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 689",null,37.65,8993,10.46]
[]
[]
[]
["Головний інженер Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                               Кошель В.Ю.                                                                                   "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                       Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                               Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]