{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,27,9,27],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[48,1,48,26],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,13,6,22],[44,1,44,26],[46,1,46,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,25,9,25]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 210"]
["Філія УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 210"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Cвидниця-Львів Ду300\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":7955.813621459999},33.309399999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.2526111111111096},{"$f":"S11*238.8459","v":8831.6615367599989},36.976399999999998,{"$f":"S11/3.6","v":10.271222222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":7955.813621459999},33.309399999999997,{"$f":"P12/3.6","v":9.2526111111111096},{"$f":"S12*238.8459","v":8831.6615367599989},36.976399999999998,{"$f":"S12/3.6","v":10.271222222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,99.212500000000006,0.14449999999999999,3.3399999999999999E-2,1.01E-2,4.7000000000000002E-3,1E-3,3.5999999999999999E-3,1.4E-3,3.7000000000000002E-3,7.1000000000000004E-3,0.44679999999999997,0.1321,0.67369999999999997,{"$f":"P13*238.8459","v":7956.1957749000003},33.311,{"$f":"P13/3.6","v":9.2530555555555551},{"$f":"S13*238.8459","v":8832.1392285599995},36.978400000000001,{"$f":"S13/3.6","v":10.271777777777778},11809.11,49.442399999999999,{"$f":"V13/3.6","v":13.734},null,null,0,0,0,100.00089999999999,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P14*238.8459","v":7955.7419676899999},33.309100000000001,{"$f":"P14/3.6","v":9.252527777777777},{"$f":"S14*238.8459","v":8831.6137675800001},36.976199999999999,{"$f":"S14/3.6","v":10.271166666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7955.7419676899999,33.309100000000001,9.252527777777777,8831.6137675800001,36.976199999999999,10.271166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7955.7419676899999,33.309100000000001,9.252527777777777,8831.6137675800001,36.976199999999999,10.271166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7955.7419676899999,33.309100000000001,9.252527777777777,8831.6137675800001,36.976199999999999,10.271166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7955.7419676899999,33.309100000000001,9.252527777777777,8831.6137675800001,36.976199999999999,10.271166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7955.7419676899999,33.309100000000001,9.252527777777777,8831.6137675800001,36.976199999999999,10.271166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,99.231700000000004,0.14419999999999999,3.3099999999999997E-2,9.7999999999999997E-3,4.5999999999999999E-3,1E-3,3.7000000000000002E-3,1.5E-3,4.3E-3,3.3E-3,0.43130000000000002,0.13200000000000001,0.67359999999999998,7957.9632345599994,33.318399999999997,9.2551111111111108,8834.0977649400011,36.986600000000003,10.274055555555556,11812.43,49.456299999999999,{"$f":"V20/3.6","v":13.73786111111111},null,null,null,null,null,100.00049999999999," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P21*238.8459","v":7957.9632345599994},33.318399999999997,{"$f":"P21/3.6","v":9.2551111111111108},{"$f":"S21*238.8459","v":8834.0977649400011},36.986600000000003,{"$f":"S21/3.6","v":10.274055555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7957.9632345599994,33.318399999999997,9.2551111111111108,8834.0977649400011,36.986600000000003,10.274055555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7957.9632345599994,33.318399999999997,9.2551111111111108,8834.0977649400011,36.986600000000003,10.274055555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7957.9632345599994,33.318399999999997,9.2551111111111108,8834.0977649400011,36.986600000000003,10.274055555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7957.9632345599994,33.318399999999997,9.2551111111111108,8834.0977649400011,36.986600000000003,10.274055555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7957.9632345599994,33.318399999999997,9.2551111111111108,8834.0977649400011,36.986600000000003,10.274055555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7957.9632345599994,33.318399999999997,9.2551111111111108,8834.0977649400011,36.986600000000003,10.274055555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,99.194900000000004,0.1462,3.3500000000000002E-2,1.01E-2,4.7999999999999996E-3,1E-3,3.5999999999999999E-3,1.8E-3,5.1000000000000004E-3,7.6E-3,0.45860000000000001,0.13370000000000001,0.67390000000000005,{"$f":"P28*238.8459","v":7955.7419676899999},33.309100000000001,{"$f":"P28/3.6","v":9.252527777777777},{"$f":"S28*238.8459","v":8831.6137675800001},36.976199999999999,{"$f":"S28/3.6","v":10.271166666666666},11807.16,49.434199999999997,{"$f":"V28/3.6","v":13.731722222222221},null,null,null,null,null,100.00090000000002," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P29*238.8459","v":7955.7419676899999},33.309100000000001,{"$f":"P29/3.6","v":9.252527777777777},{"$f":"S29*238.8459","v":8831.6137675800001},36.976199999999999,{"$f":"S29/3.6","v":10.271166666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7955.7419676899999,33.309100000000001,9.252527777777777,8831.6137675800001,36.976199999999999,10.271166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7955.7419676899999,33.309100000000001,9.252527777777777,8831.6137675800001,36.976199999999999,10.271166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7955.7419676899999,33.309100000000001,9.252527777777777,8831.6137675800001,36.976199999999999,10.271166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7955.7419676899999,33.309100000000001,9.252527777777777,8831.6137675800001,36.976199999999999,10.271166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,99.199299999999994,0.1459,3.4000000000000002E-2,0.01,4.7999999999999996E-3,1E-3,3.8E-3,1.6000000000000001E-3,3.3999999999999998E-3,8.2000000000000007E-3,0.45229999999999998,0.1366,0.67379999999999995,{"$f":"P34*238.8459","v":7955.5031217900005},33.308100000000003,{"$f":"P34/3.6","v":9.2522500000000001},{"$f":"S34*238.8459","v":8831.3510370900003},36.975099999999998,{"$f":"S34/3.6","v":10.27086111111111},11807.16,49.434199999999997,{"$f":"V34/3.6","v":13.731722222222221},null,null,null,null,null,100.0009," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P35*238.8459","v":7955.5031217900005},33.308100000000003,{"$f":"P35/3.6","v":9.2522500000000001},{"$f":"S35*238.8459","v":8831.3510370900003},36.975099999999998,{"$f":"S35/3.6","v":10.27086111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7955.5031217900005,33.308100000000003,9.2522500000000001,8831.3510370900003,36.975099999999998,10.27086111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7955.5031217900005,33.308100000000003,9.2522500000000001,8831.3510370900003,36.975099999999998,10.27086111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7955.5031217900005,33.308100000000003,9.2522500000000001,8831.3510370900003,36.975099999999998,10.27086111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7955.5031217900005,33.308100000000003,9.2522500000000001,8831.3510370900003,36.975099999999998,10.27086111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7955.5031217900005,33.308100000000003,9.2522500000000001,8831.3510370900003,36.975099999999998,10.27086111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7956.307859277943,33.311469274866951,9.2531859096852642,8832.2458593367373,36.978846441729736,10.271901789369368]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                                     Саловський Б.Й.                                                           30.04.2017p.                                 "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ВХАЛ                                                                                                                                                                      Іваненко О.С.                                                              30.04.2017p.                             "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці  ГВіМ                                                                                                                                                Кузьмін Т.Б.                                                               30.04.2017p."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 210"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Новояворівськ (замір 1)",36.979999999999997,8832,10.27]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 210",null,36.979999999999997,8832,10.27]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                  Саловський Б.Й.                                                                         30.04.2017p.                                                           "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ВХАЛ                                                                                                                                                     Іваненко О.С.                                                                            30.04.2017p.                                                                      "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВіМ                                                                                                                               Кузьмін Т.Б.                                                                             30.04.2017p."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]