{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 242"]
["Філія УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого  Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 242"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \"Від ДКС Комарно з.н. №2 Ду500\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8016.7193259599999},33.564399999999999,{"$f":"P11/3.6","v":9.3234444444444442},{"$f":"S11*238.8459","v":8893.9764320699996},37.237299999999998,{"$f":"S11/3.6","v":10.343694444444443},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8016.7193259599999},33.564399999999999,{"$f":"P12/3.6","v":9.3234444444444442},{"$f":"S12*238.8459","v":8893.9764320699996},37.237299999999998,{"$f":"S12/3.6","v":10.343694444444443},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,97.322800000000001,0.4481,0.28610000000000002,0.1321,0.1198,1E-3,9.2899999999999996E-2,4.1000000000000002E-2,0.1198,7.9000000000000008E-3,1.1378999999999999,0.2913,0.69440000000000002,{"$f":"P13*238.8459","v":8050.0144444200005},33.703800000000001,{"$f":"P13/3.6","v":9.362166666666667},{"$f":"S13*238.8459","v":8930.0660475599998},37.388399999999997,{"$f":"S13/3.6","v":10.385666666666665},11761.06,49.241199999999999,{"$f":"V13/3.6","v":13.678111111111111},null,null,null,null,null,100.00070000000001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P14*238.8459","v":8050.0144444200005},33.703800000000001,{"$f":"P14/3.6","v":9.362166666666667},{"$f":"S14*238.8459","v":8930.0660475599998},37.388399999999997,{"$f":"S14/3.6","v":10.385666666666665},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8050.0144444200005,33.703800000000001,9.362166666666667,8930.0660475599998,37.388399999999997,10.385666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8050.0144444200005,33.703800000000001,9.362166666666667,8930.0660475599998,37.388399999999997,10.385666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8050.0144444200005,33.703800000000001,9.362166666666667,8930.0660475599998,37.388399999999997,10.385666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8050.0144444200005,33.703800000000001,9.362166666666667,8930.0660475599998,37.388399999999997,10.385666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8050.0144444200005,33.703800000000001,9.362166666666667,8930.0660475599998,37.388399999999997,10.385666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,97.344300000000004,0.4405,0.27839999999999998,0.12790000000000001,0.10979999999999999,1E-3,8.3699999999999997E-2,3.6700000000000003E-2,0.10970000000000001,8.6999999999999994E-3,1.1296999999999999,0.33040000000000003,0.69379999999999997,{"$f":"P20*238.8459","v":8036.9495736899989},33.649099999999997,{"$f":"P20/3.6","v":9.346972222222222},{"$f":"S20*238.8459","v":8915.9741394600005},37.3294,{"$f":"S20/3.6","v":10.369277777777777},11747.42,49.184100000000001,{"$f":"V20/3.6","v":13.66225},null,null,null,null,null,100.00080000000001," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P21*238.8459","v":8036.9495736899989},33.649099999999997,{"$f":"P21/3.6","v":9.346972222222222},{"$f":"S21*238.8459","v":8915.9741394600005},37.3294,{"$f":"S21/3.6","v":10.369277777777777},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8036.9495736899989,33.649099999999997,9.346972222222222,8915.9741394600005,37.3294,10.369277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8036.9495736899989,33.649099999999997,9.346972222222222,8915.9741394600005,37.3294,10.369277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8036.9495736899989,33.649099999999997,9.346972222222222,8915.9741394600005,37.3294,10.369277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8036.9495736899989,33.649099999999997,9.346972222222222,8915.9741394600005,37.3294,10.369277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8036.9495736899989,33.649099999999997,9.346972222222222,8915.9741394600005,37.3294,10.369277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8036.9495736899989,33.649099999999997,9.346972222222222,8915.9741394600005,37.3294,10.369277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8036.9495736899989,33.649099999999997,9.346972222222222,8915.9741394600005,37.3294,10.369277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8036.9495736899989,33.649099999999997,9.346972222222222,8915.9741394600005,37.3294,10.369277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8036.9495736899989,33.649099999999997,9.346972222222222,8915.9741394600005,37.3294,10.369277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,97.302700000000002,0.44469999999999998,0.28349999999999997,0.1298,0.11650000000000001,1E-3,8.7599999999999997E-2,4.0099999999999997E-2,0.12039999999999999,8.5000000000000006E-3,1.1556,0.31040000000000001,0.69440000000000002,{"$f":"P31*238.8459","v":8044.0671815099995},33.678899999999999,{"$f":"P31/3.6","v":9.3552499999999998},{"$f":"S31*238.8459","v":8923.5694390799999},37.361199999999997,{"$f":"S31/3.6","v":10.37811111111111},11752.22,49.2042,{"$f":"V31/3.6","v":13.667833333333332},null,null,0,0,0,100.00080000000001," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P32*238.8459","v":8044.0671815099995},33.678899999999999,{"$f":"P32/3.6","v":9.3552499999999998},{"$f":"S32*238.8459","v":8923.5694390799999},37.361199999999997,{"$f":"S32/3.6","v":10.37811111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8044.0671815099995,33.678899999999999,9.3552499999999998,8923.5694390799999,37.361199999999997,10.37811111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,97.491200000000006,0.40660000000000002,0.24929999999999999,0.12429999999999999,0.107,1E-3,8.5199999999999998E-2,3.7400000000000003E-2,0.1153,7.6E-3,1.0495000000000001,0.32629999999999998,0.69289999999999996,8039.146955969999,33.658299999999997,9.3495277777777765,8918.5775597699994,37.340299999999999,10.372305555555554,11758.41,49.2301,{"$f":"V34/3.6","v":13.675027777777778},null,null,null,null,null,100.00070000000002," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P35*238.8459","v":8039.146955969999},33.658299999999997,{"$f":"P35/3.6","v":9.3495277777777765},{"$f":"S35*238.8459","v":8918.5775597699994},37.340299999999999,{"$f":"S35/3.6","v":10.372305555555554},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8039.146955969999,33.658299999999997,9.3495277777777765,8918.5775597699994,37.340299999999999,10.372305555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8039.146955969999,33.658299999999997,9.3495277777777765,8918.5775597699994,37.340299999999999,10.372305555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8039.146955969999,33.658299999999997,9.3495277777777765,8918.5775597699994,37.340299999999999,10.372305555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8039.146955969999,33.658299999999997,9.3495277777777765,8918.5775597699994,37.340299999999999,10.372305555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8039.146955969999,33.658299999999997,9.3495277777777765,8918.5775597699994,37.340299999999999,10.372305555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Вміст меркаптанової сірки при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8039.9264471624565,33.661563573678499,9.3504343260218032,8919.2089466655816,37.342943490617095,10.373039858504747]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                                 Саловський Б.Й.                                                                  30.04.2017p.                         "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ВХАЛ                                                                                                                                                                  Іваненко О.С.                                                                     30.04.2017p.                  "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці  ГВіМ                                                                                                                                            Кузьмін Т.Б.                                                                     30.04.2017p."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 242"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Комарно",37.340000000000003,8919,10.37]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 242",null,37.340000000000003,8919,10.37]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                           Саловський Б.Й.                                           30.04.2017p.                                                      "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ВХАЛ                                                                                                                             Іваненко О.С.                                              30.04.2017p.                                                                                   "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВіМ                                                                                                      Кузьмін Т.Б.                                                 30.04.2017p."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]