{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":49,"n_cols":31,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[48,1,48,26],[8,11,9,11],[40,18,41,18],[40,19,41,19],[40,14,41,14],[41,7,41,13],[40,15,41,15],[40,16,41,16],[40,17,41,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[44,1,44,26],[40,0,40,13],[8,3,9,3],[46,1,46,26],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  №95"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданогоДиканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Диканський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №95"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ЄФРЕМІВКА - ДИКАНЬКА- КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","30.04.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8128,34.03,{"$f":"P11/3.6","v":9.4527777777777775},9006,37.71,{"$f":"S11/3.6","v":10.475},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$41+$N$41","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8128,34.03,{"$f":"P12/3.6","v":9.4527777777777775},9006,37.71,{"$f":"S12/3.6","v":10.475},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8128,34.03,9.4527777777777775,9006,37.71,10.475,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,91.123199999999997,3.4950000000000001,0.9073,0.13339999999999999,0.21679999999999999,5.0000000000000001E-3,6.6000000000000003E-2,6.7599999999999993E-2,0.1784,2.3E-3,3.4518,0.35339999999999999,0.73529999999999995,8165.2018151421071,34.1877,9.4961289142850553,9046.0234057797952,37.875700000000002,10.52052433824991,11577.454024361119,48.474800000000002,13.464577900653897,5.7,1.6,null,null,null,100.00020000000001,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8165.2018151421071,34.1877,9.4961289142850553,9046.0234057797952,37.875700000000002,10.52052433824991,null,null,null,null,null,"<0,006","<0,02","від.",0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8165.2018151421071,34.1877,9.4961289142850553,9046.0234057797952,37.875700000000002,10.52052433824991,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8165.2018151421071,34.1877,9.4961289142850553,9046.0234057797952,37.875700000000002,10.52052433824991,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8165.2018151421071,34.1877,9.4961289142850553,9046.0234057797952,37.875700000000002,10.52052433824991,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8165.2018151421071,34.1877,9.4961289142850553,9046.0234057797952,37.875700000000002,10.52052433824991,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,91.0227,3.5996000000000001,0.98340000000000005,0.14169999999999999,0.22,4.7000000000000002E-3,6.1199999999999997E-2,4.82E-2,5.7599999999999998E-2,4.8999999999999998E-3,3.4931999999999999,0.3629,0.73319999999999996,8135.6579890136145,34.064,9.4617694473803784,9014.1867685693833,37.742400000000004,10.483498332280684,11553.092906615715,48.372799999999998,13.436245923093045,-11.4,-14.6,null,null,null,100.00009999999999," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135.6579890136145,34.064,9.4617694473803784,9014.1867685693833,37.742400000000004,10.483498332280684,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135.6579890136145,34.064,9.4617694473803784,9014.1867685693833,37.742400000000004,10.483498332280684,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135.6579890136145,34.064,9.4617694473803784,9014.1867685693833,37.742400000000004,10.483498332280684,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135.6579890136145,34.064,9.4617694473803784,9014.1867685693833,37.742400000000004,10.483498332280684,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135.6579890136145,34.064,9.4617694473803784,9014.1867685693833,37.742400000000004,10.483498332280684,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135.6579890136145,34.064,9.4617694473803784,9014.1867685693833,37.742400000000004,10.483498332280684,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135.6579890136145,34.064,9.4617694473803784,9014.1867685693833,37.742400000000004,10.483498332280684,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,91.369399999999999,3.4811000000000001,0.89939999999999998,0.13400000000000001,0.20610000000000001,4.7999999999999996E-3,6.4000000000000001E-2,5.2200000000000003E-2,0.10290000000000001,6.7000000000000002E-3,3.3100999999999998,0.36940000000000001,0.73180000000000001,8143.5156436589441,34.096899999999998,9.4709078989661801,9023.1669453069026,37.78,10.493942276950172,11575.56723190829,48.466900000000003,13.462383561215361,-12.9,-8.8000000000000007,null,null,null,100.0001," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8143.5156436589441,34.096899999999998,9.4709078989661801,9023.1669453069026,37.78,10.493942276950172,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8143.5156436589441,34.096899999999998,9.4709078989661801,9023.1669453069026,37.78,10.493942276950172,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8143.5156436589441,34.096899999999998,9.4709078989661801,9023.1669453069026,37.78,10.493942276950172,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8143.5156436589441,34.096899999999998,9.4709078989661801,9023.1669453069026,37.78,10.493942276950172,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8143.5156436589441,34.096899999999998,9.4709078989661801,9023.1669453069026,37.78,10.493942276950172,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,91.298400000000001,3.4662000000000002,0.91180000000000005,0.13300000000000001,0.20910000000000001,4.7999999999999996E-3,6.4100000000000004E-2,5.3800000000000001E-2,0.09,6.6E-3,3.4155000000000002,0.34660000000000002,0.7319,8134.368282780034,34.058599999999998,9.4602695191565669,9013.0881299259618,37.7378,10.482220615645584,11562.526868879868,48.412300000000002,13.447217620285729,-4,-5.8,null,null,null,99.999899999999997," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8134.368282780034,34.058599999999998,9.4602695191565669,9013.0881299259618,37.7378,10.482220615645584,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8134.368282780034,34.058599999999998,9.4602695191565669,9013.0881299259618,37.7378,10.482220615645584,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8134.368282780034,34.058599999999998,9.4602695191565669,9013.0881299259618,37.7378,10.482220615645584,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8134.368282780034,34.058599999999998,9.4602695191565669,9013.0881299259618,37.7378,10.482220615645584]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8134.368282780034,34.058599999999998,9.4602695191565669,9013.0881299259618,37.7378,10.482220615645584]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8134.368282780034,34.058599999999998,9.4602695191565669,9013.0881299259618,37.7378,10.482220615645584]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8142.1062899652652,34.09077803015267,9.4692590685142388,9022,37.772593817741708,10.49194232173908]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                                     Герасименко І.М.                                                                 28.04.2017р.                "]
[]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                     Горшковоз О.В.                                                                  28.04.2017р.                                  "]
[]
[null,"Начальник служби ГВМ та М                                                                                                                         Левадний С.А.                                                                     28.04.2017р. "]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":14,"n_cols":5,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,1],[9,0,9,1],[1,0,1,3],[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №",null,null,null,95]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Степне",37.772593817741708,9021.8291657329537,10.492387171594919]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №95",null,37.772593817741708,9021.8291657329537,10.492387171594919]
[]
[]
["Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                       ",null,"Герасименко І.М.",null,"28.04.2017р."]
[]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії лабораторії                                                                                                                                                                ",null,"Горшковоз О.В.",null,"28.04.2017р."]
[]
["Начальник службиГВ та М",null,"Левадний С.А.",null,"28.04.2017р."]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]