{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 191"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Мринським ВУПЗГ та прийнятого  ПАТ \"НГВУ Чернігівнафтогаз\", ПАТ \"Чернігівгаз\", ТОВ \"ГАЗ\""]
["Мринське ВУПЗГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 191"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 98/20 чинно до 05.11.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Київ-Брянськ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11/0.0041868","v":8314.2256616031336},34.81,{"$f":"P11/3.6","v":9.6694444444444443},{"$f":"S11/0.0041868","v":9202.732397057418},38.53,{"$f":"S11/3.6","v":10.702777777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12/0.0041868","v":8314.2256616031336},34.81,{"$f":"P12/3.6","v":9.6694444444444443},{"$f":"S12/0.0041868","v":9202.732397057418},38.53,{"$f":"S12/3.6","v":10.702777777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,89.124399999999994,5.9919000000000002,0.99580000000000002,0.1067,0.16120000000000001,1.4800000000000001E-2,4.53E-2,3.5400000000000001E-2,5.1499999999999997E-2,5.7999999999999996E-3,1.7036,1.7636000000000001,0.75260000000000005,{"$f":"P13/0.0041868","v":8292.7295309066594},34.72,{"$f":"P13/3.6","v":9.6444444444444439},{"$f":"S13/0.0041868","v":9181.2362663609438},38.44,{"$f":"S13/3.6","v":10.677777777777777},{"$f":"V13/0.0041868","v":11615.075952995128},48.63,{"$f":"V13/3.6","v":13.508333333333333},-12,-13.2,null,null,null,99.999999999999972,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P14/0.0041868","v":8292.7295309066594},34.72,9.6444444444444439,9181.2362663609438,38.44,10.677777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8292.7295309066594,34.72,9.6444444444444439,9181.2362663609438,38.44,10.677777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8292.7295309066594,34.72,9.6444444444444439,9181.2362663609438,38.44,10.677777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8292.7295309066594,34.72,9.6444444444444439,9181.2362663609438,38.44,10.677777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8292.7295309066594,34.72,9.6444444444444439,9181.2362663609438,38.44,10.677777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8292.7295309066594,34.72,9.6444444444444439,9181.2362663609438,38.44,10.677777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,88.988699999999994,5.9782000000000002,1.1071,0.11509999999999999,0.17910000000000001,9.1999999999999998E-3,4.8599999999999997E-2,3.95E-2,5.9200000000000003E-2,5.7999999999999996E-3,1.6625000000000001,1.8069999999999999,0.75490000000000002,{"$f":"P20/0.0041868","v":8314.2256616031336},34.81,{"$f":"P20/3.6","v":9.6694444444444443},{"$f":"S20/0.0041868","v":9202.732397057418},38.53,{"$f":"S20/3.6","v":10.702777777777778},{"$f":"V20/0.0041868","v":11624.629788860228},48.67,{"$f":"V20/3.6","v":13.519444444444444},-12,-13.4,null,null,null,100,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P21/0.0041868","v":8314.2256616031336},34.81,{"$f":"P21/3.6","v":9.6694444444444443},{"$f":"S21/0.0041868","v":9202.732397057418},38.53,{"$f":"S21/3.6","v":10.702777777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8314.2256616031336,34.81,9.6694444444444443,9202.732397057418,38.53,10.702777777777778,null,null,null,null,null,null,null,0,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P23/0.0041868","v":8314.2256616031336},34.81,{"$f":"P23/3.6","v":9.6694444444444443},{"$f":"S23/0.0041868","v":9202.732397057418},38.53,{"$f":"S23/3.6","v":10.702777777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8314.2256616031336,34.81,9.6694444444444443,9202.732397057418,38.53,10.702777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8314.2256616031336,34.81,9.6694444444444443,9202.732397057418,38.53,10.702777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8314.2256616031336,34.81,9.6694444444444443,9202.732397057418,38.53,10.702777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8314.2256616031336,34.81,9.6694444444444443,9202.732397057418,38.53,10.702777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,89.1892,5.7824,1.0585,0.1149,0.1787,1.03E-2,4.9099999999999998E-2,4.0300000000000002E-2,7.4999999999999997E-2,7.1999999999999998E-3,1.6992,1.7951999999999999,0.75370000000000004,8299.8949078054829,34.75,9.6527777777777768,9186.0131842934934,38.46,10.683333333333334,{"$f":"V28/0.0041868","v":11612.687494028853},48.62,{"$f":"V28/3.6","v":13.505555555555555},-15,-15.6,null,null,null,100,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8299.8949078054829,34.75,9.6527777777777768,9186.0131842934934,38.46,10.683333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P30/0.0041868","v":8299.8949078054829},34.75,{"$f":"P30/3.6","v":9.6527777777777768},{"$f":"S30/0.0041868","v":9186.0131842934934},38.46,{"$f":"S30/3.6","v":10.683333333333334},null,null,null,null,null,1.6999999999999999E-3,1.5E-3,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8299.8949078054829,34.75,9.6527777777777768,9186.0131842934934,38.46,10.683333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8299.8949078054829,34.75,9.6527777777777768,9186.0131842934934,38.46,10.683333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8299.8949078054829,34.75,9.6527777777777768,9186.0131842934934,38.46,10.683333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8299.8949078054829,34.75,9.6527777777777768,9186.0131842934934,38.46,10.683333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,89.6417,5.2594000000000003,1.0547,0.12429999999999999,0.1779,5.7999999999999996E-3,4.7100000000000003E-2,3.8899999999999997E-2,5.9900000000000002E-2,6.7999999999999996E-3,1.8109999999999999,1.7725,0.75039999999999996,8254.5141874462606,34.56,9.6,9138.2440049679935,38.26,10.627777777777776,{"$f":"V35/0.0041868","v":11576.860609534728},48.47,{"$f":"V35/3.6","v":13.463888888888889},-14.6,-15.4,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.5141874462606,34.56,9.6,9138.2440049679935,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P37/0.0041868","v":8254.5141874462606},34.56,{"$f":"P37/3.6","v":9.6},{"$f":"S37/0.0041868","v":9138.2440049679935},38.26,{"$f":"S37/3.6","v":10.627777777777776},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.5141874462606,34.56,9.6,9138.2440049679935,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.5141874462606,34.56,9.6,9138.2440049679935,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P40/0.0041868","v":8254.5141874462606},34.56,{"$f":"P40/3.6","v":9.6},{"$f":"S40/0.0041868","v":9138.2440049679935},38.26,{"$f":"S40/3.6","v":10.627777777777776},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.5141874462606,34.56,9.6,9138.2440049679935,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Вміст одоранта при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8298.0621322820953,34.742326535438693,9.6506462598440805,9185.2854952914422,38.456953311686206,10.682487031023948]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник  Мринського ВУПЗГ                                                                                                                            Гладких В.М.                                                       03.05.2017р.                                                                        "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач ВХАЛ                                                                                                                                                      Блуд Т.В.                                                            03.05.2017р.                                                                                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                     Шкура Ю. Г.                                                       03.05.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[9,0,9,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,8,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 191"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Чернігівська область","ПВВГ 124 км \"Талалаївка-Мрин\"",38.456526875185837,9185.1837723779481,10.68236857644051]
[null,"ГРС Ніжин",38.457935550455339,9185.5202286905005,10.682759875126482]
[null,"ГРС Дорогинка",38.457478796769955,9185.4111349454379,10.682632999102765]
[null,"ГРС Коломійцівка",38.456261889625345,9185.1204816632671,10.682294969340374]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 191",null,38.456953311686206,9185.2856249876731,10.682487031023946]
[]
[]
[]
[" Начальник  Мринського ВУПЗГ                                                                          Гладких В.М.                                                                                       ",null,null,null,null,"03.05.2017р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач ВХАЛ                                                                                                        Блуд Т.В.                                                                                                       ",null,null,null,null,"03.05.2017р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                                    Шкура Ю.Г.",null,null,null,null,"03.05.2017р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]