{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":53,"n_cols":31,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[0,25,0,27],[5,23,5,24],[10,12,11,12],[5,21,5,22],[10,14,10,16],[10,17,10,19],[10,20,10,22],[9,14,9,22],[3,6,3,24],[5,26,5,27],[10,7,11,7],[8,1,9,12],[9,13,11,13],[8,13,8,22],[2,4,2,26],[45,20,45,27],[44,20,44,27],[43,20,43,27],[8,27,11,27],[10,8,11,8],[8,26,11,26],[8,24,11,24],[8,23,11,23],[51,1,51,26],[10,11,11,11],[43,18,44,18],[43,19,44,19],[43,14,44,14],[44,7,44,13],[43,15,44,15],[43,16,44,16],[43,17,44,17],[10,9,11,9],[10,10,11,10],[8,25,11,25],[47,1,47,26],[43,0,43,13],[10,3,11,3],[49,1,49,26],[1,5,1,25],[5,7,5,20],[6,5,6,24],[8,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,4,11,4]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 676"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,"переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ\", ПАТ \"ХАРКІВГАЗ\", ПАТ \"ЗОКМ\", ТОВ \"ЛІДЕР\""]
[null,null,null,null," ТОВ \"КНАУФ ГІПС ДОНБАС\", ДП \"УКРАВТОГАЗ\", ПрАТ \"СКВЗ\", ТОВ \"ГІРНИЧІ МАШИНИ - ДРМЗ\", ТОВ \"ДТЕК СХІДЕНЕРГО\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 676"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № Pb089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Амвросієвка-Горловка-Слов'янськ\", \"Новопськов-Краматорськ\",",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.05.2017 р.",null," по","31.05.2017 р."]
[null,null,null,null,null," \"Краматорськ-Донецьк\", Донецьк-Маріуполь\", \"Шебелинка-Слов'янськ\", \"газопровід-відвід на ГРС 1, 2 Вуглегірської ДРЕС\""]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8140.92,34.084400000000002,9.4678888888888899,9022.4500000000007,37.775199999999998,10.49311111111111,11780.6,49.323,13.700833333333334,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B13:M13)+$K$44+$N$44","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8140.92,34.084400000000002,9.4678888888888899,9022.4500000000007,37.775199999999998,10.49311111111111,11780.6,49.323,13.700833333333334,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8140.92,34.084400000000002,9.4678888888888899,9022.4500000000007,37.775199999999998,10.49311111111111,11780.6,49.323,13.700833333333334,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC15=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8140.92,34.084400000000002,9.4678888888888899,9022.4500000000007,37.775199999999998,10.49311111111111,11780.6,49.323,13.700833333333334,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC16=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,92.016900000000007,4.1326000000000001,1.1435,0.15559999999999999,0.2487,7.9000000000000008E-3,6.6000000000000003E-2,5.3499999999999999E-2,9.0899999999999995E-2,8.9999999999999993E-3,1.6708000000000001,0.40450000000000003,0.73180000000000001,8352.56,34.970500000000001,9.7140277777777779,9247.9699999999993,38.7194,10.75538888888889,11864.74,49.6753,13.798694444444443,null,null,null,null,null,99.999900000000025," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8352.56,34.970500000000001,9.7140277777777779,9247.9699999999993,38.7194,10.75538888888889,11864.74,49.6753,13.798694444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8352.56,34.970500000000001,9.7140277777777779,9247.9699999999993,38.7194,10.75538888888889,11864.74,49.6753,13.798694444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8352.56,34.970500000000001,9.7140277777777779,9247.9699999999993,38.7194,10.75538888888889,11864.74,49.6753,13.798694444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8352.56,34.970500000000001,9.7140277777777779,9247.9699999999993,38.7194,10.75538888888889,11864.74,49.6753,13.798694444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8352.56,34.970500000000001,9.7140277777777779,9247.9699999999993,38.7194,10.75538888888889,11864.74,49.6753,13.798694444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8352.56,34.970500000000001,9.7140277777777779,9247.9699999999993,38.7194,10.75538888888889,11864.74,49.6753,13.798694444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[12,91.905699999999996,4.1111000000000004,1.1715,0.16220000000000001,0.25850000000000001,1.01E-2,6.9199999999999998E-2,5.7000000000000002E-2,9.9699999999999997E-2,1.12E-2,1.7597,0.38400000000000001,0.7329,8356.98,34.988999999999997,9.7191666666666663,9252.48,38.738300000000002,10.76063888888889,11860.99,49.659599999999998,13.794333333333332,null,null,null,null,null,99.999899999999968," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8356.98,34.988999999999997,9.7191666666666663,9252.48,38.738300000000002,10.76063888888889,11860.99,49.659599999999998,13.794333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8356.98,34.988999999999997,9.7191666666666663,9252.48,38.738300000000002,10.76063888888889,11860.99,49.659599999999998,13.794333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8356.98,34.988999999999997,9.7191666666666663,9252.48,38.738300000000002,10.76063888888889,11860.99,49.659599999999998,13.794333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8356.98,34.988999999999997,9.7191666666666663,9252.48,38.738300000000002,10.76063888888889,11860.99,49.659599999999998,13.794333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[17,91.764899999999997,4.1271000000000004,1.1599999999999999,0.16139999999999999,0.25969999999999999,4.4999999999999997E-3,7.22E-2,5.9900000000000002E-2,0.11650000000000001,9.9000000000000008E-3,1.7987,0.4652,0.73450000000000004,8352.42,34.969900000000003,9.7138611111111111,9247.23,38.716299999999997,10.754527777777776,11841.36,49.577399999999997,13.7715,-9.1,-6,1E-4,2E-3,"відс.",99.999999999999972,"ОК"]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8352.42,34.969900000000003,9.7138611111111111,9247.23,38.716299999999997,10.754527777777776,11841.36,49.577399999999997,13.7715,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8352.42,34.969900000000003,9.7138611111111111,9247.23,38.716299999999997,10.754527777777776,11841.36,49.577399999999997,13.7715,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8352.42,34.969900000000003,9.7138611111111111,9247.23,38.716299999999997,10.754527777777776,11841.36,49.577399999999997,13.7715,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC32=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8352.42,34.969900000000003,9.7138611111111111,9247.23,38.716299999999997,10.754527777777776,11841.36,49.577399999999997,13.7715,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8352.42,34.969900000000003,9.7138611111111111,9247.23,38.716299999999997,10.754527777777776,11841.36,49.577399999999997,13.7715,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8352.42,34.969900000000003,9.7138611111111111,9247.23,38.716299999999997,10.754527777777776,11841.36,49.577399999999997,13.7715,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC35=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,92.037000000000006,4.1219000000000001,1.1137999999999999,0.1515,0.25240000000000001,9.4999999999999998E-3,7.0400000000000004E-2,5.8000000000000003E-2,0.1046,8.0000000000000002E-3,1.7373000000000001,0.33560000000000001,0.73150000000000004,8355.19,34.981499999999997,9.7170833333333331,9250.7900000000009,38.731200000000001,10.758666666666667,11870.38,49.698900000000002,13.805250000000001,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8355.19,34.981499999999997,9.7170833333333331,9250.7900000000009,38.731200000000001,10.758666666666667,11870.38,49.698900000000002,13.805250000000001,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8355.19,34.981499999999997,9.7170833333333331,9250.7900000000009,38.731200000000001,10.758666666666667,11870.38,49.698900000000002,13.805250000000001,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8355.19,34.981499999999997,9.7170833333333331,9250.7900000000009,38.731200000000001,10.758666666666667,11870.38,49.698900000000002,13.805250000000001,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8355.19,34.981499999999997,9.7170833333333331,9250.7900000000009,38.731200000000001,10.758666666666667,11870.38,49.698900000000002,13.805250000000001,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8355.19,34.981499999999997,9.7170833333333331,9250.7900000000009,38.731200000000001,10.758666666666667,11870.38,49.698900000000002,13.805250000000001,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8355.19,34.981499999999997,9.7170833333333331,9250.7900000000009,38.731200000000001,10.758666666666667,11870.38,49.698900000000002,13.805250000000001,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8355.19,34.981499999999997,9.7170833333333331,9250.7900000000009,38.731200000000001,10.758666666666667,11870.38,49.698900000000002,13.805250000000001,null,null,null,null,null,0," "]
["Вміст одоранту при одоризації становить 16 г на 1000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8332.1783612351774,34.885158147527861,9.6903217076466266,9226.0649103976011,38.627689502340857,10.72991375065024]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Северодонецького ЛВУМГ                                                                                                          Головко Ю.О."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат. ВХАЛ                                                                                                                                                           Єрьоменко М.О."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                             Левкович А.М."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":75,"n_cols":6,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[65,0,65,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,58,0],[59,0,64,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №676"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Донецька область","ГРС Краматорськ",38.608537155673318,9221.4908046302335,10.724593654353699]
[null,"АГНКС м.Краматорськ",38.622200498686254,9224.7542380891664,10.728389027412849]
[null,"ГРС Бахмутська ПТФ",38.587793573044017,9216.5362849679132,10.718831548067783]
[null,"ГРС м. Дзержинськ",38.622850832184419,9224.9095675788358,10.728569675606783]
[null,"ГРС к-п Козаченко",38.598547541654177,9219.1048262791792,10.721818761570605]
[null,"ГРС с. Рай-Олександрівка",38.65222879713221,9231.9263740569604,10.736730221425614]
[null,"ГРС м.Красний Лиман",38.678165608663626,9238.1212751503117,10.743934891295451]
[null,"ГРС м.Часів Яр",38.618238088790662,9223.8078327314852,10.727288357997406]
[null,"ГРС р-п ім.Кірова",38.659132389886828,9233.5752688816701,10.738647886079674]
[null,"ГРС к-п ім. Тимірязєва",38.624816988544055,9225.3791759640953,10.729115830151127]
[null,"ГРС к-п ім. Леніна",38.634652731635434,9227.7284028749236,10.731847981009842]
[null,"ГРС к-пів Правди та ім. Кірова",38.638644037077803,9228.6817098154806,10.732956676966056]
[null,"ГРС 1 м.Костянтинівка",38.718444234168359,9247.7416597097526,10.7551233983801]
[null,"ГРС 2 м.Костянтинівка",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,"ТОВ \"ТД \"ЛІДЕР\"",38.611758169686695,9222.2601306211709,10.725488380468526]
[null,"ГРС Правдинська ПТФ",38.589555653123057,9216.9571505702643,10.719321014756405]
[null,"ГРС с. Покровське",38.634143576727737,9227.6067933127561,10.731706549091038]
[null,"ТОВ \"КНАУФ ГИПС ДОНБАС\"",38.639776728772077,9228.9522485826219,10.7332713135478]
[null,"ГРС 1 Вуглегірська ДРЕС",38.655964091790821,9232.8185338714611,10.737767803275228]
[null,"ГРС 2 Вуглегірська ДРЕС",38.72978701926975,9250.4508374258003,10.758274172019375]
[null,"ГРС м. Сіверськ",38.672840529619947,9236.849401853553,10.742455702672208]
[null,"ГРС м. Красноармійськ",38.634822250339795,9227.7688917224332,10.731895069538831]
[null,"ГРС к-п Промінь",38.60123480009181,9219.7466669392488,10.722565222247725]
[null,"ГРС к-п Костянтинівський",38.637626829136387,9228.4387538692263,10.732674119204551]
[null,"ГРС м. Слов'янськ",38.636501436803478,9228.1699585246206,10.732361510223187]
[null,"АГНКС м. Слов'янськ",38.621100980172052,9224.4916226000751,10.728083605603347]
[null,"ГРС к-п Широкий Шлях",38.617103282945358,9223.5367890080379,10.726973134151487]
[null,"ГРС м. Артемівськ",38.646117310380767,9230.4666705034742,10.73503258621688]
[null,"ПАТ \"ЗОКМ\"",38.691761141251668,9241.3685123672822,10.747711428125463]
[null,"ГРС с. Кіндратівка",38.620842873188906,9224.4299748053909,10.728011909219139]
[null,"ГРС Щербинівська ТПФ",38.653880609180042,9232.3209025921551,10.737189058105567]
[null,"ГРС Шидловського КВЗ (Прат \"СКВЗ\")",38.658935230744412,9233.5281782288566,10.738593119651226]
[null,"АГНКС м. Костянтинівка",38.606565241414451,9221.0198209943519,10.724045900392904]
[null,"ГРС м. Дружківка",38.626073910619112,9225.6793866483422,10.729464975171975]
[null,"ТОВ \"ГІРНИЧІ МАШИНИ - ДРМЗ\"",38.621067528742422,9224.4836328632591,10.728074313539562]
[null,"АГНКС м. Дружківка",38.633049183014563,9227.3454018613775,10.731402550837378]
[null,"ГРС 1 м. Курахове (ТОВ \"ДТЕК СХІДЕНЕРГО\")",38.723115255447709,9248.8573139911387,10.75642090429103]
[null,"ГРС 2 м. Курахове",38.600733282645329,9219.6268815533786,10.722425911845924]
[null,"ГРС смт. Очеретино",38.614052372718348,9222.8080916090494,10.72612565908843]
[null,"ГРС м. Селідове",38.647013038292222,9230.6806114426399,10.735281399525617]
[null,"ГРС с. Володимірівка",38.622524065630671,9224.8315207272171,10.72847890711963]
[null,"ГРС с. Донське",38.629247663659996,9226.4374245497693,10.730346573238888]
[null,"ГРС м. Волноваха",38.618684604806781,9223.9144812512204,10.727412390224105]
[null,"ГРС с. Новотроїцьке",38.611898260497227,9222.2935907368956,10.725527294582562]
[null,"ГРС к-п Оленівський",38.659246802431504,9233.6025958488754,10.738679667342085]
[null,"ГРС с.Ольгинка",38.623957681190028,9225.1739339257456,10.728877133663897]
[null,"ГРС м. Вугледар",38.639910463997744,9228.9841906929596,10.733308462221595]
[null,"ГРС 1 Слов'янська ДРЕС",38.641757181684518,9229.4252716409028,10.733821439356811]
[null,"ГРС 2 Слов'янська ДРЕС",38.694479094358996,9242.0176843233603,10.74846641509972]
[null,"ГРС НКМЗ (ПАТ \"НКМЗ\")",38.607377057410176,9221.2137199164845,10.724271404836159]
[null,"ГРС с. Малинівка",38.645843463860778,9230.4012633849452,10.734956517739105]
[null,"ГРС к-п ім. Горького",38.660001257323117,9233.7827943064713,10.73888923814531]
[null,"ГРС с. Очеретино",38.63718001479473,9228.3320340956598,10.732550004109648]
[null,"ГРС р-п Маріупольський",38.659581172028346,9233.6824586561652,10.738772547785652]
["Харківська область","ГРС Ізюм",38.59636134943964,9218.5826632321259,10.721211485955456]
[null,"ГРС с. Бражківка",38.64724301556317,9230.7355405708986,10.73534528210088]
[null,"ГРС м. Барвінкове",38.631845791506159,9227.0579767335003,10.731068275418377]
[null,"ГРС к-пу \"Жовтень\"",38.613334652196713,9222.6366670051102,10.725926292276865]
[null,"ГРС к-п Степок",38.609232365383825,9221.6568526192277,10.724786768162174]
[null,"ГРС с.Петрівське",38.618461126415212,9223.8611043536548,10.727350312893114]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 676",null,38.636817161093425,9228.2453679768059,10.73244921141484]
[]
[]
[]
["Начальник управління Северодонецького ЛВУМГ                                                                      Головко Ю.О.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат. ВХАЛ                                                                                                               Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                                                   Левкович А.М."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]