{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","variablesList","додаток"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":48,"n_cols":31,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[1,7,1,25],[8,3,9,3],[46,1,46,26],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[40,20,40,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[4,8,4,20],[6,0,9,0],[48,1,48,26],[8,11,9,11],[40,18,41,18],[40,19,41,19],[40,14,41,14],[41,7,41,13],[40,15,41,15],[40,16,41,16],[40,17,41,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[44,1,44,26],[40,0,40,13]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 834",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Маршрут №  834"]
["Філія \"УМГ \"Черкаситрансгаз\"",null,null,null,null,null,null,"переданого Золотоніським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Черкасигаз\"; ПАТ \"Київоблгаз\";  ПрАТ \"Миронівська птахофабрика\"; ТзОВ \"ТПК Автогазінвест\"; ДП Укравтогаз РВУ \"Харківавтогаз\" АГНКС-1 м.Черкаси, АГНКС м. Золотоноша."]
["Золотоніський п/м Золотоніське ЛВУМГ"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЯ-0127/13 чинно до 04.11.2017р.",null,null,null,null,null,null,null,"  по газопроводу  \"Уренгой-Помари-Ужгород\"\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст\nсірководню, г/м3","Вміст\nмеркаптанової  сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256,34.57,{"$f":"P11/3.6","v":9.6027777777777779},9153,38.33,{"$f":"S11/3.6","v":10.647222222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$41+$N$41","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256,34.57,9.6027777777777779,9153,38.33,10.647222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,95.454999999999998,2.589,0.82,0.129,0.125,2E-3,2.4E-2,1.4999999999999999E-2,1.0999999999999999E-2,7.0000000000000001E-3,0.63700000000000001,0.186,0.70409999999999995,8240,34.5,9.5833333333333339,9136,38.25,10.625,11949,50.03,{"$f":"V13/3.6","v":13.897222222222222},-21.6,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,95.578000000000003,2.5009999999999999,0.78800000000000003,0.124,0.12,2E-3,2.3E-2,1.4E-2,0.01,7.0000000000000001E-3,0.65700000000000003,0.17599999999999999,0.70289999999999997,8227,34.450000000000003,{"$f":"P14/3.6","v":9.5694444444444446},9122,38.200000000000003,{"$f":"S14/3.6","v":10.611111111111112},11941,50,{"$f":"V14/3.6","v":13.888888888888889},null,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,95.510999999999996,2.548,0.80700000000000005,0.127,0.122,2E-3,2.4E-2,1.4999999999999999E-2,1.0999999999999999E-2,6.0000000000000001E-3,0.64700000000000002,0.18,0.7036,8234,34.47,9.5749999999999993,9129,38.22,10.616666666666665,11945,50.02,{"$f":"V15/3.6","v":13.894444444444446},null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[6,95.566000000000003,2.5089999999999999,0.79400000000000004,0.125,0.12,2E-3,2.3E-2,1.4E-2,0.01,7.0000000000000001E-3,0.65400000000000003,0.17599999999999999,0.70299999999999996,8228,34.450000000000003,9.5694444444444446,9123,38.200000000000003,10.611111111111112,11942,50,{"$f":"V16/3.6","v":13.888888888888889},null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[7,95.546000000000006,2.5139999999999998,0.79700000000000004,0.127,0.121,3.0000000000000001E-3,2.4E-2,1.4E-2,0.01,7.0000000000000001E-3,0.66100000000000003,0.17599999999999999,0.70320000000000005,8230,34.46,9.5722222222222229,9125,38.21,10.613888888888889,11942,50,13.888888888888889,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230,34.46,9.5722222222222229,9125,38.21,10.613888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230,34.46,9.5722222222222229,9125,38.21,10.613888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,95.456000000000003,2.601,0.82799999999999996,0.126,0.123,2E-3,2.1999999999999999E-2,1.4999999999999999E-2,1.0999999999999999E-2,4.0000000000000001E-3,0.61699999999999999,0.19500000000000001,0.70420000000000005,8244,34.520000000000003,9.59,9140,38.270000000000003,10.63,11954,50.05,13.9,-20,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[11,95.563500000000005,2.5306000000000002,0.8014,0.1258,0.1217,2E-3,2.3400000000000001E-2,1.4E-2,0.01,5.0000000000000001E-3,0.61899999999999999,0.184,0.70330000000000004,8235,34.479999999999997,{"$f":"P21/3.6","v":9.5777777777777775},9131,38.229999999999997,{"$f":"S21/3.6","v":10.619444444444444},11949,50.03,13.897222222222222,null,null,null,null,null,100.0004," "]
[12,95.734700000000004,2.4592999999999998,0.77829999999999999,0.1227,0.11849999999999999,1.8E-3,2.2700000000000001E-2,1.34E-2,9.1999999999999998E-3,1.6999999999999999E-3,0.56430000000000002,0.17330000000000001,0.70199999999999996,8233,34.47,9.5749999999999993,9129,38.22,10.616666666666665,11957,50.06,13.905555555555555,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[13,95.594999999999999,2.5663,0.80420000000000003,0.1265,0.1235,1.6000000000000001E-3,2.2800000000000001E-2,1.43E-2,9.4999999999999998E-3,3.0000000000000001E-3,0.54869999999999997,0.1847,0.70320000000000005,8245,34.520000000000003,{"$f":"P23/3.6","v":9.5888888888888903},9141,38.270000000000003,{"$f":"S23/3.6","v":10.630555555555556},11964,50.09,13.91388888888889,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[14,95.695999999999998,2.4794999999999998,0.77990000000000004,0.1225,0.11799999999999999,1.6999999999999999E-3,2.2700000000000001E-2,1.35E-2,0.01,3.2000000000000002E-3,0.57499999999999996,0.17810000000000001,0.70230000000000004,8233,34.47,9.5749999999999993,9129,38.22,10.616666666666665,11954,50.05,13.902777777777777,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233,34.47,9.5749999999999993,9129,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233,34.47,{"$f":"P26/3.6","v":9.5749999999999993},9129,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233,34.47,9.5749999999999993,9129,38.22,{"$f":"S27/3.6","v":10.616666666666665},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,95.509600000000006,2.5537999999999998,0.81010000000000004,0.12609999999999999,0.1212,1.6999999999999999E-3,2.35E-2,1.41E-2,1.0699999999999999E-2,5.1000000000000004E-3,0.63190000000000002,0.1923,0.70369999999999999,8238,34.49,{"$f":"P28/3.6","v":9.5805555555555557},9133,38.24,{"$f":"S28/3.6","v":10.622222222222222},11947,50.02,13.894444444444446,-20.6,null,null,null,0,100.0001," "]
[19,95.363,2.661,0.83199999999999996,0.13,0.125,2E-3,2.4E-2,1.4999999999999999E-2,1.09E-2,6.0000000000000001E-3,0.63249999999999995,0.1988,0.70479999999999998,8247,34.53,9.5916666666666668,9143,38.28,10.633333333333333,11954,50.05,13.902777777777777,null,null,null,null,null,100.00019999999999," "]
[20,96.135999999999996,2.1705999999999999,0.68979999999999997,0.108,0.104,1.4E-3,0.02,1.2E-2,8.9999999999999993E-3,5.5999999999999999E-3,0.56989999999999996,0.17369999999999999,0.69869999999999999,8197,34.32,9.5333333333333332,9088,38.049999999999997,10.569444444444443,11933,49.96,13.877777777777778,null,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,96.102599999999995,2.1945000000000001,0.70150000000000001,0.1095,0.10580000000000001,1.4E-3,2.0500000000000001E-2,1.2500000000000001E-2,9.9000000000000008E-3,4.1999999999999997E-3,0.56130000000000002,0.1764,0.69910000000000005,8202,34.340000000000003,9.5388888888888896,9095,38.08,10.577777777777778,11938,49.98,13.883333333333333,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8202,34.340000000000003,9.5388888888888896,9095,38.08,10.577777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8202,34.340000000000003,{"$f":"P33/3.6","v":9.5388888888888896},9095,38.08,{"$f":"S33/3.6","v":10.577777777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,95.363399999999999,2.6354000000000002,0.83109999999999995,0.13170000000000001,0.12709999999999999,1.8E-3,2.4799999999999999E-2,1.4800000000000001E-2,1.1599999999999999E-2,5.8999999999999999E-3,0.64680000000000004,0.2056,0.70489999999999997,8245,34.520000000000003,9.5888888888888903,9141,38.270000000000003,10.630555555555556,11949,50.03,13.897222222222222,-22,null,0,0,null,100,"ОК"]
[25,95.246200000000002,2.7101999999999999,0.85160000000000002,0.13439999999999999,0.1295,1.8E-3,2.5100000000000001E-2,1.4999999999999999E-2,1.1599999999999999E-2,7.4999999999999997E-3,0.65449999999999997,0.21240000000000001,0.70589999999999997,8252,34.549999999999997,9.5972222222222214,9150,38.31,10.641666666666667,11952,50.04,13.899999999999999,null,null,null,null,null,99.999799999999993," "]
[26,95.437299999999993,2.5928,0.81779999999999997,0.1295,0.1249,1.6999999999999999E-3,2.4299999999999999E-2,1.4500000000000001E-2,1.1299999999999999E-2,5.5999999999999999E-3,0.6381,0.20219999999999999,0.70430000000000004,8243,34.51,9.5861111111111104,9136,38.25,{"$f":"S36/3.6","v":10.625},11947,50.02,13.894444444444446,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[27,95.307599999999994,2.673,0.84309999999999996,0.13339999999999999,0.12859999999999999,1.8E-3,2.5000000000000001E-2,1.4999999999999999E-2,1.17E-2,5.1999999999999998E-3,0.64690000000000003,0.2087,0.70540000000000003,8250,34.54,9.5944444444444432,9145,38.29,{"$f":"S37/3.6","v":10.636111111111111},11952,50.04,13.899999999999999,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[28,95.2697,2.7018,0.85370000000000001,0.13350000000000001,0.1285,1.6999999999999999E-3,2.4799999999999999E-2,1.4800000000000001E-2,1.12E-2,6.4000000000000003E-3,0.63839999999999997,0.21560000000000001,0.70569999999999999,8252,34.549999999999997,9.5972222222222214,9150,38.31,{"$f":"S38/3.6","v":10.641666666666667},11952,50.04,13.899999999999999,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252,34.549999999999997,9.5972222222222214,9150,38.31,{"$f":"S39/3.6","v":10.641666666666667}]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252,34.549999999999997,9.5972222222222214,9150,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B40:M40)+$K$41+$N$41","v":0}," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232.6168695250763,34.469147404501136,9.5747991496045923,9127.8534155293219,38.218026513022792,10.61610048499586]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Золотоніського ЛВУМГ                                                                                                    Коваль В.М.                                                                          03.05.2017"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null," Начальник лабораторії                                                                                                                                              Куліш Т.В.                                                                              03.05.2017"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"variablesList","index":1,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":70,"n_cols":21,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[68,0,68,8],[35,0,55,0],[5,0,34,0],[65,1,65,8],[62,1,62,2]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 834"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення   теплоти згоряння вищої"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Черкаська область","ГРС Чорнобай",38.213669825003244,9127.1783616557423,10.614908284723123]
[null,"ГРС Єлизаветівка",38.206774394683137,9125.5314163950497,10.612992887411982]
[null,"ГРС Байбузи",38.213750211905484,9127.1221240321702,10.614842880367833]
[null,"ГРС Мошни",38.213750211905484,9127.1975617377557,10.61493061441819]
[null,"Грс Леськи",38.212698848046969,9126.9464477907422,10.614638568901936]
[null,"ГРС Степанки",38.212117146525948,9126.8075107674213,10.614476985146096]
[null,"ГРС Тубільці",38.214104925029211,9127.2822835130337,10.615029145841447]
[null,"ГРС Хмільна",38.220808631726044,9128.8834363723763,10.616891286590567]
[null,"ГРС Сміла",38.214684566412359,9127.420728480869,10.615190157336766]
[null,"ГРС Драбів",38.215824947264338,9127.6931037718041,10.615506929795648]
[null,"ГРС Золотоноша-місто",38.217949557973625,9128.2005583288119,10.616097099437118]
[null,"ГРС Канів",38.219208071100411,9128.5011490292418,10.616446686416781]
[null,"ГРС Старосілля",38.214461473935607,9127.3674437574773,10.615128187204336]
[null,"ГРС Дмитрівка",38.212814797402274,9126.9741418188642,10.614670777056187]
[null,"ГРС Дубіївка",38.214425938396069,9127.3589562395537,10.61511831622113]
[null,"ГРС Білозір\"я",38.21198723985998,9126.7764830928736,10.614440899961105]
[null,"ГРС Богодухівка",38.21315280801187,9127.0548742671217,10.614440899961105]
[null,"ГРС Мала Бурімка",38.21395888718677,9127.247402973122,10.614988579774103]
[null,"ГРС Мельники-2",38.213989461651479,9127.2547055586638,10.614997072680966]
[null,"ГРС Сахнівка",38.213444615358725,9127.1245712555083,10.614845726488534]
[null,"ГРС Корсунь-Шевченк.",38.215819424274883,9127.6917846284159,10.615505395631912]
[null,"ГРС Жашків",38.213673697957823,9127.1792866950636,10.614909360543839]
[null,"ГРС Баштечки",38.216963033351497,9127.9649309675679,10.61582306481986]
[null,"ГРС Мельники ",38.214638556650144,9127.4097392378044,10.615177376847262]
[null,"ГРС Острожани",38.212431809841313,9131.1591306217451,10.614564391622586]
[null,"АГНКС м.Золотоноша",38.230336508274775,9131.1591306217451,10.619537918965214]
[null,"АГНКС м.Черкаси(1)",38.228757094491215,9130.7818941151399,10.619099192914225]
[null,"ПрАТ \"Миронівська птахофабрика\" (ГРС Ліпляво)",38.222859054511453,9129.3731714479363,10.617460848475403]
[null,"ТзОВ \"ТПК Автогазінвест\"(АГНКС-2)",38.226708936304654,9130.292699929727,10.618530260084626]
[null,"Черкаси-2 (осн.)",38.189919644503405,9121.5057284190952,10.608311012362057]
["Київська область","ГРС Ківшовата",38.213929878343528,9121.5057284190952,10.608311012362057]
[null,"ГРС Тетіїв",38.212141288906537,9126.8132770760421,10.614483691362926]
[null,"ГРС Миронівка",38.216994668555614,9127.9724869063666,10.615831852376559]
[null,"ГРС Ржищів",38.228538975100285,9130.7297971929056,10.619038604194524]
[null,"ГРС Ставище",38.213751023033304,9127.1977554723107,10.614930839731473]
[null,"ГРС Кагарлик",38.220161803929827,9128.7289442052424,10.61671161220273]
[null,"ГРС Пятигори",38.229162681311109,9130.8787668641653,10.619211855919753]
[null,"ГРС Високе",38.215360573562421,9127.5821900170322,10.615377937100673]
[null,"ГРС Зеленьки",38.21547340103939,9127.6091383973144,10.615409278066497]
[null,"ГРС Тулинці",38.229528012365698,9130.9660246886961,10.619313336768249]
[null,"ГРС Вільхівець",38.230602187664367,9131.2225870546645,10.619611718795657]
[null,"ГРС Росава",38.229737288704769,9131.0160094842504,10.619371469084658]
[null,"ГРС Стайки",38.216650660816896,9127.890322068406,10.615736294671359]
[null,"ГРС Богуслав",38.214727665011686,9127.4310224046149,10.615736294671359]
[null,"ГРС Озерна",38.22979581196126,9131.029987524118,10.619387725544794]
[null,"ПрАТ \"Миронівська птахофабрика\" (ГРС Тулинці-2)",38.225211900681053,9129.9351391088767,10.618114416855848]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"прізвище",null,"підпис","дата"]
["Середньозважене значення  теплоти згоряння вищої по маршруту № 834",null,38.218026513022792,9128.2189387267899,10.616118475839665]
[null," ",null," "," "]
[]
["Начальник управління Золотоніського ЛВУМГ          Коваль В.М.                 ",null,null,null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
["Підрозділу підприємства",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","                                  дата"]
[" Начальник САВ і ТМ                                                                ГончаровЮ.І.                                                                                                     ","                                                  Гончаров Ю.І.",null,null,null,null,null,null,"2017-05-03"]
["служба АВ і ТМ",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","                                   дата"]
["П/М Золотоноша"]
[" Начальник САВ і ТМ                                                                ГончаровЮ.І.                                                                                                     ","                                              Самойленко О.В.                                                                                                                                                                                           03.05.2017",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[" ",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","                                   дата"]
[]
["Начальник лабораторії, де здійснювалось вимірювання газу    Куліш Т.В.                                                                                                                                                                                              03.04.2017"]
[null,null,null,null,"прізвище",null,"підпис","                                   дата"]