{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 645"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Луганськгаз\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 645"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Краснопопівка-Рубіжне\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.04.2017 р.",null," по","30.04.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8171.7780842399998},34.2136,{"$f":"P11/3.6","v":9.5037777777777777},{"$f":"S11*238.8459","v":9049.7994972300003},37.889699999999998,{"$f":"S11/3.6","v":10.524916666666666},{"$f":"V11/0.0041868","v":11579.392376038981},48.480600000000003,{"$f":"V11/3.6","v":13.466833333333334},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8171.7780842399998},34.2136,{"$f":"P12/3.6","v":9.5037777777777777},{"$f":"S12*238.8459","v":9049.7994972300003},37.889699999999998,{"$f":"S12/3.6","v":10.524916666666666},{"$f":"V12/0.0041868","v":11579.392376038981},48.480600000000003,{"$f":"V12/3.6","v":13.466833333333334},null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.7780842399998,34.2136,9.5037777777777777,9049.7994972300003,37.889699999999998,10.524916666666666,11579.392376038981,48.480600000000003,13.466833333333334,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.7780842399998,34.2136,9.5037777777777777,9049.7994972300003,37.889699999999998,10.524916666666666,11579.392376038981,48.480600000000003,13.466833333333334,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,91.472099999999998,3.3466,1.0790999999999999,0.14099999999999999,0.24410000000000001,9.1000000000000004E-3,6.2899999999999998E-2,5.2699999999999997E-2,7.2099999999999997E-2,1.11E-2,2.7328000000000001,0.77639999999999998,0.73509999999999998,{"$f":"P15*238.8459","v":8170.4883163799996},34.208199999999998,{"$f":"P15/3.6","v":9.5022777777777776},{"$f":"S15*238.8459","v":9048.5336139600004},37.884399999999999,{"$f":"S15/3.6","v":10.523444444444443},{"$f":"V15/0.0041868","v":11582.760103181428},48.494700000000002,{"$f":"V15/3.6","v":13.470750000000001},1.5,null,1E-4,2E-3,"відс",100,"ОК"]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P16*238.8459","v":8170.4883163799996},34.208199999999998,{"$f":"P16/3.6","v":9.5022777777777776},{"$f":"S16*238.8459","v":9048.5336139600004},37.884399999999999,{"$f":"S16/3.6","v":10.523444444444443},{"$f":"V16/0.0041868","v":11582.760103181428},48.494700000000002,{"$f":"V16/3.6","v":13.470750000000001},null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8170.4883163799996,34.208199999999998,9.5022777777777776,9048.5336139600004,37.884399999999999,10.523444444444443,11582.760103181428,48.494700000000002,13.470750000000001,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8170.4883163799996,34.208199999999998,9.5022777777777776,9048.5336139600004,37.884399999999999,10.523444444444443,11582.760103181428,48.494700000000002,13.470750000000001,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8170.4883163799996,34.208199999999998,9.5022777777777776,9048.5336139600004,37.884399999999999,10.523444444444443,11582.760103181428,48.494700000000002,13.470750000000001,null,null,null,null,null,0," "]
[10,91.347200000000001,3.3736999999999999,1.0841000000000001,0.14130000000000001,0.24579999999999999,5.5999999999999999E-3,6.4500000000000002E-2,5.3100000000000001E-2,7.22E-2,9.7000000000000003E-3,2.6623999999999999,0.94040000000000001,0.73680000000000001,{"$f":"P20*238.8459","v":8165.5203216599994},34.187399999999997,{"$f":"P20/3.6","v":9.4964999999999993},{"$f":"S20*238.8459","v":9042.9446198999995},37.860999999999997,{"$f":"S20/3.6","v":10.516944444444443},{"$f":"V20/0.0041868","v":11561.646125919557},48.406300000000002,{"$f":"V20/3.6","v":13.446194444444444},null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P21*238.8459","v":8165.5203216599994},34.187399999999997,{"$f":"P21/3.6","v":9.4964999999999993},{"$f":"S21*238.8459","v":9042.9446198999995},37.860999999999997,{"$f":"S21/3.6","v":10.516944444444443},{"$f":"V21/0.0041868","v":11561.646125919557},48.406300000000002,{"$f":"V21/3.6","v":13.446194444444444},null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8165.5203216599994,34.187399999999997,9.4964999999999993,9042.9446198999995,37.860999999999997,10.516944444444443,11561.646125919557,48.406300000000002,13.446194444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8165.5203216599994,34.187399999999997,9.4964999999999993,9042.9446198999995,37.860999999999997,10.516944444444443,11561.646125919557,48.406300000000002,13.446194444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8165.5203216599994,34.187399999999997,9.4964999999999993,9042.9446198999995,37.860999999999997,10.516944444444443,11561.646125919557,48.406300000000002,13.446194444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8165.5203216599994,34.187399999999997,9.4964999999999993,9042.9446198999995,37.860999999999997,10.516944444444443,11561.646125919557,48.406300000000002,13.446194444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8165.5203216599994,34.187399999999997,9.4964999999999993,9042.9446198999995,37.860999999999997,10.516944444444443,11561.646125919557,48.406300000000002,13.446194444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8165.5203216599994,34.187399999999997,9.4964999999999993,9042.9446198999995,37.860999999999997,10.516944444444443,11561.646125919557,48.406300000000002,13.446194444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8165.5203216599994,34.187399999999997,9.4964999999999993,9042.9446198999995,37.860999999999997,10.516944444444443,11561.646125919557,48.406300000000002,13.446194444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[19,87.018100000000004,3.1663999999999999,1.3952,0.2319,0.3705,2.8E-3,9.0899999999999995E-2,7.4300000000000005E-2,7.7299999999999994E-2,9.1000000000000004E-3,4.0208000000000004,3.5427,0.78139999999999998,{"$f":"P29*238.8459","v":7927.7014590299996},33.191699999999997,{"$f":"P29/3.6","v":9.2199166666666663},{"$f":"S29*238.8459","v":8776.0343266499985},36.743499999999997,{"$f":"S29/3.6","v":10.206527777777778},{"$f":"V29/0.0041868","v":10895.791535301423},45.618499999999997,{"$f":"V29/3.6","v":12.671805555555554},null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P30*238.8459","v":7927.7014590299996},33.191699999999997,{"$f":"P30/3.6","v":9.2199166666666663},{"$f":"S30*238.8459","v":8776.0343266499985},36.743499999999997,{"$f":"S30/3.6","v":10.206527777777778},{"$f":"V30/0.0041868","v":10895.791535301423},45.618499999999997,{"$f":"V30/3.6","v":12.671805555555554},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7927.7014590299996,33.191699999999997,9.2199166666666663,8776.0343266499985,36.743499999999997,10.206527777777778,10895.791535301423,45.618499999999997,12.671805555555554,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7927.7014590299996,33.191699999999997,9.2199166666666663,8776.0343266499985,36.743499999999997,10.206527777777778,10895.791535301423,45.618499999999997,12.671805555555554,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7927.7014590299996,33.191699999999997,9.2199166666666663,8776.0343266499985,36.743499999999997,10.206527777777778,10895.791535301423,45.618499999999997,12.671805555555554,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7927.7014590299996,33.191699999999997,9.2199166666666663,8776.0343266499985,36.743499999999997,10.206527777777778,10895.791535301423,45.618499999999997,12.671805555555554,null,null,null,null,null,0," "]
[25,87.909300000000002,3.0196999999999998,1.3726,0.22989999999999999,0.36059999999999998,9.4000000000000004E-3,0.1024,7.9699999999999993E-2,6.88E-2,1.06E-2,4.0951000000000004,2.7418999999999998,0.77139999999999997,{"$f":"P35*238.8459","v":7974.3480632999999},33.387,{"$f":"P35/3.6","v":9.274166666666666},{"$f":"S35*238.8459","v":8828.2460403900004},36.9621,{"$f":"S35/3.6","v":10.267249999999999},{"$f":"V35/0.0041868","v":11031.456004585842},46.186500000000002,{"$f":"V35/3.6","v":12.829583333333334},-0.1,0,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P36*238.8459","v":7974.3480632999999},33.387,{"$f":"P36/3.6","v":9.274166666666666},{"$f":"S36*238.8459","v":8828.2460403900004},36.9621,{"$f":"S36/3.6","v":10.267249999999999},{"$f":"V36/0.0041868","v":11031.456004585842},46.186500000000002,{"$f":"V36/3.6","v":12.829583333333334},null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7974.3480632999999,33.387,9.274166666666666,8828.2460403900004,36.9621,10.267249999999999,11031.456004585842,46.186500000000002,12.829583333333334,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7974.3480632999999,33.387,9.274166666666666,8828.2460403900004,36.9621,10.267249999999999,11031.456004585842,46.186500000000002,12.829583333333334,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7974.3480632999999,33.387,9.274166666666666,8828.2460403900004,36.9621,10.267249999999999,11031.456004585842,46.186500000000002,12.829583333333334,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7974.3480632999999,33.387,9.274166666666666,8828.2460403900004,36.9621,10.267249999999999,11031.456004585842,46.186500000000002,12.829583333333334,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8080.3449895634412,33.830787924613489,9.3974410901704122,8947.3109048326132,37.460600767409503,10.405722435391528]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                                  Кошель В.Ю.                                                                                      "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                          Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                               Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №645"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","АГРС 1/3 с.Червонопопівка",37.46,8947.2999999999993,10.41]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 645",null,37.46,8947.2999999999993,10.41]
[]
[]
[]
["Головний інженер Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                   Кошель В.Ю.                                                                                    "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                             Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                                  Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]