{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 248"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Волинським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\", ТзОВ \"Радехівський цукор\""]
["Кам'янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 248"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 154/15 чинно до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Кам'янка-Бузька - Рівне, II н.\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8227.3814097599989},34.446399999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.5684444444444434},{"$f":"S11*238.8459","v":9117.4167715200001},38.172800000000002,{"$f":"S11/3.6","v":10.603555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8227.3814097599989},34.446399999999997,9.5684444444444434,{"$f":"S12*238.8459","v":9117.4167715200001},38.172800000000002,10.603555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.3814097599989,34.446399999999997,9.5684444444444434,{"$f":"S13*238.8459","v":9117.4167715200001},38.172800000000002,{"$f":"S13/3.6","v":10.603555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.3814097599989,34.446399999999997,9.5684444444444434,9117.4167715200001,38.172800000000002,10.603555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,95.864400000000003,2.1909000000000001,0.68149999999999999,0.10829999999999999,0.10979999999999999,8.9999999999999998E-4,2.8799999999999999E-2,1.83E-2,5.8999999999999999E-3,4.8999999999999998E-3,0.75239999999999996,0.2339,0.70069999999999999,8180.6870363100006,34.250900000000001,9.5141388888888887,{"$f":"S15*238.8459","v":9067.259132520001},37.962800000000001,{"$f":"S15/3.6","v":10.545222222222222},{"$f":"V15*238.8459","v":11887.93367316},49.772399999999998,{"$f":"V15/3.6","v":13.825666666666665},null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.6870363100006,34.250900000000001,9.5141388888888887,9067.259132520001,37.962800000000001,10.545222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.6870363100006,34.250900000000001,9.5141388888888887,9067.259132520001,37.962800000000001,10.545222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.6870363100006,34.250900000000001,9.5141388888888887,9067.259132520001,37.962800000000001,10.545222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.6870363100006,34.250900000000001,9.5141388888888887,9067.259132520001,37.962800000000001,10.545222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.6870363100006,34.250900000000001,{"$f":"P20/3.6","v":9.5141388888888887},9067.259132520001,37.962800000000001,{"$f":"S20/3.6","v":10.545222222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.6870363100006,34.250900000000001,9.5141388888888887,9067.259132520001,37.962800000000001,10.545222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,95.739800000000002,2.2867999999999999,0.71279999999999999,0.1123,0.1134,1.8E-3,2.5399999999999999E-2,1.7399999999999999E-2,7.7999999999999996E-3,4.7000000000000002E-3,0.73129999999999995,0.2465,0.70179999999999998,8192.4143699999986,34.299999999999997,9.5277777777777768,9079.8701960399994,38.015599999999999,10.559888888888889,11895.266242289999,49.803100000000001,13.834194444444444,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.4143699999986,34.299999999999997,9.5277777777777768,9079.8701960399994,38.015599999999999,10.559888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.4143699999986,34.299999999999997,9.5277777777777768,9079.8701960399994,38.015599999999999,10.559888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.4143699999986,34.299999999999997,9.5277777777777768,9079.8701960399994,38.015599999999999,10.559888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.4143699999986,34.299999999999997,{"$f":"P26/3.6","v":9.5277777777777768},9079.8701960399994,38.015599999999999,{"$f":"S26/3.6","v":10.559888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.4143699999986,34.299999999999997,9.5277777777777768,9079.8701960399994,38.015599999999999,10.559888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.4143699999986,34.299999999999997,9.5277777777777768,9079.8701960399994,38.015599999999999,10.559888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.4143699999986,34.299999999999997,9.5277777777777768,9079.8701960399994,38.015599999999999,10.559888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,95.703800000000001,2.3973,0.74870000000000003,0.1172,0.1134,1E-3,2.8400000000000002E-2,1.7399999999999999E-2,3.8E-3,4.7000000000000002E-3,0.68669999999999998,0.17760000000000001,0.70179999999999998,8213.0984249400008,34.386600000000001,9.5518333333333327,9102.3694798199995,38.1098,10.586055555555555,11924.16659619,49.924100000000003,13.867805555555556,null,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.0984249400008,34.386600000000001,9.5518333333333327,9102.3694798199995,38.1098,10.586055555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.0984249400008,34.386600000000001,9.5518333333333327,9102.3694798199995,38.1098,10.586055555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.0984249400008,34.386600000000001,{"$f":"P33/3.6","v":9.5518333333333327},9102.3694798199995,38.1098,{"$f":"S33/3.6","v":10.586055555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.0984249400008,34.386600000000001,9.5518333333333327,9102.3694798199995,38.1098,10.586055555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.0984249400008,34.386600000000001,9.5518333333333327,9102.3694798199995,38.1098,10.586055555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.0984249400008,34.386600000000001,9.5518333333333327,9102.3694798199995,38.1098,{"$f":"S36/3.6","v":10.586055555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,95.792900000000003,2.2888000000000002,0.71809999999999996,0.11310000000000001,0.11119999999999999,8.9999999999999998E-4,2.7799999999999998E-2,1.7899999999999999E-2,4.4000000000000003E-3,5.7000000000000002E-3,0.71899999999999997,0.20019999999999999,0.70120000000000005,8196.976326689999,34.319099999999999,9.533083333333332,9084.933729119999,38.036799999999999,10.565777777777777,11906.993575980001,49.852200000000003,13.847833333333334,null,null,0,0,0,100,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196.976326689999,34.319099999999999,9.533083333333332,9084.933729119999,38.036799999999999,10.565777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196.976326689999,34.319099999999999,{"$f":"P39/3.6","v":9.533083333333332},9084.933729119999,38.036799999999999,{"$f":"S39/3.6","v":10.565777777777777},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196.976326689999,34.319099999999999,{"$f":"P40/3.6","v":9.533083333333332},9084.933729119999,38.036799999999999,{"$f":"S40/3.6","v":10.565777777777777},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"P41/3.6","v":0},0,null,{"$f":"S41/3.6","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8198.9185652375254,34.327231764235961,9.5353421567322094,9086.9428332331536,38.045211716982166,10.56811436582838]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Волинського ЛВУМГ                                                                                                           Цьома Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік II категорії                                                                                                                                                           Куровська Н.І.                                                                                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці ГВ і М                                                                                                                                          Гладчук А.З."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0],[1,0,1,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 248"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Вузлове",38.049999999999997,9087,10.57]
[null,"ГРС Оглядів",38.04,9087,10.57]
[null,"ТзОВ \"Радехівський цукор",38.17,9117,10.6]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 248",null,38.049999999999997,9087,10.57]
[]
[]
[]
["Начальник управління Волинського ЛВУМГ                                                Цьома Ю.О.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік II категорії                                                                                                    Куровська Н.І.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВ і М                                                                                 Гладчук А.З."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\Illinci","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Talne"]
[null,"X:\\Gaysin\\"]