{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":49,"n_cols":31,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[46,1,46,26],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[48,1,48,26],[8,11,9,11],[40,18,41,18],[40,19,41,19],[40,14,41,14],[41,7,41,13],[40,15,41,15],[40,16,41,16],[40,17,41,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[44,1,44,26],[40,0,40,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  №94"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданогоДиканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Диканський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №94"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ШЕБЕЛІНКА - ПОЛТАВА - КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","30.04.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8382,35.090000000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.7472222222222236},9283,38.869999999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.797222222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$41+$N$41","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8382,35.090000000000003,{"$f":"P12/3.6","v":9.7472222222222236},9283,38.869999999999997,{"$f":"S12/3.6","v":10.797222222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8382,35.090000000000003,9.7472222222222236,9283,38.869999999999997,10.797222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8382,35.090000000000003,9.7472222222222236,9283,38.869999999999997,10.797222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,91.218599999999995,4.6374000000000004,1.2092000000000001,0.16420000000000001,0.2429,4.7000000000000002E-3,6.7000000000000004E-2,5.1700000000000003E-2,7.9299999999999995E-2,7.4999999999999997E-3,1.2555000000000001,1.0620000000000001,0.74070000000000003,8369.4053021256277,35.042700000000004,9.7340833333333343,9269.3814186768559,38.810899999999997,10.780805555555554,11820.109863864343,49.4908,13.746786618318835,-8.1,-14.2,"<0,006","<0,02","від.",99.999999999999972,"ОК"]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8369.4053021256277,35.042700000000004,{"$f":"P16/3.6","v":9.7340833333333343},9269.3814186768559,38.810899999999997,{"$f":"S16/3.6","v":10.780805555555554},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8369.4053021256277,35.042700000000004,9.7340833333333343,9269.3814186768559,38.810899999999997,10.780805555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8369.4053021256277,35.042700000000004,9.7340833333333343,9269.3814186768559,38.810899999999997,10.780805555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8369.4053021256277,35.042700000000004,9.7340833333333343,9269.3814186768559,38.810899999999997,10.780805555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8369.4053021256277,35.042700000000004,9.7340833333333343,9269.3814186768559,38.810899999999997,10.780805555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8369.4053021256277,35.042700000000004,9.7340833333333343,9269.3814186768559,38.810899999999997,10.780805555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8369.4053021256277,35.042700000000004,9.7340833333333343,9269.3814186768559,38.810899999999997,10.780805555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,90.440700000000007,5.1288999999999998,1.3285,0.15609999999999999,0.26,4.4000000000000003E-3,7.46E-2,5.5E-2,7.0199999999999999E-2,3.0999999999999999E-3,1.4145000000000001,1.0639000000000001,0.74590000000000001,8403.9885359445907,35.1875,9.7743055555555554,9305.923095294962,38.963900000000002,10.823305555555557,11825.173155003584,49.512,13.752675225419717,-6.4,-3.2,null,null,null,99.999900000000039," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8403.9885359445907,35.1875,{"$f":"P24/3.6","v":9.7743055555555554},9305.923095294962,38.963900000000002,{"$f":"S24/3.6","v":10.823305555555557},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8403.9885359445907,35.1875,9.7743055555555554,9305.923095294962,38.963900000000002,10.823305555555557,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8403.9885359445907,35.1875,9.7743055555555554,9305.923095294962,38.963900000000002,10.823305555555557,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8403.9885359445907,35.1875,9.7743055555555554,9305.923095294962,38.963900000000002,10.823305555555557,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8403.9885359445907,35.1875,9.7743055555555554,9305.923095294962,38.963900000000002,10.823305555555557,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,90.573599999999999,5.0384000000000002,1.2877000000000001,0.14979999999999999,0.2278,3.7000000000000002E-3,6.4199999999999993E-2,5.2999999999999999E-2,0.1016,6.7999999999999996E-3,1.4486000000000001,1.0448999999999999,0.74480000000000002,8391.0437067112489,35.133299999999998,9.7592499999999998,9291.9990446620504,38.9056,10.80711111111111,11816.216861714833,49.474499999999999,13.742259057198817,-4,-8.4,null,null,null,100.00009999999999," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8391.0437067112489,35.133299999999998,{"$f":"P30/3.6","v":9.7592499999999998},9291.9990446620504,38.9056,{"$f":"S30/3.6","v":10.80711111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8391.0437067112489,35.133299999999998,9.7592499999999998,9291.9990446620504,38.9056,10.80711111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8391.0437067112489,35.133299999999998,9.7592499999999998,9291.9990446620504,38.9056,10.80711111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8391.0437067112489,35.133299999999998,9.7592499999999998,9291.9990446620504,38.9056,10.80711111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8391.0437067112489,35.133299999999998,9.7592499999999998,9291.9990446620504,38.9056,10.80711111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8391.0437067112489,35.133299999999998,9.7592499999999998,9291.9990446620504,38.9056,10.80711111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8391.0437067112489,35.133299999999998,9.7592499999999998,9291.9990446620504,38.9056,10.80711111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,90.4636,5.0208000000000004,1.3509,0.1651,0.27329999999999999,4.1000000000000003E-3,7.2099999999999997E-2,5.4199999999999998E-2,7.85E-2,6.1999999999999998E-3,1.4672000000000001,1.0439000000000001,0.74619999999999997,8402.937664198711,35.183100000000003,9.773083333333334,9304.7050394076905,38.958799999999997,10.821888888888887,11821.781705278243,49.497799999999998,13.74873096972007,-4,-6.5,null,null,null,99.999899999999997," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8402.937664198711,35.183100000000003,{"$f":"P38/3.6","v":9.773083333333334},9304.7050394076905,38.958799999999997,{"$f":"S38/3.6","v":10.821888888888887}]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8402.937664198711,35.183100000000003,9.773083333333334,9304.7050394076905,38.958799999999997,10.821888888888887]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8402.937664198711,35.183100000000003,9.773083333333334,9304.7050394076905,38.958799999999997,10.821888888888887]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8387.7155409275001,35.118586601252467,9.7551629447923514,9288.6833081659443,38.89201480818852,10.803337446719031]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                                     Герасименко І.М.                                                                 28.04.2017р.                "]
[]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                     Горшковоз О.В.                                                                  28.04.2017р.                                  "]
[]
[null,"Начальник служби ГВМ та М                                                                                                                         Левадний С.А.                                                                     28.04.2017р. "]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":14,"n_cols":5,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,1],[9,0,9,1],[1,0,1,3],[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №",null,null,null,94]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРСМилорадово",38.89201480818852,9289.1982796751145,10.803337446719032]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №94",null,38.89201480818852,9289.1982796751145,10.803337446719032]
[]
[]
["Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                       ",null,"Герасименко І.М.",null,"28.04.2017р."]
[]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії лабораторії                                                                                                                                                                ",null,"Горшковоз О.В.",null,"28.04.2017р."]
[]
["Начальник службиГВ та М",null,"Левадний С.А.",null,"28.04.2017р."]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]