## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №808 | [18 empty] | Маршрут №808
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз"
Барський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № ПУ-0124/15 чинне до 20.10.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11933 | 49.96 | 13.8778
2 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11933 | 49.96 | 13.8778
3 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11933 | 49.96 | 13.8778
4 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11933 | 49.96 | 13.8778
5 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11933 | 49.96 | 13.8778
6 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11933 | 49.96 | 13.8778
7 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11933 | 49.96 | 13.8778
8 | 95.5811 | 2.4499 | 0.7824 | 0.1324 | 0.1119 | 0.0014 | 0.024 | 0.0167 | 0.0123 | 0.0082 | 0.6883 | 0.1915 | 0.7031 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11933 | 49.96 | 13.8778 | -20.8
9 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11933 | 49.96 | 13.8778
10 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11933 | 49.96 | 13.8778
11 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11933 | 49.96 | 13.8778
12 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11933 | 49.96 | 13.8778
13 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11933 | 49.96 | 13.8778
14 | 95.7634 | 2.3248 | 0.7302 | 0.125 | 0.106 | 0.0014 | 0.0232 | 0.0166 | 0.0131 | 0.0103 | 0.7103 | 0.1756 | 0.7015 | 8206.1719 | 34.3576 | 9.5438 | 9098.954 | 38.0955 | 10.5821 | 11923 | 49.92 | 13.8667 |  |  | 0,00 | 0 | 0,00
15 | [13 empty] | 8206.1719 | 34.3576 | 9.5438 | 9098.954 | 38.0955 | 10.5821 | 11923 | 49.92 | 13.8667
16 | [13 empty] | 8206.1719 | 34.3576 | 9.5438 | 9098.954 | 38.0955 | 10.5821 | 11923 | 49.92 | 13.8667
17 | [13 empty] | 8206.1719 | 34.3576 | 9.5438 | 9098.954 | 38.0955 | 10.5821 | 11923 | 49.92 | 13.8667
18 | [13 empty] | 8206.1719 | 34.3576 | 9.5438 | 9098.954 | 38.0955 | 10.5821 | 11923 | 49.92 | 13.8667
19 | [13 empty] | 8206.1719 | 34.3576 | 9.5438 | 9098.954 | 38.0955 | 10.5821 | 11923 | 49.92 | 13.8667
20 | [13 empty] | 8206.1719 | 34.3576 | 9.5438 | 9098.954 | 38.0955 | 10.5821 | 11923 | 49.92 | 13.8667
21 | 95.8919 | 2.2555 | 0.7059 | 0.1199 | 0.101 | 0.0014 | 0.0219 | 0.0157 | 0.0121 | 0.0127 | 0.7054 | 0.1566 | 0.7003 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11921 | 49.91 | 13.8639
22 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11921 | 49.91 | 13.8639
23 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11921 | 49.91 | 13.8639
24 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11921 | 49.91 | 13.8639
25 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11921 | 49.91 | 13.8639
26 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11921 | 49.91 | 13.8639
27 | 95.6961 | 2.3958 | 0.7588 | 0.1294 | 0.1104 | 0.0014 | 0.0245 | 0.0171 | 0.0135 | 0.0106 | 0.6703 | 0.1721 | 0.7022 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11935 | 49.97 | 13.8806
28 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11935 | 49.97 | 13.8806
29 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11935 | 49.97 | 13.8806
30 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11935 | 49.97 | 13.8806
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8213.3612 | 34.3877 | 9.5521 | 9106.5254 | 38.1272 | 10.5909
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Барського ЛВУМГ | [8 empty] | Мандра В.В. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Ільницька Г.О. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
2017-07-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №808
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №808 |  | 9106.5254 | 38.1272 | 10.5909
Вінницька | Бар" Союз" | 9106.6448 | 38.1277 | 10.591
Вінницька | Дашкiвцi " (Ялтушківці)"Союз" | 9106.0716 | 38.1253 | 10.5904
Вінницька | Жмеринка" Союз" | 9106.406 | 38.1267 | 10.5908
Вінницька | РРС-92 ( ПАТ "Укртелеком" Філія "Дирекція первинної мережі Р | 0 | 0 | 0
Начальник Барського ЛВУМГ |  | Мандра В.В. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Ільницька Г.О. |  |  | 2017-07-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
2017-07-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата