## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 830 | [18 empty] | Маршрут №830
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз"
Гайсинський п/м Гайсинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (УПУ)
Свідоцтво № ПУ-0077/14 чинне до 27.05.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8239.9208 | 34.4989 | 9.583 | 9131.1265 | 38.2302 | 10.6195 | 11940 | 49.9921 | 13.8867
2 | [13 empty] | 8239.9208 | 34.4989 | 9.583 | 9131.1265 | 38.2302 | 10.6195 | 11940 | 49.9921 | 13.8867
3 | [13 empty] | 8239.9208 | 34.4989 | 9.583 | 9131.1265 | 38.2302 | 10.6195 | 11940 | 49.9921 | 13.8867
4 | [13 empty] | 8239.9208 | 34.4989 | 9.583 | 9131.1265 | 38.2302 | 10.6195 | 11940 | 49.9921 | 13.8867
5 | [13 empty] | 8239.9208 | 34.4989 | 9.583 | 9131.1265 | 38.2302 | 10.6195 | 11940 | 49.9921 | 13.8867
6 | [13 empty] | 8239.9208 | 34.4989 | 9.583 | 9131.1265 | 38.2302 | 10.6195 | 11940 | 49.9921 | 13.8867
7 | 95.1015 | 2.7565 | 0.9227 | 0.141 | 0.1404 | 0.0008 | 0.0231 | 0.0174 | 0.0047 | 0.0068 | 0.6328 | 0.2523 | 0.7074 | 8263.7338 | 34.5986 | 9.6107 | 9156.5158 | 38.3365 | 10.649 | 11948 | 50.0232 | 13.8953 | -21.2
8 | [13 empty] | 8263.7338 | 34.5986 | 9.6107 | 9156.5158 | 38.3365 | 10.649 | 11948 | 50.0232 | 13.8953
9 | [13 empty] | 8263.7338 | 34.5986 | 9.6107 | 9156.5158 | 38.3365 | 10.649 | 11948 | 50.0232 | 13.8953
10 | [13 empty] | 8263.7338 | 34.5986 | 9.6107 | 9156.5158 | 38.3365 | 10.649 | 11948 | 50.0232 | 13.8953
11 | [13 empty] | 8263.7338 | 34.5986 | 9.6107 | 9156.5158 | 38.3365 | 10.649 | 11948 | 50.0232 | 13.8953
12 | [13 empty] | 8263.7338 | 34.5986 | 9.6107 | 9156.5158 | 38.3365 | 10.649 | 11948 | 50.0232 | 13.8953
13 | 95.2166 | 2.7064 | 0.879 | 0.1374 | 0.1317 | 0.004 | 0.023 | 0.0166 | 0.0069 | 0.0063 | 0.6332 | 0.2388 | 0.7063 | 8255.207 | 34.5629 | 9.6008 | 9147.4397 | 38.2985 | 10.6385 | 11945 | 50.0113 | 13.892 | -21.3
14 | [13 empty] | 8255.207 | 34.5629 | 9.6008 | 9147.4397 | 38.2985 | 10.6385 | 11945 | 50.0113 | 13.892
15 | [13 empty] | 8255.207 | 34.5629 | 9.6008 | 9147.4397 | 38.2985 | 10.6385 | 11945 | 50.0113 | 13.892
16 | [13 empty] | 8255.207 | 34.5629 | 9.6008 | 9147.4397 | 38.2985 | 10.6385 | 11945 | 50.0113 | 13.892
17 | [13 empty] | 8255.207 | 34.5629 | 9.6008 | 9147.4397 | 38.2985 | 10.6385 | 11945 | 50.0113 | 13.892
18 | [13 empty] | 8255.207 | 34.5629 | 9.6008 | 9147.4397 | 38.2985 | 10.6385 | 11945 | 50.0113 | 13.892
19 | [13 empty] | 8255.207 | 34.5629 | 9.6008 | 9147.4397 | 38.2985 | 10.6385 | 11945 | 50.0113 | 13.892
20 | [13 empty] | 8255.207 | 34.5629 | 9.6008 | 9147.4397 | 38.2985 | 10.6385 | 11945 | 50.0113 | 13.892
21 | [13 empty] | 8255.207 | 34.5629 | 9.6008 | 9147.4397 | 38.2985 | 10.6385 | 11945 | 50.0113 | 13.892
22 | 95.3295 | 2.6332 | 0.8603 | 0.1352 | 0.1324 | 0.002 | 0.0236 | 0.0174 | 0.0069 | 0.0064 | 0.6397 | 0.2135 | 0.7054 | 8249.3552 | 34.5384 | 9.594 | 9141.2058 | 38.2724 | 10.6312 | 11945 | 50.0111 | 13.892 | -20.6
23 | [13 empty] | 8249.3552 | 34.5384 | 9.594 | 9141.2058 | 38.2724 | 10.6312 | 11945 | 50.0111 | 13.892
24 | [13 empty] | 8249.3552 | 34.5384 | 9.594 | 9141.2058 | 38.2724 | 10.6312 | 11945 | 50.0111 | 13.892
25 | [13 empty] | 8249.3552 | 34.5384 | 9.594 | 9141.2058 | 38.2724 | 10.6312 | 11945 | 50.0111 | 13.892
26 | 95.4068 | 2.5967 | 0.8337 | 0.1314 | 0.1259 | 0.0016 | 0.0217 | 0.0158 | 0.0075 | 0.0067 | 0.6417 | 0.2106 | 0.7046 | 8241.115 | 34.5039 | 9.5844 | 9132.3924 | 38.2355 | 10.621 | 11940 | 49.9913 | 13.8865 | -20.4 |  | 0,0000 | 0 | 0,0000
27 | [13 empty] | 8241.115 | 34.5039 | 9.5844 | 9132.3924 | 38.2355 | 10.621 | 11940 | 49.9913 | 13.8865
28 | [13 empty] | 8241.115 | 34.5039 | 9.5844 | 9132.3924 | 38.2355 | 10.621 | 11940 | 49.9913 | 13.8865
29 | [13 empty] | 8241.115 | 34.5039 | 9.5844 | 9132.3924 | 38.2355 | 10.621 | 11940 | 49.9913 | 13.8865
30 | [13 empty] | 8241.115 | 34.5039 | 9.5844 | 9132.3924 | 38.2355 | 10.621 | 11940 | 49.9913 | 13.8865
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8250.3823 | 34.5427 | 9.5952 | 9142.3045 | 38.277 | 10.6325
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В. о. начальника Гайсинського ЛВУМГ | [8 empty] | Стук О.П. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Стук О.В. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби АВ і ТМ | [8 empty] | Стецюра О.С. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №830
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №830 |  | 9142.3045 | 38.277 | 10.6325
Вінницька | Іллінці УПУ | 9142.2329 | 38.2767 | 10.6324
Вінницька | Андрушівка УПУ | 9142.2806 | 38.2769 | 10.6325
Вінницька | Вороновиця УПУ | 9142.7344 | 38.2788 | 10.633
Вінницька | Оратів УПУ | 9142.3762 | 38.2773 | 10.6326
Вінницька | Осична УПУ | 9143.5465 | 38.2822 | 10.6339
Вінницька | Побережне УПУ | 9140.8237 | 38.2708 | 10.6308
Вінницька | Погребище УПУ | 9142.4239 | 38.2775 | 10.6326
Вінницька | Росоша (Липовець) УПУ | 9142.3523 | 38.2772 | 10.6326
Вінницька | Тиврів УПУ | 9142.3045 | 38.277 | 10.6325
Вінницька | Тягун УПУ | 9142.5672 | 38.2781 | 10.6328
В. о. начальника Гайсинського ЛВУМГ |  | Стук О.П. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Стук О.В. |  |  | 2017-07-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби АВ і ТМ |  | Стецюра О.С. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата