## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №832 | [18 empty] | Маршрут №832
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз"
Гайсинський п/м Гайсинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № ПУ-0077/14 чинне до 27.05.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8239.0132 | 34.4951 | 9.582 | 9130.1473 | 38.2261 | 10.6184 | 11940 | 49.9895 | 13.886
2 | [13 empty] | 8239.0132 | 34.4951 | 9.582 | 9130.1473 | 38.2261 | 10.6184 | 11940 | 49.9895 | 13.886
3 | [13 empty] | 8239.0132 | 34.4951 | 9.582 | 9130.1473 | 38.2261 | 10.6184 | 11940 | 49.9895 | 13.886
4 | [13 empty] | 8239.0132 | 34.4951 | 9.582 | 9130.1473 | 38.2261 | 10.6184 | 11940 | 49.9895 | 13.886
5 | [13 empty] | 8239.0132 | 34.4951 | 9.582 | 9130.1473 | 38.2261 | 10.6184 | 11940 | 49.9895 | 13.886
6 | [13 empty] | 8239.0132 | 34.4951 | 9.582 | 9130.1473 | 38.2261 | 10.6184 | 11940 | 49.9895 | 13.886
7 | 95.1143 | 2.7471 | 0.9192 | 0.1403 | 0.1401 | 0.0014 | 0.024 | 0.0179 | 0.0068 | 0.0064 | 0.6292 | 0.2532 | 0.7074 | 8263.9009 | 34.5993 | 9.6109 | 9156.7069 | 38.3373 | 10.6493 | 11948 | 50.0248 | 13.8958 | -21.4
8 | [13 empty] | 8263.9009 | 34.5993 | 9.6109 | 9156.7069 | 38.3373 | 10.6493 | 11948 | 50.0248 | 13.8958
9 | [13 empty] | 8263.9009 | 34.5993 | 9.6109 | 9156.7069 | 38.3373 | 10.6493 | 11948 | 50.0248 | 13.8958
10 | [13 empty] | 8263.9009 | 34.5993 | 9.6109 | 9156.7069 | 38.3373 | 10.6493 | 11948 | 50.0248 | 13.8958
11 | [13 empty] | 8263.9009 | 34.5993 | 9.6109 | 9156.7069 | 38.3373 | 10.6493 | 11948 | 50.0248 | 13.8958
12 | [13 empty] | 8263.9009 | 34.5993 | 9.6109 | 9156.7069 | 38.3373 | 10.6493 | 11948 | 50.0248 | 13.8958
13 | 95.2485 | 2.6851 | 0.8718 | 0.1369 | 0.1313 | 0.0045 | 0.0234 | 0.0169 | 0.0068 | 0.0061 | 0.6285 | 0.2402 | 0.7061 | 8253.344 | 34.5551 | 9.5986 | 9145.4334 | 38.2901 | 10.6361 | 11944 | 50.0078 | 13.8911 | -21.7
14 | [13 empty] | 8253.344 | 34.5551 | 9.5986 | 9145.4334 | 38.2901 | 10.6361 | 11944 | 50.0078 | 13.8911
15 | [13 empty] | 8253.344 | 34.5551 | 9.5986 | 9145.4334 | 38.2901 | 10.6361 | 11944 | 50.0078 | 13.8911
16 | [13 empty] | 8253.344 | 34.5551 | 9.5986 | 9145.4334 | 38.2901 | 10.6361 | 11944 | 50.0078 | 13.8911
17 | [13 empty] | 8253.344 | 34.5551 | 9.5986 | 9145.4334 | 38.2901 | 10.6361 | 11944 | 50.0078 | 13.8911
18 | [13 empty] | 8253.344 | 34.5551 | 9.5986 | 9145.4334 | 38.2901 | 10.6361 | 11944 | 50.0078 | 13.8911
19 | [13 empty] | 8253.344 | 34.5551 | 9.5986 | 9145.4334 | 38.2901 | 10.6361 | 11944 | 50.0078 | 13.8911
20 | [13 empty] | 8253.344 | 34.5551 | 9.5986 | 9145.4334 | 38.2901 | 10.6361 | 11944 | 50.0078 | 13.8911
21 | [13 empty] | 8253.344 | 34.5551 | 9.5986 | 9145.4334 | 38.2901 | 10.6361 | 11944 | 50.0078 | 13.8911
22 | 95.343 | 2.6229 | 0.856 | 0.1355 | 0.1325 | 0.0021 | 0.0244 | 0.0179 | 0.0064 | 0.0061 | 0.6387 | 0.2146 | 0.7053 | 8248.4476 | 34.5346 | 9.5929 | 9140.2504 | 38.2684 | 10.6301 | 11944 | 50.0087 | 13.8913 | -20.8
23 | [13 empty] | 8248.4476 | 34.5346 | 9.5929 | 9140.2504 | 38.2684 | 10.6301 | 11944 | 50.0087 | 13.8913
24 | [13 empty] | 8248.4476 | 34.5346 | 9.5929 | 9140.2504 | 38.2684 | 10.6301 | 11944 | 50.0087 | 13.8913
25 | [13 empty] | 8248.4476 | 34.5346 | 9.5929 | 9140.2504 | 38.2684 | 10.6301 | 11944 | 50.0087 | 13.8913
26 | 95.4117 | 2.5939 | 0.833 | 0.1298 | 0.1253 | 0.0039 | 0.0229 | 0.0165 | 0.0072 | 0.0064 | 0.6404 | 0.2088 | 0.7046 | 8241.6883 | 34.5063 | 9.5851 | 9133.0134 | 38.2381 | 10.6217 | 11941 | 49.9947 | 13.8874 | -20.4 |  | 0,0000 | 0 | 0,0000
27 | [13 empty] | 8241.6883 | 34.5063 | 9.5851 | 9133.0134 | 38.2381 | 10.6217 | 11941 | 49.9947 | 13.8874
28 | [13 empty] | 8241.6883 | 34.5063 | 9.5851 | 9133.0134 | 38.2381 | 10.6217 | 11941 | 49.9947 | 13.8874
29 | [13 empty] | 8241.6883 | 34.5063 | 9.5851 | 9133.0134 | 38.2381 | 10.6217 | 11941 | 49.9947 | 13.8874
30 | [13 empty] | 8241.6883 | 34.5063 | 9.5851 | 9133.0134 | 38.2381 | 10.6217 | 11941 | 49.9947 | 13.8874
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8249.4985 | 34.539 | 9.5942 | 9141.3491 | 38.273 | 10.6314
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В. о. начальника Гайсинського ЛВУМГ | [8 empty] | Стук О.П. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Стук О.В. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби АВ і ТМ | [8 empty] | Стецюра О.С. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 832
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №832 |  | 9141.3491 | 38.273 | 10.6314
Вінницька | Воловодівка П | 9141.3014 | 38.2728 | 10.6313
Вінницька | Троща П | 9141.5163 | 38.2737 | 10.6316
В. о. начальника Гайсинського ЛВУМГ |  | Стук О.П. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Стук О.В. |  |  | 2017-07-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби АВ і ТМ |  | Стецюра О.С. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата