## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №217 | [18 empty] | Маршрут №217
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Рогатинський п/м Тернопільське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № РЛ 156/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11551 | 48.36 | 13.4333
2 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11551 | 48.36 | 13.4333
3 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11551 | 48.36 | 13.4333
4 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11551 | 48.36 | 13.4333
5 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11551 | 48.36 | 13.4333
6 | 89.843 | 4.9734 | 1.1472 | 0.126 | 0.1885 | 0.0046 | 0.0521 | 0.0471 | 0.0257 | 0.0101 | 1.6337 | 1.9486 | 0.7505 | 8243.5274 | 34.514 | 9.5872 | 9130.5772 | 38.2279 | 10.6189 | 11567 | 48.4273 | 13.452
7 | [13 empty] | 8243.5274 | 34.514 | 9.5872 | 9130.5772 | 38.2279 | 10.6189 | 11567 | 48.4273 | 13.452
8 | [13 empty] | 8243.5274 | 34.514 | 9.5872 | 9130.5772 | 38.2279 | 10.6189 | 11567 | 48.4273 | 13.452
9 | [13 empty] | 8243.5274 | 34.514 | 9.5872 | 9130.5772 | 38.2279 | 10.6189 | 11567 | 48.4273 | 13.452
10 | [13 empty] | 8243.5274 | 34.514 | 9.5872 | 9130.5772 | 38.2279 | 10.6189 | 11567 | 48.4273 | 13.452
11 | [13 empty] | 8243.5274 | 34.514 | 9.5872 | 9130.5772 | 38.2279 | 10.6189 | 11567 | 48.4273 | 13.452
12 | [13 empty] | 8243.5274 | 34.514 | 9.5872 | 9130.5772 | 38.2279 | 10.6189 | 11567 | 48.4273 | 13.452
13 | 89.5639 | 5.0774 | 1.1994 | 0.1241 | 0.1927 | 0.0026 | 0.0546 | 0.0457 | 0.0552 | 0.0094 | 1.6822 | 1.9927 | 0.7534 | 8258.5269 | 34.5768 | 9.6047 | 9146.3649 | 38.294 | 10.6372 | 11565 | 48.4187 | 13.4496
14 | [13 empty] | 8258.5269 | 34.5768 | 9.6047 | 9146.3649 | 38.294 | 10.6372 | 11565 | 48.4187 | 13.4496
15 | [13 empty] | 8258.5269 | 34.5768 | 9.6047 | 9146.3649 | 38.294 | 10.6372 | 11565 | 48.4187 | 13.4496
16 | [13 empty] | 8258.5269 | 34.5768 | 9.6047 | 9146.3649 | 38.294 | 10.6372 | 11565 | 48.4187 | 13.4496
17 | [13 empty] | 8258.5269 | 34.5768 | 9.6047 | 9146.3649 | 38.294 | 10.6372 | 11565 | 48.4187 | 13.4496
18 | [13 empty] | 8258.5269 | 34.5768 | 9.6047 | 9146.3649 | 38.294 | 10.6372 | 11565 | 48.4187 | 13.4496
19 | [13 empty] | 8258.5269 | 34.5768 | 9.6047 | 9146.3649 | 38.294 | 10.6372 | 11565 | 48.4187 | 13.4496
20 | 89.7307 | 4.9784 | 1.1346 | 0.1181 | 0.1835 | 0.0009 | 0.0531 | 0.0447 | 0.0621 | 0.0093 | 1.6798 | 2.0047 | 0.752 | 8241.8077 | 34.5068 | 9.5852 | 9128.4037 | 38.2188 | 10.6163 | 11552 | 48.368 | 13.4356
21 | [13 empty] | 8241.8077 | 34.5068 | 9.5852 | 9128.4037 | 38.2188 | 10.6163 | 11552 | 48.368 | 13.4356
22 | [13 empty] | 8241.8077 | 34.5068 | 9.5852 | 9128.4037 | 38.2188 | 10.6163 | 11552 | 48.368 | 13.4356
23 | [13 empty] | 8241.8077 | 34.5068 | 9.5852 | 9128.4037 | 38.2188 | 10.6163 | 11552 | 48.368 | 13.4356
24 | [13 empty] | 8241.8077 | 34.5068 | 9.5852 | 9128.4037 | 38.2188 | 10.6163 | 11552 | 48.368 | 13.4356
25 | [13 empty] | 8241.8077 | 34.5068 | 9.5852 | 9128.4037 | 38.2188 | 10.6163 | 11552 | 48.368 | 13.4356
26 | [13 empty] | 8241.8077 | 34.5068 | 9.5852 | 9128.4037 | 38.2188 | 10.6163 | 11552 | 48.368 | 13.4356
27 | 89.6167 | 5.0177 | 1.17 | 0.1231 | 0.1946 | 0.0027 | 0.0557 | 0.0478 | 0.0678 | 0.01 | 1.6827 | 2.0112 | 0.7534 | 8254.4427 | 34.5597 | 9.5999 | 9141.9224 | 38.2754 | 10.6321 | 11559 | 48.3956 | 13.4432 |  |  | <0,0001 | 0.0002 | не вияв
28 | [13 empty] | 8254.4427 | 34.5597 | 9.5999 | 9141.9224 | 38.2754 | 10.6321 | 11559 | 48.3956 | 13.4432
29 | [13 empty] | 8254.4427 | 34.5597 | 9.5999 | 9141.9224 | 38.2754 | 10.6321 | 11559 | 48.3956 | 13.4432
30 | [13 empty] | 8254.4427 | 34.5597 | 9.5999 | 9141.9224 | 38.2754 | 10.6321 | 11559 | 48.3956 | 13.4432
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8248.2088 | 34.5336 | 9.5927 | 9135.2108 | 38.2473 | 10.6243
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ | [8 empty] | Тарапата Я.І. | [10 empty] | .07.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Чорна Г.В. | [10 empty] | .07.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Лукавий Р.М. | [10 empty] | .07.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №217
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №217 |  | 9135.2108 | 38.2473 | 10.6243
Івано-Франківська | Озеряни | 9135.2824 | 38.2476 | 10.6243
Івано-Франківська | Чагрів | 9135.1153 | 38.2469 | 10.6241
Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ |  | Тарапата Я.І. |  |  | .07.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Чорна Г.В. |  |  | .07.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Лукавий Р.М. |  |  | .07.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата